## Planilla de rubros (2)
Planilla de trabajos de Mantenimientos Varios - Edificios de Ministerio del Interior.
ÍTEM 1 – OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio Unitario materiales (Gs.) I.V.A. Incluido A | Precio Unitario mano de obra (Gs.) I.V.A. Incluido B | Total Precio Unitario del rubro (Gs.) I.V.A. Incluido C = A + B
1 | Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente). | m2
2 | Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana asfáltica en caliente | m2
3 | Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana asfáltica en frío | m2
4 | Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana tipo de aluminio (isolant) | m2
5 | Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz. | m2
6 | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura. | m2
7 | Reparación de Roturas o Quiebres de estructuras de YESO. | m2
8 | Reparación de roturas/rajaduras de paredes y otras zonas con envarillado. | m2
9 | Cambio, provisión y colocación de pisos de porcellanatto. | m2
10 | Cambio, provisión y colocación de piso ceramico PD4. | m2
11 | Cambio, provisión y colocación de piso tipo layotitas (terrazas). | m2
12 | Cambio, provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón. | m2
13 | Cambio, provisión y colocación de piso tipo CANTO RODADO idéntico al existente. | m2
14 | Cambio, provisión y colocación de azulejos de baños. | m2
15 | Cambio, provisión y colocación de mesadas para baño de granito. | m2
16 | Cambio, provisión y colocación de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente. | Un
17 | Cambio, provisión y colocación de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente. | Un
18 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de granito. | m
19 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de piso porcelanato. | m2
20 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de piso PD4. | m2
21 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de cerámica. | m
22 | Cambio, provisión y colocación de zócalo tipo vinil igual al existente | m
23 | Cambio, provisión y colocación de PISO tipo vinil igual al existente | m2
24 | Reparación de Pared Externa del Edificio (incluye paredes de altura a ser realizados con Silleteros especializados o andamios, 3er piso para arriba) | m2
25 | Reparación de Pared Externa Trasera del Edificio. | m2
26 | Retiro y limpieza de Escombro y/o desechos (camión de 5 toneladas como mínimo). | Un
27 | Cambio, provisión y colocación de alveolar de policarbonato, colores a definir | m2
28 | Cambio, provisión y colocación de techos de teja (incluye materiales). | m2
29 | Reparación de alisado en piso de cemento. | m2
30 | Reparación de piso de hormigón - incluye demolición y retiro de escombros. | m2
31 | Cambio, provisión y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento. | m2
32 | Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye alisado y pintura | m2
33 | Reparación de aberturas de ventanas con colocación de tindeles y mocheta terminada (reparación de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. Prever trabajo en horario nocturno o días feriados). | m2
34 | Realización de aberturas en estructura de mampostería para ventanas o puertas con colocación de tindeles y mucheta terminada (demolición de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. Prever trabajo en horario nocturno o días feriados). | m2
35 | Realización de cerramientos con mampostería de ladrillo común (incluye provisión de materiales, revoque y enduido) | m2
36 | Realización de cerramientos con mampostería de ladrillo del tipo hueco (incluye provisión de materiales, revoque y enduido) | m2
37 | Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario. | Un
TOTAL DE OBRAS CIVILES |  |  | 0 | 0 | 0
ÍTEM 2 – SERVICIO DE PLOMERIA |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio Unitario materiales (Gs.) I.V.A. Incluido A | Precio Unitario mano de obra (Gs.) I.V.A. Incluido B | Total Precio Unitario del rubro (Gs.) I.V.A. Incluido C = A + B
1 | Destranque de cañerías pluviales y cloacales | Un
2 | Destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales. | Un
3 | Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. | m
4 | Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. | m
5 | Cambio, provisión y colocación de codos para desagües pluviales. | Un
6 | Cambio, provisión y colocación de codos para desagües cloacales. | Un
7 | Reparación de pérdidas de agua (Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura) | m2
8 | Cambio, provisión y colocación de canilla sencilla, de sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (según las existentes). | Un
9 | Cambio, provisión y colocación de canilla con botón de presión (según las existentes). | Un
10 | Provisión y colocación de manguera flexible mallada para migitorios y/o lavatorios de 50 cm | Un
11 | Cambio, provisión y colocación de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente). | Un
12 | Provisión y colocación de manguera flexible de plástico para agua de 30 cm | Un
13 | Provisión y colocación de KIT de reparo para pulsador de mingitorio igual al existente | Un
14 | Cambio, provisión y colocación de conexión de entrada para mingitorios según los existentes. | Un
15 | Cambio, provisión y colocación de conexión de descarga para mingitorios según los existentes. | Un
16 | Cambio, provisión y colocación de conexión de descarga para lavatorios según los existentes. | Un
17 | Cambio, provisión y colocación de Cisterna según las existentes. | Un
18 | Cambio, provisión y colocación de inodoro idéntico al existente. | Un
19 | Cambio, provisión y colocación de tapa inodoro acolchado. | Un
20 | Cambio, provisión y colocación de taza lavatorio en mesada de mármol idéntico al existente. | Un
21 | Cambio, provisión y colocación de mingitorios idénticos a los existentes. | Un
22 | Cambio, provisión y colocación de caño corrugado para mingitorio. | Un
23 | Trabajo de plomería en general (incluye la asistencia urgente de un plomero para las reparaciones correctivas de urgencia (pérdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc). | Un
24 | Cambio, provisión y colocación de válvulas de Pie (retención) de 1 1/2" | Un
25 | Cambio, provisión y colocación de válvula de retención intermedia de 1" | Un
26 | Cambio, provisión y colocación de tornillo de sujeción para sanitario | Un
27 | Cambio, provisión y colocación de unión doble de PVC roscable de 1" 1/4 | Un
28 | Mantenimiento de motobomba tipo 1 | Un
29 | Mantenimiento de motobomba tipo 2 | Un
30 | Mantenimiento de motobomba tipo 3 | Un
31 | Mantenimiento de motobomba tipo 4 | Un
32 | Mantenimiento de motobomba tipo 5 | Un
33 | Reparación de motobomba tipo 1 | Un
34 | Reparación de motobomba tipo 2 | Un
35 | Reparación de motobomba tipo 3 | Un
36 | Reparación de motobomba tipo 4 | Un
37 | Reparación de motobomba tipo 5 | Un
38 | Limpieza de tanques de agua inferior y tratamiento con pintura atoxica. | Un
39 | Limpieza de tanques de agua superior y tratamiento con pintura atoxica. | Un
TOTAL DE SERVICIO DE PLOMERIA |  |  | 0 | 0 | 0
ÍTEM 3 – SERVICIO DE HERRERIA Y/O CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio Unitario materiales (Gs.) I.V.A. Incluido A | Precio Unitario mano de obra (Gs.) I.V.A. Incluido B | Total Precio Unitario del rubro (Gs.) I.V.A. Incluido C = A + B
1 | Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO. | Un
2 | Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes CON VIDRIO. | Un
3 | Cambio, provisión y colocación de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO. | Un
4 | Cambio, provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos. | m2
5 | Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plagas. | m2
6 | Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente). | m2
7 | Cambio, provisión y colocación de mamparas de madera (incluye pintura según la existente). | m2
8 | Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente). | m2
9 | Cambio, provisión y colocación de mamparas madera - vidrio (incluye pintura según la existente). | m2
10 | Reparación de mamparas de DURLOCK (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente). | m2
11 | Cambio, provisión y colocación de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según la existente). | m2
12 | Cambio, provisión y colocación de mamparas de baños de vidrios esmerilados. | Un
13 | Trabajos de herrería | m
14 | Trabajos de herrería | m2
15 | Mantenimiento y reparación de perfilería y sujetadores de cielo raso (Incluye así mismo la limpieza de la zona alta de las mismas y provisión de materiales) | m2
16 | Provisión y colocación de cielo raso en placas, incluyen perfilería, pintura y terminación. | m2
17 | Cambio, provisión y colocación de chapas acanaladas para techo (color a definir) | m2
18 | Provisión y cambio de canaletas de desagüe pluvial en chapa galvanizada con pintura y materiales menores | m
19 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de madera. | m
20 | Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas. | m2
TOTAL DE SERVICIO DE HERRERIA Y/O CARPINTERIA |  |  | 0 | 0 | 0
ÍTEM 4 – SERVICIO DE PINTURA |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio Unitario materiales (Gs.) I.V.A. Incluido A | Precio Unitario mano de obra (Gs.) I.V.A. Incluido B | Total Precio Unitario del rubro (Gs.) I.V.A. Incluido C = A + B
1 | Servicio de pintura Látex para exterior-incluye materiales- | m2
2 | Servicio de pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido)-incluye materiales- | m2
3 | Servicio de pintura de Látex Exterior. Edificio en altura a ser realizado con Silleteros (3er piso para arriba)-incluye materiales- | m2
4 | Servicio de pintura sintética para interior/exterior mate-incluye materiales- | m2
5 | Servicio de pintura sintética para interior/exterior brilloso-incluye materiales- | m2
6 | Servicio de pintura de cielorraso-incluye materiales- | m2
7 | Servicio de pintura de revestimiento Wall cap.-incluye materiales- | m2
8 | Servicio de pintura de barandas y escaleras de metal.-incluye materiales- | m
9 | Servicio de pintura de entrada al estacionamiento tipo de cancha deportiva.-incluye materiales (pintura epoxi) | m2
10 | Servicio de pintura de portones eléctricos -incluye materiales- | m2
11 | Servicio de pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio.-incluye materiales- | m2
12 | Servicio de pintura TIPO TEXTURADO -incluye materiales- | m2
13 | Servicio de pintura anti oxido para todo tipo de estructuras METALICAS-incluye materiales- | m2
14 | Servicio de Pintura para tratamiento de chapa galvanizada (colores a definir: canaletas, techos etc.) - Incluye Materiales | m2
15 | Servicio de Pintura con tela lienzo y pintura impacril para tratamiento de filtraciones - color a definir - Incluye mano de obra - color a definir | m2
16 | Servicio de pintura con tela lienzo y pintura impacril para aislaciones perimetrales en terrazas - Incluye materiales y mano de obra - color a definir | m
17 | Servicio de pintura externa con impacril para tratamiento de filtraciones y humedad en edificio con silleteros a partir del 3º piso para arriba - color a definir - Incluye mano de obra y materiales | m2
18 | Servicio de pintura de logo discapacitado con pintura tipo epoxi plastificante - Incluye diseño, mano de obra y materiales menores. | Un
TOTAL DE SERVICIO DE PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
ÍTEM 5 – PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD
Ítem | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio Unitario materiales (Gs.) I.V.A. Incluido A | Precio Unitario mano de obra (Gs.) I.V.A. Incluido B | Total Precio Unitario del rubro (Gs.) I.V.A. Incluido C = A + B
1 | Cambio, provisión y colocación de reflectores LED de fachadas frontal de 50 watts cálido. | Un
2 | Cambio, provisión y colocación de motor de portones eléctricos. | Un
3 | Cambio, provisión y colocación de cadenas de portones eléctricos. | Un
4 | Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes embutidas de 3 unidades de fluorescentes de 40 watts. | Un
5 | Cambio, provisión y colocación de tubos fluorescentes LED entre 18 y 20 watts luz fria. | Un
6 | Cambio, provisión y colocación de canaletas/cable canal plástica con adhesivo de 10x20 mm | m
7 | Cambio, provisión y colocación de canaletas/cable canal plástica para piso de 48x13 mm | Un
8 | Cambio, provisión y colocación de módulo toma para computadora. | Un
9 | Cambio, provisión y colocación de módulo toma euroamericana de 10 Amper. | Un
10 | Provisión y colocación de caja externa plástico de 3 módulos. | Un
11 | Cambio, provisión y colocación de módulo ciego | Un
12 | Cambio, provisión y colocación de placa ciega rectangular - color blanco | Un
13 | Cambio, provisión y colocación de placa ciega redondo - color blanco | Un
14 | Provisión y colocación de tomas para piso (incluyen colocación de cajas y fichas según disposición existente) | Un
15 | Provisión y colocación de extractor de aire de 6" | Un
16 | Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 6 MM. | m
17 | Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 10 MM. | m
18 | Cambio, provisión y colocación de cable tipo taller 4x6 mm | m
19 | Cambio, provisión y colocación de cinta tipo antideslizante para bordes de escalera 3M (color a definir) | m
20 | Cambio, provisión y colocación de acometidas por Sector (un sector equivalente a un piso) | Un
TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ART. DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD |  |  | 0 | 0 | 0
ÍTEM 6 – SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio Unitario materiales (Gs.) I.V.A. Incluido A | Precio Unitario mano de obra (Gs.) I.V.A. Incluido B | Total Precio Unitario del rubro (Gs.) I.V.A. Incluido C = A + B
1 | Cambio, provisión y colocación de Carteles Individuales de Puertas idénticos a los existentes (cinta adhesiva con impresión digital full color medidas 0,15 x 0,30 cm). | Un
2 | Cambio, provisión y colocación de Cartelería interna indicadora de oficinas del MDI idénticas a las existentes (adhesivo impresión digital superpuesto sobre base acrílica o de madera medidas de 1,00 x 0,60). | Un
3 | Cambio, provisión y colocación de PLOTEADOS de fachadas. | m2
4 | Cambio, provisión y colocación de ploteados. Logo Discapacidad. | Un
5 | Cambio, provisión y colocación de ploteado FACHADA delantera del Edificio idéntica a la existente. | m2
6 | Cambio, provisión y colocación de espejos. | m2
7 | Cambio, provisión y colocación de POLARIZADO TIPO ESPEJADO, en puertas o ventanas. | m2
8 | Cambio, provisión y colocación de POLARIZADO TIPO AT COLOR A DEFINIR, en puertas o ventanas. | m2
9 | Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA TRANSPARENTE | m
10 | Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA ESTRUCTURAL TIPO 3M | m
11 | Provisión y colocación de Cintas reflectivas tipo 3M | m
12 | Cambio, provisión y colocación de alfombra - Incluye mano de obras, limpieza y adhesivos - en horario nocturno o fines de semana | m2
13 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de alfombra - Incluye mano de obra, limpieza y adhesivos - en horario nocturno o fines de semana. | m
14 | Cambio, provisión y colocación de piso de goma antideslizante negro - Incluye mano de obra, limpieza y adhesivos - en horario nocturno o fines de semana. | m2
15 | Cambio, provisión y colocación de cerraduras de box de baño igual al existente | Un
16 | Cambio, provisión y colocación de cerraduras de puertas de oficinas igual al existente | Un
TOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS |  |  | 0 | 0 | 0