## items
Ítems del llamado Adquisicion de Materiales Electricos con ID: 195057
Adquisicion de Materiales Electricos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
2 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 210 |  |  |  | 0
3 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 190 |  |  |  | 0
4 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
5 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
6 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 600 |  |  |  | 0
7 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 300 |  |  |  | 0
8 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 200 |  |  |  | 0
9 | 31201502-001 | Cinta aisladora electrica autovulcanizante p/MT | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
10 | 39121402-014 | Jack externo RJ-11 | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
11 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
12 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
13 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
14 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
15 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
16 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 130 |  |  |  | 0
17 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
18 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
19 | 26121635-008 | Cable canal | Metros |  | 80 |  |  |  | 0
20 | 39121715-001 | Caño corrugado | Metros |  | 50 |  |  |  | 0
21 | 39121715-001 | Caño corrugado | Metros |  | 150 |  |  |  | 0
22 | 26121635-007 | Cable protegido | Metros |  | 100 |  |  |  | 0
23 | 26121635-007 | Cable protegido | Metros |  | 100 |  |  |  | 0
24 | 39121311-004 | Ficha RJ 45 | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
25 | 39121311-005 | Ficha RJ11 | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
26 | 39121001-006 | Transformador de corriente interior | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
27 | 39121535-018 | Rele termico | Unidad |  | 2 |  |  |  | 0
28 | 39121535-004 | Rele de frecuencia | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
29 | 39121405-013 | Terminal de cobre | Unidad |  | 35 |  |  |  | 0
30 | 39121405-013 | Terminal de cobre | Unidad |  | 35 |  |  |  | 0
31 | 26121635-006 | Cable multifilar | Metros |  | 100 |  |  |  | 0
32 | 39121604-010 | Fusible electrico | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
33 | 26111705-003 | Pila comun tamano grande | Unidad |  | 8 |  |  |  | 0
34 | 26111705-001 | Pila comun tamano chico | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
35 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 180 |  |  |  | 0
36 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 70 |  |  |  | 0
37 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 80 |  |  |  | 0
38 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
39 | 26121635-006 | Cable multifilar | Metros |  | 4 |  |  |  | 0
40 | 26121635-006 | Cable multifilar | Metros |  | 2 |  |  |  | 0
41 | 26121635-006 | Cable multifilar | Metros |  | 2 |  |  |  | 0
42 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 230 |  |  |  | 0
43 | 31201502-001 | Cinta aisladora electrica autovulcanizante p/MT | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
44 | 39121402-001 | Enchufe triple | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
45 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 11 |  |  |  | 0
46 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad |  | 30 |  |  |  | 0
47 | 40101604-005 | Llave para ventilador | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
48 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente | Unidad |  | 60 |  |  |  | 0
49 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 7 |  |  |  | 0
50 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 94 |  |  |  | 0
51 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
52 | 39121601-001 | Disyuntor termomagnetico monofasico | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
53 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
54 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
55 | 39121402-001 | Enchufe triple | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
56 | 26111705-004 | Bateria seca para UPS | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
57 | 26121635-006 | Cable multifilar | Metros |  | 200 |  |  |  | 0
58 | 26121635-006 | Cable multifilar | Metros |  | 200 |  |  |  | 0
59 | 31201502-001 | Cinta aisladora electrica autovulcanizante p/MT | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
60 | 26121609-001 | Cable UTP para redes | Metros |  | 300 |  |  |  | 0
61 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 105 |  |  |  | 0
62 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 7 |  |  |  | 0
63 | 39121311-004 | Ficha RJ 45 | Unidad |  | 55 |  |  |  | 0
64 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 35 |  |  |  | 0
65 | 26111705-002 | Pila comun tamano mediano | Unidad |  | 14 |  |  |  | 0
66 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
67 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
68 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad |  | 16 |  |  |  | 0
69 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
70 | 39121402-001 | Enchufe triple | Unidad |  | 40 |  |  |  | 0
71 | 26121606-001 | Cable coaxial | Metros |  | 2 |  |  |  | 0
72 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 1 |  |  |  | 0
73 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 2 |  |  |  | 0
74 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 36 |  |  |  | 0
75 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 120 |  |  |  | 0
76 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 36 |  |  |  | 0
77 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 11 |  |  |  | 0
78 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 12 |  |  |  | 0
79 | 39121205-001 | Canaleta plastica | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
80 | 39121311-004 | Ficha RJ 45 | Unidad |  | 155 |  |  |  | 0
81 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
82 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
83 | 39121402-006 | Toma corriente | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
84 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
85 | 39121402-010 | Ficha adaptadora | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
86 | 26121609-001 | Cable UTP para redes | Metros |  | 1 |  |  |  | 0
87 | 26121609-001 | Cable UTP para redes | Metros |  | 1 |  |  |  | 0
88 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
89 | 26111705-003 | Pila comun tamano grande | Unidad |  | 9 |  |  |  | 0
90 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 300 |  |  |  | 0
91 | 39111702-001 | Linterna a pilas | Unidad |  | 8 |  |  |  | 0
92 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
93 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
94 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
95 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
96 | 39121311-004 | Ficha RJ 45 | Unidad |  | 190 |  |  |  | 0
97 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad |  | 190 |  |  |  | 0
98 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad |  | 190 |  |  |  | 0
99 | 39121402-006 | Toma corriente | Unidad |  | 34 |  |  |  | 0
100 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 21 |  |  |  | 0
101 | 39121402-010 | Ficha adaptadora | Unidad |  | 31 |  |  |  | 0
102 | 26121609-001 | Cable UTP para redes | Metros |  | 4 |  |  |  | 0
103 | 26121609-001 | Cable UTP para redes | Metros |  | 4 |  |  |  | 0
104 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 180 |  |  |  | 0
105 | 26111705-003 | Pila comun tamano grande | Unidad |  | 42 |  |  |  | 0
106 | 26111705-003 | Pila comun tamano grande | Unidad |  | 22 |  |  |  | 0
107 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 310 |  |  |  | 0
108 | 39101601-002 | Foco económico | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
109 | 39121205-001 | Canaleta plastica | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
110 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
111 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 249 |  |  |  | 0
112 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 35 |  |  |  | 0
113 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 51 |  |  |  | 0
114 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 54 |  |  |  | 0
115 | 39111521-001 | Plafon | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
116 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
117 | 26121635-001 | Cable cordon | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
118 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
119 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 44 |  |  |  | 0
120 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 262 |  |  |  | 0
121 | 39111521-001 | Plafon | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
122 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 8 |  |  |  | 0
123 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 3 |  |  |  | 0
124 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
125 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 46 |  |  |  | 0
126 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 144 |  |  |  | 0
127 | 39111521-001 | Plafon | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
128 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 13 |  |  |  | 0
129 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 5 |  |  |  | 0
130 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 6 |  |  |  | 0
131 | 39121402-006 | Toma corriente | Unidad |  | 7 |  |  |  | 0
132 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 28 |  |  |  | 0
133 | 39121402-001 | Enchufe triple | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
134 | 31201502-001 | Cinta aisladora electrica autovulcanizante p/MT | Unidad |  | 9 |  |  |  | 0
135 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
136 | 39121205-001 | Canaleta plastica | Unidad |  | 51 |  |  |  | 0
137 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
138 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 60 |  |  |  | 0
139 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
140 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 30 |  |  |  | 0
141 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 30 |  |  |  | 0
142 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
143 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 1 |  |  |  | 0
144 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 1 |  |  |  | 0
145 | 39121402-001 | Enchufe triple | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
146 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad |  | 40 |  |  |  | 0
147 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
148 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
149 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
150 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Unidad |  | 30 |  |  |  | 0
151 | 32141107-002 | Zocalo para tubo largo | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
152 | 39121402-007 | Prolongador | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
153 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 1 |  |  |  | 0
154 | 26121609-001 | Cable UTP para redes | Metros |  | 300 |  |  |  | 0
155 | 39121715-001 | Caño corrugado | Metros |  | 29 |  |  |  | 0
156 | 26121635-001 | Cable cordon | Metros |  | 1 |  |  |  | 0
157 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad |  | 9 |  |  |  | 0
158 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad |  | 9 |  |  |  | 0
159 | 39121402-001 | Enchufe triple | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
160 | 39121602-014 | Interruptor termomagnetico bipolar | Unidad |  | 14 |  |  |  | 0
161 | 39121602-014 | Interruptor termomagnetico bipolar | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
162 | 39121602-014 | Interruptor termomagnetico bipolar | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
163 | 39121602-014 | Interruptor termomagnetico bipolar | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
164 | 39121402-006 | Toma corriente | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
165 | 26121606-001 | Cable coaxial | Metros |  | 2 |  |  |  | 0
166 | 26121606-001 | Cable coaxial | Metros |  | 2 |  |  |  | 0
167 | 26121606-001 | Cable coaxial | Metros |  | 2 |  |  |  | 0
168 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad |  | 21 |  |  |  | 0
169 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad |  | 21 |  |  |  | 0
170 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
171 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
172 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
173 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
174 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
175 | 39121001-004 | Transformador adaptador de corriente | Metros |  | 21 |  |  |  | 0
176 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 4 |  |  |  | 0
177 | 39121602-014 | Interruptor termomagnetico bipolar | Kilómetros |  | 2 |  |  |  | 0
178 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]