## items
Ítems del llamado Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos con ID: 198299
Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Detector Fetal, verificaciòn de cables y conectores. Ajustes de nivel de audio. LImpieza general | Unidad |  | 2 |  | 0
2 | 73171602-001 | Electrocardiografo, fiorino. Modelo SG-IIB, Limpieza general del equipo. Verificar estado de conectores, fijaciones, cable de red, cable paciente, etc. Verificar conectores a pacientes(ventosas, pinzas de miembros y pines de señal). Comprobar estado de baterias. | Unidad |  | 2 |  | 0
3 | 73171602-001 | Ecografo Abdominal. Marca Philips Verificación de cables y conectores. Limpieza general. Comprobar estado de impresora. Comprobar estado de detectores. Mantenimiento en general .- | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 73171602-001 | Microcentrifuga- Marca Quimis, Limpieza, lubricación, cambio de escobillas, ver estado de rodamientos y/o bujes. Verificación de velocidad de giro. | Unidad |  | 1 |  | 0
5 | 73171602-001 | Macrocentrifuga. Lugimac. Modelo LC, Limpieza, lubricación, cambio de escobillas, ver estado de rodamientos y/o bujes. Verificación de las distintas velocidades de giro. | Unidad |  | 1 |  | 0
6 | 73171602-001 | Autoclave horizontal de 19 Litros Marca, Matachana Limpieza general. Mantenimiento Mecánico. Mantenimiento Eléctrico. Prueba de Funcionamiento. Test de esterilización. | Unidad |  | 1 |  | 0
7 | 73171602-001 | Incubadora de Transporte, Marca OLidef Limpieza general. Mantenimiento eléctrico. Ajuste de control de temperatura. Test de bateria. Test de alarmas. | Unidad |  | 1 |  | 0
8 | 73171602-001 | Servocuna, marca OLidef, Limpieza general. Mantenimiento eléctrico. Mantenimiento mecánico. Ajuste de control de temperatura. Limpieza y test de resistencia eléctrica. Test de alarmas. | Unidad |  | 1 |  | 0
9 | 73171602-001 | Cardiotocografo Abdominal, marca Philips modelo Enviso C. Verificación de cables y conectores. Limpieza general. Comprobar estado de impresora. Comprobar estado de detectores. | Unidad |  | 1 |  | 0
10 | 73171602-001 | Destilador o Purificador de agua, marca Quimis Modelo Q341210 Limpieza exterior. Desmontaje de caldera y limpieza profunda del mismo. Verificación de estado de la resistencia electrica (cambio si es necesario). Remontaje y puesta en marcha. | Unidad |  | 1 |  | 0
11 | 73171602-001 | Incubadora, Marca Ohmeda Medical Ohio Care Plus,Limpieza general. Mantenimiento eléctrico. Limpieza y test de resistencia eléctrica. Test de alarmas. Limpieza general. Mantenimiento eléctrico. Mantenimiento mecánico. | Unidad |  | 1 |  | 0
12 | 73171602-001 | Bomba de Infusion, Marca Razel Limpieza general. Desmontaje, mantenimiento mecánico y remontaje de piezas mecánica. Verificación de flujo de entrega para todos los tipos de descartables. Ajuste de nivel de alarma. | Unidad |  | 1 |  | 0
13 | 73171602-001 | Monitor Desfibrilador, Marca EYM, modelo C-12R, Comprobar cables de alimentación. Verificar estructuras de fijaciones. Comprobar controles e interruptores. | Unidad |  | 1 |  | 0
14 | 73171602-001 | Incubadora, Marca Olidef, Limpieza general. Mantenimiento eléctrico. Mantenimiento mecánico. Ajuste de control de temperatura. Limpieza y test de resistencia eléctrica. Test de alarmas. | Unidad |  | 1 |  | 0
15 | 73171602-001 | Estufa, marca SIEMENS, Limpieza general. Mantenimiento Mecánico. Mantenimiento Eléctrico. Prueba de Funcionamiento. Ajuste de temperatura de trabajo. Test de esterilización. | Unidad |  | 1 |  | 0
16 | 73171602-001 | Agitador marca Selecta, Mantenimiento mecánico y electrico. Verificacion de estado de cojinetes y bujes. Comprobación de botonoes, actuadores y mandos. | Unidad |  | 1 |  | 0
17 | 73171602-001 | Microscopio, Optico Desmontale mecánico, limpieza y alubricación de partes mecánicas. Desmontaje y limpieza de partes ópticas. Puesta en marcha. | Unidad |  | 3 |  | 0
18 | 73171602-001 | Microscopio Optico, Desmontale mecánico, limpieza y alubricación de partes mecánicas. Desmontaje y limpieza de partes ópticas. Puesta en marcha. | Unidad |  | 3 |  | 0
19 | 73171602-001 | Microscopio Optico, Desmontale mecánico, limpieza y alubricación de partes mecánicas. Desmontaje y limpieza de partes ópticas. Puesta en marcha. | Unidad |  | 3 |  | 0
20 | 73171602-001 | Estufa para Esterilizaciòn de 50 Litros Olidef. Limpieza general. Mantenimiento Mecánico. Mantenimiento Eléctrico. Prueba de Funcionamiento. Test de esterilización | Unidad |  | 3 |  | 0
21 | 73171602-001 | Autoclave, marca Sercom, Limpieza general. Mantenimiento Mecánico, . Mantenimiento Eléctrico. Prueba de Funcionamiento. Test de esterilización. | Unidad |  | 2 |  | 0
22 | 73171602-001 | Equipo Odontologico, Marca Fedesa, Limpieza general. Mantenimiento Mecánico, . Mantenimiento Eléctrico. Prueba de Funcionamiento. Compresor . Tapizado del sillón | Unidad |  | 1 |  | 0
23 | 73171602-001 | Servocuna, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVOCUNA OLIDEF AJUSTE DE Tº, TEST ALARMA Y RESISTENCIA | Unidad |  | 2 |  | 0
24 | 73171602-001 | Incubadora, REPARACION DE INCUBADORA DE TRANSPORTE OLIDEF AJUSTE DE Tº, TEST ALARMA Y RESISTENCIA | Unidad |  | 1 |  | 0
25 | 73171602-001 | Incubadora, REPARACION DE INCUBADORA DE TRANSPORTE OHIO CARE AJUSTE DE Tº, TEST ALARMA Y RESISTENCIA | Unidad |  | 2 |  | 0
26 | 73171602-001 | Monitor Fetal, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR FETAL HUNTLEIGH -BABY DOPPLER VERIF. CABLES, CONECTORES, ALARMA | Día |  | 3 |  | 0
27 | 73171602-001 | Sillon Odontologico,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ODONTOLOGIA FEDESA TAPIZADO DE SILLON | Unidad |  | 2 |  | 0
28 | 73171602-001 | Estufa, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTUFA ESTERIL SIEMENS AJUSTE DE Tº , TEST DE ESTERILIZACIÓN | Unidad |  | 2 |  | 0
29 | 73171602-001 | Estufa, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTUFA ESTERIL OLIDEF AJUSTE DE Tº , TEST DE ESTERILIZACIÓN | Unidad |  | 2 |  | 0
30 | 73171602-001 | Destilador de agua Marca Quimis | Unidad |  | 2 |  | 0
31 | 73171602-001 | Ecografo, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ECOGRAFIA Y PHILIPS, LIMPIEZA, IMPRESORA , DETECTORES | Unidad |  | 2 |  | 0
32 | 73171602-001 | Electrocardiografo, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE LIMPIEZA, CONECTORES, CABLES | Unidad |  | 2 |  | 0
33 | 73171602-001 | Microscopio, MANTENIMIENTO Y REP. DE MICROSCOPIO, LEICA, YVYMEN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN | Unidad |  | 2 |  | 0
34 | 73171602-001 | Microcentrifuga, MANTENIMIENTO Y REP. DE MICROCENTRIFUGA, PHILIPS, LUGUIMAC LIMPIEZA CARBON BUJES | Unidad |  | 3 |  | 0
35 | 73171602-001 | Autoclave, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOCLAVE SERCON, LIMPIEZA, TEST DE ESTERILIZACION | Unidad |  | 3 |  | 0
36 | 73171602-001 | Autoclave, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOCLAVE MATACHANA, LIMPIEZA, TEST DE ESTERILIZACION | Día |  | 3 |  | 0
37 | 73171602-001 | Cardiografo, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARDIOGRAFO PHILIPS, ENVISOR, LIMPIEZA | Unidad |  | 3 |  | 0
38 | 73171602-001 | Desfibrilador, MANTENIMIENTO Y REPARACION DESFIBRILADOR EYM LIMPIEZA, CONECTORES | Día |  | 3 |  | 0
39 | 73171602-001 | Bomba de infusion, MANTENIMIENTO Y REP. DE BOMBA DE INFUSION RAZEL, LIMPIEZA, FLUJO | Unidad |  | 3 |  | 0
40 | 73171602-001 | Bomba de Infusion, MANT. Y REP DE BOMBA INFUSION SELECTA, VERIF. DE COGINETE, BUJE | Unidad |  | 3 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]