## items
Ítems del llamado CONSTRUCION DE ESTADIOS DE FUTBOL-SND con ID: 201505
CONSTRUCION DE ESTADIOS DE FUTBOL-SND, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103004-001 | preliminares de HºAº - excavacion con retiro de material (tubulones 7mts c/campana) | Metros cúbicos | 955,15 |  | #VALUE!
2 | 72103004-001 | preliminares de HºAº excavacion para vigas longitudinales inferiores | Metros cúbicos | 123,76 |  | #VALUE!
3 | 30102901-003 | tubulones cuantia 40,15kg/m3 encofrado 80pulg/metricas | Metros cúbicos | 955,15 |  | #VALUE!
4 | 30102901-001 | vigas longitudinales inferiores cuantia 46,95kg/m3 encofrados 80 pulg/metricas | Metros cúbicos | 123,76 |  | #VALUE!
5 | 30102901-001 | pilares para porticos y caja de ascensores cuantia 95,05kg/m3 encofrado 160 pulg/metrica | Metros cúbicos | 392,85 |  | #VALUE!
6 | 30102901-001 | vigas longitudinales medias cuantia 150,99 kg/m3 encofrado 160 pulg/metricas | Metros cúbicos | 176,8 |  | #VALUE!
7 | 30102901-001 | portico (viga inclinada cuantia94,08kg/m3 encofrado 160 pulg/metircas | Metros cúbicos | 532,63 |  | #VALUE!
8 | 30102901-001 | vigas amarre cuantia 92,65 kg/m3 encofrado 120pulg/metricas | Metros cúbicos | 64,24 |  | #VALUE!
9 | 72101704-001 | losas cuantia 56,08 kg/m3 encofrado 220 pulg/metricas | Metros cúbicos | 386,9 |  | #VALUE!
10 | 30102901-001 | vigas de losas cuantia 130,19 kg/m3 encofrado 220 pulg/metricas | Metros cúbicos | 118,79 |  | #VALUE!
11 | 72131601-014 | Escalera de ingreso c/ rampas de distribucion en bocas de acceso cuantia 122,56kg/m3 encofrado 240 pulg/metrica | Metros cúbicos | 92,49 |  | #VALUE!
12 | 72101703-002 | caja de ascensores, escaleras externas cuantia 122,56 kg/m3 encofrado 240 pulg/metricas | Metros cúbicos | 198,54 |  | #VALUE!
13 | 72101703-002 | escalones de graderias y camioneros cuantia 58,06kg/m3 ecofrado 360 pulg/metricas | Metros cúbicos | 530,75 |  | #VALUE!
14 | 30102901-001 | parapetos de Hº Aº nivel entre piso cuantias 122,56 kg/m3 ecofrado 240 pulg/metricas | Metros cúbicos | 16,79 |  | #VALUE!
15 | 30102901-001 | parapetos de Hº Aº en graderias cuantias 122,56 kg/m3 ecofrado 240 pulg/metricas | Metros cúbicos | 12,12 |  | #VALUE!
16 | 72101703-002 | escalones en graderias Hº masa fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 14,4 |  | #VALUE!
17 | 72131601-004 | hormigon masa como fondo de zapatas fck=110kg/cm2 | Metros cúbicos | 84,06 |  | #VALUE!
18 | 72103004-001 | letrero de obra | Unidad | 1 |  | 0
19 | 30201705-001 | Construccion de obrador, deposito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalizacion y personales de seguridad durante periodo de constr. area 80m2 | Unidad | 1 |  | 0
20 | 72131601-013 | Limpieza del predio | Metros cuadrados | 17.170 |  | 0
21 | 76111702-002 | retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5km | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72102405-001 | Replanteo y marcacion topografos, disponibilidad de equipos topograficos en periodo de construccion a cargo de la fiscalizacion | Metros cuadrados | 6.955,24 |  | #VALUE!
23 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavacion y retiro de material sobrante | Metros cúbicos | 126,51 |  | #VALUE!
24 | 72131601-006 | horizontal de paredes de 0,15m | Metros | 185,04 |  | #VALUE!
25 | 72131601-006 | horizontal de paredes de 0,20m | Metros | 351,28 |  | #VALUE!
26 | 72131601-006 | de losa techo palcos con membrana asfaltica de 4mm con terminacion de piso de tejuelita | Metros cuadrados | 518,57 |  | #VALUE!
27 | 72131601-006 | de losa techo de entrepiso con membrana asfaltica de 4mm con terminacion de alisado de cemento | Metros cúbicos | 62,75 |  | #VALUE!
28 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,30m de ladrillos comunes PB nivelacion | Metros cuadrados | 107,26 |  | #VALUE!
29 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PB | Metros cuadrados | 1.613,39 |  | #VALUE!
30 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PE | Metros cuadrados | 291,98 |  | #VALUE!
31 | 72131601-005 | Mamposteria DE 0,15m de ladrillos comunes Ppalco | Metros cuadrados | 106,95 |  | #VALUE!
32 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,20 de ladrillos comun PB | Metros cuadrados | 1.911,58 |  | #VALUE!
33 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA DE 0,20M DE LADRILLOS COMUNES EN PLANTA ENTREPISO | Metros cuadrados | 599,81 |  | #VALUE!
34 | 72131601-005 | Mamposteria DE 0.20M DE LADRILLOS COMUNES EN PLANTA DE PALCOS | Metros cuadrados | 821,93 |  | #VALUE!
35 | 73121602-007 | Envarillado de paredes (dobre varilla 8mm sobre aberturas | Metros | 943,74 |  | #VALUE!
36 | 73121602-007 | Torres de iluminacion para cancha deportiva segun detale | Unidad | 4 |  | 0
37 | 72131601-009 | CONTRAPISO DE CASCOTE DE 0,10 EN PB | Metros cuadrados | 3.242,37 |  | #VALUE!
38 | 72131601-009 | contrapiso de cascote de 0,05 en PE | Metros cuadrados | 2.327,95 |  | #VALUE!
39 | 72131601-009 | CONTRAPISO DE CASCOTE DE 0,05 EN Ppalcos | Metros cuadrados | 449,54 |  | #VALUE!
40 | 72131601-009 | CONTRAPISO DE CASCOTE DE 0,05 EN PAZ | Metros cuadrados | 519,68 |  | #VALUE!
41 | 72131601-008 | Revoque FILTRADO | Metros cuadrados | 9.143,12 |  | #VALUE!
42 | 72131601-008 | Revoque COMUN PARA BAÑO | Metros cuadrados | 1.310,05 |  | #VALUE!
43 | 72131601-009 | ALISADO DE CEMENTO LLANEADO PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 202,3 |  | #VALUE!
44 | 72131601-009 | HORMIGON CON ENDURECEDOR PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 886,57 |  | #VALUE!
45 | 72131601-009 | GRANITO RECONSTITUIDO 40X40 PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 2.323,5 |  | #VALUE!
46 | 72131601-009 | GRANITO RECONSTITUIDO 40X40 PLANTA ENTRE PISO | Metros cuadrados | 174,01 |  | #VALUE!
47 | 72131601-009 | ALISADO DE CEMENTO LLANEADO PLANTA ENTRE PISO | Metros cuadrados | 2.153,94 |  | #VALUE!
48 | 72131601-009 | GRANITO RECONSTITUIDO 40X40 PLANTA PALCOS | Metros cuadrados | 449,54 |  | #VALUE!
49 | 72131601-009 | ALISADO DE CEMENTO LLANEADO PLANTA AZOTEA | Metros cuadrados | 519,68 |  | #VALUE!
50 | 72102508-003 | AZULEJOS EN BAÑOS | Metros cuadrados | 1.410,05 |  | #VALUE!
51 | 11111604-001 | ZOCALO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS DE 10X40 PLANTA BAJA | Metros | 925,11 |  | #VALUE!
52 | 11111604-001 | ZOCALO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS DE 10X40 PLANTA ENTRE PISO | Metros | 73,4 |  | #VALUE!
53 | 11111604-001 | ZOCALO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS DE 10X40 PLANTA PALCOS | Metros | 385,08 |  | #VALUE!
54 | 72102304-005 | CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE HºAº ESP=10CM A CIELO ABIERTO DE 1,5M DE ANCHO X 0,60M DE PRF. | Metros | 100 |  | 0
55 | 72102304-005 | SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION | Metros | 384,8 |  | #VALUE!
56 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL BRUTA DE OBRA | Unidad | 1 |  | 0
57 | 72131601-010 | P1 | Unidad | 52 |  | 0
58 | 72131601-010 | P2 | Unidad | 6 |  | 0
59 | 72131601-010 | P3 | Unidad | 42 |  | 0
60 | 72131601-010 | P4 | Unidad | 9 |  | 0
61 | 72131601-010 | P5 | Unidad | 6 |  | 0
62 | 72131601-010 | P6 | Unidad | 18 |  | 0
63 | 72131601-010 | P7 | Unidad | 10 |  | 0
64 | 72131601-010 | P8 | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-010 | V1 | Unidad | 32 |  | 0
66 | 72131601-010 | V2 | Unidad | 26 |  | 0
67 | 72131601-010 | V3 | Unidad | 4 |  | 0
68 | 72131601-010 | V4 | Unidad | 20 |  | 0
69 | 72131601-010 | V5 | Unidad | 2 |  | 0
70 | 72131601-010 | V6 | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72131601-010 | CFV1 | Unidad | 1 |  | 0
72 | 72131601-010 | CFV2 | Unidad | 2 |  | 0
73 | 72131601-010 | CFV3 | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-010 | CFV4 | Unidad | 1 |  | 0
75 | 72131601-010 | CFV5 | Unidad | 2 |  | 0
76 | 72131601-010 | CFV6 | Unidad | 1 |  | 0
77 | 72131601-010 | CFV7 | Unidad | 1 |  | 0
78 | 72131601-010 | CFV8 | Unidad | 2 |  | 0
79 | 72131601-010 | CFV8 | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72131601-001 | POSTE HºAº 12/300 | Unidad | 6 |  | 0
81 | 72131601-001 | poste HºAº 12/200 | Unidad | 2 |  | 0
82 | 72131601-001 | CABLE A AI 35 mm2 | Metros | 712 |  | 0
83 | 72131601-001 | anclaje MT tipo RMS2 | Unidad | 10 |  | 0
84 | 72131601-001 | materiales de fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | seccionadores fus. aereo 25kv 100A | Unidad | 15 |  | 0
86 | 72131601-001 | descargadores sobret. 18kv 10kA | Unidad | 9 |  | 0
87 | 72131601-001 | terminales p/cables aislado 23 kv exter. | Unidad | 10 |  | 0
88 | 72131601-001 | cable aislado 23kv AI 50mm2 | Metros | 106,5 |  | #VALUE!
89 | 72131601-001 | cable CU desnudo 35 mm2 | Metros | 55 |  | 0
90 | 72131601-001 | jabalina 3/4"x3,00m | Unidad | 12 |  | 0
91 | 72131601-001 | caño hierro galvanizado 4"x6,00m | Unidad | 9 |  | 0
92 | 72131601-001 | materiales de fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
93 | 72131601-001 | transformador pedestal 700kva | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-001 | base de concreto p/el transformador | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72131601-001 | registro p/entr/salida de cables | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72131601-001 | puesta a tierra o igual a 5ohm | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72131601-001 | caja cable p/equipo medicion kwh | Unidad | 1 |  | 0
98 | 72131601-001 | materiales de fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72131601-001 | gabinete metalico (100x150x30)cm con barras Cu RSTN+T de (50x5)mm | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72131601-001 | TM 3X315 A | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72131601-001 | TM 3X160A | Unidad | 1 |  | 0
102 | 72131601-001 | TM 3X63A | Unidad | 1 |  | 0
103 | 72131601-001 | TM 3X40A | Unidad | 1 |  | 0
104 | 72131601-001 | TM 3X32 A | Unidad | 1 |  | 0
105 | 72131601-001 | puesta a tierra TP cable CU 70 mm2 | Metros | 42 |  | 0
106 | 72131601-001 | puesta a tierra de TS cable CU 25 mm2 | Metros | 50 |  | 0
107 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
108 | 72131601-001 | cable NYY 1x240 mm2RST | Metros | 180 |  | 0
109 | 72131601-001 | cable NYY 1x120 mm2N | Metros | 60 |  | 0
110 | 72131601-001 | cable p.a.t(puesta a tierra)CU 70 mm2 | Metros | 42 |  | 0
111 | 72131601-001 | ducto PVC 4x4" | Metros | 120 |  | 0
112 | 72131601-001 | registro mampost. 80cm3 c/tapa metalic. | Unidad | 2 |  | 0
113 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72131601-001 | caja metalica (40x40x15)cm | Unidad | 1 |  | 0
115 | 72131601-001 | TM 3X25A | Unidad | 1 |  | 0
116 | 72131601-001 | TM 1X25A | Unidad | 23 |  | 0
117 | 72131601-001 | TM 1X16A | Unidad | 25 |  | 0
118 | 72131601-001 | cable alimentador NYY 4x6mm2 | Metros | 210 |  | 0
119 | 72131601-001 | Cable p.a.t cobre desn. 6mm2 | Metros | 70 |  | 0
120 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72131601-001 | caja metalica (40x60x15)cm | Unidad | 1 |  | 0
122 | 72131601-001 | TM 3X63A | Unidad | 1 |  | 0
123 | 72131601-001 | TM 1X16A | Unidad | 32 |  | 0
124 | 72131601-001 | cable alimentador NYY 4x16mm2 | Metros | 120 |  | 0
125 | 72131601-001 | Cable p.a.t cobre desn. 16mm2 | Metros | 45 |  | 0
126 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
127 | 72131601-001 | caja metalica (60x100x30)cm | Unidad | 1 |  | 0
128 | 72131601-001 | TM 3x160A | Unidad | 1 |  | 0
129 | 72131601-001 | TM 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
130 | 72131601-001 | TM 3x25A | Unidad | 1 |  | 0
131 | 72131601-001 | TM 1x40A | Unidad | 20 |  | 0
132 | 72131601-001 | TM 1x16A | Unidad | 35 |  | 0
133 | 72131601-001 | cable alimentador NYY 3(1x70) +35mm2 | Metros | 125 |  | 0
134 | 72131601-001 | Cable p.a.t cobre desn. 25mm2 | Metros | 45 |  | 0
135 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
136 | 72131601-001 | caja metalica (40x60x15)cm | Unidad | 1 |  | 0
137 | 72131601-001 | TM 3X32A | Unidad | 1 |  | 0
138 | 72131601-001 | TM 1x25A | Unidad | 20 |  | 0
139 | 72131601-001 | TM 1x16A | Unidad | 36 |  | 0
140 | 72131601-001 | cable alimentador NYY 4X10mm2 | Metros | 150 |  | 0
141 | 72131601-001 | Cable p.a.t cobre desn. 10mm2 | Metros | 45 |  | 0
142 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
143 | 72131601-001 | CAJA METALICA (40X40x15)CM | Unidad | 1 |  | 0
144 | 72131601-001 | TM 3X25A | Unidad | 1 |  | 0
145 | 72131601-001 | TM 1X25A | Unidad | 18 |  | 0
146 | 72131601-001 | TM 1x16A | Unidad | 22 |  | 0
147 | 72131601-001 | cable alimentador NYY 4X6mm2 | Metros | 160 |  | 0
148 | 72131601-001 | Cable p.a.t cobre desn. 6mm2 | Metros | 45 |  | 0
149 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
150 | 72131601-001 | CAJA METALICA (40X60x15)CM | Unidad | 1 |  | 0
151 | 72131601-001 | TM 3X40A | Unidad | 1 |  | 0
152 | 72131601-001 | TM 1X25A | Unidad | 18 |  | 0
153 | 72131601-001 | TM 1x16A | Unidad | 22 |  | 0
154 | 72131601-001 | cable alimentador NYY 4X10mm2 | Metros | 145 |  | 0
155 | 72131601-001 | Cable p.a.t cobre desn. 10mm2 | Metros | 46 |  | 0
156 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
157 | 72131601-001 | boca y cableado circuitos de luces | Unidad | 488 |  | 0
158 | 72131601-001 | Boca y cableado circuito de ducha electrica | Unidad | 22 |  | 0
159 | 72131601-001 | boca y cableado circuitos toma de corriente | Unidad | 117 |  | 0
160 | 72131601-001 | reflectores tipoHPIT de 1000w de potencia, cableado e instalado en torres de iluminacion | Unidad | 120 |  | 0
161 | 72131601-001 | fluorescente acanalado de adosar 1x40w | Unidad | 303 |  | 0
162 | 72131601-001 | lampara de 100w con porta foco | Unidad | 75 |  | 0
163 | 72131601-001 | lamparas de 75w con porta foco | Unidad | 20 |  | 0
164 | 72131601-001 | ventiladores techo 56" tipo pesado | Unidad | 31 |  | 0
165 | 72131601-001 | t.corr.industrial 4p+T,380 V / 63 A | Unidad | 4 |  | 0
166 | 72131601-001 | t.corr.industrial 4p+t,380 V /32 A | Unidad | 5 |  | 0
167 | 72131601-001 | t. corr. Schuko 2x16 A+T | Unidad | 8 |  | 0
168 | 72131601-001 | t. corr. univ. c/tierra 16 A/125 - 250V | Unidad | 12 |  | 0
169 | 72131601-001 | Interruptor embut. 1 x 20 A/220V | Unidad | 12 |  | 0
170 | 72131601-001 | boca telefono c/toma RJ 11, cable apant. 2 pares | Unidad | 14 |  | 0
171 | 72131601-011 | Alimentacion principal del bloque segun planos | Unidad | 1 |  | 0
172 | 72131601-011 | Instalacion de agua fria en baños sexado masculino en PB con 2 inodoros, 3 mingitorios, 4 bachas | Unidad | 1 |  | 0
173 | 72131601-011 | Instalacion de agua fria en baños sexado femenino en PB con 4 inodoros, 4 bachas | Unidad | 1 |  | 0
174 | 83101504-990 | Instalacion de agua fria en baño de discapacitado | Unidad | 1 |  | 0
175 | 83101504-990 | Instalacion de agua en sector de bachas y duchas en talleres PB | Unidad | 1 |  | 0
176 | 81141807-003 | Instalacion de agua en sector de bachas y duchas en talleres PA | Unidad | 1 |  | 0
177 | 72102304-007 | Desague de baño sexado masculinoPB con 2 inodoro, 3mingitorio, 4 bachas hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
178 | 72102304-007 | Desague de Baño sexado femenino en PB con 4 inodoros, 4 bachas hasta 1 registro | Unidad | 1 |  | 0
179 | 72102304-007 | Desague de baño de discapasitado hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
180 | 72102304-007 | Desague de bachas y duchas en talleres PB hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
181 | 72102304-007 | Desague de bachas y duchas en talleres PA hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
182 | 72102304-007 | Camara de inspeccion 40x40 hasta 40cm fondo | Unidad | 8 |  | 0
183 | 72102304-007 | Camara de inspeccion 60x60 hasta 60cm fondo | Unidad | 6 |  | 0
184 | 72102304-007 | Camara septica segun detalle | Unidad | 1 |  | 0
185 | 72102304-007 | Colocacion de cañeria cloacal en tierra | Metros | 186 |  | 0
186 | 72102304-005 | bajada de caño pvc de 200mm | Metros | 84 |  | 0
187 | 72102304-005 | Colocacion de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra | Metros | 180 |  | 0
188 | 72102304-005 | Registro de inspeccion con regilla de 0,40x1,50 | Unidad | 2 |  | 0
189 | 72102304-005 | Registros de inspeccion de 0,70x0,85 | Unidad | 4 |  | 0
190 | 92121702-002 | Panel control central (PCC) | Unidad | 1 |  | 0
191 | 92121702-002 | Alarma audio visual (aav) | Unidad | 10 |  | 0
192 | 92121702-002 | Pulsador manual de control(pmc) | Unidad | 11 |  | 0
193 | 92121702-002 | Sensores humo calor (h/c) | Unidad | 27 |  | 0
194 | 92121702-002 | Sensores termovelocimetro (T/V) | Unidad | 44 |  | 0
195 | 92121702-002 | Luz de emergencia (LE ) | Unidad | 9 |  | 0
196 | 92121702-002 | Señal luminosa indicador de salida | Unidad | 11 |  | 0
197 | 92121702-002 | Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC | Unidad | 20 |  | 0
198 | 72131601-012 | Pintura de Poliuretano en aberturas lisas | Metros cuadrados | 364,14 |  | #VALUE!
199 | 72131601-012 | Esmalte sintetico sobre aberturas metalurgica lisas | Metros cuadrados | 8,4 |  | #VALUE!
200 | 72131601-012 | Latex interior | Metros cuadrados | 7.199,61 |  | #VALUE!
201 | 72131601-012 | Latex con base exterior | Metros cuadrados | 2.826,31 |  | #VALUE!
202 | 72102601-001 | Mampara de divisoria de boxes en baños | Metros cuadrados | 164,4 |  | #VALUE!
203 | 72102601-001 | Mampara en oficina club | Metros cuadrados | 14,82 |  | #VALUE!
204 | 72131601-011 | Indoro de cisterna alta | Unidad | 62 |  | 0
205 | 72131601-011 | Minguitorios M713 C/griferia temporizador | Unidad | 26 |  | 0
206 | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal | Unidad | 58 |  | 0
207 | 72131601-011 | Dispensor de tohallas (baños palcos) | Unidad | 8 |  | 0
208 | 72131601-011 | Porta rrollos | Unidad | 62 |  | 0
209 | 72131601-011 | Grifo clasico tipo FV pico largo en baño sexados | Unidad | 58 |  | 0
210 | 72131601-011 | Equipamiento integral para baño de discapacitado (artefactos, accesorios y pasamanos) | Unidad | 4 |  | 0
211 | 72131601-011 | Espejo de 4mm cristal templado | Metros cuadrados | 40,22 |  | #VALUE!
212 | 72131601-011 | Espejo de 4mm reciclable en baño de discapacitado | Metros cuadrados | 1,44 |  | #VALUE!
213 | 70111713-002 | Nivelacion tratamiento de fertilizacion del suelo en 10cm de espesor, sistema de drenaje, sistema de riego de 6lineas con 4aspersoresc/u, funcionamiento electrico, posterior empastados en panes tipo gramilla"bermudita" | Metros cuadrados | 10.335 |  | 0
214 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad | 1 |  | 0
215 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - de agua corriente entrepiso planta palco y azotea s/ plano | Unidad | 1 |  | 0
216 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-hidráulica contra incendio conforme plano | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]