## items
Ítems del llamado AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL, OFICINAS PARA ARCHIVO, SECRETARIA GENERAL Y UOC con ID: 231214
AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL, OFICINAS PARA ARCHIVO, SECRETARIA GENERAL Y UOC, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: Sí
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-012 | cartel de obra metalico de 3,00 m x 1,50m,en chapa nº6, y caño de 20x20, con pilares metalicos, con impresión en vinil color y logo de la municipalidad | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Demolición de fundación | Metros cúbicos | 0,16
3 | 72131601-002 | Demolición de pared de 0,15 | Metros cuadrados | 34,55
4 | 72131601-002 | Romper piso de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 17,67
5 | 72131601-003 | excavación para fundación de pbc | Metros cúbicos | 7,86
6 | 72131601-003 | excavación para zapata | Metros cúbicos | 6,76
7 | 72131601-004 | zapata ºde HºAº y fustes | Metros cúbicos | 1,84
8 | 72131601-015 | Pilar de HºAº de 15 x 30 | Metros cúbicos | 1,22
9 | 72131601-004 | losa e= 10 cm | Metros cúbicos | 4,5
10 | 72131601-004 | encadenado inferior de 13 x 20 | Metros cúbicos | 36,23
11 | 72131601-004 | viga de 15 x 30 | Metros cúbicos | 2,41
12 | 72131601-003 | Fundación De piedra bruta colocada sin cal 0,40 x 0,45 (1:10) incluye muro de piedra bruta | Metros cúbicos | 3,75
13 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun 0,30m de ancho, junta 2cm (1:2:8) | Metros cuadrados | 10,1
14 | 72131601-005 | Abrir bano en mamposteria de 15 cm de espesor con doble varilla Ø 8mm (1:3) | Metros cuadrados | 19,54
15 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion ladrillo hueco y junta 2cm de 0,15m (1:2:10) | Metros cuadrados | 108,99
16 | 72131601-005 | Cordon de ladrillo común (caminero) | Metros cuadrados | 31,5
17 | 72131601-006 | Aislacion horizontal de 0,15 con asfalto | Metro lineal | 42,21
18 | 72131601-006 | Aislacion de losa con pintura asfaltica y tejuelitas | Metros cuadrados | 45
19 | 72131601-9997 | Dinteles de varilla Ø 8mm en aberturas | Metro lineal | 42,21
20 | 72131601-008 | Revoques de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrofugo para exteriores (1:4:16) | Metros cuadrados | 35,89
21 | 72131601-008 | Revoques de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm sin hidrofugo para interiores (1:4:16) | Metros cuadrados | 203,89
22 | 72131601-008 | Revoques de losa (1:4:16) | Metros cuadrados | 43,63
23 | 72131601-009 | Contrapiso de 10cm (caminero y area interior) | Metros cuadrados | 87,52
24 | 72131601-009 | Contrapiso de 20 cm en baños | Metros cuadrados | 2,82
25 | 72131601-009 | Colocacion de pisos tipo baldosa calcarea de 20 x 20 mismo color del existente en areas dañadas | Metros cuadrados | 17,67
26 | 72131601-009 | Colocacion de pisos Mosaico granitico base gris de 30 x 30 color a eleccion | Metros cuadrados | 39,29
27 | 72131601-009 | Colocacion de pisos tipo baldoson de hº de 40 x 40 x 3 | Metros cuadrados | 33,48
28 | 72131601-009 | Revestimiento de pared con azulejos color a eleccion de 30 x 40 h= 2,10 mts con guarda alredor del baño a 0,80 mts de altura | Metros cuadrados | 12,79
29 | 72131601-011 | Camara de inspeccion 40 x 40 de ladrillo comun con tapa de hº(profundidad acorde al terreno) revocado interior | Unidad | 3
30 | 72131601-011 | mortero tipo a 1/3 | Metro lineal | 40
31 | 72131601-011 | Cañeria de ventilacion con caño pvc Ø 40 mm | Metro lineal | 3,1
32 | 72131601-011 | Desague cloacal para baño (lavatorio con pedestal, inodoro con sisterna baja y caja sifonada 150 x 150 x 50 ) | Unidad | 1
33 | 72131601-011 | Extension de caños pvc roscable de 3/4" para agua corriente | Metro lineal | 40
34 | 72131601-011 | Instalacion de caños pvc roscable de 1/2" para agua corriente y llave de paso con campana en baño (lavatorio con pedestal, inodoro con sisterna baja) | Unidad | 1
35 | 72131601-011 | Boca para canilla de bronce con pico para patio de 1/2" | Unidad | 1
36 | 72131601-011 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal, sopapa universal, conexión flexible de 1/2" y canilla cromado | Unidad | 1
37 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja color a eleccion | Unidad | 1
38 | 72131601-011 | Provisión y colocación de porta rollos para inodoro | Unidad | 1
39 | 72131601-011 | Provisión y colocación toallero mediano | Unidad | 1
40 | 72131601-011 | Provisión y colocación de canilla de bronce bronce para patio | Unidad | 2
41 | 72131601-011 | Pozo ciego (Ø 1,50 y prof de 3,00) | Unidad | 1
42 | 72131601-011 | Camara septica ( 1,00 x 1,20 x 1,00 ) | Unidad | 1
43 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tablero plastico (T.S.) para 12 llaves | Unidad | 1
44 | 72131601-001 | Provisión y colocación de llave termomagnetica de 3 x 30 Amp | Unidad | 1
45 | 72131601-001 | Provisión y colocación de llave termomagnetica de 1 x 10 Amp | Unidad | 2
46 | 72131601-001 | Provisión y colocación de llave termomagnetica de 1x 20 Amp | Unidad | 4
47 | 72131601-001 | Boca de luces ( Caño corrugado de 3/4", Caja para llave metalica,Caja de distribucion metalica,Cable multifilar de Ø 2 mm2,Cable multifilar de Ø 1 mm2,Llave interruptora de luz) | Unidad | 14
48 | 72131601-001 | Boca de toma corrientes ( Caño corrugado de 3/4", Caja para llave metalica,Caja de distribucion metalica,Cable multifilar de Ø 2 mm2,toma corrientes) | Unidad | 14
49 | 72131601-001 | Boca para aire acondicionado ( Caño corrugado de 3/4", Caja para llave metalica,Caja de distribucion metalica,Cable cordon de Ø 1/4 mm2, llave bi polar) | Unidad | 4
50 | 72131601-001 | Provisión y colocación de equipo fluorescente 1 x 40 watt | Unidad | 6
51 | 72131601-001 | Provisión y colocación de equipo fluorescente 2 x 40 wat | Unidad | 6
52 | 72131601-001 | Provisión y colocación artefactos tipo spot doble con lampara de bajo consumo 25 watt | Unidad | 2
53 | 72131601-010 | Puerta tablaro de 0,80 x 2,10 de alto ,marco incluido de 0,15 de ybyrapyta, con cerradura, contramarco | Unidad | 1
54 | 72131601-010 | Puerta placa de 1,40 x 2,10 de alto ,marco incluido de 0,15 de ybyrapyta, con cerradura, contramarco | Unidad | 1
55 | 72131601-010 | Puerta placa de 0,80 x 2,10 de alto ,marco incluido de 0,15 de ybyrapyta, con cerradura, contramarco | Unidad | 7
56 | 72131601-010 | Puerta placa de 0,70 x 2,10 de alto ,marco incluido de 0,15 de ybyrapyta, con cerradura, contramarco | Unidad | 1
57 | 72131601-010 | Ventana tipo blindex, una hoja de correr y una fija de 10 mm, con cerradura color bronce | Metros cuadrados | 2,56
58 | 72131601-010 | Ventana tipo blindex, dos hojas de correr y dos fijas de , 10mm, con cerradura color bronce | Metros cuadrados | 18,33
59 | 72131601-012 | Pintura de pared al latex interior sin enduido | Metros cuadrados | 191,1
60 | 72131601-012 | Pintura de pared al latex exterior sin enduido | Metros cuadrados | 35,89
61 | 72131601-012 | de pared existente (catastro, oficina fiscalizacion de obra y pasillo de entrada) | Metros cuadrados | 75,32
62 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 10
63 | 72131601-012 | Pintura de losa | Metros cuadrados | 43,63
64 | 72131601-013 | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Metros cuadrados | 91,85
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]