## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS con ID: 233398
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Demolicion de aislacion hidrofuga de azoteas, incluye contrapisos, membranas y proteccion mecanica (desalije y retiro) | Metros cuadrados |  | 68 |  | 0
2 | 72102802-001 | Aislacion hidrofuga de azoteas, contrapiso, membrana y proteccion mecanica | Metros cuadrados |  | 68 |  | 0
3 | 72102802-001 | Demolicion de aislacion hidrofuga de zocalos de azoteas, incluye revoques, membranas y proteccion mecanicas (desalije y retiro) | Metro lineal |  | 20 |  | 0
4 | 72102802-001 | Reposicion de aislacion hidrofuga de zocalos de azoteas, incluye revoques, membranas y proteccion mecanicas (desalije y retiro) | Metro lineal |  | 20 |  | 0
5 | 72102802-001 | Demolicion de piso hormigon armado en estacionamiento uso de magistrados, utilizacion de herramientas mecanicas, desalije y retiro material producto de la demolicion (ancho 0,50m x largo 12,0m) | Metros cuadrados |  | 6 |  | 0
6 | 72102802-001 | Demolicion de piso hormigon armado en estacionamiento uso publico, utilizacion de herramientas mecanicas, desalije y retiro material producto de la demolicion (ancho 0,50m x largo 25,0m) | Metros cuadrados |  | 12,5 |  | #VALUE!
7 | 72102802-001 | Demolicion de piso canto rodado (in situ) utilizacion de herramientas mecanicas, desalije y retiro material producto de la demolicion, en accesos y veredas | Metros cuadrados |  | 10 |  | 0
8 | 72102802-001 | De hormigon armado, carpeta de terminacion con endurecedor y alisado mecanico, similar al existente, en estacionamiento uso magistrados (ancho 0,50m x largo 12,0m) | Metros cuadrados |  | 12 |  | 0
9 | 72102802-001 | De hormigon armado, carpeta de terminacion con endurecedor y alisado mecanico, similar al existente, en estacionamiento uso publico (ancho 0,50m x largo 25,0m) | Metro lineal |  | 25 |  | 0
10 | 72102802-001 | De canto rodado cargado (in situ) granos y color similares al existente, en accesos y veredas | Metros cuadrados |  | 8 |  | 0
11 | 72102802-001 | Revoque hidrofugo de canaleta desague pluvial (mortero 1:3+hidrofugo) | Metro lineal |  | 30 |  | 0
12 | 72102802-001 | Demolicion de mamparas divisorias existentes con recuperacion de material | Metros cuadrados |  | 43 |  | 0
13 | 72102802-001 | Demolicion de puertas, de placas y perfileria de aluminio, existentes con recuperacion de material | Unidad |  | 3 |  | 0
14 | 72102802-001 | Colocacion de mamparas divisorias de placas, perfileria aluminio anodizado, del material de recuperacion | Metros cuadrados |  | 38 |  | 0
15 | 72102802-001 | Colocacion de puertas, de placas y perfileria de aluminio, del material de recuperacion | Unidad |  | 2 |  | 0
16 | 72102802-001 | Colocacion de mamparas divisorias de placas, perfileria aluminio anodizado, material proveido por el Contratante | Metros cuadrados |  | 21,5 |  | #VALUE!
17 | 72102802-001 | Colocacion puertas de placas, perfileria aluminio anodizado, material proveido por el Contratante, incluye cerradura y bisagras | Unidad |  | 2 |  | 0
18 | 72102802-001 | Colocacion de mamparas divisorias de placas, perfileria aluminio anodizado, material proveido por el Contratante | Metros cuadrados |  | 69 |  | 0
19 | 72102802-001 | Colocacion puertas de placas, perfileria aluminio anodizado, material proveido por el Contratante, incluye cerradura y bisagras | Unidad |  | 6 |  | 0
20 | 72102802-001 | Tomas comunes externos, alojados en canaletas de PVC | Unidad |  | 8 |  | 0
21 | 72102802-001 | Circuito y Toma para AA de 24000 BTU | Unidad |  | 3 |  | 0
22 | 72102802-001 | Adecuacion de Tablero Electrico inclusion de llaves TM (para circuito alimentacion de equipos de AA) | Unidad Medida Global |  | 1 |  | 0
23 | 72102802-001 | Provision y montaje de equipos de aire acondicionado tipo Split de 24000 BTU, incluye interconexion electrica entre equipos, soportes metalicos, canerias de PVC para drenajes | Unidad |  | 3 |  | 0
24 | 72102802-001 | De paredes interiores revocadas tipo acrilica | Metros cuadrados |  | 195 |  | 0
25 | 72102802-001 | De paredes exteriores tipo acrilica | Metros cuadrados |  | 86 |  | 0
26 | 72102802-001 | Puertas de vidrio templado 10mm, color fume, perfileria de aluminio, tiradores barras cromadas, pasadores y cerraduras cromadas (ancho 2,00m, alto 2,08m) | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]