## items
Ítems del llamado LPN 26/2013 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP con ID: 255903
LOTE NRO: 1
LOTE N° 01  AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101903-001 | Vallado de interior y sobre la calle | Mililitros | 75
2 | 72101903-001 | Vallado hacia o en propiedades linderas | Mililitros | 54
3 | 72103003-001 | Demoliciones de murallas linderas y del frente | Metros cuadrados | 85
4 | 72103003-001 | Demoliciones de muros de 0,30 de la cancha de Paddle | Metros cuadrados | 120
5 | 72103003-001 | Demoliciones de pisos (dentro de la propiedad (no se considera el lugar de estacionamiento externo) | Metros cuadrados | 95
6 | 72103003-001 | Desmonte de las rejas o mallas de postes y alambre tejido de la cancha de Paddle | Unidad Medida Global | 1
7 | 72103003-001 | Corte y destronque de Arboles: 6 árboles grandes y 2 árboles chicos | Unidad Medida Global | 1
8 | 72103003-001 | Desmonte de la capa de pasto existente | Metros cuadrados | 425
9 | 72131601-003 | Obrador (35 m2): Debe contemplar Ofic. Para residente y fiscal de obras, Deposito de materiales y herramientas, Lugas para sereno, SS.HH.) | Unidad | 1
10 | 72131601-003 | Marcación de obra: De las nuevas construcciones proyectadas | Metros cuadrados | 462
11 | 72103003-001 | Excavación y desmonte del terreno (área del estacionamiento) | Metros cúbicos | 120
12 | 72103003-001 | Relleno y compactación; Según especificaciones técnicas; Área libre entre oficinas y lindero, Área de Oficinas. | Metros cúbicos | 99
13 | 72103003-001 | Relleno y compactación; Según especificaciones técnicas; Área interior del Archivo. | Metros cúbicos | 376
14 | 72131601-003 | En lugares de trabajo, Caseta de guardia e Interior del archivo, para muros laterales de Área de descarga, plataforma, rampa. | Metros cúbicos | 30
15 | 72131601-004 | Para Caseta de guardia 20 x 30cm | Mililitros | 16
16 | 72131601-004 | Para Interior del archivo, para muros laterales de Área de descarga, plataforma, rampa.25 x 30cm | Mililitros | 27
17 | 72131601-004 | Excavación y relleno para dados de Hº Cº, cabezales de pilotes | Metros cúbicos | 14
18 | 72131601-004 | Pilotes tipo Stauss, D= 0,35m, Long. Promedio 7m. | Mililitros | 133
19 | 72131601-004 | Cabezales de pilotes de 1,50 x 0,60 x 0,5m | Unidad | 19
20 | 72131601-004 | Dados de Hº Cº de 80 x 80 x 80 | Unidad | 10
21 | 72131601-004 | Troncos de pilares (archivo) 25 x 35 | Mililitros | 38,7
22 | 72131601-004 | Vigas pantalla/fundación (archivo) 25 x 2,00m | Mililitros | 55,6
23 | 72131601-004 | Vigas pantalla/fundación (archivo) 25 x 1,30m | Mililitros | 11
24 | 72131601-004 | Vigas de fundación (lugares de trabajo) 20 x 35 | Mililitros | 50,5
25 | 72131601-004 | Pilares de 20 x 30 (en archivo) | Mililitros | 89
26 | 72131601-004 | Pilares de 15 x 20 (lugares de trabajo) | Mililitros | 49
27 | 72131601-004 | Pilares de 15 x 15 (caseta) | Mililitros | 14
28 | 72131601-004 | Vigas Cadena superior perimetral (archivo) 25 x 55/30 | Mililitros | 89
29 | 72131601-004 | Viga cadena superior (lugares de trabajo) 15 x 70/40 | Mililitros | 50,5
30 | 72131601-004 | Viga cadena superior (caseta) 15 x 30 | Mililitros | 13,5
31 | 72102702-002 | Losa Voladizo (En L entre archivo y lugar de trabajo | Mililitros | 6,15
32 | 72131601-005 | De 0,30 m | Metros cuadrados | 46,7
33 | 72131601-006 | Horizontal De 0,15m. | Mililitros | 52
34 | 72131601-006 | Horizontal De 0,30m. | Mililitros | 143
35 | 72131601-006 | Aislación vertical con panderete | Metros cuadrados | 57
36 | 72131601-006 | Aislación de losa | Metros cuadrados | 5
37 | 72131601-005 | De 0,15 ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 160
38 | 72131601-005 | De 0,30 ladrillos comunes para para revocar | Metros cuadrados | 524
39 | 72131601-999 | En paredes de 0,15 | Metro lineal | 26
40 | 72131601-999 | En paredes de 0,30 | Metro lineal | 33
41 | 72131601-007 | Del Salón para Archivo | Metros cuadrados | 377
42 | 72131601-007 | De lugares de trabajo | Metros cuadrados | 82,4
43 | 72131601-007 | De la caseta de guardia | Metros cuadrados | 10
44 | 72102702-002 | En los ambientes interiores | Metros cuadrados | 427
45 | 72131601-008 | Revoque exterior a 2 capas, aislante | Metros cuadrados | 433
46 | 72131601-008 | Revoque aislante a 2 capas (espesor 4cm) para trazado de buñas de fachada | Metros cuadrados | 280
47 | 72131601-008 | Revoque de losa, vigas pantalla, vigas y pilares; a 2 capas | Metros cuadrados | 140
48 | 72131601-008 | Revoque comun a 1 capa en paredes internas | Metros cuadrados | 650
49 | 72131601-001 | Ext. cañerías/cableado/registros desde medidor existente a tablero de Parte nueva | Mililitros | 60
50 | 72131601-001 | Tablero General parte nueva | Unidad | 1
51 | 72131601-001 | Tablero Seccional en caseta | Unidad | 1
52 | 72131601-001 | Bocas de Luces | Unidad | 38
53 | 72131601-001 | Tomacorrientes. | Unidad | 28
54 | 72131601-001 | Tomacorrientes de fuerza | Unidad | 2
55 | 72131601-001 | Llaves de combinación | Unidad | 4
56 | 72131601-001 | Ventiladores de techo. | Unidad | 7
57 | 72102201-003 | Termocalefones/Duchas/eléctricas. | Unidad | 1
58 | 72102201-003 | Reposición de acondicionadores de aire (tipo SPLIT) | Unidad | 3
59 | 72102201-003 | Para motores de portones corredizos: | Unidad | 2
60 | 72102201-003 | Tomas para teléfonos | Unidad | 4
61 | 72102201-003 | Tomas para computadora | Unidad | 4
62 | 72131601-001 | Circuito de alimentación para Equipo de Ventilación y Aire Acondicionado del Archivo | Unidad Medida Global | 1
63 | 72131601-011 | Llave de paso principal de 1, valbula de retencion de 1 y camara tapada de 30 x 30. | Unidad | 1
64 | 72131601-011 | Cañeria PVC 1 | Mililitros | 30
65 | 72131601-011 | Cañeria PVC 3/4 | Mililitros | 24
66 | 72131601-011 | Canillas de patio de 1/2 con llave de paso de 1/2 | Unidad | 3
67 | 72131601-011 | Cañerias de Instalacion de agua fria para baño Caseta guardia | Unidad | 1
68 | 72131601-011 | Cañerias de Instalacion de agua fria /caliente para baño Lugar de trabajo | Unidad | 1
69 | 72131601-011 | Tuberías para acond. Aire T.Split | Mililitros | 15
70 | 72102201-003 | Instalación para prevención de Incendios (PCI) incluido provisión e instalación de Tanque de agua y sistema de bombeo. Ver planos. | Unidad Medida Global | 1
71 | 72102201-003 | Equipo de Aire acondicionado y ventilación para mantener temperatura y humedad constantes (Ver plano) | Unidad Medida Global | 1
72 | 72102304-006 | Camara Inspeccion final de 60 x 60. | Unidad | 1
73 | 72102304-006 | Camara Inspeccion de 40 x 40. | Unidad | 2
74 | 72102304-006 | Cañeria plastica de 4. | Mililitros | 30
75 | 72102304-006 | Cañeria plastica de 2. | Mililitros | 18
76 | 72102304-006 | Desague Baño Caseta control | Unidad | 1
77 | 72102304-006 | Desague baño lugar de trabajo | Unidad | 1
78 | 72102304-005 | BDT. De 30 x 30 | Unidad | 4
79 | 72102304-005 | Caño plastico de 100mm | Mililitros | 30
80 | 72102304-005 | Canal a cielo abierto (y paso bajo lugar de trabajo- Oficinas), ancho y profundidad variable | Mililitros | 39
81 | 72102304-005 | Tubo bajada de chapa galvanizada D=0,40m | Mililitros | 43
82 | 72102304-005 | Bajada a cadena de hierro. | Mililitros | 12
83 | 72102304-005 | Canaleta externas, semiembutidas y embutidas, de chpa galvanizada Nº 24 ,D= 0,60m | Mililitros | 73
84 | 72102508-003 | Azulejos claros de 30 x 30 o 30x 40 (piso pared) h= 2,60m | Metros cuadrados | 36
85 | 72102702-002 | Piso del Archivo: De Hº Aº, E= 0,12m: Alisado antes del frague aplicando un endurecedor de superficie , juntas de dilatacion de 3mm x 1cm de profundidad. Terminacion con pintura epoxica | Metros cuadrados | 348
86 | 72102702-002 | Piso del estacionamiento: Adoquines de cemento articulados H= 10cm, asentados y nivelados sobre colchon de arena. | Metros cuadrados | 200
87 | 72102702-002 | Piso de lugares de trabajo: Tipo Porcelanato de 50 x 50cm color claro, colocados sobre carpeta de cemento y arena de 3cm. | Metros cuadrados | 66
88 | 72102702-002 | Piso de baños y Caseta: Ceramica de alto trafico de 30 x 30 o 30x40. Colocados sibre carpeta de cemento y arena de 3cm | Metros cuadrados | 14
89 | 72102702-002 | Bordes de camineros existentes: Terminacion con el mismo material. | Metro lineal | 19
90 | 70111703-001 | Empastado del patio posterior | Metros cuadrados | 110
91 | 72101607-005 | Zocalo de porcelanato H=8cm | Metro lineal | 68
92 | 72101601-002 | En Archivo, Lugares de trabajo y caseta de guardia | Metros cuadrados | 427
93 | 72101903-001 | Estructura metalica de soporte, Placas cementicias tipo "Superboard"; cobertura superior y posterior con chapa metalica (no visible) | Metros cuadrados | 105
94 | 72102602-005 | PM1 de 0,90 x 2,10m | Unidad | 3
95 | 72102602-005 | PM2 de 0,70 x 2,10m | Unidad | 2
96 | 72102602-005 | PM3 de 1,30 x 2,10m | Unidad | 1
97 | 72131601-010 | PH1 de 12,6 x 2,38 | Unidad | 1
98 | 72131601-010 | PH2 de 3,20 x 3,50 | Unidad | 1
99 | 72131601-010 | PH3 de 0,80 x 2,10 (con vidrio templado) | Unidad | 1
100 | 72131601-010 | V 1, de 3,20 x 1,10 | Unidad | 2
101 | 72131601-010 | V 2, de 0,70 x 0,50 | Unidad | 2
102 | 72131601-010 | V 3, de 4,37 x 0,60 | Unidad | 2
103 | 72131601-010 | V 4, de 4,47 x 0,60 | Unidad | 2
104 | 72131601-010 | V 5, de 3,59 x 0,60 | Unidad | 1
105 | 72131601-010 | V 6, de 4,23 x 0,60 | Unidad | 1
106 | 72131601-010 | V 7, de 2,65 x 1,25 | Unidad | 1
107 | 72131601-010 | V 8, de 2,08 x 1,25 | Unidad | 2
108 | 72131601-010 | PV1, de 4,04 x 2,58 | Unidad | 2
109 | 72131601-010 | PV2, de 4,04 x 2,58 | Unidad | 1
110 | 72131601-010 | PV3, de 1,61 x 2,58 | Unidad | 1
111 | 72131601-011 | Baño de lugares de trabajo. Model Deca - Montecarlo, Griferias FV Allegro. (se incluye mesada de marmol, espejo, accesorios completos) | Unidad | 1
112 | 72131601-011 | Baño de la Caseta de Control: Artefactos blancos de 1ª del tipo Standard. | Unidad | 1
113 | 72131601-012 | Pintura interior al latex satinada sobre enduido | Metros cuadrados | 650
114 | 72131601-012 | Al latex para exteriores, en revoques externos (Linderos y otros exteriores) | Metros cuadrados | 573
115 | 72131601-012 | Pintura Texturizada para muros de fachadas (internas y externas) | Metros cuadrados | 280
116 | 72131601-012 | Pintura al latex con enduido en cielorrasos | Metros cuadrados | 427
117 | 72131601-012 | Pintura al barniz, de aberturas de madera | Metros cuadrados | 26
118 | 72131601-012 | Pintura sintetica de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 86
119 | 72131601-012 | De canaletas y bajadas | Mililitros | 55
120 | 72131601-013 | Limpieza de la obra con acarreo de escombros durante y al final de la obra | Unidad Medida Global | 1
121 | 72131601-013 | Limpieza interior para entrega | Unidad Medida Global | 1
122 | 72103003-001 | Demoliciones de paredes de 0,15 | Metros cuadrados | 65,3
123 | 72103003-001 | Demoliciones de HºAº | Unidad Medida Global | 1
124 | 72103003-001 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
125 | 72103003-001 | Demolición de pisos | Metros cuadrados | 38
126 | 72131601-003 | De paredes nuevas de 0,15 | Metros cúbicos | 3
127 | 72131601-005 | De 0,30 m | Metros cuadrados | 3
128 | 72131601-006 | Horizontal De 0,15m. | Mililitros | 8,5
129 | 72131601-005 | De 0,15 ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 30,6
130 | 72131601-999 | En paredes de 0,15 | Mililitros | 8,5
131 | 72102702-002 | En los ambientes interiores | Metros cuadrados | 37,8
132 | 72131601-008 | Revoque exterior a 2 capas, aislante | Metros cuadrados | 13,5
133 | 72131601-008 | Revoque interior a 1 capa | Metros cuadrados | 47,7
134 | 72102702-002 | Carpeta base piso | Metros cuadrados | 37,8
135 | 72102702-002 | Piso Cerámico 30 x 30 : | Metros cuadrados | 37,8
136 | 72131601-001 | Acometida | Mililitros | 15
137 | 72131601-001 | Circuitos | Unidad | 2
138 | 72131601-001 | Bocas de Luces | Unidad | 12
139 | 72131601-001 | Tomacorrientes. | Unidad | 8
140 | 72131601-001 | Tomacorrientes de fuerza | Unidad | 2
141 | 72102201-003 | Extractores | Unidad | 2
142 | 72131601-011 | Cañerias de Instalacion de agua fria para cantina | Unidad | 1
143 | 72131601-011 | Cañerias de Instalacion de agua fria baño | Unidad | 2
144 | 72102304-006 | Desague Baños | Unidad | 2
145 | 72102304-006 | Desague Pileta Cantina | Unidad | 1
146 | 72102508-003 | Baños y Cantina | Metros cuadrados | 66,3
147 | 72101607-005 | Zocalo cerámico H=8cm | Mililitros | 25
148 | 72102602-005 | de 0,80 x 2,10m | Unidad | 2
149 | 72102602-005 | de 3,00 x 1,00m | Unidad | 1
150 | 72102602-004 | Vidrio de 3 mm. | Metros cuadrados | 2,4
151 | 72131601-011 | Baños. Artefactos de color blanco, mesada de marmol, grifería FV. | Unidad | 2
152 | 72131601-011 | Cantina: pileta de acero inoxidable, grifería FV | Unidad | 1
153 | 72131601-012 | P/ ventilación c/ techo transparente 0,60 x 1,30 x 3m. + tapa translucida | Unidad | 1
154 | 72131601-005 | p/ boxes de baños c/ puertas | Metros cuadrados | 16
155 | 72131601-013 | Limpieza durante y al final de la obra. | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 02  ACONDICIONAMIENTO AREA DE ESTACIONAMIENTO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101903-001 | Desmontaje de estructura metálica de cobertura de mediasombra e instalaciones afectadas | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-004 | Excavación y carga de cimiento | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-004 | Hormigón Visto para pilares - Nivel 1 | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-004 | H° Visto para losas y vigas Nivel 1 | Metros cúbicos | 320
5 | 72131601-004 | H° rampa vehicular de acceso Nivel 1 | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-004 | Hormigón Visto para pilares Nivel 2 | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-004 | H° Visto para losas y vigas Nivel 2 | Metros cúbicos | 320
8 | 72131601-004 | H° para rampa vehicular de acceso Nivel 2 | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-004 | Hormigón para pilares, losas y vigas para cobertura de techo | Metros cúbicos | 320
10 | 72131601-004 | Escalera de H° A° de Planta baja al Nivel 1 y 2 | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-012 | Pintura general rampas, de pilares, losas y vigas | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
13 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | Unidad | 75
14 | 72101903-001 | Provisión y colocación de barandas metálicas | Mililitros | 350
15 | 72102702-002 | Ejecución de topes y marcación de lugares de estacionamiento | Unidad Medida Global | 1
16 | 92121701-003 | Instalación de Seguridad electrónica | Unidad Medida Global | 1
17 | 92121701-003 | Extintores de incendio | Unidad | 15
18 | 72131601-004 | Construcción Rampa de Acceso de funcionarios incluida cobertura | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131601-001 | Coberturas de áreas de guarda cabecera norte del cc cultural Y BANCO | Unidad Medida Global | 1
20 | 72131601-001 | Restitución de partes afectadas | Unidad Medida Global | 1
21 | 72131601-006 | Aislacion HORIZONTAL DE TECHO | Metros cuadrados | 1.800
22 | 72131601-001 | Refuerzo de Muro | Unidad | 3
23 | 72131601-001 | Remontaje de estructura de mediasombra | Unidad Medida Global | 1
24 | 72131601-013 | Limpieza Final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]