## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES Y TELEFONÍA con ID: 268761
LOTE NRO: 1
LOTE1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento completo de Equipo de Aire acondicionado TIPO SPLIT de distintos BTU de la Facultad de Filosofia UNE. Los servicios incluyen Limpieza general del equipo de filtros condensadores control de nivel de gasrecarga de gas si fuese necesario | Unidad |  | 50 |  | 0
2 | 72102305-001 | Mantenimiento completo de Equipo de Aire acondicionado TIPO de Ventana de distintos BTU de la Facultad de Filosofia UNE. Los servicios incluyen Limpieza general del equipo de filtros condensadores control de nivel de gas recarga de gas | Unidad |  | 5 |  | 0
3 | 72102305-001 | Reparacion completa de Equipo de Aire acondicionado TIPO Split de distintos BTU de la Facultad de Filosofía UNE. Incluye accesorios repuestos carga de gas y puesta en marcha para completar el servicio y se cotizará por equipo. | Unidad |  | 25 |  | 0
4 | 72102305-001 | Reparacion completa de Equipo de Aire acondicionado TIPO Ventana de distintos BTU de la Facultad de Filosofia UNE. Incluye accesorios repuestos carga de gas y puesta en marcha para completar el servicio | Unidad |  | 2 |  | 0
5 | 72102305-002 | Montaje de Aire acondicionado TIPO Split distintos BTU, traslado del equipo de una oficina a otra, así cuando lo requiera e indique la Facultad | Unidad |  | 10 |  | 0
6 | 72102305-002 | Montaje de Aire acondicionado TIPO de Ventana de distintos BTU, traslado del equipo de una oficina a otra así cuando lo requiera e indique la Facultad de Filosofia UNE. a traves de la orden de servicios. El servicio incluye mano de obra | Unidad |  | 4 |  | 0
7 | 72102305-002 | Desmontaje de Aire acondicionado TIPO Split distintos BTU traslado del equipo de una oficina a otra así cuando lo requiera e indique la Facultad de Filosofia UNE. a traves de la orden de servicios. El servicio incluye mano de obra | Unidad |  | 10 |  | 0
8 | 72102305-002 | Desmontaje de Aire acondicionado TIPO de Ventana de distintos BTU traslado del equipo de una oficina a otra así cuando lo requiera e indique la Facultad de Filosofia UNE. a traves de la orden de servicios. El servicio incluye mano de obra | Unidad |  | 4 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-001 | Mantenimiento completo de la Central Telefonica de la marca Panasonic D1232 Digital super HYBRID systems 16SLC. de la oficina de Mesa de Entrada de la Facultad de Filosofia. Incluye puesta en marca para completar el servicio. | Unidad |  | 2 |  | 0
2 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos de internos nuevos en oficinas incluyen cableados equipos nuevos y puesta en marcha para completar el servicio. Se cotizara por internos | Unidad |  | 10 |  | 0
3 | 72102203-007 | Mantenimiento completo de aparatos de fax de la marca Panasonic KX FC 971 Digial. | Unidad |  | 3 |  | 0
4 | 72102203-007 | Reparacion completa de aparato de fax de la marca Panasonic KX FC971 Digital. Incluye accesorios y repuestos para completar el servicio. | Unidad |  | 3 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]