## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire Central con ID: 269627
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire Central, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Servicio de Mantenimiento General preventivo cada 4 meses de 12 equipos (GOODMAN MANUFACTURING CO, L.P.) acondicionadores de aire centrales de 60.000BTU cada uno | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de TERMOSTATO DIGITAL, acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de CONTACTOR TRIFÁSICO PARA CONDENSADOR, acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de RELAY DE FASE, acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de RELAY DE VENTILADOR, acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de FILTRO DE AIRE, acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de FILTRO DE GAS, acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de CAPACITOR DE ARRANQUE, acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Provisión y Colocación de TRANSFORMADOR 220/24 VOLT., acorde y compatible para los equipos. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | REPARACIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | REPARACIÓN DE SISTEMA DE EXPANSIÓN Y CARGA DE GAS. Incluir Repuestos y Mano de Obra. | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]