## items
Ítems del llamado SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO con ID: 270133
SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de condensador | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Limpieza de evaporador | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Mantenimiento de plaqueta electrónica | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Mantenimiento de contactor del equipo de AA | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102305-001 | Previsión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador de unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102305-001 | Provisión y cambio contactor | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24 volts | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de transformador de 220 v a 24 v | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]