## items
Ítems del llamado Construccion de Obra de Uso Publico (Terminal de Omnibus) con ID: 271231
Construccion de Terminal de Omnibus, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Marcación y replanteo s/pl. Planialtimétrico | Metros cuadrados | 13.500
3 | 72131601-002 | Desbroce y tala de árbol | Metros cuadrados | 13.500
4 | 72131601-002 | Relleno para nivelación de obra con compactación mecánica | Metros cúbicos | 12.450,75
5 | 72131601-002 | Excavación para nivelación de obra | Metros cúbicos | 5.624
6 | 72131601-002 | Oficina y depósito del residente | Metros cuadrados | 80
7 | 72131601-002 | Comedor y sanitarios del personal | Metros cuadrados | 35
8 | 72131601-002 | Cerco perimetral | Metros cuadrados | 820,4
9 | 72131601-004 | Pilotes tipo straus de H°A° | Metro lineal | 40
10 | 72131601-004 | Cabezales de H°A° | Metros cúbicos | 38,83
11 | 72131601-004 | Viga cadena de fundación H°A° | Metros cúbicos | 45,4
12 | 72131601-004 | Vigas Nivel + 2,90 m H°A° | Metro lineal | 120
13 | 72131601-004 | Vigas Nivel + 4,45 m H°A° | Metro lineal | 214,7
14 | 72131601-015 | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 12,4
15 | 72131601-005 | Mampostería de 0.27 m ladrillo hueco de 8 agujeros | Metros cuadrados | 185
16 | 72131601-005 | Mampostería de 0.18 m ladrillo hueco de 8 agujeros | Metros cuadrados | 885
17 | 72131601-005 | Mampostería de 0.12 m ladrillo hueco de 8 agujeros | Metros cuadrados | 1.100
18 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería con varilla de 8 | Metro lineal | 257,4
19 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 560,41
20 | 72131601-009 | Piso de Granito | Metros cuadrados | 450
21 | 72131601-009 | Piso cerámico para sanitarios y casetas | Metros cuadrados | 110,41
22 | 72131601-009 | Piso canto rodado para vereda perimetral | Metros cuadrados | 440
23 | 72131601-008 | Revoque a una capa de paredes internas | Metros cuadrados | 2.100
24 | 72131601-008 | Revoque a una capa (con hidrófugo) de paredes externas. | Metros cúbicos | 1.750
25 | 72131601-009 | Revestimiento Cerámico para baño y cocina | Unidad Medida Global | 1
26 | 72131601-006 | Aislación horizontal c/ mortero 1:3 (cemento-arena lavada) y asfalto solido | Unidad Medida Global | 1
27 | 72131601-007 | Colocación de techo - Cielorraso de PVC | Unidad Medida Global | 1
28 | 72131601-007 | mampara divisoria para salones | Metros cuadrados | 325,7
29 | 72131601-010 | Puerta placa (1,00 x 2,10) m c/ marco y herrajes | Unidad | 2
30 | 72131601-010 | Puerta placa (0,80 x 2,10) m c/ marco y herrajes | Unidad | 14
31 | 72131601-010 | Puerta placa (0,60 x 2,10) m c/ marco, herrajes, vaivén y pasadores | Unidad | 8
32 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado (2,00 x 4,00) m | Metros cuadrados | 80
33 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado (1,20 x 3,00) m | Metros cuadrados | 7,2
34 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado (2,00 x 1,00) m | Metros cuadrados | 6
35 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado (1,20 x 1,20) m | Metros cuadrados | 1,44
36 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado basculante para sanitarios (0,50 x 3,00) | Metros cuadrados | 4,5
37 | 72131601-010 | Puerta de vidrio templado (2,00 x 2,50) m | Metros cuadrados | 10
38 | 72131601-010 | Puerta de vidrio templado (2,00 x 2,50) m | Metros cuadrados | 20
39 | 72131601-007 | Estructura con cobertura metálica Nave de Terminal | Metros cuadrados | 589,7
40 | 72131601-007 | Estructura con cobertura metálica Embarque de pasajeros | Metros cuadrados | 256,8
41 | 72131601-007 | Estructura con cobertura metálica Acceso peatonal | Metros cuadrados | 47,5
42 | 72131601-011 | Desagüe pluvial | Metro lineal | 240
43 | 72131601-007 | Cenefa metálica (altura 1,20 m) con soporte de chapa doblada. Techo embarque y desembarque de pasajeros | Metros cuadrados | 40
44 | 72131601-011 | Instalación Desagüe Cloacal. | Unidad Medida Global | 1
45 | 72131601-011 | Instalación agua corriente | Unidad Medida Global | 1
46 | 72131601-011 | Artefactos Sanitarios baños (hombres) | Unidad Medida Global | 1
47 | 72131601-011 | Artefactos Sanitarios baños (mujeres) | Unidad Medida Global | 1
48 | 72131601-011 | Bacha de acero inoxidable | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-011 | Espejo para baño | Unidad Medida Global | 1
50 | 72131601-011 | Cámara séptica | Unidad Medida Global | 1
51 | 72131601-011 | Pozo Absorbente | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-001 | Sistema de combate contra incendios. | Unidad | 1
53 | 72131601-001 | Sistema de prevencion de incendios | Unidad | 1
54 | 72131601-001 | Red de señales débiles con equipamiento | Unidad | 1
55 | 72131601-001 | Generador de 80 Kva con transferencia automática | Unidad | 1
56 | 72131601-001 | Banco de capacitor de 40 Kva con armario (200x80x60) | Unidad | 1
57 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura para pared interna al agua | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura para pared externa al agua | Unidad Medida Global | 1
59 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura para estructura metálica | Unidad Medida Global | 1
60 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura para abertura de madera al barniz | Unidad Medida Global | 1
61 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]