## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS con ID: 273254
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba marca WEB 20HP SS B INCENDIO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba marca WEB 7.5HP SS B ELEVACION AGUA Nº 1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba marca WEB 7.5HP SS B ELEVACION AGUA Nº 2 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba marca WEB 7.5HP SS B ELEVACION AGUA Nº 3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca LOGUARA 1HP SS A CLOACA Nº 3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca ABS 7.5HP SUMIDERO FRENTE Nº 1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca ABS 7.5HP SUMIDERO ATRAS Nº 1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca ABS 1HP SS B CLOACA Nº 4 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca SNEIDER 3CV MANANTIAL DE CONSUMO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca PEDROLLO 1HP SS B CLOACA Nº 1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca HIRCEN 2.5CV MANANTIAL REBOSADERO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca HIRCEN TIPO DA 26T 2.5CV SUMIDERO ATRAS Nº 2 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca HIRSEN 2.5CV SUMIDERO FRENTE Nº 2 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca LOGUARA 1HP SS A CLOACA Nº 2 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca ABS TIPO ROBBY 4.7 REGISTRO ANDE Nº 1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca ABS TIPO RUBBY 4.7 REGISTRO ANDE Nº 2 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca ABS 1.5KW RESERVA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba sumergible marca ABS 1.5KW RESERVA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba marca VALCO 0.5HP SS B SALA DE BOMBEO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR VENTILADOR, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico ventilador centrifuga marca KOHLVACH 1CV SS B DEPOSITO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico ventilador centrifuga marca WEG 5CV TERRAZA SECTOR B | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico ventilador axial marca KOHLVACH 1CV SALA TRANSFORMADOR SS B | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico ventilador axial marca WEG 0.5HP SS A BAÑO PUBLICO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico ventilador axial CHINA CV 220-380V TERRAZA SECTOR A | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico ventilador axial marca KOHLVACH 1CV TERRAZA SECTOR A | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico presurisador marca WEG 1HP ESCALERA INCENDIO PB SECTOR B | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 73152101-011 | Reparacion y Mantenimiento de motor electrico ventilador axial marca KOHLVACH 1CV SALA BOMBEO SS SECTOR B | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]