## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS con ID: 283928
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS NEC SV8300, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | Limpieza de las centrales telefónicas y accesorios instalados en las diversas reparticiones del Ministerio de Hacienda. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | Verificación y corrección del funcionamiento del sistema de comunicaciones telefónicas de las distintas Reparticiones del Ministerio de Hacienda | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | Verificación de las programaciones y modificaciones casuales solicitadas | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fusibles protectores de líneas. | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fuentes ininterrumpidas de energía. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | Verificación y mantenimiento del banco de baterías instalado. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | Copias de seguridad de las programaciones del sistema | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | Verificación del funcionamiento de los internos analógicos y digitales | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS NEC SV8300, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MANO DE OBRA. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DEL GABINETE PRINCIPAL CON CPU | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | GABINETE CON CPU Y FUENTE REMOTE PACKAGE (SEGUNDA CPU). | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | GABINETE CON 6 RANURAS (SIN PLACAS) | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE GABINETE | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | PLACA PARA TRONCAL DIGITAL E1 | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE CPU INTERNA | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | PLACAS DE INTERNOS DIGITALES (8 PUERTOS) | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102203-998 | PLACAS DE INTERNOS ANALOGICOS (8 PUERTOS) | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102203-998 | PLACA DE TRONCAL ANALÓGICA COPACO (4PUERTOS) | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102203-998 | PLACA TRONCAL E1 | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102203-998 | CAMBIO DE MODEMS OPTICO PARA E1 | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102203-998 | TARJETA CORREO DE VOZ SEGÚN NECESIDAD | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102203-998 | FLASH DE 8G PARA CORREO DE VOZ SEGÚN NECESIDAD | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102203-998 | CAMBIO DE PROTECTORES CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS PARA LINEAS DIRECTAS E INTERNOS | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102203-998 | CABLE UTP CAT5 (METRO) | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102203-998 | CABLE UTP CAT6 (METRO) | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102203-998 | CABLEMULTIPAR 4 PARES (METRO) | Kilómetros |  | 1 | 1
19 | 72102203-998 | CABLEMULTIPAR 21 PARES (METRO) | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102203-998 | CONECTOR RJ45 CAT5 | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102203-998 | CONECTOR RJ45 CAT6 | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102203-998 | CAJA FACEPLATE DE UNA TOMA | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102203-998 | CAJA FACEPLATE DE DOS TOMA | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR 6 PARES (METRO) | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS NEC SV8300, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43222805-001 | PROVISION Y CAMBIO DE MONITOR COLOR TFT LCD 17" | Unidad |  | 1 | 1
2 | 39121011-005 | ALIMENTADOR AC-LE PARA TELEFONOS IP | Unidad |  | 1 | 1
3 | 43222805-002 | PROVISION Y CAMBIO DE FUENTES ININTERRUNPIDAS DE ENERGIAS (UPS) PARA PC DE 1200 VA | Unidad |  | 1 | 1
4 | 43222805-002 | REEMPLAZO DE BATERIAS Y ACCESORIOS DEL BANCO DE BATERIAS 16 V, 7 AMP. | Unidad |  | 1 | 1
5 | 43222805-002 | PROVISION O CAMBIO DE COMPUTADORA | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS NEC SV8300, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43222805-002 | CAMBIO O PROVISION DE CONSOLA OPERADORA DLC 60 | Unidad |  | 1 | 1
2 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL NEC DTL-12D | Unidad |  | 1 | 1
3 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL NEC DTL-24D | Unidad |  | 1 | 1
4 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL NEC DTL-32D | Unidad |  | 1 | 1
5 | 43191508-004 | TELEFONO IP ITL-12D | Unidad |  | 1 | 1
6 | 43191508-004 | TELEFONO IP ITL-32D | Unidad |  | 1 | 1
7 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO NEC | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS NEC SV8300, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43231501-002 | SOFWARE DE OPERACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA MARCA INTELBRASDEL MINISTERIO DE HACIENDA, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | Limpieza de las centrales telefónicas y accesorios instalados en las diversas reparticiones del Ministerio de Hacienda. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | Verificación y corrección del funcionamiento del sistema de comunicaciones telefónicas de las distintas Reparticiones del Ministerio de Hacienda | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | Verificación de las programaciones y modificaciones casuales solicitadas. | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fusibles protectores de líneas. | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fuentes ininterrumpidas de energía. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | Verificación y mantenimiento del banco de baterías instalado. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | Copias de seguridad de las programaciones del sistema | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | Verificación del funcionamiento de los internos analógicos y digitales. | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS INTELBRAS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-994 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MANO DE OBRA. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-994 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL DE LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS DE INTERNOS ANALOGICOS | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS DE INTERNOS DIGITALES | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS PARA LINEAS DIRECTAS | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | PLACA PARA TRONCAL DIGITAL E1 | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | CAMBIO DE PROTECTORES CONTRA DESCARGAS PARA LINEAS DIRECTAS E INTERNOS | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | CABLE UTP CAT5 (METRO) | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102203-998 | PROVISION O CAMBIO DE REGLETA KRONE DE 10 PARES CON SOPORTE INCLUIDO | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 4 PARES | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 6 PARES | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 21 PARES | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102203-998 | CONECTOR RJ11 | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102203-998 | CONECTOR RJ9 | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102203-998 | TOMA PARA TELEFONO TIPO EXTERNO | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102203-998 | TOMA PARA TELEFONO TIPO ENBUTIDO | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102203-998 | CORDON RETRACTIL PARA TUBO TELEFONICO | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102203-998 | CORDON DE ROSETA DE 4 CONDUCTORES | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102203-998 | CORDON DE ROSETA DE 2 CONDUCTORES | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102203-998 | TARJETA DE 2 LINEAS ANALOGICAS INPACTA 1668 | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102203-998 | TARJETAS DE 4 INTERNOS DIGITALE INPACTA 16/68 | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS INTELBRAS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE FUENTES ININTERRUNPIDAS DE ENERGIAS (UPS) PARA LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS INTELBRAS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43222805-002 | CAMBIO O PROVISION DE CONSOLA OPERADORA | Unidad |  | 1 | 1
2 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL MODELO TI 3130 | Unidad |  | 1 | 1
3 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL NEC MODELO OP 4114 | Tonelada |  | 1 | 1
4 | 43191508-004 | TELEFONO IP | Unidad |  | 1 | 1
5 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO MODELO CP 20 | Unidad |  | 1 | 1
6 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO CON VISOR | Unidad |  | 1 | 1
7 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO INTELBRAS PLENO | Unidad |  | 1 | 1
8 | 43222805-002 | CAMBIO O PROVISION DE CONSOLA PARA VISUALIZACIÓN DE INTERNOS CON INDICADOR LED | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 10
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS INTELBRAS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43231501-002 | SOFWARE DE PROGRAMACION PARA CONFIGURACIONES REMOTAS DE LAS CENTRALES TELEFONICAS INTELBRAS | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | Limpieza de las centrales telefónicas y accesorios instalados en las diversas reparticiones del Ministerio de Hacienda. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | Verificación y corrección del funcionamiento del sistema de comunicaciones telefónicas de las distintas Reparticiones del Ministerio de Hacienda | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | Verificación de las programaciones y modificaciones casuales solicitadas. | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fusibles protectores de líneas | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fuentes ininterrumpidas de energía. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | Verificación y mantenimiento del banco de baterías instalado. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | Copias de seguridad de las programaciones del sistema | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | Verificación del funcionamiento de los internos analógicos y digitales | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 12
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MANO DE OBRA | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL DE LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS DE INTERNOS ANALOGICOS | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS DE INTERNOS DIGITALES | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS PARA LINEAS DIRECTAS | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | PLACA PARA TRONCAL DIGITAL E1 | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | CAMBIO DE PROTECTORES CONTRA DESCARGAS PARA LINEAS DIRECTAS E INTERNOS | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | CABLE UTP CAT5 (METRO) | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102203-998 | PROVISION O CAMBIO DE REGLETA KRONE DE 10 PARES CON SOPORTE INCLUIDO | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 4 PARES | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 6 PARES | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 21 PARES | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102203-998 | CONECTOR RJ11 | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102203-998 | CONECTOR RJ9 | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102203-998 | TOMA PARA TELEFONO TIPO EXTERNO | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102203-998 | TOMA PARA TELEFONO TIPO ENBUTIDO | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102203-998 | CORDON RETRACTIL PARA TUBO TELEFONICO | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102203-998 | CORDON DE ROSETA DE 4 CONDUCTORES | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102203-998 | CORDON DE ROSETA DE 2 CONDUCTORES | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 13
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121011-005 | PROVISION Y CAMBIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
2 | 43222805-002 | PROVISION Y CAMBIO DE FUENTES ININTERRUNPIDAS DE ENERGIAS (UPS) PARA LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 14
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43222805-002 | CAMBIO O PROVISION DE CONSOLA OPERADORA | Unidad |  | 1 | 1
2 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL MODELO KX ? DT321X | Unidad |  | 1 | 1
3 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL MODELO KX-T7433 | Unidad |  | 1 | 1
4 | 43191508-002 | TELEFONO DIGITAL MODELO KX-T7668 | Unidad |  | 1 | 1
5 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO MODELO KX-TS500 | Unidad |  | 1 | 1
6 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO CON VISOR KX ? TSC11 | Unidad |  | 1 | 1
7 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO KX ? TS520 | Unidad |  | 1 | 1
8 | 43222805-002 | CAMBIO O PROVISION DE CONSOLA PARA VISUALIZACIÓN DE INTERNOS CON INDICADOR LED | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 15
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43231501-002 | SOFWARE DE PROGRAMACION PARA CONFIGURACIONES REMOTAS DE LAS CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 16
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS DIGITRO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | Limpieza de las centrales telefónicas y accesorios instalados en las diversas reparticiones del Ministerio de Hacienda | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | Verificación y corrección del funcionamiento del sistema de comunicaciones telefónicas de las distintas Reparticiones del Ministerio de Hacienda. | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | Verificación de las programaciones y modificaciones casuales solicitadas. | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fusibles protectores de líneas | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | Verificación y corrección de fuentes ininterrumpidas de energía. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | Verificación y mantenimiento del banco de baterías instalado. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | Copias de seguridad de las programaciones del sistema | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | Verificación del funcionamiento de los internos analógicos y digitales. | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 17
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS DIGITRO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102203-998 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MANO DE OBRA. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL DE LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS DE INTERNOS ANALOGICOS | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS DE INTERNOS DIGITALES | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102203-998 | PROVISION Y CAMBIO DE PLACAS PARA LINEAS DIRECTAS | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102203-998 | PLACA PARA TRONCAL DIGITAL E1 | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102203-998 | MODEM DE PROGRAMACION REMOTA | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102203-998 | CAMBIO DE PROTECTORES CONTRA DESCARGAS PARA LINEAS DIRECTAS E INTERNOS | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102203-998 | CABLE UTP CAT5 (METRO) | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102203-998 | PROVISION O CAMBIO DE REGLETA KRONE DE 10 PARES CON SOPORTE INCLUIDO | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 4 PARES | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 6 PARES | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102203-998 | CABLE MULTIPAR DE 21 PARES | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102203-998 | CONECTOR RJ11 | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102203-998 | CONECTOR RJ9 | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102203-998 | TOMA PARA TELEFONO TIPO EXTERNO | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102203-998 | TOMA PARA TELEFONO TIPO ENBUTIDO | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102203-998 | CORDON RETRACTIL PARA TUBO TELEFONICO | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102203-998 | CORDON DE ROSETA DE 4 CONDUCTORES | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102203-998 | CORDON DE ROSETA DE 2 CONDUCTORES | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 18
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS DIGITRO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121011-005 | PROVISION Y CAMBIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
2 | 43222805-002 | PROVISION Y CAMBIO DE FUENTES ININTERRUNPIDAS DE ENERGIAS (UPS) PARA LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
3 | 43222805-001 | PC PARA MONITOREO Y CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 19
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS DIGITRO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43191509-001 | TELEFONO EJECUTIVO CON 20 TECLAS DE FUNCIÓN | Unidad |  | 1 | 1
2 | 43191509-001 | TELEFONO EJECUTIVO CON 8 TECLAS DE FUNCIÓN | Unidad |  | 1 | 1
3 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO MODELO CP 20 | Unidad |  | 1 | 1
4 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO CON VISOR | Unidad |  | 1 | 1
5 | 43191509-001 | TELEFONO ANALOGICO INTELBRAS PLENO | Unidad |  | 1 | 1
6 | 43222805-002 | CAMBIO O PROVISION DE CONSOLA PARA VISUALIZACIÓN DE INTERNOS CON INDICADOR LED | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 20
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS DIGITRO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43231501-002 | SOFWARE DE PROGRAMACION PARA CONFIGURACIONES REMOTAS DE LAS CENTRALES TELEFONICAS | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]