## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS con ID: 294501
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 0.25HP 2P 3000 RPM JAULA ARDILLA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 0.25 HP 8P 750 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 2HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 3HP 4P 1440 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 4HP 6P 950 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 5HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 5.5HP 2P 3000 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 5.5HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102201-002 | MANTENIMIWNTO DE MOTOR TRIFASICO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE 7.5 HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 7.5HP 6P 965 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 10HP 2P 3000 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 10HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 10HP 6P 986 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 10 HP 8P 750 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 15HP 6P 960 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 15HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 20HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 25HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 30HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 40HP 2P 3000RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 40HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 60HP 4P 1500 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 75HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 150HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 350HP 2P 3000 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO 250HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR MONOFASICO 2HP 2P 3000 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR MONOFASICO 2HP 4P 1500 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR MONOFASICO 7.5HP 2P 3000 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102201-002 | MANTENIMIENTO DE MOTOR MONOFASICO 7.5HP 4P 1500 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102201-002 | REBOBINADO DE ESTATOR DE MOTOR TRIFASICO CON ROTOR BOBINADO 50HP 4P 1780 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102201-002 | REBOBINADO DE ROTOR DE MOTOR TRIFASICO CON ROTOR BOBINADO 50HP 4P 1780 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50 HZ DE 10 HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50 HZ DE 20HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50HZ DE 25 HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50HZ DE 30HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50HZ DE 40 HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50HZ DE 50HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50 HZ 60HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50HZ DE 75HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72102201-002 | REBOBINADO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V 50HZ DE 100HP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72102201-002 | REBOBINADO DE ESTATOR TRIFASICO BOMBA SUMERGIBLE 7.5KW 1450 RPM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]