## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE COMEDOR Y CANTINA con ID: 303346
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE COMEDOR Y CANTINA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | casilla para obrador y deposito | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.2 |  | vallado perimetral de madera | Metro lineal | 180 |  | 0
1.3 |  | extraccion de chapas de hierro galvanizado en comedor y reparaciones en arcos dañados | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.4 |  | extraccion de cielorraso de yeso con estructura de aluminio en todos los ambientes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.5 |  | extraccion de instalacion sanitaria existente en cocina, antecocina, lavado, procesamiento de masa, servicios higienicos para profesores, personal, sshh caballeros y damas del comedor | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.6 |  | extraccion de instalacion electrica existente en toda la construccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.7 |  | demolicion de mamposterias, aberturas, revoques, pisos, azulejos, bobedilla con techo de chapas en galeria frontal, canaletas y columnas de bajadas pluviales, vigas de galeria frontal, mesadas y revestimientos de mesadas. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.8 |  | retiro de materiales de la demolicion en contenedores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra - replanteo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | excavacion para vigas de fundacion | Metros cúbicos | 5,4 |  | #VALUE!
3.2 |  | excavacion para reservorio enterrado | Metros cúbicos | 36 |  | 0
3.3 |  | excavacion y carga de cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 28,01 |  | #VALUE!
3.4 |  | vigas de fundacion | Metros cúbicos | 3,6 |  | #VALUE!
3.5 |  | tanque inferior de H° A° | Metros cúbicos | 17,7 |  | #VALUE!
3.6 |  | excavacion para zapatas d ehormigon armado para base de pilares metalicos en sector galeria | Metros cúbicos | 6,91 |  | #VALUE!
3.7 |  | zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 2,3 |  | #VALUE!
3.8 |  | pilares metalicos de caño cuadrado de 100 x 100 mm, pared estructural con vigas de refuerzo para techo de fibrocemento existente | Unidad | 4 |  | 0
3.9 |  | relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 60 |  | 0
4 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 17 |  | 0
4.2 |  | de elevacion de 0,15 m con ladrillo laminado una cara vista incluye sardineles y revestimiento de vigas | Metros cuadrados | 71 |  | 0
4.3 |  | de elevacion de 0,15 m con ladrillo comun | Metros cuadrados | 235 |  | 0
4.4 |  | de elevacion de ladrillos convocó | Metros cuadrados | 5 |  | 0
4.5 |  | envarillado de mamposteria (2 varillas de 8mm) | Metro lineal | 265 |  | 0
4.6 |  | mesadas de mamposteria de 0,60 m de ancho, base para mueble, losa de hormigón, revestida con porcelanato, revestidos de las patas con porcelanato segun detalle en lavado d eutensilios, area de esterilizacion y antecocina | Metro lineal | 14,93 |  | #VALUE!
4.7 |  | mesadas de mamposteria de 0,60 m de ancho, base par amueble, losa de hormigon, revestida con azulejo, pintandos en las patas con pintura al latex segun detalle en lavado de trapos. | Metro lineal | 2,5 |  | #VALUE!
4.8 |  | revestimiento de mesada existente de mamposteria de 0.60 m de ancho, con porcelanato y revestimiento de las patas con pocelanato y base segun plano en cocina, lavado y procesamiento de empanada. | Metros cuadrados | 97,38 |  | #VALUE!
4.9 |  | revestimiento de mesada existente de mamposteria de 0,60 m de ancho, con chapas de acero inoxidables con bachas | Metros cuadrados | 9,09 |  | #VALUE!
4.10 |  | constreuccion de arcos de mamposteria de ladrillos laminados a la vista en una cara (similares a los existentes) | Unidad | 8 |  | 0
5 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | horizontal de mamposteria de 0,15 | Metro lineal | 60 |  | 0
5.2 |  | aislacion hidrofuga de techo de bovedilla (1:3 + hidrof inorg. + 2 manos de pintura asfaltica y membrana asfaltica de 4 mm con terminacion de tejuelita en lavado de trapo y galeria, dormitorio de sereno y galeria | Metros cuadrados | 35,98 |  | #VALUE!
5.3 |  | de techo metalico con membrana d eespuma de polietileno de 5 mm c/ terminacion de aluminio | Metros cuadrados | 381 |  | 0
5.4 |  | de mamposteria con revoque hidrofugo | Metros cuadrados | 69,78 |  | #VALUE!
5.5 |  | de membrana acrilica en petril | Metro lineal | 59,22 |  | #VALUE!
5.6 |  | de tanque para agua interior segun detalle de planos | Metros cuadrados | 70 |  | 0
5.7 |  | exterior de tanque inferior, revoque hidrofugo, 2 manos de pintura asfaltica, panderete y revoque hidrofugo. | Metros cuadrados | 75 |  | 0
6 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | mamposteria interior comun fieltrado (incluye mochetas) | Metros cuadrados | 497,82 |  | #VALUE!
6.2 |  | provision y colocaicon de azulejos segun detalles de lavado, lavado de trapo, area de esterilizacion, antecocina, procesamiento de empanadas y lavado de utensilios. | Metros cuadrados | 47 |  | 0
6.3 |  | provision y colocacion de azulejos segun detalle en servicios higienicos en sshh y de damas y caballeros en comedor d eprofesores, sshh de vestidores, personas con capacidades diferentes y modificaciones en sshh de comedor de damas y caballeros | Metros cuadrados | 133,18 |  | #VALUE!
6.4 |  | provision y colocacion de azulejos en mamposteria de cocina | Metros cuadrados | 16 |  | 0
6.5 |  | provision y colocacion de listeles de 10 cm de ancho en SSHH | Metro lineal | 91,6 |  | #VALUE!
6.6 |  | reparaciones de azulejos en depositos, dañados al extraer los pisos | Metros cuadrados | 19 |  | 0
6.7 |  | reparaciones de paredes y revoques para el cambio de aberturas, extractores e instalaciones varias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | provision y colocacion de chapas acanaladas n°27 sobre estructura existente | Metros cuadrados | 380,64 |  | #VALUE!
7.2 |  | provision y colocacion de techo de chapas acanaladas n° 27 con estructura metalica de perfileria de hierro en galeria | Metros cuadrados | 82,21 |  | #VALUE!
7.3 |  | provision y colocacion de techo de policcarbonato con estructura metalica segun detalle | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.4 |  | provision y colocacion de techo de bovedilla ceramica con estructura d emadera en lavado de trapo. | Metros cuadrados | 21,38 |  | #VALUE!
7.5 |  | provision y reposicion de tejas españolas en techo existente el 10 % de techo | Metros cuadrados | 30,8 |  | #VALUE!
8 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | extraccion y recolocacion de puerta placa de madera de una hoja (PP1) 0,7 x 2,10 m con accesorios, herrajes y contramarcos. | Unidad | 2 |  | 0
8.2 |  | extraccion y recoleccion de puerta placa de madera d euna hoja (PP2) 0.8 x 2,10 m con accesorios, herrajes y contramarcos | Unidad | 4 |  | 0
8.3 |  | extraccion y recoleccion de puerta placa d emadera de dos hojas (PP3) 1,20 x 2,10 m con accesorios, herrajes y contramarcos | Unidad | 3 |  | 0
8.4 |  | puertas placas de madera de una hoja(PP29 0,8 x 2,10 m con accesorios, herrajes y contramarcos segun detalle | Unidad | 1 |  | 0
8.5 |  | puerta placa d emadera de dos hojas (PP4) 1,40 x 2,10 m con accesorios, herrajes y contramarcos. | Unidad | 4 |  | 0
8.6 |  | puerta placa de madera de una hoja para baño de personas con capacidades diferentes (PP5) 1,00 x 2,10 m con accesorios herrajes y contramarcos. | Unidad | 1 |  | 0
8.7 |  | puerta placa de madera d euna hoja (PP6) 0,9 x 2,10 m con accesorios herrajes y contramarcos | Unidad | 1 |  | 0
8.8 |  | separadores de migitorios d emadera multilaminada d e20 mm revestida con melamina | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.1 |  | baranda metalica en comedor | Metro lineal | 13 |  | 0
9.2 |  | reja y puerta de caño de hierro en acceso a SSHH | Metros cuadrados | 9 |  | 0
9.3 |  | puerta contrafuego con barra antipanico y cierre hidraulico | Unidad | 1 |  | 0
9.4 |  | puerta de cristal templado (PCT1) de 2 hojas de 1,60 x 2,10 m con tirador de tubo cromado de 1,20 en las dos hojas | Unidad | 4 |  | 0
9.5 |  | ventana con marco de aluminio (VT1) 1,60 x 1,20 m hojas corredizas segun detalle | Unidad | 19 |  | 0
9.6 |  | ventana fija con marco de aluminio (VTF1) 1,60 x 1,20 m hojas fijas segun detalle | Unidad | 6 |  | 0
9.7 |  | ventana con marco d ealuminio (VT2) 1,60 x 1,50 m hojas corredizas segun detalle | Unidad | 2 |  | 0
9.8 |  | ventana fija con marco de aluminio (VT3) 1,94 x 0,50 m hojas fijas segun detalle | Unidad | 1 |  | 0
9.9 |  | ventana poryectante con marco de aluminio (VT4) 0.60 x,50 m segun detalle | Unidad | 8 |  | 0
9.10 |  | ventana proyectante con marco de aluminio (VT5) 1,60 x 1,50 m segun detalle | Unidad | 1 |  | 0
9.11 |  | ventana fija con marco de aluminio (VT6) 1,20 x 1,20 m segun detalle | Unidad | 1 |  | 0
9.12 |  | lucernario de vidrio armado con estructura metalica | Unidad | 1 |  | 0
9.13 |  | provision colocacion de caseta para sala de bombas con estructura metalica, pared metalica tipo persiana con puerta segun detalle, con techo de chapas acanaladas incluye pintura sintetica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.14 |  | extraccion y colocacion de rejas para gas licuado petroleo incluye puerta | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.15 |  | cambios de cerraduras dañadas en puertas existentes | Unidad | 8 |  | 0
9.16 |  | provision y colocacion de extractores eólicos de 300 mm | Unidad | 3 |  | 0
9.17 |  | reparaciones y aumento de ducto de campana en cocina | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.1 |  | cielorraso de PVC incluye perforaciones de artefactos de iluminación | Metros cuadrados | 628 |  | 0
11 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.1 |  | contrapiso de cascotes para interior | Metros cuadrados | 573 |  | 0
11.2 |  | provision y colocacion de piso ceramico PEI 5 en comedor y depósitos y cocina (completo) | Metros cuadrados | 573 |  | 0
11.3 |  | provision y colocacion de piso exterior de H° A° esp. 7 cm en sala de bombas y camineros | Metros cuadrados | 31,3 |  | #VALUE!
11.4 |  | provision y colocaicon de zocalo ceramico | Metro lineal | 333 |  | 0
11.5 |  | carpeta para base de piso ceramico | Metros cuadrados | 573 |  | 0
11.6 |  | guardaobra con piso alisado de cemento de 0,50 m | Metro lineal | 69,26 |  | #VALUE!
12 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.1 |  | bocas de iluminacion | Unidad | 95 |  | 0
12.2 |  | bocas de tomacorrientes | Unidad | 55 |  | 0
12.3 |  | bocas de tomacorrientes con conexion a tierra | Unidad | 33 |  | 0
12.4 |  | bocas de tomacorrientes trifasicos | Unidad | 2 |  | 0
12.5 |  | bocas de telefono | Unidad | 2 |  | 0
12.6 |  | bocas para acondicionadores de aire de 60000 btu | Unidad | 6 |  | 0
12.7 |  | bocas para acondicionadores de aire de 48.000 btu | Unidad | 1 |  | 0
12.8 |  | bocas para red de informatica | Unidad | 3 |  | 0
12.9 |  | boca para ventilador de techo con ventilador incluido | Unidad | 30 |  | 0
12.10 |  | boca para extractor de aire a 30 cm | Unidad | 10 |  | 0
12.11 |  | alimentacion electrica a tableros desde el transformador | Metro lineal | 127 |  | 0
12.12 |  | tablero general | Unidad | 1 |  | 0
12.13 |  | tablero seccionales | Unidad | 2 |  | 0
12.14 |  | provision y colocacion de artefactos de iluminacion de 3 x 40 w tipo acanaladito embutido | Unidad | 13 |  | 0
12.15 |  | recolocacion de artefactos de iluminacion existente de 3 x 40 w tipo acanaladito embutido | Unidad | 13 |  | 0
12.16 |  | provision y colocacion de artefactos de iluminacion de 2 x 40 w tipo acanaladito embutido | Unidad | 21 |  | 0
12.17 |  | recolocacion de artefactos de iluminacion existente de 2 x 40 w tipo acanaladito embutido | Unidad | 20 |  | 0
12.18 |  | provision y colocaicon de artefactos de iluminacion de 1 x 40 w tipo acanaladito embutido | Unidad | 18 |  | 0
12.19 |  | recolocacion de artefactos d eiluminacion existente de 1 x 40 w tipo acanaladito embutido | Unidad | 17 |  | 0
12.20 |  | bocas para reflectores externos de 2000 w para iluminacion de cartel | Unidad | 4 |  | 0
12.21 |  | instalacion provision y colocacion de reflectores externos de 2000 w con sus soportes | Unidad | 4 |  | 0
12.22 |  | sistema d epuesta a tierra de instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.23 |  | registro electrico de 60 x 60 cm | Unidad | 2 |  | 0
12.24 |  | circuito electrico | Unidad | 9 |  | 0
12.25 |  | alimentacion trifasica al tablero de bombas de la instalacion contra incendio e impulsion de agua | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.26 |  | alimentacio desde el grupo generador para el tablero de bombas y puesta en marcha del tablero con energia proveida desde el grupo generador | Metro lineal | 127 |  | 0
12.27 |  | boca para extractor de aire de 40 cm con el extractor y ducto metalico con tapa de malla metalica | Unidad | 2 |  | 0
12.28 |  | boca para extractor de aire de 40 cm con el extractor con tapa de malla metalica | Unidad | 9 |  | 0
13 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.1 |  | cañerias cloacales de 150 mm | Metro lineal | 18,36 |  | #VALUE!
13.2 |  | camaras de inspeccion de 40 x 40 cm | Unidad | 5 |  | 0
13.3 |  | camaras de inspeccion de 50 x 50 cm | Unidad | 2 |  | 0
13.4 |  | provision y colocacion de barras cromadas para baño de personas con capacidades diferentes | Unidad | 5 |  | 0
13.5 |  | ramal de alimentacion de agua corriente de 1 1/2" del tanque inferior a las bombas | Metro lineal | 2,5 |  | #VALUE!
13.6 |  | modificacion e instalacion de agua corriente y desague cloacal, incluye cañerias de ventilacion de servicios higienicos de damas caballeros y personas con capacidades diferentes del comedor segun planos de detalles con todos los accesorios y griferia | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.7 |  | provision e instalacion de agua corriente y desague cloacal incluye cañerias de ventilacion de servicios higienicos de damas caballeros del personal segun planos de detalles con todos los accesorios y griferia | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.8 |  | provision e instalacion de agua corriente y desague cloacal, incluye cañerias de ventilacion del sector de lavado de trapos segun planos de detalles con todos los accesorios y griferia | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.9 |  | provision y colocacion de agua corriente y desague cloacal, incluye cañerias de ventilacion del sector de cocina. procesamiento de masa, panificados y lavado segun planos de detalles con todos los accesorios y griferia | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.10 |  | provision e instalacion de agua corriente y desague cloacal, incluye cañerias de ventilacion del sector antecocina y area de esterilizacion, segun planos de detalles con todos los accesorios y griferia. | Unidad | 1 |  | 0
13.11 |  | provision y colocacion de agua corriente y desague cloacal incluye cañerias de ventilacion de servicios higienicos de damas caballeros de profesores, segun planos de detalles con todos los accesorios y griferia | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.12 |  | provision e instalacion de agua corriente y desague cloacal, incluye cañerias de ventilacion de servicios higienicos de damas caballeros de porfesores segun planos de detalles con todos los accesorios y griferia. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.13 |  | provision y colocacion de canilla con pico para manguera en patio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.14 |  | cañerias de pvc 1/2" para desague de evaporadores de acondicionadores de aire | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.15 |  | camara septica de 1,00 x 1,20 m | Unidad | 2 |  | 0
13.16 |  | pozo absorvente de 3,00 x 3,00 m con tapa de H°A° | Unidad | 2 |  | 0
13.17 |  | camara decantacion 1,00 x 1,20 y filtro de grava y arena | Tonelada | 2 |  | 0
13.18 |  | camara desesgrasante 1,00 x 1,20 | Unidad | 1 |  | 0
13.19 |  | espejos en baños segun detalle | Unidad | 7 |  | 0
13.20 |  | provision colocacion y puesta en marcha de bomba con tanque hidroneumatico de agua corriente segun planos de detalles | Unidad | 1 |  | 0
13.21 |  | provision y colocacion de pileta de acero de granito reconstruido en lavado de trapos doble bacha de (1,20 x 0,50) | Unidad | 1 |  | 0
13.22 |  | provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de doble bacha de 1,20 x 0,50 | Unidad | 8 |  | 0
13.23 |  | modificacion y recolocacion de pileta de acero inoxidable de un abacha de 0,70 x 0,50 en mesada de lavado | Unidad | 2 |  | 0
13.24 |  | instalacion de gas en cocina con certificacion de INTN | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.1 |  | provision y colocacion de detectores de humo calor | Unidad | 19 |  | 0
14.2 |  | provision y colocacion de detectores termovelocimetro | Unidad | 2 |  | 0
14.3 |  | provision y colocacion de iluminacion de emergencia autonoma a bateria | Unidad | 7 |  | 0
14.4 |  | provision y colocacion de sseñalizacion de salida de emergencia tipo acrilico transparente con letras iluminadas | Unidad | 7 |  | 0
14.5 |  | provision y colocacion de alarma audiovisual | Unidad | 6 |  | 0
14.6 |  | provision y colocacion de disyuntor diferencial en cada tablero electrico | Unidad | 2 |  | 0
14.7 |  | provision y colocacion de bocasss d eincendio equipadas | Unidad | 2 |  | 0
14.8 |  | provision y colocacion de rociadores | Unidad | 22 |  | 0
14.9 |  | provision y colocaicon de valde de arena fina | Unidad | 5 |  | 0
14.10 |  | provision y colocacion de pulsadores manuales | Unidad | 5 |  | 0
14.11 |  | provision y colocacion de cañeria de hierro galvanizado del sistema contra incendios (alimentacion de rociadores bocas de incendio equipadas) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.12 |  | provision y colocacion con cañeria y accesorios de boca de incendio siamesa segun planos | Unidad | 1 |  | 0
14.13 |  | carteles de señalizacion para BIE pulsadores, tableros electricos, extintores, prohibido fumar etc. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.14 |  | provision y colocacion de panel central de control | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.15 |  | provision , instalacion y puesta en marcha de cañerias y motores del sistema contra incendio segun detalle de planos, con todos sus accesorios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15.1 |  | al latex interior con enduido de mamposterias | Metros cuadrados | 1.510 |  | 0
15.2 |  | al latex exterior de mamposterias | Metros cuadrados | 335,44 |  | #VALUE!
15.3 |  | al sintetico de puertas de madera, de hierro y barandas | Metros cuadrados | 294,56 |  | #VALUE!
15.4 |  | a la silicona de ladrillos laminados a la vista | Metros cuadrados | 70,59 |  | #VALUE!
15.5 |  | de canaleta y caños de bajadas pluvial al sintetico | Metro lineal | 199,66 |  | #VALUE!
15.6 |  | barniz de techo de tejas españolas | Metros cuadrados | 308 |  | 0
15.7 |  | repintado con pintura acrilica de alta reisitencia de piso de hormigon en galeria frontal y costado | Metros cuadrados | 205 |  | 0
16 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16.1 |  | camara d einspeccion con rejilla de 30 x 30 cm | Unidad | 23 |  | 0
16.2 |  | caño de bajada de PVC 150 mm | Metro lineal | 75 |  | 0
16.3 |  | ramal de PVC 150 mm | Metro lineal | 123 |  | 0
16.4 |  | canaleta embutida de chapa n° 20 de 1,00 m de desarrollo | Metro lineal | 60 |  | 0
16.5 |  | canaleta dealero de chapa n° 24 de 0.60 m de desarrollo | Metro lineal | 125 |  | 0
17 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17.1 |  | limpieza final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]