## items
Ítems del llamado Lp1235-16. Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección contra Incendios con ID: 305240
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121607-001 | Conjunto de Puesta a Tierra Temporario para Línea de Baja Tensión | Unidad |  | No | 57
2 | 39121607-001 | Detector de Tensión para 66 kV por Contacto Directo | Unidad |  | No | 10
3 | 39121607-001 | Detector de Tensión para Media Tensión por Contacto Directo | Unidad |  | No | 51
4 | 39121607-001 | Equipo de Puesta a Tierra Temporaria para Redes Aéreas de Distribución hasta 23 kV | Unidad |  | No | 78
5 | 39121607-001 | Equipo de Puesta Tierra Temporaria | Unidad |  | No | 4
6 | 39121607-001 | Equipo de Puesta a Tierra para Líneas Subterráneas | Unidad |  | No | 7
7 | 26131813-999 | Dispositivo Portátil de Desconexión en Carga | Unidad |  | No | 80
8 | 49161705-002 | Pértiga de Maniobra Seccionable con Cabezal Universal | Unidad |  | No | 180
9 | 46191601-001 | Extintor Portátil de Incendio con Carga de Polvo Químico Seco (ABC) de 6 kg. | Unidad |  | No | 100
10 | 46191601-001 | Carro Extintor de Incendio sobre Ruedas con Carga de Polvo Químico Seco (ABC) de 30 kg. | Unidad |  | No | 50
11 | 46191501-001 | Detector de Humo para Reposición en el Sistema Automático de Detección y Alarma contra Incendios de los Edificios de Archivo Sede Central, Archivo Desose y Operaciones | Unidad |  | No | 19
12 | 46191501-001 | Detector de Humo para Reposición en el Sistema Automático de Detección y Alarma contra Incendios en el depósito San Lorenzo. | Unidad |  | No | 5
13 | 46171604-001 | Panel de Control Central para Reposición en el Sistema Automático de Detección y Alarma contra Incendios de los Edificios de Archivo Sede Central, Archivo Desose y Operaciones. | Unidad |  | No | 1
14 | 46171604-001 | Panel de Control Central para Reposición en el Sistema Automático de Detección y Alarma contra Incendios Depósito San Lorenzo. | Unidad |  | No | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]