## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Aires Acondicionados con ID: 305732
Mantenimiento de Aires Acondicionados, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 72102305-001 | Placa Electrónica de Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
58 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
59 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
60 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
61 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
62 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
63 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
64 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
65 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
66 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
67 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
68 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
69 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
70 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
71 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
72 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
73 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
74 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
75 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
76 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
77 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
78 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
79 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
80 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
81 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
82 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
83 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
84 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
85 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
86 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
87 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
88 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
89 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
90 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
91 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
92 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
93 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
94 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
95 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
96 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
97 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
98 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
99 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
100 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
101 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
102 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
103 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
104 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
105 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
106 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
107 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
108 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
109 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
110 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
111 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
112 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
113 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
114 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
115 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
116 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
117 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
118 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
119 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
120 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
121 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
122 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
123 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
124 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
125 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
126 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
127 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
128 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
129 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
130 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
131 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
132 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
133 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
134 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
135 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
136 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
137 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
138 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
139 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
140 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
141 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
142 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
143 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
144 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
145 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
146 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
147 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
148 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
149 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
150 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
151 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
152 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
153 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
154 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
155 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
156 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
157 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
158 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
159 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
160 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
161 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
162 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
163 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
164 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
165 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
166 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
167 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
168 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
169 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
170 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
171 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
172 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
173 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
174 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
175 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
176 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
177 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
178 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
179 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
180 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
181 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
182 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
183 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
184 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
185 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
186 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
187 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
188 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
189 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
190 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
191 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
192 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
193 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
194 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
195 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
196 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
197 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
198 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
199 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
200 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
201 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
202 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
203 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
204 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
205 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
206 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
207 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
208 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
209 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
210 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
211 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
212 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
213 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
214 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
215 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
216 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
217 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
218 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
219 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
220 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
221 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
222 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
223 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
224 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
225 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
226 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
227 | 72102305-001 | Placa Electrónica del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
228 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
229 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
230 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
231 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
232 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
233 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
234 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
235 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
236 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
237 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
238 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
239 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
240 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
241 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
242 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
243 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
244 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
245 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
246 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
247 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
248 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
249 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
250 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
251 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
252 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
253 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
254 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
255 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
256 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
257 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
258 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
259 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
260 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
261 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
262 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
263 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
264 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
265 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
266 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
267 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
268 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
269 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
270 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
271 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
272 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
273 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
274 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
275 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
276 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
277 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
278 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
279 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
280 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
281 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
282 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
283 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
284 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
285 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
286 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
287 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
288 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
289 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
290 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
291 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
292 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
293 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
294 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
295 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
296 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
297 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
298 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
299 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
300 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
301 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
302 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
303 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
304 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
305 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
306 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
307 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
308 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
309 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
310 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
311 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
312 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
313 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
314 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
315 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
316 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
317 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
318 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
319 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
320 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
321 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
322 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
323 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
324 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
325 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
326 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
327 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
328 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
329 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
330 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
331 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
332 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
333 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
334 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
335 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
336 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
337 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
338 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
339 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
340 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
341 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
342 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
343 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
344 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
345 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
346 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
347 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
348 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
349 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
350 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
351 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
352 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
353 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
354 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
355 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
356 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
357 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
358 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
359 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
360 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
361 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
362 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
363 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
364 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
365 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
366 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
367 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
368 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
369 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
370 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
371 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
372 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
373 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
374 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
375 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
376 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
377 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
378 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
379 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
380 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
381 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
382 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
383 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
384 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
385 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
386 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
387 | 72102305-001 | Cañería de drenaje | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
388 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
389 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
390 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
391 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
392 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
393 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
394 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
395 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
396 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
397 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
398 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
399 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
400 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
401 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
402 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
403 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
404 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
405 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
406 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
407 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
408 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
409 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
410 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
411 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
412 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
413 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
414 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
415 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
416 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
417 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
418 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
419 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
420 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
421 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
422 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
423 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
424 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
425 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
426 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
427 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
428 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
429 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
430 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
431 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
432 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
433 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
434 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
435 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
436 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
437 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
438 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
439 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
440 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
441 | 72102305-001 | Cañería de drenaje | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
442 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
443 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
444 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
445 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
446 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
447 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
448 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
449 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
450 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]