## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS con ID: 307143
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Cambio del Gabinete M.T., que incluye la puesta en funcionamiento de 2 (dos), nuevos tableros seccionales para 20 llaves. | Unidad |  | 2 |  | 0
2 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Accesorios varios (Prensas, Terminales y otros), para puesta en funcionamiento. | Unidad |  | 80 |  | 0
3 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Retiro, Mantenimiento, Reparación y puesta en servicio de P.D. | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Fusibles, verificación y cambio. | Unidad |  | 35 |  | 0
5 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Valla incluido, Crucetas de Madera para Línea M.T., cantidad 2 (dos), | Unidad |  | 2 |  | 0
6 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Cable de 25 mm, conductor de 10 mm | Metros |  | 200 |  | 0
7 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Sistema de Tierra Coperwell | Unidad |  | 1 |  | 0
8 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Descargadores de M.T., 23000 Voltios, cantidad 3 (tres). | Unidad |  | 3 |  | 0
9 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Seccionadores de M.T., 23000 Voltios. | Unidad |  | 1 |  | 0
10 | 72102201-013 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medición Eléctrica - Transformador de la Sede Central, con Cambio Total del Gabinete M.T. 1.1 | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]