## items
Ítems del llamado Construcción de Sanitarios sexados y refacción de techo con ID: 308076
Construcción de Sanitarios sexados y refacción de techo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 312,74
2 | 72131601-002 | Cartel de obra | Unidad | 1
3 | 72131601-002 | Placa para inauguración | Unidad | 1
4 | 72131601-002 | Vallado perimetral de chapa | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Obrador | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-002 | Desmonte de Techo (Tejas Francesas y alfajías 2" x 3 ") | Metros cuadrados | 312,74
7 | 72131601-002 | Remoción de aberturas de madera (incluye marcos) | Unidad | 5
8 | 72131601-002 | Remoción de columnas de madera existentes. | Unidad | 8
9 | 72131601-002 | Desmonte de Piso ceramico en galeria (con desalijo) | Metros cuadrados | 49,8
10 | 72131601-005 | Mamposteria, loseta sobre puerta de 0,90 m (incluye pintura) | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-005 | Pilar de ladrillo comun de 45 x 45 revocado y pintado (incluye capitel de hormigon armado) | Metro lineal | 18,72
12 | 72131601-005 | Mamposteria de ladrillo comun para cerramiento de abertura. | Metros cuadrados | 3,08
13 | 72131601-007 | De chapa tipo colonial Nº 26 color cerámico sobre estructura de madera y cielorraso de machimbre de primera de1"x3" con aislaciòn isolan de 5 mm.- | Metros cuadrados | 312,74
14 | 72131601-007 | Tapas de chapa Nº 28 en aleros laterales y cumbrera (incluye antioxido y pintura) | Metro lineal | 42,45
15 | 72131601-009 | Regularizaciòn de carpeta en galeria para asiento de piso ceramico | Metros cuadrados | 49,8
16 | 72131601-009 | Pisos y Zocalos, Ceramico antideslizante Pi 5 | Metros cuadrados | 52,8
17 | 72131601-008 | Revoques, Reparaciones varias con revoque de paredes dañados.- | Metros cuadrados | 7,65
18 | 72131601-007 | Canaletas y Bajadas, De chapa galvanizada Nº 24 con base de antioxido y pintado al sintetico | Metro lineal | 78,35
19 | 72131601-010 | Aberturas, Provisión y colocación de puerta tablero de cedro 0.90 x 2.10 incluye marcos de ybyrapyta y todos los herrajes necesarios.- | Unidad | 2
20 | 72131601-010 | Aberturas, Provisión y colocación de puerta tablero de cedro 1.40 x 2.10 incluye marco de ybyrapyta y todos los herrajes necesarios.- | Unidad | 1
21 | 72131601-010 | Aberturas, Provisión y colocación de puerta de vidrio blindex de 10mm 1.40 x 2.10 incluye freno hidraulico y todos los herrajes necesarios.- | Unidad | 1
22 | 72131601-001 | Mantenimiento general del circuito electrico, incluye puntos, tomas de corriente y tablero general con sus llaves TM correspondientes.- | Unidad Medida Global | 1
23 | 72131601-001 | Reubicación de artefactos existentes (fluorecente 2 x 40 w previa reparacion y limpieza) | Unidad | 22
24 | 72131601-001 | Provisión y colocación de ventiladores de techo de 7 velocidades tipo whattson.- | Unidad | 18
25 | 72131601-012 | Pintura de paredes internas al latex ( incluye pintura sintética de zocalo H=1.00 m y nivelación) | Metros cuadrados | 351,61
26 | 72131601-012 | Pintura de paredes externas al latex ( incluye pintura sintética de zocalo H=1.00 m color a definir) | Metros cuadrados | 270,63
27 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso y maderamen al sintético.- | Metros cuadrados | 312,74
28 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 13,44
29 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al sintático, (color a definir) | Unidad | 15
30 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
31 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1
32 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
33 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 10
34 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,4
35 | 72131601-005 | Muros de nivelación, De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 12,2
36 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,5
37 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica, de paredes | Metros cuadrados | 5,3
38 | 72131601-005 | Muros de elevación: De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
39 | 72131601-005 | Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
40 | 72131601-005 | Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 20
41 | 72131601-007 | Techo: De tejas Romana sobre maderamen y machimbre de primera 1"x3" y aislante con Pendinte 35% | Metros cuadrados | 43
42 | 72131601-008 | Revoques: | Metros cuadrados | 162
43 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 22
44 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 22
45 | 72131601-009 | Zocalo calcareo | Metro lineal | 2,6
46 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Puerta tablero | Metros cuadrados | 5,04
47 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Para boxes enchapados con formica | Unidad | 5
48 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
49 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 7
50 | 72131601-012 | Pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 66
51 | 72131601-012 | Pintura: De aberturas de madera con barníz sintético | Metros cuadrados | 10,1
52 | 72131601-012 | Pintura: De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
53 | 72131601-012 | Pintura: De ladrillos vistos con resina acrilica transparente | Metros cuadrados | 48
54 | 72131601-012 | Pintura: De maderamen y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 43
55 | 72131601-9987 | Revestimientos: De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. | Metros cuadrados | 97,5
56 | 72131601-9987 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
57 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-001 | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
59 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo | Unidad Medida Global | 1
60 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 | Unidad | 1
61 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1
62 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 27
63 | 72131601-011 | PVC de 1"de 1" | Metro lineal | 6
64 | 72131601-011 | PVC de 3/4" | Metro lineal | 35
65 | 72131601-011 | PVC de 1/2" | Metro lineal | 2
66 | 72131601-011 | PVC de 150 mm. Rígido | Metro lineal | 2,5
67 | 72131601-011 | PVC de 100 mm. | Metro lineal | 17
68 | 72131601-011 | PVC de 75 mm. | Metro lineal | 7
69 | 72131601-011 | PVC de 50 mm. | Metro lineal | 10
70 | 72131601-011 | PVC de 40 mm. | Metro lineal | 11
71 | 72131601-011 | Codo de 1" con reducción a 3/4" | Unidad | 1
72 | 72131601-011 | Codo de 3/4" | Unidad | 15
73 | 72131601-011 | Codo de 3/4" con reducción a 1/2" UN. | Unidad | 8
74 | 72131601-011 | Tee de 1" con reducción a 3/4" | Unidad | 3
75 | 72131601-011 | Tee de 3/4" | Unidad | 4
76 | 72131601-011 | Tee de 3/4" con reducción a 1/2" U | Unidad | 16
77 | 72131601-011 | Tee de 1/2" U | Unidad | 2
78 | 72131601-011 | Codo de 100 mm. | Unidad | 1
79 | 72131601-011 | Codo de 75 mm. | Unidad | 1
80 | 72131601-011 | Codo de 50 mm. con ángulo de 45° | Unidad | 3
81 | 72131601-011 | Codo de 40 mm. | Unidad | 3
82 | 72131601-011 | Tee de 100 mm. | Unidad | 5
83 | 72131601-011 | Tee de 40 mm. | Unidad | 3
84 | 72131601-011 | Ramal de 100 mm. con reducción de 50 mm. | Unidad | 1
85 | 72131601-011 | Ramal de 50 mm. | Unidad | 1
86 | 72131601-011 | Cinta teflón de 3/4 x 25 mts. | Unidad | 5
87 | 72131601-011 | Adhesivo plastico de 75 cc | Unidad | 5
88 | 72131601-011 | Limpiador de 200 cc | Unidad | 1
89 | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2" con campana | Unidad | 8
90 | 72131601-011 | Canilla con pico de mangera de 1/2" | Unidad | 3
91 | 72131601-011 | Canilla de 1/2" para lavatorios | Unidad | 6
92 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm. | Unidad | 4
93 | 72131601-011 | Rejilla de piso cilindrico de 100 x 100 mm. | Unidad | 1
94 | 72131601-011 | Sopapa para lavatorios | Unidad | 6
95 | 72131601-011 | Caño de bajada de embutir para inodoro | Unidad | 6
96 | 72131601-011 | Conexión de unión entre caño de bajada con cisterna | Unidad | 6
97 | 72131601-011 | Enchufe de goma para inodoro | Unidad | 6
98 | 72131601-011 | Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos | Unidad | 40
99 | 72131601-011 | Conexiones de 1/2" para artefactos | Unidad | 12
100 | 72131601-011 | Alma doble de 1/2" roscable | Unidad | 12
101 | 72131601-011 | Hierro de 12" para sujeción de lavatorios | Unidad | 6
102 | 72131601-011 | Inodoros con pedestal | Unidad | 6
103 | 72131601-011 | Tapa para inodoro | Unidad | 6
104 | 72131601-011 | Cisterna para inodoros | Unidad | 6
105 | 72131601-011 | Lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm. | Unidad | 6
106 | 72131601-011 | Ducha tipo Corona c/ brazo metálico | Unidad | 1
107 | 72131601-011 | Percha tipo doble (2 por inodoro) | Unidad | 12
108 | 72131601-011 | Jaboneras de 15 x 15 cm. (1 por lavatorio + ducha) | Unidad | 7
109 | 72131601-011 | Toalleras (1 por lavatorio) | Unidad | 6
110 | 72131601-011 | Portarrollos (1 por inodoro) | Unidad | 6
111 | 72131601-011 | Espejo con marco de madera o plástico de 60 x 50 cm. | Unidad | 6
112 | 72131601-011 | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1
113 | 72131601-011 | Cámara de inspección - de 1.00 x 0.60 | Unidad | 1
114 | 72131601-011 | Cámara de inspección - de 0.60 x 0.60 | Unidad | 1
115 | 72131601-011 | Cámara de inspección - de 0.40 x 0.40 | Unidad | 2
116 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1
117 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
118 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 10
119 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,4
120 | 72131601-005 | Muros de nivelación: De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 12,2
121 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,5
122 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica: de paredes | Metros cuadrados | 5,3
123 | 72131601-005 | Muros de elevación: De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
124 | 72131601-005 | Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
125 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 20
126 | 72131601-007 | Techo: De tejas Romana sobre maderamen y machimbre de primera 1"x3" y aislante con Pendinte 35% | Metros cuadrados | 43
127 | 72131601-008 | Revoque: De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
128 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 22
129 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 22
130 | 72131601-009 | Zocalo calcareo | Metro lineal | 2,6
131 | 72131601-010 | Aberturas: Puerta tablero | Metros cuadrados | 5,04
132 | 72131601-010 | Aberturas: Para boxes enchapados con formica | Unidad | 5
133 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
134 | 72131601-010 | Alfeizar de vantanas: De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 7
135 | 72131601-012 | Pintura: de paredes al latex | Metros cuadrados | 66
136 | 72131601-012 | Pintura: De aberturas de madera con barníz sintético | Metros cuadrados | 10,1
137 | 72131601-012 | Pintura: De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
138 | 72131601-012 | Pintura: De ladrillos vistos con resina acrilica transparente | Metros cuadrados | 48
139 | 72131601-012 | Pintura: De maderamen y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 43
140 | 72131601-9987 | Revestimiento: De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. | Metros cuadrados | 97,5
141 | 72131601-9987 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
142 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
143 | 72131601-001 | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
144 | 72131601-011 | Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo | Unidad Medida Global | 1
145 | 72131601-011 | Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 | Unidad | 1
146 | 72131601-011 | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1
147 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 27
148 | 72131601-011 | PVC de 1"de 1" | Metro lineal | 6
149 | 72131601-011 | PVC de 3/4" | Metro lineal | 35
150 | 72131601-011 | PVC de 1/2" | Metro lineal | 2
151 | 72131601-011 | PVC de 150 mm. Rígido | Metro lineal | 2,5
152 | 72131601-011 | PVC de 100 mm. | Metro lineal | 17
153 | 72131601-011 | PVC de 75 mm. | Metro lineal | 7
154 | 72131601-011 | 7 PVC de 50 mm. | Metro lineal | 10
155 | 72131601-011 | PVC de 40 mm. | Metro lineal | 11
156 | 72131601-011 | Codo de 1" con reducción a 3/4" | Unidad | 1
157 | 72131601-011 | Codo de 3/4" | Unidad | 15
158 | 72131601-011 | Codo de 3/4" con reducción a 1/2" UN. | Unidad | 8
159 | 72131601-011 | Tee de 1" con reducción a 3/4" | Unidad | 3
160 | 72131601-011 | Tee de 3/4" | Unidad | 4
161 | 72131601-011 | Tee de 3/4" con reducción a 1/2" U | Unidad | 16
162 | 72131601-011 | Tee de 1/2" U | Unidad | 2
163 | 72131601-011 | Codo de 100 mm. | Unidad | 1
164 | 72131601-011 | Codo de 75 mm. | Unidad | 1
165 | 72131601-011 | Codo de 50 mm. con ángulo de 45° | Unidad | 3
166 | 72131601-011 | Codo de 40 mm. | Unidad | 3
167 | 72131601-011 | Tee de 100 mm. | Unidad | 5
168 | 72131601-011 | Tee de 40 mm. | Unidad | 3
169 | 72131601-011 | Ramal de 100 mm. con reducción de 50 mm. | Unidad | 1
170 | 72131601-011 | Ramal de 50 mm. | Unidad | 1
171 | 72131601-011 | Cinta teflón de 3/4 x 25 mts. | Unidad | 5
172 | 72131601-011 | Adhesivo plastico de 75 cc | Unidad | 5
173 | 72131601-011 | Limpiador de 200 cc | Unidad | 1
174 | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2" con campana | Unidad | 8
175 | 72131601-011 | Canilla con pico de mangera de 1/2" | Unidad | 3
176 | 72131601-011 | Canilla de 1/2" para lavatorios | Unidad | 6
177 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm. | Unidad | 4
178 | 72131601-011 | Rejilla de piso cilindrico de 100 x 100 mm. | Unidad | 1
179 | 72131601-011 | Sopapa para lavatorios | Unidad | 6
180 | 72131601-011 | Caño de bajada de embutir para inodoro | Unidad | 6
181 | 72131601-011 | Conexión de unión entre caño de bajada con cisterna | Unidad | 6
182 | 72131601-011 | Enchufe de goma para inodoro | Unidad | 6
183 | 72131601-011 | Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos | Unidad | 40
184 | 72131601-011 | Conexiones de 1/2" para artefactos | Unidad | 12
185 | 72131601-011 | Alma doble de 1/2" roscable | Unidad | 12
186 | 72131601-011 | Hierro de 12" para sujeción de lavatorios | Unidad | 6
187 | 72131601-011 | Inodoros con pedestal | Unidad | 6
188 | 72131601-011 | Tapa para inodoro | Unidad | 6
189 | 72131601-011 | Cisterna para inodoros | Unidad | 6
190 | 72131601-011 | Lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm. | Unidad | 6
191 | 72131601-011 | Ducha tipo Corona c/ brazo metálico | Unidad | 1
192 | 72131601-011 | Percha tipo doble (2 por inodoro) | Unidad | 12
193 | 72131601-011 | Jaboneras de 15 x 15 cm. (1 por lavatorio + ducha) | Unidad | 7
194 | 72131601-011 | Toalleras (1 por lavatorio) | Unidad | 6
195 | 72131601-011 | Portarrollos (1 por inodoro) | Unidad | 6
196 | 72131601-011 | Espejo con marco de madera o plástico de 60 x 50 cm. | Unidad | 6
197 | 72131601-011 | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1
198 | 72131601-011 | - de 1.00 x 0.60 | Unidad | 1
199 | 72131601-011 | - de 0.60 x 0.60 | Unidad | 1
200 | 72131601-011 | - de 0.40 x 0.40 | Unidad | 2
201 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1
202 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
203 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 10
204 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,4
205 | 72131601-005 | De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 12,2
206 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,5
207 | 72131601-006 | De paredes | Metros cuadrados | 5,3
208 | 72131601-005 | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
209 | 72131601-005 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
210 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 20
211 | 72131601-007 | De tejas Romana sobre maderamen y machimbre de primera 1"x3" y aislante con Pendinte 35% | Metros cuadrados | 43
212 | 72131601-008 | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
213 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 22
214 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 22
215 | 72131601-009 | Zocalo calcareo | Metro lineal | 2,6
216 | 72131601-010 | Puerta tablero | Metros cuadrados | 5,04
217 | 72131601-010 | Para boxes enchapados con formica | Unidad | 5
218 | 72131601-010 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
219 | 72131601-008 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 7
220 | 72131601-012 | De paredes al latex | Metros cuadrados | 66
221 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barníz sintético | Metros cuadrados | 10,1
222 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
223 | 72131601-012 | De ladrillos vistos con resina acrilica transparente | Metros cuadrados | 48
224 | 72131601-012 | De maderamen y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 43
225 | 72131601-9987 | De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. | Metros cuadrados | 97,5
226 | 72131601-9987 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
227 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
228 | 72131601-001 | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
229 | 72131601-011 | Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo | Unidad Medida Global | 1
230 | 72131601-011 | Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 | Unidad | 1
231 | 72131601-011 | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1
232 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 27
233 | 72131601-011 | PVC de 1"de 1" | Metro lineal | 6
234 | 72131601-011 | PVC de 3/4" | Metro lineal | 35
235 | 72131601-011 | PVC de 1/2" | Metro lineal | 2
236 | 72131601-011 | PVC de 150 mm. Rígido | Metro lineal | 2,5
237 | 72131601-011 | PVC de 100 mm. | Metro lineal | 17
238 | 72131601-011 | PVC de 75 mm. | Metro lineal | 7
239 | 72131601-011 | 7 PVC de 50 mm. | Metro lineal | 10
240 | 72131601-011 | PVC de 40 mm. | Metro lineal | 11
241 | 72131601-011 | Codo de 1" con reducción a 3/4" | Unidad | 1
242 | 72131601-011 | Codo de 3/4" | Unidad | 15
243 | 72131601-011 | Codo de 3/4" con reducción a 1/2" UN. | Unidad | 8
244 | 72131601-011 | Tee de 1" con reducción a 3/4" | Unidad | 3
245 | 72131601-011 | Tee de 3/4" | Unidad | 4
246 | 72131601-011 | Tee de 3/4" con reducción a 1/2" U | Unidad | 16
247 | 72131601-011 | Tee de 1/2" U | Unidad | 2
248 | 72131601-011 | Codo de 100 mm. | Unidad | 1
249 | 72131601-011 | Codo de 75 mm. | Unidad | 1
250 | 72131601-011 | Codo de 50 mm. con ángulo de 45° | Unidad | 3
251 | 72131601-011 | Codo de 40 mm. | Unidad | 3
252 | 72131601-011 | Tee de 100 mm. | Unidad | 5
253 | 72131601-011 | Tee de 40 mm. | Unidad | 3
254 | 72131601-011 | Ramal de 100 mm. con reducción de 50 mm. | Unidad | 1
255 | 72131601-011 | Ramal de 50 mm. | Unidad | 1
256 | 72131601-011 | Cinta teflón de 3/4 x 25 mts. | Unidad | 5
257 | 72131601-011 | Adhesivo plastico de 75 cc | Unidad | 5
258 | 72131601-011 | Limpiador de 200 cc | Unidad | 1
259 | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2" con campana | Unidad | 8
260 | 72131601-011 | Canilla con pico de mangera de 1/2" | Unidad | 3
261 | 72131601-011 | Canilla de 1/2" para lavatorios | Unidad | 6
262 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm. | Unidad | 4
263 | 72131601-011 | Rejilla de piso cilindrico de 100 x 100 mm. | Unidad | 1
264 | 72131601-011 | Sopapa para lavatorios | Unidad | 6
265 | 72131601-011 | Caño de bajada de embutir para inodoro | Unidad | 6
266 | 72131601-011 | Conexión de unión entre caño de bajada con cisterna | Unidad | 6
267 | 72131601-011 | Enchufe de goma para inodoro | Unidad | 6
268 | 72131601-011 | Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos | Unidad | 40
269 | 72131601-011 | Conexiones de 1/2" para artefactos | Unidad | 12
270 | 72131601-011 | Alma doble de 1/2" roscable | Unidad | 12
271 | 72131601-011 | Hierro de 12" para sujeción de lavatorios | Unidad | 6
272 | 72131601-011 | Inodoros con pedestal | Unidad | 6
273 | 72131601-011 | Tapa para inodoro | Unidad | 6
274 | 72131601-011 | Cisterna para inodoros | Unidad | 6
275 | 72131601-011 | Lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm. | Unidad | 6
276 | 72131601-011 | Ducha tipo Corona c/ brazo metálico | Unidad | 1
277 | 72131601-011 | Percha tipo doble (2 por inodoro) | Unidad | 12
278 | 72131601-011 | Jaboneras de 15 x 15 cm. (1 por lavatorio + ducha) | Unidad | 7
279 | 72131601-011 | Toalleras (1 por lavatorio) | Unidad | 6
280 | 72131601-011 | Portarrollos (1 por inodoro) | Unidad | 6
281 | 72131601-011 | Espejo con marco de madera o plástico de 60 x 50 cm. | Unidad | 6
282 | 72131601-011 | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1
283 | 72131601-011 | - de 1.00 x 0.60 | Unidad | 1
284 | 72131601-011 | - de 0.60 x 0.60 | Unidad | 1
285 | 72131601-011 | - de 0.40 x 0.40 | Unidad | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]