## items
Ítems del llamado INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LAS DISTINTAS AVDA. DEL DISTRITO DE SANTA FE con ID: 311154
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LAS DISTINTAS AVDA. DEL DISTRITO DE SANTA FE , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos | Unidad Medida Global | 13
1.1 |  | Instalacion de apoyo en recta normal (0º a 5º) | Unidad | 1
1.2 |  | Instalaciòn de anclaje doble en àngulo (61º a 90º) | Unidad | 1
1.3 |  | Instalaciòn de anclaje terminal simple | Unidad | 1
1.4 |  | Instalaciòn rienda simple a tierra con aisladores | Unidad | 1
1.5 |  | Instalaciòn de apoyo en recta normal (0º a 5º) | Unidad | 3
1.6 |  | Instalaciòn rienda simple al poste anclado con aislador | Unidad | 3
1.7 |  | Preemsamblado-suspensiòn simple | Unidad | 25
1.8 |  | Preensamblado-Retenciòn angular | Unidad | 1
1.9 |  | Preensamblado-Retenciòn simple | Unidad | 14
1.10 |  | Preensamblado-Retenciòn doble y desvio 90º | Unidad | 4
1.11 |  | Instalaciòn de conductores preensamblados 3x35+1x50 mm3 | Metros | 1.300
1.12 |  | Instalaciòn de conductores de aleaciòn de aluminio 35 mm3 | Metros | 500
1.13 |  | Puesto de Distribuciòn aereo trifasico de 63 KVA-tipo ANDE | Unidad | 1
2 | 72102201-010 | Ampliacion de red electrica | Unidad | 1
2.1 |  | Instalaciòn y derivaciòn | Unidad | 1
3 | 72102201-008 | Montaje de Equipos de Reguladores de Tensión | Unidad | 1
3.1 |  | Montaje de seccionador fusible | Unidad | 1
4 | 72102201-998 | Instalacion, Montaje / Desmontaje de Sistema de Puesta a Tierra | Unidad | 14
4.1 |  | Puesta a tierra con jabalina BT | Unidad | 14
5 | 72102201-011 | Servicio desmontaje y montaje de columnas | Unidad | 4
5.1 |  | Instalaciòn de poste HºAº 9/200 kgf/cm ciment. reforz II | Unidad | 21
5.2 |  | Instalaciòn de poste HºAº 9/500 kgf/cm ciment. reforz II | Unidad | 16
5.3 |  | Instalaciòn de poste HºAº 12/200 kgf/cm ciment. reforz II | Unidad | 1
5.4 |  | Instalaciòn de poste HºAº 12/300 kgf/cm ciment. reforz II | Unidad | 2
6 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion | Unidad | 48
6.1 |  | Instalaciòn de artefactos de iluminaciòn pùblica tipo cerrado brazo largo | Unidad | 48
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]