## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS con ID: 313464
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102304-009 | Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registros en General. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102304-009 | Destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102304-009 | Limpieza de Registros fluviales (incluye revisión y destranque de ser necesario). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102304-009 | Reparación de registros fluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102304-009 | Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102304-009 | Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102304-009 | Cambio, provisión y colocación de codos para desagües pluviales. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102304-009 | Cambio, provisión y colocación de codos para desagües cloacales. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102304-009 | Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de canilla sencilla, de sanitarios y kitchenettes (según las existentes). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de canilla con botón de presión (según las existentes). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de calefones. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de espejos. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de acometidas por Sector (un sector equivalente a un piso). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de conexión de entrada para mingitorios según los existentes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de conexión de descarga para mingitorios según los existentes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de conexión de descarga para lavatorios según los existentes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de Cisterna según las existentes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de inodoro idéntico al existente. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de inodoro acolchado. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de taza lavatorio en mesada de mármol idéntico al existente. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de mingitorios idénticos a los existentes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de caño corrugado para mingitorio. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102802-005 | Trabajo de plomería en general (incluye la asistencia urgente de un plomero para las reparaciones correctivas de urgencia (pérdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de Válvulas de Pie (reteción) de 1 1/2 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de válvula de retención intermedia de 1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de tornillo de sujeción para sanitario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de unión doble de PVC roscable de 1 ¼ | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de tarraja manual de 1 ¼ | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de reflectores de fachadas frontales y zona de estacionamiento. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de focos para reflectores de fachadas frontal y estacionamiento. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de artefactos lumínicos de la terraza y estacionamiento. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de luces de emergencias | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de motor de portones eléctricos. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de cadenas de portones eléctricos. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102201-002 | Reposición de control remoto de portón eléctrico (codificado y en funcionamiento). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de tubos fluorescentes de 40 watt. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de focos de bajo consumo de 20 watt. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de focos de 250 watt. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes embutidas de 3 unidades de fluorescentes de 40 watt. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de lámparas dicroicas de 50/220. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de tomas electicas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72102201-002 | Reparación de Ventiladores de Techo (incluye cambio de piezas eléctricas). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72102201-002 | Reparación de Ventiladores de pared (incluye cambio de piezas eléctricas). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72102201-002 | Cambio, provisión y colocación de forzadores eléctricos. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72102201-002 | Provisión de Bandeja Metálicas con tapa para recorrido de cable eléctrico de 50 cm x 10 cm de alto. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72102201-002 | Provisión de CABLE ELECTRICO DE 6 MM. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72102201-002 | Provisión de BATERIAS DE 12 VOLTIOS. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72102201-002 | Reparación de CERCO ELECTRICO. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72102507-001 | Reparación de filtración y humedad de paredes (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72102507-001 | Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72102507-001 | Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana asfáltica. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 72102507-001 | Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana tipo de aluminio. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 72102507-001 | Cambio, provisión y colocación de aislaciones de pinturas tipo impacril. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 72102507-001 | Aislación perimetral en terrazas. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
58 | 72102507-001 | Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
59 | 72102507-001 | Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
60 | 72101601-002 | Cambio, provisión y colocación de cielorraso con estructura metálica de soporte correspondiente. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
61 | 72101603-001 | Reparación de canaletas embutida con aislación para exterior. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
62 | 72101603-001 | Cambio, provisión y colocación de canaleta embutida. Incluye remoción de techo de tejas o chapa, reposición del material removido. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
63 | 72131601-005 | Reparación de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
64 | 72101607-001 | Reparación de revoque en general. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
65 | 72101607-001 | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
66 | 72101607-001 | Reparación de Roturas o Quiebres de estructuras de YESO. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
67 | 72101607-001 | Reparación de roturas de paredes con envarillado. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
68 | 72131601-007 | Cambio, provisión y colocación de chapas de techo. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
69 | 72101603-001 | Provisión y cambio de canaletas del edificio, con colocación y pintura. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
70 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de pisos de porcellanatto. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
71 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de piso cerámico PD4. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
72 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de piso tipo layotitas (terrazas). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
73 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
74 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de piso tipo granito idéntico al existente. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
75 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de piso de vereda. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
76 | 72102508-001 | Cambio, provisión y colocación de azulejos de baños. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
77 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de mesadas para baño de mármol. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
78 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
79 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
80 | 72101607-005 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de mármol. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
81 | 72101607-005 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de piso porcelanatto. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
82 | 72101607-005 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de piso PD4. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
83 | 72101607-005 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de madera. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
84 | 72101607-005 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de cerámica. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
85 | 72102601-001 | Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plagas. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
86 | 72102601-001 | Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
87 | 72102601-001 | Cambio, provisión y colocación de mamparas de madera (incluye pintura según la existente). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
88 | 72102601-001 | Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
89 | 72102601-001 | Cambio, provisión y colocación de mamparas madera - vidrio (incluye pintura según la existente). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
90 | 72102601-001 | Reparación de mamparas de DURLOCK (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
91 | 72102601-001 | Cambio, provisión y colocación de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según la existente). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
92 | 72102602-004 | Cambio, provisión y colocación de mamparas de baños de vidrios esmerilados. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
93 | 72101607-001 | Reparación de Pared Externa del Edificio (incluye paredes de altura a ser realizados con Silleteros especializados o andamios). 3er piso para arriba | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
94 | 72101607-001 | Reparación de Pared Externa Trasera del Edificio (diseño azulejado). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
95 | 72131601-013 | Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
96 | 72131601-007 | Cambio, provisión y colocación de alveolar de policarbonato. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
97 | 72102507-001 | Cambio, provisión y colocación de techos de teja (incluye materiales). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
98 | 72102508-001 | Reparación de alisado en piso de cemento. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
99 | 72102508-001 | Reparación de piso de hormigón - incluye demolición y retiro de escombros. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
100 | 73121602-007 | Cambio, provisión y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
101 | 72103003-001 | Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye alisado y pintura | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
102 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de cerraduras. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
103 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de herrajes de ventanas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
104 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
105 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes CON VIDRIO. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
106 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
107 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de puertas de EUCATEX según las existentes CON VIDRIO. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
108 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar, pintado y barnizado. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
109 | 72102602-001 | Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
110 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
111 | 72102602-001 | Reparación de aberturas de ventanas con colocación de tindeles y mucheta terminada (demolición de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. prever trabajo en horario nocturno o días feriados). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
112 | 72102602-001 | Cambio, provisión y colocación de POLARIZADO TIPO ESPEJADO, en puertas o ventanas. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
113 | 72102602-001 | Siliconado de estructuras con SILICONA NORMAL | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
114 | 72102602-001 | Siliconado de estructuras con SILICONA ESTRUCTURAL TIPO 3M | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
115 | 72102602-001 | Realización de aberturas en estructura de mampostería para ventanas o puertas con colocación de tindeles y mucheta terminada (demolición de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. prever trabajo en horario nocturno o días feriados). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
116 | 72131601-012 | Pintura Látex para interior. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
117 | 72131601-012 | Pintura Látex para exterior. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
118 | 72131601-012 | Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
119 | 72131601-012 | Pintura de Látex Exterior Edificio en altura a ser realizado con Silleteros (3er piso para arriba). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
120 | 72131601-012 | Pintura sintética para interior exterior mate. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
121 | 72131601-012 | Pintura sintética para interior exterior brilloso. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
122 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
123 | 72131601-012 | Pintura de revestimiento Wall cap. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
124 | 72131601-012 | Pintura de barandas de escaleras y terrazas. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
125 | 72131601-012 | Pintura de entrada al estacionamiento tipo de cancha deportiva. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
126 | 72131601-012 | Pintura de cancha deportiva (plastificante, tipo cancha de tenis color azul o verde y franjas colores blanco o amarillo). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
127 | 72131601-012 | Pintura plastificante para madera de pergolado. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
128 | 72131601-012 | Pintura para paredes del estacionamiento. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
129 | 72131601-012 | Pintura de escaleras de emergencias. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
130 | 72131601-012 | Pintura de puertas de emergencias. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
131 | 72131601-012 | Pintura de portones eléctricos. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
132 | 72131601-012 | Pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
133 | 72131601-012 | Pintura especial atoxica e impermeable para tanque subterráneo reservorio de agua. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
134 | 72131601-012 | Pinturas de franja de seguridad de camino de entrada principal (negro amarillo), sintético brilloso. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
135 | 72131601-012 | Pintura TIPO TEXTURADO. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
136 | 72131601-012 | Pintura para anti óxido para todo tipo de estructuras METALICAS. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
137 | 70111703-001 | Poda de árboles con retiro (de total existente). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
138 | 70111703-001 | Provisión de carga de piedra triturada. | Tonelada |  | 1 | 1 |  | 0
139 | 70111703-001 | Limpieza del Bosque de la DNCP. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
140 | 73152101-010 | Limpieza y Engrase de motobombas tipo 1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
141 | 73152101-010 | Limpieza y Engrase de motobombas tipo 2 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
142 | 73152101-010 | Limpieza y Engrase de motobombas tipo 3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
143 | 73152101-010 | Limpieza y Engrase de motobombas tipo 4 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
144 | 73152101-010 | Limpieza y Engrase de motobombas tipo 5 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
145 | 73152101-010 | Limpieza y Engrase de motobombas tipo 6 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
146 | 72101803-001 | Limpieza de tanques de agua inferior. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
147 | 72101803-001 | Limpieza de tanques de agua superiores. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
148 | 72102801-9998 | Ajuste y reparación de muebles de cocina. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
149 | 73121602-007 | Cambio, provisión y colocación de Rieles de soporte para los cuadros en Salón de Obras. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
150 | 72102602-9999 | Reparación de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de bandas, lavado en seco). | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
151 | 72102602-9999 | Cambio, provisión y colocación de cortinas verticales en tela poliéster color beige mezcla en banda de 89mm. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
152 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de Carteles Individuales de Puertas idénticos a los existentes (cintra en adhesivo con impresión digital full color medidas 0,18 x 0,25). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
153 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de Cartelería interna indicadora de oficinas de la DNCP idénticas a las existentes (adhesivo impresión digital superpuesto sobre base de madera medidas de 1,00 x 0,60). | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
154 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de PLOTEADOS de fachadas. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
155 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de ploteados. Logo Discapacidad. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
156 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de letras corpóreas de FACHADA dentera del Edificio principal de la DNCP idéntica a la existente. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
157 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de letras corpóreas de FACHADA dentera del Edificio Centro de Capacitación idéntica a la existente. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
158 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de ploteado FACHADA delantera del Edificio Principal de la DNCP idéntica a la existente. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
159 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de ploteado FACHADA delantera del Edificio Centro de Capacitación de la DNCP idéntica a la existente. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
160 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de LOGO CORPOREO ISO 9001/2008 e ISO 14001. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
161 | 82101502-005 | Cambio, provisión y colocación de Letras Corpóreas en acero inoxidable N°0.60 tipo espejado con cobertor en PVC. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
162 | 72102601-001 | Trabajos de carpintería en Gral. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
163 | 72102601-001 | Trabajos de carpintería en Gral. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
164 | 73121602-007 | Trabajos de herrería en Gral. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
165 | 73121602-007 | Trabajos de herrería en Gral. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
166 | 72102802-001 | Cambio, provisión y colocación de tela tipo media sombra. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
167 | 73141704-003 | Cambio, provisión y colocación de alfombra. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
168 | 73141704-003 | Cambio, provisión y colocación de zócalo de alfombra | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
169 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de piso de goma antideslizante negro. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
170 | 72131601-009 | Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
171 | 72102802-001 | Cambio, provisión y colocación de cinta tipo antideslizante transparente para bordes de escalera 3M. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
172 | 72102802-001 | Cambio, provisión y colocación de redes de nylon de red perimetral de cancha deportiva | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]