## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO con ID: 314387
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102402-001 | a) Pinturas De paredes interiores al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 2.000 |  | 0
2 | 72102402-001 | b) Pinturas De paredes interiores al esmalte sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 1.800 |  | 0
3 | 72102402-001 | c) Pinturas De losa al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 600 |  | 0
4 | 72102401-003 | d) Pinturas De aberturas al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 250 |  | 0
5 | 72101607-003 | a) Reparación De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
6 | 72102508-001 | a) Remoción De piso | Metros cuadrados | EVENTO | 180 |  | 0
7 | 72101607-004 | b) Remoción De zócalo | Metro lineal | EVENTO | 210 |  | 0
8 | 72101607-001 | c) Remoción De revoque | Metros cuadrados | EVENTO | 20 |  | 0
9 | 72102304-9998 | d) Remoción De artefactos sanitarios y mesadas (bachas) con recuperación | Unidad | EVENTO | 11 |  | 0
10 | 72101607-006 | a) Revoques De pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 20 |  | 0
11 | 72131601-009 | a) Contrapiso De cascotes int. 7 cm sobre losa | Metros cuadrados | EVENTO | 168 |  | 0
12 | 72131601-009 | a) Pisos Porcelanatto 50x50 idem al existente | Metros cuadrados | EVENTO | 168 |  | 0
13 | 72131601-009 | b) Carpeta base para porcelanatto | Metros cuadrados | EVENTO | 168 |  | 0
14 | 72131601-009 | c) Pisos Mosaico granitico 30x30 base gris para escalera | Metros cuadrados | EVENTO | 4,05 |  | #VALUE!
15 | 72131601-009 | d) Pisos Plancha mosaico granitico base gris para escalera | Metro lineal | EVENTO | 23,5 |  | #VALUE!
16 | 72101607-005 | a) Zócalo De porcelanatto, idem al piso | Metro lineal | EVENTO | 175 |  | 0
17 | 72101607-005 | b) Zócalo De mosaico granitico en escalera, idem al piso | Metros cuadrados | EVENTO | 10 |  | 0
18 | 72102402-001 | a) Pinturas De paredes interiores al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 235 |  | 0
19 | 72102402-001 | b) Pinturas De paredes interiores al esmalte sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 262,5 |  | #VALUE!
20 | 72102401-001 | c) Pinturas De paredes exteriores al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 300 |  | 0
21 | 72102401-003 | d) Pinturas De aberturas al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 36 |  | 0
22 | 72102201-9998 | a) Instalación eléctrica Artefactos fluorescentes 2x40w embutir en cielorraso con acrílico | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
23 | 72101601-002 | a) Reparacion de cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa | Metros cuadrados | EVENTO | 22 |  | 0
24 | 72131601-011 | b) Colocación de artefactos sanitarios y mesadas (bachas) existentes | Unidad | EVENTO | 11 |  | 0
25 | 72131601-013 | c) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
26 | 72102304-9998 | a) Remoción De artefactos sanitarios con recuperación | Unidad | EVENTO | 22 |  | 0
27 | 72102304-9998 | b) Remoción De canillas | Unidad | EVENTO | 22 |  | 0
28 | 72131601-011 | a) Instalación sanitaria Colocación de inodoro (mano de obra) con provisión de tornillos con tarugos | Unidad | EVENTO | 22 |  | 0
29 | 72131601-011 | b) Instalación sanitaria Provisión y colocación de cisterna alta | Unidad | EVENTO | 22 |  | 0
30 | 72131601-011 | c) Instalación sanitaria Provisión y colocación de canilla para lavatorio FV sencilla | Unidad | EVENTO | 22 |  | 0
31 | 72103003-001 | a) Remoción De mampostería de 0,30 ladrillo común | Metros cuadrados | EVENTO | 25,6 |  | #VALUE!
32 | 72103003-001 | b) Remoción De mampostería de 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | EVENTO | 3 |  | 0
33 | 72102305-002 | c) Remoción De aire acondicionado tipo split | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34 | 72102508-001 | d) Remoción De piso | Metros cuadrados | EVENTO | 168,27 |  | #VALUE!
35 | 72101607-004 | e) Remoción De zócalo | Metro lineal | EVENTO | 120,5 |  | #VALUE!
36 | 72101607-9999 | f) Remoción De azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 20,5 |  | #VALUE!
37 | 72102602-005 | g) Remoción De aberturas con recuperación | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
38 | 72102304-9998 | h) Remoción De termocalefón (con su instalación) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39 | 72102201-012 | i) Remoción De tablero seccional | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40 | 72102201-9997 | j) Remoción De ventilador de techo | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41 | 72102201-002 | k) Remoción De instalación eléctrica, cañerias, cajas y cableados, área demolición de paredes | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
42 | 72102304-9998 | l) Remoción De instalación sanitaria | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
43 | 72131601-005 | a) Mampostería De elevación de 0,15 de ladrillo común | Metros cuadrados | EVENTO | 132 |  | 0
44 | 72131601-005 | b) Mampostería De elevación de 0,30 de ladrillo común | Metros cuadrados | EVENTO | 3,6 |  | #VALUE!
45 | 72131601-005 | c) Mampostería Encadenado 13x30 | Metro lineal | EVENTO | 44 |  | 0
46 | 72101607-003 | d) Mampostería Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm en dos niveles | Metro lineal | EVENTO | 36 |  | 0
47 | 72101607-006 | a) Revoques De pared interior a una capa, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 253 |  | 0
48 | 72101607-006 | b) Revoques De pared interior con hidrófugo, base de azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 256,07 |  | #VALUE!
49 | 72101607-006 | c) Revoques De mochetas | Metro lineal | EVENTO | 30,5 |  | #VALUE!
50 | 72101607-006 | d) Revoques De pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 3,6 |  | #VALUE!
51 | 72101607-006 | e) Revoques Aislación horizontal de paredes | Metro lineal | EVENTO | 17,88 |  | #VALUE!
52 | 72131601-009 | a) Contrapiso De cascotes int. 7 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | EVENTO | 177,5 |  | #VALUE!
53 | 72102508-001 | a) Pisos Mosaico granítico base blanca, idem al existente | Metros cuadrados | EVENTO | 148 |  | 0
54 | 72102508-001 | b) Pisos Piso cerámico de alto tráfico | Metros cuadrados | EVENTO | 29,5 |  | #VALUE!
55 | 72102508-001 | c) Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 29,5 |  | #VALUE!
56 | 72102508-001 | d) Base para equipos con contrapiso de hormigón terminación helicóptero | Metros cuadrados | EVENTO | 34,28 |  | #VALUE!
57 | 72101607-004 | a) Zócalo Mosaico granítico, idem al piso | Metro lineal | EVENTO | 76,6 |  | #VALUE!
58 | 72101607-004 | b) Zócalo Mosaico granítico, tipo sanitario idem al piso (área de trabajo de la zona limpia) | Metro lineal | EVENTO | 63,4 |  | #VALUE!
59 | 72102508-002 | a) Revestido De azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 256,07 |  | #VALUE!
60 | 72102508-002 | b) Revestido ,Guarda decorativa de azulejos | Metro lineal | EVENTO | 124,26 |  | #VALUE!
61 | 72131601-011 | a) Instalación de agua fría y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna alta, 2 bachas y 2 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2 FV | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62 | 72131601-011 | b) Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna alta, bacha y ducha con canilla lava pie, llave de paso de 1/2 FV | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63 | 72131601-011 | c) Instalación agua fría de lavatorio , llave de paso de 1/2 FV | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64 | 72102304-002 | d) Instalación sanitaria Cañeria PVC de 3/4 | Metro lineal | EVENTO | 12 |  | 0
65 | 72131601-011 | e) Instalación completa hasta el primer registro de desague de lavatorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66 | 72131601-011 | f) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta, bacha y ducha | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67 | 72131601-011 | g) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/2 inodoros con cisterna alta, 2 bachas y 2 duchas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68 | 72102304-002 | h) Instalación sanitaria Cañeria PVC 100 mm externo blanco | Metro lineal | EVENTO | 15 |  | 0
69 | 72102304-002 | i) Instalación sanitaria Rejilla de piso sifonada 10x10 (ducha) | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
70 | 72102304-002 | j) Instalación sanitaria Rejilla de piso sifonada 15x15 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
71 | 72102304-001 | k) Instalación sanitaria Reacondicionamiento de la instalación sanitaria, agua cte., cloacal, registros, etc. afectados por la refuncionalización | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
72 | 72131601-011 | a) Artefactos sanitarios (incluye colocación con conexiones cromadas de 0,40) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
73 | 72131601-011 | b) Artefactos sanitarios (incluye colocación con conexiones cromadas de 0,40) Bacha losa blanca de embutir c/grifería cromada | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
74 | 72131601-011 | c) Artefactos sanitarios (incluye colocación con conexiones cromadas de 0,40) Lavatorio mediano con pedestal y grifería cromada | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75 | 72131601-011 | e) Artefactos sanitarios (incluye colocación con conexiones cromadas de 0,40) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 3 un, media jabonera: 6 un, toallero: 2 un, percha: 3 un) | Unidad | EVENTO | 14 |  | 0
76 | 72131601-011 | f) Artefactos sanitarios (incluye colocación con conexiones cromadas de 0,40) Canilla lava pie cromada | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
77 | 72131601-011 | g) Artefactos sanitarios (incluye colocación con conexiones cromadas de 0,40) Ducha con mezcladora cromada | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
78 | 72102508-999 | a) Mesadas De granito natural (zócalo de 8 cm: 4,85 ml y pollera de 10 cm: 3,15 ml , con perforación y pegado de bachas | Metro lineal | EVENTO | 2,8 |  | #VALUE!
79 | 72131601-001 | a) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1, llave unipolar mas tapa | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
80 | 72131601-001 | b) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1, cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
81 | 72131601-001 | c) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Bocas de tomas especial c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1, cable de 2 mm2 , llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
82 | 72131601-001 | d) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Línea para termocalefón | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
83 | 72131601-001 | e) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Línea para lavarropas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84 | 72131601-001 | f) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Línea para centrífuga | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | g) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Línea para secarropas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86 | 72131601-001 | h) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Línea para aire acondicionado tipo split | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87 | 72131601-001 | i) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Circuito para ventilador de techo | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
88 | 72102201-9998 | j) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | EVENTO | 20 |  | 0
89 | 40101701-002 | k) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Provisión y colocación de desague embutido en mamposteria para aire acondicionado tipo split | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90 | 72102201-002 | l) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Reacondicionamiento del sistema eléctrico en gral. (incluye colocación de artefactos fluorescentes recuperados, de cañerías y cableados de paredes demolidas, de tableros eléctricos afectados por la demolición, etc.) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
91 | 72102602-005 | a) Aberturas Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,60x1,80, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/ 2 bisagras de 5 agujeros y pasador con manija | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
92 | 72102602-005 | b) Aberturas Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/ 3 bisagras de 5 agujeros y cerradura llave chica con manija línea hospitalar | Unidad | EVENTO | 9 |  | 0
93 | 72102602-008 | c) Aberturas Marco de lapacho cepillado 2x6 | Metro lineal | EVENTO | 74,1 |  | #VALUE!
94 | 72131601-010 | d) Aberturas Contramarco madera de cedro moldura sencilla | Metro lineal | EVENTO | 158,8 |  | #VALUE!
95 | 72102602-005 | e) Aberturas Provisión y colocación de ventana balancín recuperada | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
96 | 72102602-005 | f) Aberturas Ventana metálica tipo balancín de 0,60x0,60 | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
97 | 72102602-005 | g) Aberturas Provisión y colocación de puerta de madera de 0,80x2,10 recuperada | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98 | 72102602-005 | h) Aberturas Provisión y colocación puerta corta fuego con barra antipánico de 1,20x2,10 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99 | 72102402-001 | a) Pinturas De paredes interiores al látex acrílico con enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 136 |  | 0
100 | 72102402-001 | b) Pinturas De paredes interiores al esmalte sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 35 |  | 0
101 | 72102401-003 | c) Pinturas De aberturas al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 78 |  | 0
102 | 72102402-001 | d) Pinturas De losa al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 177,5 |  | #VALUE!
103 | 72102401-001 | e) Pinturas De piso de hormigón con terminación resina | Metros cuadrados | EVENTO | 34,28 |  | #VALUE!
104 | 72102401-001 | f) Pinturas De paredes exteriores al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 130 |  | 0
105 | 72102602-004 | a) Vidrio traslúcido de 4mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1,08 |  | #VALUE!
106 | 72131601-013 | b) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
107 | 72131601-005 | a) Mampostería De elevación de 0,15 de ladrillo común (base de mesadas) | Metros cuadrados | EVENTO | 3 |  | 0
108 | 72101607-006 | a) Revoques De pared interior a una capa, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 6 |  | 0
109 | 72101607-006 | b) Revoques De mochetas | Metro lineal | EVENTO | 7,2 |  | #VALUE!
110 | 72102508-002 | a) Revestido De azulejos idem al existente | Metros cuadrados | EVENTO | 13,2 |  | #VALUE!
111 | 72101607-004 | a) Zócalo De mosaico granítico base blanca tipo sanitario | Metro lineal | EVENTO | 7,6 |  | #VALUE!
112 | 72102508-999 | a) Mesada De hormigón armado revestido de acero inoxidable, base de 0,80x2,00. Espesor 0,10 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
113 | 72102602-006 | a) Aberturas Polarizado de aberturas | Unidad | EVENTO | 29 |  | 0
114 | 72131601-006 | a) Aislación Horizontal 0,15 U invertida (1-3) | Metro lineal | EVENTO | 13,4 |  | #VALUE!
115 | 72131601-006 | b) Aislación De techo de chapas con membrana de 10 mm de espesor con doble aluminio con espuma de polietileno de celdas cerradas | Metros cuadrados | EVENTO | 11,26 |  | #VALUE!
116 | 72131601-005 | a) Mampostería De elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | EVENTO | 7,13 |  | #VALUE!
117 | 72131601-005 | b) Mampostería De elevacion 0,15 ladrillo laminado visto 1 cara | Metros cuadrados | EVENTO | 37,2 |  | #VALUE!
118 | 72101607-003 | c) Mampostería Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm | Metro lineal | EVENTO | 13,4 |  | #VALUE!
119 | 72131601-004 | d) Mampostería Viga cadena de H° A° de 13x30 | Metro lineal | EVENTO | 13,4 |  | #VALUE!
120 | 72131601-004 | e) Mampostería Paredes de hormigón en cámara de cloración | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
121 | 72131601-007 | a) Techo de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 11,26 |  | #VALUE!
122 | 72101607-006 | a) Revoques Pared base azulejos c/hidrófugo, fratachado | Metros cuadrados | EVENTO | 12,18 |  | #VALUE!
123 | 72101607-006 | b) Revoques Pared interior una capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 27,3 |  | #VALUE!
124 | 72101607-006 | c) Revoques De paredes de hormigón c/ hidrófugo fratachado | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
125 | 72131601-009 | a) Contrapiso Cascotes int. 7 cm s/terreno natural | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5 |  | #VALUE!
126 | 72102508-001 | a) Piso Cerámico tipo PI5 | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5 |  | #VALUE!
127 | 72102508-001 | b) Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5 |  | #VALUE!
128 | 72102508-001 | c) Piso Alisada de cemento esp. 2 cm, ancho 0,80 m incluye contrapiso (guarda obra exterior) | Metros cuadrados | EVENTO | 7,92 |  | #VALUE!
129 | 72101607-004 | a) Zócalo Cerámico idem al piso | Metro lineal | EVENTO | 8 |  | 0
130 | 72102508-002 | a) Revestimiento Azulejos blanco h=2,10 (s.s.h.h.) | Metros cuadrados | EVENTO | 12,18 |  | #VALUE!
131 | 72102508-002 | b) Revestimiento Guarda decorativa | Metro lineal | EVENTO | 6,5 |  | #VALUE!
132 | 72101601-002 | a) Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5 |  | #VALUE!
133 | 72102602-005 | a) Abertura metálica Ventana tipo balancín de 0,50x0,50 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
134 | 72102602-005 | b) Abertura metálica Ventana tipo balancín de 1,00x1,10 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
135 | 72102602-005 | c) Abertura metálica Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,70x2,10 (según diseño) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
136 | 72102602-005 | d) Abertura metálica Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,80x2,10 (según diseño) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
137 | 72102602-004 | a) Vidrios Traslúcido de 4 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1,85 |  | #VALUE!
138 | 72102304-002 | a) Instalación Sanitaria Cañeria PVC de 3/4 | Metro lineal | EVENTO | 20 |  | 0
139 | 72131601-011 | b) Instalación de agua fría en baño con inodoro con cisterna alta, lavatorio, ducha eléctrica con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2 FV | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
140 | 72131601-011 | c) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
141 | 72131601-011 | d) Instalación Sanitaria Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica conexión cromada de 0,40 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
142 | 72131601-011 | e) Instalación Sanitaria Lavatorio mediano losa blanca con pedestal y grifería conexión cromada de 0,40 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
143 | 72102304-002 | f) Instalación Sanitaria Rejilla de piso sifonada 15x15 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
144 | 72102304-002 | g) Instalación Sanitaria Rejilla de piso sifonada 10x10 (ducha) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
145 | 72102304-002 | h) Instalación Sanitaria Registro 50x50 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
146 | 72131601-011 | i) Instalación Sanitaria Accesorios de losa blanco (portarrollo: 1 un, media jabonera: 2 un, toallero: 1 un, percha: 1 un) | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
147 | 72131601-011 | j) Instalación Sanitaria Canilla lava pie cromada | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
148 | 72101603-001 | k) Instalación Sanitaria Canaleta moldurada de chapa galvanizada N° 24. Des 40 | Metro lineal | EVENTO | 3,7 |  | #VALUE!
149 | 72101603-001 | l) Instalación Sanitaria Bajada externa pluvial caño PVC de 100 mm | Metro lineal | EVENTO | 3 |  | 0
150 | 72102304-005 | ll) Instalación Sanitaria Rejilla pluvial 40x40 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
151 | 72131601-001 | a) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1, llave unipolar mas tapa | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
152 | 72131601-001 | b) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1, cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
153 | 72102201-9998 | c) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
154 | 72131601-001 | d) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Tablero seccional con llaves TM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
155 | 72131601-001 | e) Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas) Conexión eléctrica a la instalación existente y al tablero | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
156 | 72102402-001 | a) Pinturas Pared interior al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 27,3 |  | #VALUE!
157 | 72102401-002 | b) Pinturas Pared ladrillo laminado a la silicona | Metros cuadrados | EVENTO | 37,2 |  | #VALUE!
158 | 72102401-003 | c) Pinturas De aberturas al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 9,84 |  | #VALUE!
159 | 72102401-001 | d) Pinturas De canaletas y bajadas pluvial al sintético | Metro lineal | EVENTO | 6,7 |  | #VALUE!
160 | 72131601-013 | a) Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
161 | 72103003-001 | a) Demolición De piso | Metros cuadrados | EVENTO | 2,85 |  | #VALUE!
162 | 72131601-006 | a) Aislación Horizontal 0,15 U invertida (1-3) | Metro lineal | EVENTO | 4,9 |  | #VALUE!
163 | 72131601-005 | a) Mampostería De elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | EVENTO | 9,5 |  | #VALUE!
164 | 72131601-004 | b) Mampostería Viga cadena de H° A° de 13x30 | Metro lineal | EVENTO | 4,9 |  | #VALUE!
165 | 72101607-003 | c) Mampostería Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm | Metro lineal | EVENTO | 4,9 |  | #VALUE!
166 | 72131601-007 | a) Techo de chapa trapezoidal prepintada Nº 26 sobre estructura metálica (incluye canaletas y bajada con caño PVC de 100 mm) | Metros cuadrados | EVENTO | 3 |  | 0
167 | 72101607-006 | a) Revoques Pared interior una capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 9,5 |  | #VALUE!
168 | 72101607-006 | b) Revoques Pared exterior c/ hidrófugo fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 9,5 |  | #VALUE!
169 | 72131601-009 | a) Contrapiso, Cascotes int. 10 cm s/terreno natural | Metros cuadrados | EVENTO | 2,85 |  | #VALUE!
170 | 72102508-001 | a) Piso Alisada de cemento esp. 2 cm fratachado | Metros cuadrados | EVENTO | 2,85 |  | #VALUE!
171 | 72102602-005 | a) Abertura metálica Puerta en chapa doblada de 1,00 x 1,80 con dos hojas de abrir con pasador y porta candado, con rejilla tipo persiana | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
172 | 72131601-001 | a) Instalación eléctrica Línea monofásica para compresor con cable de 2 mm | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
173 | 72131601-001 | b) Instalación eléctrica Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1, llave unipolar mas tapa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
174 | 72102201-9998 | c) Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
175 | 72131601-001 | d) Instalación eléctrica Ducto de caño de PVC de 100 mm, adosado a la mamposteria y sujeto con soportes | Metro lineal | EVENTO | 12 |  | 0
176 | 72102402-001 | a) Pinturas Pared interior al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 10 |  | 0
177 | 72102401-001 | b) Pinturas Pared exterior al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 15 |  | 0
178 | 72102401-003 | c) Pinturas De aberturas al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 3,6 |  | #VALUE!
179 | 72102401-001 | a) Pinturas De paredes exteriores al látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | 3.000 |  | 0
180 | 72102401-001 | b) Pintura de asfaltado con Pintura Asfaltica | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
181 | 72102304-002 | a) Instalación Sanitaria Provisión y colocación de caño de 2 de PVC de alimentación de agua corriente (incluye desmonte del caño existente) | Metro lineal | EVENTO | 20 |  | 0
182 | 72102304-002 | b) Instalación Sanitaria Provisión y colocación de caño de 3/4 de PVC de alimentación de agua corriente (incluye desmonte del caño existente) | Metro lineal | EVENTO | 10 |  | 0
183 | 72102304-002 | c) Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cañería de PVC de 2x100mm enterrada, con colchón de arena y amurado. Incluye excavación | Metro lineal | EVENTO | 140 |  | 0
184 | 72102304-002 | d) Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cañería de PVC de 100mm enterrada, con colchón de arena y amurado. Incluye excavación | Metro lineal | EVENTO | 15 |  | 0
185 | 72102304-002 | e) Instalación Sanitaria Llave de paso tipo exclusa de 2 (incluye registro) | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
186 | 72102304-002 | f) Instalación Sanitaria Llave de paso tipo exclusa de 3/4 (incluye registro) | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
187 | 72102304-002 | g) Instalación Sanitaria Rejilla metálica de 0,50 de ancho | Metro lineal | EVENTO | 10 |  | 0
188 | 72102304-007 | h) Instalación Sanitaria Registro cloacal de 1,20x1,20x1,60 doble tapa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
189 | 72102304-005 | i) Instalación Sanitaria Registro pluvial de ladrillo común, con terminación revocada 2,20x0,5 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
190 | 72102304-004 | j) Instalación Sanitaria Revisión y cambio de cañeria de agua corriente (incluye reparación de pisos) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
191 | 72131601-005 | a) Mampostería De elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | EVENTO | 19 |  | 0
192 | 72131601-004 | b) Mampostería Viga cadena de H° A° de 13x30 | Metro lineal | EVENTO | 10 |  | 0
193 | 72101607-003 | c) Mampostería Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm | Metro lineal | EVENTO | 7,5 |  | #VALUE!
194 | 72101607-001 | a) Demolición de revoques en mal estado y revoque de pared exterior con hidrófugo fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 10 |  | 0
195 | 72101607-006 | b) Revoques Pared exterior c/ hidrófugo fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 37 |  | 0
196 | 72102508-001 | a) Pisos Alisada de cemento con contrapiso de hormigón de cascotes, con pendiente | Metros cuadrados | EVENTO | 88 |  | 0
197 | 72102508-001 | b) Pisos Reparación piso asfaltado | Metros cuadrados | EVENTO | 4 |  | 0
198 | 72102508-001 | c) Pisos Reparación piso canto rodado 30x30 idem al existente | Metros cuadrados | EVENTO | 12 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]