## items
Ítems del llamado Construcción de Caseta con ID: 314868
Construcción de Caseta , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-9995 | Estructura principal fabricada en perfil estructural de Acero al Carbono, Calidad ASTM A36.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-9995 | Soldadura proceso MIG MAG. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-9995 | Paredes y techos externos en chapa plegada de acero al carbono (techo en cuatro caídas) | Metros cuadrados | 228 |  | 0
4 | 72131601-9995 | Internamente paredes y techo con cielo raso de PVC (incluye voladizo) | Metros cuadrados | 228 |  | 0
5 | 72131601-9995 | Piso de madera multilaminado fenólico, parte superior revestida con alfombra de goma vinilica imitación parquet. | Metros cuadrados | 73 |  | 0
6 | 72131601-9995 | Piso de sala de servidor con chapa antideslizante. | Metros cuadrados | 5 |  | 0
7 | 72131601-9995 | Aislación termo-acústica en paredes y techo con Isopor ESP F de 50 mm de espesor. | Metros cuadrados | 228 |  | 0
8 | 72131601-9995 | Toda la estructura metálica será sometida a una adecuada limpieza superficial mecánica y será revestida con pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc y pintura sintética de terminación en color blanco estándar. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9 | 72131601-010 | Puerta rebatible de vidrio templado ahumado una hoja 0,80 x 2,10. | Unidad | 2 |  | 0
10 | 72131601-010 | Puerta rebatible de vidrio templado ahumado doble hoja 0,80 x 2,10. | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72131601-010 | Puerta corrediza de vidrio templado ahumado una hoja 0.80x2.10. | Unidad | 3 |  | 0
12 | 72131601-010 | Puerta metálica corrediza 1,00 x 2,10 con cerradura y pasador. | Unidad | 2 |  | 0
13 | 72131601-010 | ventanas de vidrio templado ahumado corredizo de 1,00 x 1,00 (incluye colocación y herraje) | Unidad | 3 |  | 0
14 | 72131601-010 | ventanas de vidrio templado ahumado corredizo de 1,00 x 0,40 (incluye colocación y herraje) | Unidad | 2 |  | 0
15 | 72131601-010 | ventanas de vidrio templado ahumado corredizo en ocho paños 4.00x1.10 ( incluye colocación y herrajes) | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72131601-010 | ventana de vidrio templado ahumado corredizo en cuatro paños 2.15x1.10 (incluye colocación y herrajes) | Unidad | 1 |  | 0
17 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado trasparente 3.00x1.36. (1.00 de altura enterizo fijo y 0.36 paños corredizos) | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72131601-010 | corredizos Ventana de vidrio templado trasparente 2.50x1.36. (1.00 de altura enterizo fijo y 0.36 paños) | Unidad | 2 |  | 0
19 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado trasparente 3.15x1.36. (1.00 de altura enterizo fijo y 0.36 paños corredizos) | Unidad | 3 |  | 0
20 | 72131601-002 | Logotipo actual de Dirección General de Migraciones en fachada posterior 2.20x1.70 m | Unidad | 1 |  | 0
21 | 72131601-002 | Cartel luminoso con Logotipo de Dirección General de Migraciones 5.50x1.20 a instalarse por pilares de hierros exitentes de 0.15x0.10. | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72131601-001 | Mesada de madera melanina 0.50x18.50x0.03m, con soporte metálico. | Unidad | 1 |  | 0
23 | 72131601-001 | Porta CPU adosado a la pared. | Unidad | 13 |  | 0
24 | 72131601-001 | Casillero metálico 2.50x1.25x0.50, deberá contar con 24 compartimientos con llaves de seguridad y las enumeraciones correspondientes, en cada compartimiento, una divisoria horizontal que permita guardar termo de 1 litro. | Unidad | 2 |  | 0
25 | 72131601-001 | Bacha metálica con alimentación de agua corriente y cañería de desagüe con desengrasador (desagüe a canal abierto). | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
26 | 72131601-001 | Mueble de cocina con puertas y estantería interna | Unidad | 1 |  | 0
27 | 72131601-001 | Mueble aéreo de cocina con puertas y estantería interna (alacena) | Unidad | 2 |  | 0
28 | 72131601-001 | Mesada metálica 0.50x1.50 con soporte metálico (ubicado en la parte externa del modulo). | Unidad | 3 |  | 0
29 | 72131601-001 | Fluorescente 1x40-Exterior | Unidad | 12 |  | 0
30 | 72131601-001 | Luces tipo LED-Interior (sobre mesada). | Unidad | 23 |  | 0
31 | 72131601-001 | Fluorescente con rejilla 2x40-Interior | Unidad | 10 |  | 0
32 | 72131601-001 | Tomas para computadora. | Unidad | 16 |  | 0
33 | 72131601-001 | Tomas corrientes común de 220 Volts. | Unidad | 17 |  | 0
34 | 72131601-001 | Tomas corrientes doble de 220 Volts | Unidad | 16 |  | 0
35 | 72131601-001 | Toma para COPACO con conexión. | Unidad | 8 |  | 0
36 | 72131601-001 | Tablero General (Definir llaves TM según carga eléctrica) | Unidad | 1 |  | 0
37 | 72131601-001 | Tablero para teléfono. | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72131601-001 | Conexión a Internet. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
39 | 72131601-001 | Alimentación eléctrica subterráneo 50 metros aprox. al Tablero General. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
40 | 72131601-001 | Construcción de pilar para medidor de ANDE con todos sus accesorios. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
41 | 72131601-001 | Provisión y colocación de medidor de ANDE a cargo del contratista. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
42 | 72131601-001 | Mástil: Provisión, traslado y montaje de mástil metálico con banderas (incluye fundación) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
43 | 72131601-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]