## items
Ítems del llamado Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo del Grupo de Generador de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación con ID: 315933
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo del Grupo de Generador de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Preventivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación | Mes |  | 1 | 1
2 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de placa electrónica de regulación de salida de tensión. | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
3 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de arranque de motor con sus correspondientes piezas internas | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
4 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de correa del ventilador | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
5 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de baterías | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
6 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de bornes | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
7 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Reparación de caño de escape | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
8 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de medidor de combustible del tanque | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
9 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de mangueras del sistema de combustible | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
10 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de filtro de combustible. | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
11 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de filtro de aceite | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
12 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de filtro de aire. | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
13 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio del líquido refrigerante | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
14 | 72102201-006 | Servicio de Mantenimiento Correctivo del Grupo Generador Eléctrico de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - Cambio de aceite. | Unidad Medida Global |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]