## items
Ítems del llamado Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual con ID: 318385
LOTE NRO: 1
CONSTRUCCION OFICINA UNIDAD ZONAL CADETE PANDO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | limpieza del terreno | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 215
1.3 |  | relleno y compactacion | Metros cúbicos | 215
2 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
2.1 |  | Zanja para fundacion | Metros cúbicos | 49,5
2.2 |  | Cimiento de P.B.C | Metros cúbicos | 49,5
3 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Instalacion de mamposteria. (viga de Hormigon Armado) | Metro lineal | 146
3.2 |  | Mamposteria de elevacion L° 0,15 comun | Metros cuadrados | 405
3.3 |  | Pilar Ladrillo comun 0,40x0,40 de 3,00 Mts de alto y detalle de coronamiento Revocado | Unidad | 13
4 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion de nivelacion con aditivo hidrofugo | Metro lineal | 146
5 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
5.1 |  | Varilla de hierro conformada -Envarillado sobre Aberturas y sobre toda la Mamposteria | Metro lineal | 112
6 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
6.1 |  | Revoque fino de pared con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 810
7 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 275
7.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 262
8 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
8.1 |  | Contra piso de cascotes apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 262
8.2 |  | Piso ceramico con carpeta | Metros cuadrados | 262
8.3 |  | Zocalo ceramico | Metro lineal | 118
9 | 72131601-001 | PROVISION Y COLOCACION | Unidad | 1
9.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 para banos y cocina | Metros cuadrados | 50,64
9.2 |  | Provision y colocacion de rejas para ventana | Unidad | 8
9.3 |  | Provision y Colocacion de Area de Cocina (Mesada / mueble bajo y Alacena) | Metro lineal | 5,5
9.4 |  | Provision y colocacion de mueble atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle | Unidad Medida Global | 2
9.5 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa | Unidad | 1
9.6 |  | Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10x10m para letrero altura:3,50m | Unidad | 1
9.7 |  | Provision y Colocacion de Cortinas verticales | Metros cuadrados | 20,5
9.8 |  | Provision y Colocacion de mastil para bandera | Unidad | 1
10 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
10.1 |  | Provision y colocacion de mesada estructura de mamposteria de ladrillo comun con revestimiento de porcelanato clase c en cocina | Metros cuadrados | 5,5
10.2 |  | Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha | Unidad | 1
10.3 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para bano | Unidad | 2
10.4 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina | Unidad | 1
10.5 |  | Provision y coloc de canilla para pileta de cocina | Unidad | 1
10.6 |  | Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para canilla de patio | Unidad | 4
10.7 |  | Provision y colocacion de inst. de desague cloacal de banos | Unidad | 2
10.8 |  | Cano de ventilacion PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 85
10.9 |  | Cano PVC diametro 100 | Metro lineal | 150
10.10 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro - considerando el desengrasador | Unidad | 1
10.11 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
10.12 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
10.13 |  | Canaletas de alero de chapa galvanizada Nro 26 con antioxido, desarrollo 50 cm y bajada pluvial galvanizada, desarrollo 40 cm | Metro lineal | 50,5
10.14 |  | Instalacion de Agua externa-hasta las canilla de patio | Unidad Medida Global | 1
10.15 |  | Cano P.V.C 3/4 | Metro lineal | 60
11 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
11.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 2
11.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 2
11.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm en marco de madera | Unidad | 2
11.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 4
11.5 |  | Toallera | Unidad | 2
11.6 |  | Portarrollo | Unidad | 2
11.7 |  | Percha simple | Unidad | 2
11.8 |  | Canilla cromado para lavatorios estandar diametro 1/2 | Unidad | 2
11.9 |  | Canilla cromado de pie bajo ducha diametro 1/2" | Unidad | 2
11.10 |  | llave para ducha diametro 1/2" cromado con campana | Unidad | 2
11.11 |  | llave de paso cromado con campana diametro 1/2" | Unidad | 2
11.12 |  | Ducha electrica | Unidad | 2
12 | 72131601-001 | INSTALACION SENALES DEBILES | Unidad | 1
12.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 5
12.2 |  | Boca de internet | Unidad | 8
13 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
13.1 |  | Pilar de mampost/par acometida 0,45x0,45x1,70 | Unidad | 1
13.2 |  | Acometida monofasica con cable preemsamblado 2x25 y limitadora hasta 32 A | Unidad | 1
13.3 |  | Entrada subterranea desde el puesto de medicion hasta el tablero principal | Unidad | 1
13.4 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, ducha calefon, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 120
13.5 |  | Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina | Unidad | 6
13.6 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
13.7 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 18
13.8 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 13
13.9 |  | Provision, colocacion e instalacion de ducha electrica | Unidad | 2
13.10 |  | Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico | Unidad | 2
14 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
14.1 |  | Prov/coloc.de AA de 18000BTU frio/caliente | Unidad | 1
14.2 |  | Prov/Coloc. A.A. 12000BTU frio/cal | Unidad | 3
15 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
15.1 |  | Provision y Colocacion de ventilador de Techo 56 pulgadas | Unidad | 6
16 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
16.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal con tapa de hormigon | Unidad | 6
16.2 |  | Registro 60x60x50 con tapa de hormigon | Unidad | 1
16.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 13
17 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts | Unidad | 2
17.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 6
17.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 2
17.4 |  | Contramarco | Metro lineal | 125
17.5 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 8
17.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 2
18 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
18.1 |  | Aberturas tipo blindex
18.1.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 8
18.1.2 |  | Ventana de tipo Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para ba?os (completo) | Unidad | 2
19 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
19.1 |  | De Paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 810
19.2 |  | De Aberturas de Madera al Barniz | Metros cuadrados | 45,78
19.3 |  | De Aberturas Metalicas y rejas al Sintetico | Metros cuadrados | 28,8
19.4 |  | De Canaletas y Bajadas al Sintetico | Metro lineal | 50,5
20 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
20.1 |  | Construccion de muralla frontal; incluye zanja para cimiento, cimiento de PBC de 0,45 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 0,70 m en la fachada principal con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m | Metros cuadrados | 24,5
20.2 |  | Construccion de muralla perimetral; incluye zanja para cimiento, cimiento de PBC de 0,45 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 2,00 m en los tres linderos con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m | Metros cuadrados | 309,2
20.3 |  | Piso de Canto Rodado(guarda obra perimetral, caminero de acceso peatonal, acceso vehicular) con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 248,62
20.4 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 3m frontal y un lateral con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 101,4
20.5 |  | Porton de abrir corredizo de reja 3x2 m | Unidad | 1
20.6 |  | Porton peatonal de 1x2 m de reja | Unidad | 2
20.7 |  | Provision y colocacion de rejas frontal | Unidad Medida Global | 1
20.8 |  | Revoque de muralla perimetral | Metros cuadrados | 667,4
20.9 |  | Pintura de muralla perimetral | Metros cuadrados | 667,4
21 | 24111810-002 | PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA | Unidad | 1
21.1 |  | Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 5000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica | Unidad | 1
22 | 26101509-001 | PROVISION Y COLOCACION DE MOTOR GENERADOR | Unidad | 1
22.1 |  | Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 40 KVA | Unidad | 1
23 | 92101603-001 | SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
23.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 2
23.2 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 3
24 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
CONSTRUCCION OFICINA UNIDAD ZONAL GENERAL BRUGUEZ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | limpieza del terreno | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 215
1.3 |  | relleno y compactacion | Metros cúbicos | 215
2 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
2.1 |  | Zanja para fundacion | Metros cúbicos | 64,57
2.2 |  | Cimiento de P.B.C | Metros cúbicos | 64,57
3 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Instalacion de mamposteria. (viga de Hormigon Armado) | Metro lineal | 201,78
3.2 |  | Mamposteria de elevacion L° 0,15 comun | Metros cuadrados | 515,48
3.3 |  | Pilar Ladrillo comun 0,40x0,40 de 3,00 Mts de alto y detalle de coronamiento Revocado | Unidad | 15
4 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion de nivelacion con aditivo hidrofugo | Metro lineal | 201,78
5 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
5.1 |  | Varilla de hierro conformada -Envarillado sobre Aberturas y sobre toda la Mamposteria | Metro lineal | 128
6 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
6.1 |  | Revoque fino de pared con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 1.030,96
7 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO Nro 27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 363,22
7.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 346
8 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
8.1 |  | Contra piso de cascotes apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 346
8.2 |  | Piso ceramico con carpeta | Metros cuadrados | 346
8.3 |  | Zocalo ceramico | Metro lineal | 150
9 | 72131601-001 | PROVISIONES Y COLOCACIONES VARIAS | Unidad | 1
9.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 para banos y cocina | Metros cuadrados | 97
9.2 |  | Provision y colocacion de rejas para ventana | Unidad | 11
9.3 |  | Provision y Colocacion de Area de Cocina (Mesada / mueble bajo y Alacena) | Metro lineal | 10
9.4 |  | Provision y colocacion de mueble atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle | Unidad Medida Global | 2
9.5 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa | Unidad | 1
9.6 |  | Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10x10m para letrero altura:3,50m | Unidad | 1
9.7 |  | Provision y Colocacion de Cortinas verticales | Metros cuadrados | 27,72
9.8 |  | Provision y Colocacion de mastil para bandera | Unidad | 1
10 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
10.1 |  | Provision y colocacion de mesada estructura de mamposteria de ladrillo comun con revestimiento de porcelanato clase c en cocina | Metros cuadrados | 5,4
10.2 |  | Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha | Unidad | 2
10.3 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para bano | Unidad | 3
10.4 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina | Unidad | 2
10.5 |  | Provision y coloc de canilla para pileta de cocina | Unidad | 2
10.6 |  | Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para canilla de patio | Unidad | 4
10.7 |  | Provision y colocacion de inst. de desague cloacal de banos | Unidad | 3
10.8 |  | Cano de ventilacion PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 85
10.9 |  | Cano PVC diametro 100 | Metro lineal | 150
10.10 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro - considerando el desengrasador | Unidad | 2
10.11 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
10.12 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
10.13 |  | Canaletas de alero de chapa galvanizada Numero 26 con antioxido, desarrollo 50 cm y bajada pluvial galvanizada, desarrollo 40 cm | Metro lineal | 106,5
10.14 |  | Instalacion de Agua externa-hasta las canilla de patio | Unidad Medida Global | 1
10.15 |  | Cano P.V.C 3/4 | Metro lineal | 60
11 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
11.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 3
11.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 3
11.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm en marco de madera | Unidad | 3
11.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 6
11.5 |  | Toallera | Unidad | 3
11.6 |  | Portarrollo | Unidad | 3
11.7 |  | Percha simple | Unidad | 3
11.8 |  | Canilla cromado para lavatorios estandar diametro 1/2 | Unidad | 3
11.9 |  | Canilla cromado de pie bajo ducha diametro 1/2" | Unidad | 3
11.10 |  | llave para ducha diametro 1/2" cromado con campana | Unidad | 3
11.11 |  | llave de paso cromado con campana diametro 1/2" | Unidad | 3
11.12 |  | Ducha electrica | Unidad | 3
12 | 72131601-001 | INSTALACION DE SENALES DEBILES | Unidad | 1
12.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 5
12.2 |  | Boca de internet | Unidad | 8
13 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
13.1 |  | Pilar de mampost/par acometida 0,45x0,45x1,70 | Unidad | 1
13.2 |  | Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A | Unidad | 1
13.3 |  | Entrada subterranea desde el puesto de medicion hasta el tablero principal | Unidad | 1
13.4 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, ducha calefon, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 120
13.5 |  | Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina | Unidad | 6
13.6 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
13.7 |  | Provision y colocacion de Tablero Seccional c/ barra neutro | Unidad | 1
13.8 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 22
13.9 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 16
13.10 |  | Provision, colocacion e instalacion de ducha electrica | Unidad | 3
13.11 |  | Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico | Unidad | 2
14 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
14.1 |  | Prov/coloc.de AA de 18000BTU frio/caliente | Unidad | 1
14.2 |  | Prov/Coloc. A.A. 12000BTU frio/cal | Unidad | 4
15 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
15.1 |  | Provision y Colocacion de ventilador de Techo 56 pulgadas | Unidad | 10
16 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
16.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal con tapa de hormigon | Unidad | 6
16.2 |  | Registro 60x60x50 con tapa de hormigon | Unidad | 1
16.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 13
17 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts | Unidad | 5
17.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 6
17.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 3
17.4 |  | Contramarco | Metro lineal | 125
17.5 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 11
17.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 3
18 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
18.1 |  | Aberturas tipo blindex
18.1.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 11
18.1.2 |  | Ventana de tipo Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para banos (completo) | Unidad | 3
19 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
19.1 |  | De Paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.030,96
19.2 |  | De Aberturas de Madera al Barniz | Metros cuadrados | 45,78
19.3 |  | De Aberturas Metalicas y rejas al Sintetico | Metros cuadrados | 28,8
19.4 |  | De Canaletas y Bajadas al Sintetico | Metro lineal | 106,5
20 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
20.1 |  | Construccion de muralla frontal; incluye zanja para cimiento, cimiento de PBC de 0,45 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 0,70 m en la fachada principal con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m | Metros cuadrados | 28
20.2 |  | Construucion de muralla perimetral en 3 lados | Metros cuadrados | 80
20.3 |  | Reconstruccion de cerco perimetral; con alambre liso de cinco hilos y postes de madera quebracho | Metro lineal | 285,38
20.4 |  | Piso de Canto Rodado(guarda obra perimetral, caminero de acceso peatonal, acceso vehicular) con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 83
20.5 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 3m frontal y un lateral con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 180
20.6 |  | Porton de abrir basculante de reja 3x2 m | Unidad | 1
20.7 |  | Porton peatonal de 1x2 m de reja | Unidad | 1
20.8 |  | Provision y colocacion de rejas frontal | Unidad Medida Global | 1
20.9 |  | Revoque de muralla perimetral | Metros cuadrados | 216
20.10 |  | Pintura de muralla perimetral | Metros cuadrados | 216
21 | 24111810-002 | PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA | Unidad | 1
21.1 |  | Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 5000 Lts, motobomba tipo valco e instalacion electrica | Unidad | 1
22 | 26101509-001 | PROVISION Y COLOCACION DE MOTOR GENERADOR | Unidad | 1
22.1 |  | Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 40 KVA | Unidad | 1
23 | 92101603-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
23.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 2
23.2 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 3
24 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
CONSTRUCCION OFICINA UNIDAD ZONAL IRALA FERNANDEZ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | limpieza del terreno | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 215
1.3 |  | relleno y compactacion | Metros cúbicos | 215
2 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
2.1 |  | Zanja para fundacion | Metros cúbicos | 64,57
2.2 |  | Cimiento de P.B.C | Metros cúbicos | 64,57
3 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Instalacion de mamposteria. (viga de Hormigon Armado) | Metro lineal | 201,78
3.2 |  | Mamposteria de elevacion L° 0,15 comun | Metros cuadrados | 515,48
3.3 |  | Pilar Ladrillo comun 0,40x0,40 de 3,00 Mts de alto y detalle de coronamiento Revocado | Unidad | 15
4 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion de nivelacion con aditivo hidrofugo | Metro lineal | 201,78
5 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
5.1 |  | Varilla de hierro conformada -Envarillado sobre Aberturas y sobre toda la Mamposteria | Metro lineal | 128
6 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
6.1 |  | Revoque fino de pared con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 1.030,96
7 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO Nro. 27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 363,22
7.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 346
8 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
8.1 |  | Contra piso de cascotes apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 346
8.2 |  | Piso ceramico con carpeta | Metros cuadrados | 346
8.3 |  | Zocalo ceramico | Metro lineal | 150
9 | 72131601-001 | PROVISIONES Y COLOCACIONES VARIAS | Unidad | 1
9.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 para banos y cocina | Metros cuadrados | 97
9.2 |  | Provision y colocacion de rejas para ventana | Unidad | 11
9.3 |  | Provision y Colocacion de Area de Cocina (Mesada / mueble bajo y Alacena) | Metro lineal | 10
9.4 |  | Provision y colocacion de mueble atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle | Unidad Medida Global | 2
9.5 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa | Unidad | 1
9.6 |  | Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10x10m para letrero altura:3,50m | Unidad | 1
9.7 |  | Provision y Colocacion de Cortinas verticales | Metros cuadrados | 27,72
9.8 |  | Provision y Colocacion de mastil para bandera | Unidad | 1
10 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
10.1 |  | Provision y colocacion de mesada estructura de mamposteria de ladrillo comun con revestimiento de porcelanato clase c en cocina | Metros cuadrados | 5,4
10.2 |  | Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha | Unidad | 2
10.3 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para bano | Unidad | 3
10.4 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina | Unidad | 2
10.5 |  | Provision y coloc de canilla para pileta de cocina | Unidad | 2
10.6 |  | Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para canilla de patio | Unidad | 4
10.7 |  | Provision y colocacion de inst. de desague cloacal de banos | Unidad | 3
10.8 |  | Cano de ventilacion PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 85
10.9 |  | Cano PVC diametro 100 | Metro lineal | 150
10.10 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro - considerando el desengrasador | Unidad | 2
10.11 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
10.12 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
10.13 |  | Canaletas de alero de chapa galvanizada Numero 26 con antioxido, desarrollo 50 cm y bajada pluvial galvanizada, desarrollo 40 cm | Metro lineal | 106,5
10.14 |  | Instalacion de Agua externa-hasta las canilla de patio | Unidad Medida Global | 1
10.15 |  | Cano P.V.C 3/4 | Metro lineal | 60
11 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
11.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 3
11.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 3
11.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm en marco de madera | Unidad | 3
11.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 6
11.5 |  | Toallera | Unidad | 3
11.6 |  | Portarrollo | Unidad | 3
11.7 |  | Percha simple | Unidad | 3
11.8 |  | Canilla cromado para lavatorios estandar diametro 1 / 2 | Unidad | 3
11.9 |  | Canilla cromado de pie bajo ducha diametro 1/2" | Unidad | 3
11.10 |  | llave para ducha diametro 1/2" cromado con campana | Unidad | 3
11.11 |  | llave de paso cromado con campana diametro 1/2" | Unidad | 3
11.12 |  | Ducha electrica | Unidad | 3
12 | 72131601-001 | INSTALACION DE SENALES DEBILES | Unidad | 1
12.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 5
12.2 |  | Boca de internet | Unidad | 8
13 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
13.1 |  | Pilar de mampost/par acometida 0,45x0,45x1,70 | Unidad | 1
13.2 |  | Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A | Unidad | 1
13.3 |  | Entrada subterranea desde el puesto de medicion hasta el tablero principal | Unidad | 1
13.4 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, ducha calefon, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 120
13.5 |  | Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina | Unidad | 6
13.6 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
13.7 |  | Provision y colocacion de Tablero Seccional c/ barra neutro | Unidad | 1
13.8 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 22
13.9 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 16
13.10 |  | Provision, colocacion e instalacion de ducha electrica | Unidad | 3
13.11 |  | Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico | Unidad | 2
14 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
14.1 |  | Prov/coloc.de AA de 18000BTU frio/caliente | Unidad | 1
14.2 |  | Prov/Coloc. A.A. 12000BTU frio/cal | Unidad | 3
15 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
15.1 |  | Provision y Colocacion de ventilador de Techo 56 pulgadas | Unidad | 10
16 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
16.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal con tapa de hormigon | Unidad | 7
16.2 |  | Registro 60x60x50 con tapa de hormigon | Unidad | 1
16.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 13
17 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts | Unidad | 5
17.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 6
17.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 3
17.4 |  | Contramarco | Metro lineal | 125
17.5 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 11
17.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 3
18 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
18.1 |  | Aberturas tipo blindex
18.1.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 11
18.1.2 |  | Ventana de tipo Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para banos (completo) | Unidad | 3
19 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
19.1 |  | De Paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.030,96
19.2 |  | De Aberturas de Madera al Barniz | Metros cuadrados | 45,78
19.3 |  | De Aberturas Metalicas y rejas al Sintetico | Metros cuadrados | 28,8
19.4 |  | De Canaletas y Bajadas al Sintetico | Metro lineal | 106,5
20 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
20.1 |  | Construccion de muralla frontal; incluye zanja para cimiento, cimiento de PBC de 0,45 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 0,70 m en la fachada principal con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m | Metros cuadrados | 17,5
20.2 |  | Construccion de muralla perimetral en ambos laterales | Metros cuadrados | 200
20.3 |  | Construccion de cerco perimetral con alambre liso de cinco hilos y postes de madera quebracho en ambos laterales y lindero posterior , previa demolicion del existente | Metro lineal | 175,36
20.4 |  | Piso de Canto Rodado(guarda obra perimetral, caminero de acceso peatonal, acceso vehicular) con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 226,55
20.5 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 3m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 75
20.6 |  | Porton corredizo de reja 3x2 m | Unidad | 1
20.7 |  | Porton peatonal de 1x2 m de reja | Unidad | 1
20.8 |  | Provision y colocacion de rejas frontal | Unidad Medida Global | 1
20.9 |  | Revoque de muralla perimetral | Metros cuadrados | 435
20.10 |  | Pintura de muralla perimetral | Metros cuadrados | 435
21 | 24111810-002 | PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA | Unidad | 1
21.1 |  | Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 5000 Lts, motobomba TIPO valco e instalacion electrica | Unidad | 1
22 | 26101509-001 | PROVISION Y COLOCACION DE MOTOR GENERADOR | Unidad | 1
22.1 |  | Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 40 KVA | Unidad | 1
23 | 72102201-9996 | PROVISION Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR | Unidad | 1
23.1 |  | Provision, instalacion y puesta en fucionamiento deTransformador de 20 KVA (monofasico) | Unidad | 1
24 | 92101603-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
24.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 2
24.2 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 3
25 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
REPARACION DE OFICINA UNIDAD ZONAL CORONEL OVIEDO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | Relleno y compactacion de patio | Metros cúbicos | 93
1.2 |  | Relleno y compactacion de espacio interior | Metros cúbicos | 23
1.3 |  | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 20
1.4 |  | Demolicion de revoque existente interior y exterior | Metros cuadrados | 980
1.5 |  | Demolicion de aberturas, puertas con marco | Unidad | 13
1.6 |  | Demolicion de aberturas, ventanas | Unidad | 6
1.7 |  | Demolicion de abertura, ventana acceso principal 2,00x1,75 | Unidad | 2
1.8 |  | Demolicion de piso con contrapiso, hasta nivel de piso general | Metros cuadrados | 4
1.9 |  | Demolicion de zocalo | Mililitros | 200
1.10 |  | Desmonte de puerta de acceso principal de blindex para sobreelevar el nivel de piso, y luego volver a colocar en el mismo lugar acceso principal con la altura correspondiente | Unidad | 1
1.11 |  | Demolicion de artefactos sanitarios en bano y azulejos en banos y cocina | Unidad Medida Global | 3
1.12 |  | Demolicion de canerias de agua corriente y desague cloacal en banos | Unidad | 2
1.13 |  | Demolicion de losa y viga/dintel de hormigon existente | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
2.1 |  | Zanja para fundacion | Metros cúbicos | 4,3
2.2 |  | Cimiento de P.B.C | Metros cúbicos | 4,3
3 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Mamposteria de nivelacion L° 0,30 comun | Mililitros | 9
3.2 |  | Mamposteria de elevacion L° 0,15 comun | Metros cuadrados | 45
4 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
4.1 |  | Revoque fino de pared interior y exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 980
5 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
5.1 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 251,2
6 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
6.1 |  | Contra piso de cascotes apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 23
6.2 |  | Piso porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 250
6.3 |  | Zocalo porcelanato | Mililitros | 200
7 | 72131601-001 | PROVISIONES Y COLOCACIONES VARIAS | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 para banos y cocina | Metros cuadrados | 83
7.2 |  | Provision y colocacion de rejas para ventana 1,60x1,20 | Unidad | 9
7.3 |  | Provision y Colocacion de Area de Cocina (mueble alto Alacena) | Mililitros | 4,12
7.4 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 37
7.5 |  | Provision y colocacion de mamparas divisorias (completo, incluye aberturas, herrajes, de acuerdo al plano) | Metros cuadrados | 12
7.6 |  | Provision y colocacion de mueble atencion al publico (ventana) para la mampara | Unidad Medida Global | 2
7.7 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda de SENACSA | Unidad | 1
7.8 |  | Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10x10m para letrero altura:3,50m | Unidad | 1
8 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
8.1 |  | Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina | Unidad | 1
8.2 |  | Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para canilla de patio | Unidad | 2
8.3 |  | Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para baños | Unidad | 2
8.4 |  | Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal para banos | Unidad | 2
8.5 |  | Cano de ventilacion PVC diametro 50 mm. | Mililitros | 15
8.6 |  | Mantenimiento de camara septica | Unidad | 1
8.7 |  | Mantenimiento de pozo ciego | Unidad | 1
8.8 |  | Clausura y relleno de pozo de agua existente | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
9.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 2
9.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 2
9.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm en marco de madera | Unidad | 2
9.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 4
9.5 |  | Toallera | Unidad | 2
9.6 |  | Portarrollo | Unidad | 2
9.7 |  | Percha simple | Unidad | 2
9.8 |  | Canilla cromado para lavatorios estandar diametro 1/2 | Unidad | 2
9.9 |  | Canilla cromado de pie bajo ducha diametro 1/2" | Unidad | 2
9.10 |  | llave para ducha diametro 1/2pulgada cromado con campana | Unidad | 2
9.11 |  | llave de paso cromado con campana diamtro 1/2pulgada | Unidad | 2
9.12 |  | Ducha electrica | Unidad | 2
10 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
10.1 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, ducha calefon, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 40
10.2 |  | Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina | Unidad | 3
10.3 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 25
10.4 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 13
10.5 |  | Provision, colocacion e instalacion de ducha electrica | Unidad | 2
10.6 |  | Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico | Unidad | 2
11 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
11.1 |  | Prov/coloc.de AA de 18000BTU frio/caliente | Unidad | 2
11.2 |  | Prov/Coloc. AA 12000BTU frio/cal | Unidad | 1
12 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
12.1 |  | Provision y Colocacion de ventilador de Techo 56 pulgada | Unidad | 2
13 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
13.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts | Unidad | 2
13.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 8
13.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 2
13.4 |  | Contramarco | Metro lineal | 65
13.5 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 10
13.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 2
14 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
14.1 |  | Aberturas tipo blindex
14.1.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 9
14.1.2 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 2,00x1,75 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 2
14.1.3 |  | Ventana de tipo Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para banos (completo) | Unidad | 2
15 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
15.1 |  | De Paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 980
15.2 |  | De Aberturas de Madera al Barniz | Metros cuadrados | 25
15.3 |  | De Aberturas Metalicas y rejas al Sintetico | Metros cuadrados | 22
16 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
16.1 |  | Construccion de muralla lateral; incluye zanja para cimiento, cimiento de PBC de 0,40 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 2,00 m con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m | Metros cuadrados | 45
16.2 |  | Piso de Canto Rodado(guarda obra perimetral, caminero de acceso peatonal, acceso vehicular) con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 88,5
16.3 |  | Construccion de vereda de canto rodado de 3m frontal y un lateraL | Metros cuadrados | 139,76
16.4 |  | Porton de abrir corredizo de reja 3x2 m | Unidad | 1
16.5 |  | Revoque de muralla perimetral | Metros cuadrados | 45
16.6 |  | Pintura de muralla perimetral | Metros cuadrados | 88
17 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
CONSTRUCCION OFICINA UNIDAD ZONAL VILLA OLIVA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | Desmonte y destronque de arboles | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 230
1.3 |  | Muro de contencion de piedra | Metros cúbicos | 25
2 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
2.1 |  | Zanja para cimiento - oficina y vivienda 0,45x0,80 | Metros cúbicos | 58,42
2.2 |  | Cimiento de PBC - oficina y vivienda 0,45x0,80 | Metros cúbicos | 58,42
3 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,20x0,40 debajo de todas las paredes) | Metro lineal | 162,25
3.2 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 510
3.3 |  | Pilar Ladrillo comun 35x35 de 3,00 Mts de alto | Unidad | 4
4 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion Horizontal | Metro lineal | 162,25
5 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
5.1 |  | Envarillado sobre toda la mamposteria | Metro lineal | 186,49
5.2 |  | Envarillado sobre las aberturas | Metro lineal | 42,5
6 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
6.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 1.020
7 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO Nro 27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 248,91
7.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 193,06
8 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
8.1 |  | Contrapiso de cascote apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 193,06
8.2 |  | Piso porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 193,06
8.3 |  | Zocalo porcelanato | Metro lineal | 140,7
9 | 72131601-001 | PROVISIONES Y COLOCACIONES VARIAS | Unidad | 1
9.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en banos y cocina | Metros cuadrados | 104,45
9.2 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 20,2
9.3 |  | Provision y Colocacion de Area de Cocina | Metro lineal | 6,46
9.4 |  | Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle | Unidad Medida Global | 2
9.5 |  | Provision y Colocacion de rejas en ventana 1,60x1,20m | Metros cuadrados | 20,2
9.6 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa | Unidad | 1
9.7 |  | Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10x10m para letrero altura:3,50m | Unidad | 1
10 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
10.1 |  | Provision y colocacion de mesada estructura de mamposteria de ladrillo comun con revestimiento de porcelanato clase C en cocina | Metros cuadrados | 4,06
10.2 |  | Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha | Unidad | 2
10.3 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para banos | Unidad | 5
10.4 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina | Unidad | 2
10.5 |  | Provision y coloc de canilla para pileta de cocina | Unidad | 2
10.6 |  | Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio | Unidad | 4
10.7 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de banos | Unidad | 5
10.8 |  | Cano de ventilacion PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 130
10.9 |  | Cano PVC diametro 100 | Metro lineal | 122
10.10 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador) | Unidad | 2
10.11 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
10.12 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
10.13 |  | Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33 | Metro lineal | 83,11
11 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
11.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 5
11.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 5
11.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm | Unidad | 5
11.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 5
11.5 |  | Toallera | Unidad | 5
11.6 |  | Portarrollo | Unidad | 5
11.7 |  | Percha simple | Unidad | 5
11.8 |  | Canilla cromado para lavatorios | Unidad | 5
11.9 |  | Canilla cromado de ducha diametro 1/2 pulgada | Unidad | 4
11.10 |  | Ducha electrica | Unidad | 4
12 | 72131601-001 | INSTALACION DE SENALES DEBILES | Unidad | 1
12.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 6
12.2 |  | Boca de internet | Unidad | 12
13 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
13.1 |  | Pilar de mampost/par acometida 0,45x0,45x1,70 | Unidad | 1
13.2 |  | Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A | Unidad | 1
13.3 |  | Entrada subterranea desde el puesto de medicion hasta el tablero principal | Unidad | 1
13.4 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, ducha calefon, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 100
13.5 |  | Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina | Unidad | 15
13.6 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
13.7 |  | Provision y colocacion de Tablero Seccional p/ llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
13.8 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo(tipo colgante) | Unidad | 21
13.9 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 23
13.10 |  | Provision, colocacion e instalacion de ducha electrica | Unidad | 4
13.11 |  | Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico | Unidad | 2
14 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
14.1 |  | Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente | Unidad | 6
15 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
15.1 |  | Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56 pulgada | Unidad | 11
16 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
16.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal | Unidad | 8
16.2 |  | Registro 60x60x60 para desague cloacal | Unidad | 1
16.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 18
17 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts | Unidad | 4
17.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 5
17.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 5
17.4 |  | Contramarco | Metro lineal | 69,5
17.5 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 9
17.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 5
18 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
18.1 |  | Aberturas tipo Blindex
18.1.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 10
18.1.2 |  | Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,40x2,10 mts (completo incluye cerradura y herrajes) acceso principal | Unidad | 2
18.1.3 |  | Ventana de tipo Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para banos (completo) | Mililitros | 5
19 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
19.1 |  | De paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.020
19.2 |  | De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 45
19.3 |  | De rejas metalicas al sintetico | Metros cuadrados | 20,2
19.4 |  | De canaletas y bajadas al sintetico | Metro lineal | 83,11
20 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
20.1 |  | Construccion de muralla perimetral | Metros cuadrados | 180
20.2 |  | Piso de Canto Rodado(guarda obra perimetral y acceso peatonal y vehicular) con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 125,62
20.3 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 3m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 42
20.4 |  | Porton de abrir basculante de reja 3x2 m automatizado | Unidad | 1
20.5 |  | Porton peatonal de 1x2 m de reja | Unidad | 1
20.6 |  | Provision y colocacion de rejas frontal | Unidad Medida Global | 1
20.7 |  | Construccion de Mastil | Unidad | 1
20.8 |  | Revoque de muralla perimetral | Metros cuadrados | 180
20.9 |  | Pintura de muralla perimetral | Metros cuadrados | 180
21 | 92101603-001 | SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
21.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 4
21.2 |  | Detector Humo Calor | Unidad | 10
21.3 |  | Cartel indicador de Salida de emergencia | Unidad | 2
21.4 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 3
21.5 |  | Alarma audiovisual | Unidad | 2
21.6 |  | Pulsador manual | Unidad | 2
21.7 |  | Panel central de control | Unidad | 1
21.8 |  | Llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor | Unidad | 1
21.9 |  | Sistema de prevencion de incendio | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
CONSTRUCCION BLOQUE DE OFICINAS INFORMATICA Y TICS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 217
2 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
2.1 |  | Zanja para cimiento corrido y para zapatas | Metros cúbicos | 66,4
2.2 |  | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 42,4
2.3 |  | Cimiento de zapata de Hormigon Armado | Unidad | 24
3 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,30 x 0,30 ) | Metro lineal | 84
3.2 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,20x0,40 debajo de todas las paredes) | Metro lineal | 144,4
3.3 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de H°A° 0,30x0,30) | Metro lineal | 84,7
3.4 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de Hormigon Armado 0,15x0,30) | Metro lineal | 63
3.5 |  | Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,45m | Metros cuadrados | 76,1
3.6 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 444,4
3.7 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m | Metros cuadrados | 403,38
3.8 |  | Pilar de hormigon armado 0,50x0,50 | Metro lineal | 64,6
3.9 |  | Pilar de hormigon armado 0,15x0,30 | Metro lineal | 63,42
3.10 |  | Losa de Hormigon Armado en voladizo | Metros cúbicos | 6,52
4 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion Horizontal | Metro lineal | 168
5 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
5.1 |  | Envarillado sobre las aberturas (arriba y abajo) | Metro lineal | 137,6
6 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
6.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 1.696
6.2 |  | Revoque de losa en voladizo y pilares y vigas | Metros cuadrados | 102
6.3 |  | Revoque muro de nivelacion exterior | Metros cuadrados | 76
7 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO Numero 27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 378,4
7.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 310,6
8 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
8.1 |  | Contrapiso de cascote apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 310,6
8.2 |  | Piso porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 310,6
8.3 |  | Zocalo | Metro lineal | 240
9 | 72131601-001 | PROVISIONES Y COLOCACIONES VARIAS | Unidad | 1
9.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en banos | Metros cuadrados | 42,8
9.2 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 50
9.3 |  | Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle | Unidad Medida Global | 1
9.4 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda del local | Unidad | 1
9.5 |  | Provision y colocacion de revestimiento de piedras con placas antihumedad | Metros cuadrados | 83,7
10 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
10.1 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños | Unidad | 4
10.2 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños | Unidad | 4
10.3 |  | Cano PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 20
10.4 |  | Cano PVC diametro 100 | Metro lineal | 165
10.5 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
10.6 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
10.7 |  | Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33 | Metro lineal | 88,44
11 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
11.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plAstico | Unidad | 4
11.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 4
11.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm | Unidad | 4
11.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 4
11.5 |  | Toallera | Unidad | 4
11.6 |  | Portarrollo | Unidad | 4
11.7 |  | Percha simple | Unidad | 4
11.8 |  | Canilla cromado para lavatorios | Unidad | 4
11.9 |  | Mingitorio | Unidad | 2
12 | 72131601-001 | INSTALACION SENALES DEBILES | Unidad | 1
12.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 7
13 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
13.1 |  | Llave 3 x 125 A tipo caja moldeada - TG1 | Unidad | 1
13.2 |  | Cable NYY 4 x 35 - Del 2do poste al TG1 | Metro lineal | 35
13.3 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 172
13.4 |  | Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina | Unidad | 27
13.5 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
13.6 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 48
13.7 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 16
14 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
14.1 |  | Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente | Unidad | 7
15 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
15.1 |  | Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56 pulgadas | Unidad | 8
16 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
16.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal | Unidad | 7
16.2 |  | Registro 60x60x60 para desague cloacal | Unidad | 1
16.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 14
17 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 6
17.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 3
17.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra dos hojas (completo incluye cerradura) 1,20 x 2.10 mts. | Unidad | 1
17.4 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,00 x 2.10 mts. | Unidad | 1
17.5 |  | Contramarco | Mililitros | 55,4
17.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 6
17.7 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 3
17.8 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,20 | Unidad | 1
17.9 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,00 | Unidad | 1
18 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
18.1 |  | Aberturas tipo Blindex
18.1.1 |  | Ventana fija vidrio templado de espesor 8mm de 1,10x2,90 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
18.1.2 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 12
18.1.3 |  | Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm de 2,15x2,80 mts para acceso (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 2
18.1.4 |  | Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,60x2,10 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Metro lineal | 2
18.1.5 |  | Ventana fija de tipo Blindex sobre puerta de acceso en fachada de 1,70 x 0.70 m (completo) | Unidad | 1
18.1.6 |  | Ventana de tipo Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para banos (completo) | Unidad | 4
19 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
19.1 |  | De muros en fachada y paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.957,4
19.2 |  | De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 38,25
19.3 |  | De canaletas y bajadas al sintetico | Metro lineal | 87,44
20 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
20.1 |  | Provision y colocacion de baranda metalica | Metros cuadrados | 10,51
20.2 |  | Construccion para guarda obra perimetral, acceso peatonal y rampa de canto rodado con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 186
20.3 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 1,50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 45
21 | 92101603-001 | SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
21.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 13
21.2 |  | Detector Humo Calor | Unidad | 10
21.3 |  | Cartel indicador de Salida de emergencia | Unidad | 3
21.4 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 8
21.5 |  | Alarma audiovisual | Unidad | 2
21.6 |  | Pulsador manual | Unidad | 2
21.7 |  | Panel central de control | Unidad | 1
21.8 |  | Llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor | Unidad | 1
21.9 |  | Sistema de prevencion de incendio | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
23 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
23.1 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 66,2
24 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
24.1 |  | Zanja para cimiento corrido y para zapatas | Metros cúbicos | 33,5
24.2 |  | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 13,5
24.3 |  | Cimiento de zapata de Hormigon Armado | Unidad | 20
24.4 |  | Zanja muro de contencion | Metros cúbicos | 35,1
24.5 |  | Muro de contencion | Metros cúbicos | 41,6
25 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
25.1 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,30 x 0,30 ) | Metro lineal | 70,1
25.2 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,20x0,40 debajo de todas las paredes) | Metro lineal | 82,95
25.3 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de Hormigon Armado 0,20x0,30) | Metro lineal | 69,5
25.4 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de Hormigon Armado 0,15x0,30) | Metro lineal | 82,95
25.5 |  | Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,45m | Metros cuadrados | 35,05
25.6 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 423,31
25.7 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m | Metros cuadrados | 325,35
25.8 |  | Pilar de hormigon armado 0,50x0,50 | Metro lineal | 64,6
25.9 |  | Pilar de hormigon armado 0,15x0,30 | Metro lineal | 63,42
25.10 |  | Losa de Hormigon Armado en voladizo | Metros cúbicos | 6,52
26 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
26.1 |  | Aislacion Horizontal | Metro lineal | 180
27 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
27.1 |  | Envarillado sobre las aberturas (arriba y abajo) | Metro lineal | 143,6
28 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
28.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 1.497,4
28.2 |  | Revoque muro nivelacion exterior | Metros cuadrados | 35,05
28.3 |  | Revoque de losa en voladizo y pilares y vigas | Metros cuadrados | 102
29 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
29.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO NUMERO 27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 293,1
29.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 246,65
30 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
30.1 |  | Contrapiso de cascote apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 246,65
30.2 |  | Piso porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 246,65
30.3 |  | Zocalo | Metro lineal | 360
31 | 72131601-001 | PROVISION Y COLOCACION | Unidad | 1
31.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en banos y cocina | Metros cuadrados | 68,15
31.2 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 125,7
31.3 |  | Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle | Unidad Medida Global | 1
31.4 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda del local | Unidad | 1
31.5 |  | Provision y colocacion de revestimiento de piedras con placas antihumedad | Metros cuadrados | 83,2
32 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
32.1 |  | Provision y colocacion de mesada estructura de mamposteria de ladrillo comun | Metros cuadrados | 1,5
32.2 |  | Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha | Unidad | 1
32.3 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para banos | Unidad | 4
32.4 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina | Unidad | 1
32.5 |  | Provision y coloc de canilla para pileta de cocina | Unidad | 1
32.6 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de banos | Unidad | 4
32.7 |  | Cano PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 16,5
32.8 |  | Ca?o PVC diametro100 | Metro lineal | 184,8
32.9 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador) | Unidad | 1
32.10 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
32.11 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
32.12 |  | Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33 | Metro lineal | 61,01
33 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
33.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 4
33.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 4
33.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm | Unidad | 4
33.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 4
33.5 |  | Toallera | Unidad | 4
33.6 |  | Portarrollo | Unidad | 4
33.7 |  | Percha simple | Unidad | 4
33.8 |  | Canilla cromado para lavatorios | Unidad | 4
33.9 |  | Mingitorio | Unidad | 2
34 | 72131601-001 | INSTALACION SENALES DEBILES | Unidad | 1
34.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 7
35 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
35.1 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 151
35.2 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
35.3 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 41
35.4 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 17
35.5 |  | INSTALACION ELECTRICA - OBRAS EXTERIORES
35.5.1 |  | Cable NYY 4 x 35 - TGD al 1er Poste | Metro lineal | 20
35.5.2 |  | Llave 3 x 125 A tipo caja moldeada- TGD | Unidad | 2
35.5.3 |  | Cable preensamblado 4x50 A del 1er Poste TGD al 2do Poste. | Metro lineal | 86
35.5.4 |  | Provision y colocacion de Columna de Ho Ao 9/200 | Unidad | 3
35.5.5 |  | Provision y colocacion de Alumbrado Publico , tipo abierto brazo corto | Unidad | 3
36 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
36.1 |  | Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente | Unidad | 7
37 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
37.1 |  | Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56 pulgadas | Unidad | 11
38 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
38.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal | Unidad | 10
38.2 |  | Registro 60x60x60 para desague cloacal | Unidad | 1
38.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 12
39 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
39.1 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 8
39.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 5
39.3 |  | Puerta placa de madera en dos hojas (completo incluye cerradura) 1,20 x 2.10 mts. | Unidad | 1
39.4 |  | Puerta placa de madera en dos hojas (completo incluye cerradura) 1,00 x 2.10 mts. | Unidad | 2
39.5 |  | Contramarco | Metro lineal | 80,3
39.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 8
39.7 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 5
39.8 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,00 | Unidad | 2
39.9 |  | Marco Recto de 0.30 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,20 | Unidad | 1
40 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
40.1 |  | Aberturas tipo Blindex
40.1.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60 x 1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 12
40.1.2 |  | Ventana fija vidrio templado de espesor 8mm de 1,10x2,90 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
40.1.3 |  | Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm de 2,15x2,80 mts para acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
40.1.4 |  | Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,60x2,10 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
40.1.5 |  | Ventana de Blindex tipo basculante 0,70 x 0.60 m para cocina (completo) | Unidad | 1
40.1.6 |  | Ventana de Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para baños (completo) | Unidad | 4
41 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
41.1 |  | De muros frontal y paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.713,05
41.2 |  | De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 27,51
41.3 |  | De canaletas y bajadas al sintetico | Metro lineal | 61,01
42 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
42.1 |  | Provision y colocacion de baranda metalica | Metros cuadrados | 10,51
42.2 |  | Construccion para guarda obra perimetral, acceso peatonal y rampa de canto rodado con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 162,13
42.3 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 1,50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 29
43 | 92101603-001 | SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
43.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 9
43.2 |  | Detector Humo Calor | Unidad | 12
43.3 |  | Cartel indicador de Salida de emergencia | Unidad | 1
43.4 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 10
43.5 |  | Alarma audiovisual | Unidad | 2
43.6 |  | Pulsador manual | Unidad | 2
43.7 |  | Panel central de control | Unidad | 1
43.8 |  | Llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor | Unidad | 1
43.9 |  | Sistema de prevencion de incendio | Unidad Medida Global | 1
44 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
CONSTRUCCION DE OFICINAS SIGOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 191,2
2 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
2.1 |  | Zanja para cimiento corrido y para zapatas | Metros cúbicos | 35,4
2.2 |  | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 21
2.3 |  | Cimiento de zapata de Hormigon Armado | Unidad | 24
3 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,30 x 0,30 ) | Metro lineal | 84
3.2 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,20x0,40 debajo de todas las paredes) | Metro lineal | 141
3.3 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de Hormigon Armado 0,30x0,30) | Metro lineal | 84,7
3.4 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de Hormigon Armado 0,15x0,30) | Metro lineal | 116
3.5 |  | Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,45m | Metros cuadrados | 76,86
3.6 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 482,8
3.7 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m | Metros cuadrados | 371,4
3.8 |  | Pilar de hormigon armado 0,50x0,50 | Metro lineal | 55,74
3.9 |  | Pilar de hormigon armado 0,15x0,30 | Metro lineal | 55,44
3.10 |  | Losa de Horgmigon Armado en voladizo | Metros cúbicos | 6,52
4 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion Horizontal | Metro lineal | 191,9
5 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
5.1 |  | Envarillado sobre las aberturas (arriba y abajo) | Metro lineal | 181,6
6 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
6.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 1.626,5
6.2 |  | Revoque muro nivelacion exterior | Metros cuadrados | 76,86
6.3 |  | Revoque de losa en voladizo y pilares y vigas | Metros cuadrados | 102
7 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N?27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 378,4
7.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 310,6
8 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
8.1 |  | Contrapiso de cascote apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 310,6
8.2 |  | Piso porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 310,6
8.3 |  | Zocalo | Metro lineal | 299,8
9 | 72131601-001 | PROVISIONES Y COLOCACIONES VARIAS | Unidad | 1
9.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en baños y cocina | Metros cuadrados | 68,15
9.2 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 123,3
9.3 |  | Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle | Unidad Medida Global | 1
9.4 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda del local | Unidad | 1
9.5 |  | Provision y colocacion de mamparas divisorias ( completo, incluye aberturas, herrajes de a cuerdo al plano) | Metros cuadrados | 50
9.6 |  | Provision y colocacion de revestimiento de piedras con placas antihumedad | Metros cuadrados | 83,2
10 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
10.1 |  | Provision y colocacion mesada de mamposteria de ladrillo comun | Metros cuadrados | 1,5
10.2 |  | Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable una bacha | Unidad | 1
10.3 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para banos | Unidad | 5
10.4 |  | Provision y colocacion Inst Agua corriente para pileta cocina | Unidad | 1
10.5 |  | Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina | Unidad | 1
10.6 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de banos | Unidad | 5
10.7 |  | Cano PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 12,6
10.8 |  | Cano PVC diametro 100 mm | Metro lineal | 185
10.9 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador) | Unidad | 1
10.10 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
10.11 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
10.12 |  | Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33 | Metro lineal | 87,46
11 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
11.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 4
11.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 4
11.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm | Unidad | 4
11.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 4
11.5 |  | Toallera | Unidad | 4
11.6 |  | Portarrollo | Unidad | 4
11.7 |  | Percha simple | Unidad | 4
11.8 |  | Canilla cromado para lavatorios | Unidad | 4
11.9 |  | Mingitorio | Unidad | 2
12 | 72131601-001 | INSTALACION SENALES DEBILES | Unidad | 1
12.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 7
13 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
13.1 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 150
13.2 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
13.3 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 49
13.4 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 19
14 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
14.1 |  | Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente | Unidad | 11
15 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
15.1 |  | Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56 pulgadas | Unidad | 13
16 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
16.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal | Unidad | 11
16.2 |  | Registro 60x60x60 para desague cloacal | Unidad | 1
16.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 14
17 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 8
17.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 5
17.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,00 x 2.10 mts. | Unidad | 2
17.4 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,20 x 2.10 mts. | Unidad | 1
17.5 |  | Contramarco | Metro lineal | 75,1
17.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 8
17.7 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 5
17.8 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,00 | Unidad | 2
17.9 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,20 | Unidad | 1
18 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
18.1 |  | Aberturas tipo Blindex
18.1.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 16
18.1.2 |  | Ventana fija vidrio templado de espesor 8mm de 1,10x2,90 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
18.1.3 |  | Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm de 2,15x2,90 mts para acceso (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 2
18.1.4 |  | Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,60x2,10 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
18.1.5 |  | Ventana fija de tipo Blindex sobre puerta de acceso en fachada de 1,70 x 0.70 m (completo) | Unidad | 1
18.1.6 |  | Ventana de tipo Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para banos (completo) | Unidad | 6
19 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
19.1 |  | De paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.709,7
19.2 |  | De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 27,6
19.3 |  | De canaletas y bajadas al sintetico | Metro lineal | 87,46
20 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
20.1 |  | Provision y colocacion de baranda metalica | Metros cuadrados | 14,23
20.2 |  | Construccion para guarda obra perimetral, acceso peatonal y rampa de canto rodado con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 195
20.3 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 1,50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 61,5
21 | 92101603-001 | SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
21.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 13
21.2 |  | Detector Humo Calor | Unidad | 12
21.3 |  | Cartel indicador de Salida de emergencia | Unidad | 1
21.4 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 9
21.5 |  | Alarma audiovisual | Unidad | 2
21.6 |  | Pulsador manual | Unidad | 2
21.7 |  | Panel central de control | Unidad | 1
21.8 |  | Llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor | Unidad | 1
21.9 |  | Sistema de prevencion de incendio | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
23 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
23.1 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 181,74
24 | 72131601-002 | SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO | Unidad | 1
24.1 |  | Zanja para cimiento corrido y para zapatas | Metros cúbicos | 30
24.2 |  | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 18
24.3 |  | Cimiento de zapata de Hormigon Armado | Unidad | 20
25 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
25.1 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,30 x 0,30 ) | Metro lineal | 71,5
25.2 |  | Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de Hormigon Armado 0,20x0,40 debajo de todas las paredes) | Metro lineal | 100,45
25.3 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de Hormigon Armado 0,30x0,30) | Metro lineal | 71,5
25.4 |  | Instalacion de mamposteria (viga superior de Hormigon Armado 0,15x0,30) | Metro lineal | 79
25.5 |  | Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,45m | Metros cuadrados | 71,24
25.6 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 338,3
25.7 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m | Metros cuadrados | 340,21
25.8 |  | Pilar de hormigon armado 0,50x0,50 | Metro lineal | 53,65
25.9 |  | Pilar de hormigon armado 0,15x0,30 | Metro lineal | 52,95
25.10 |  | Losa de Hormigon Armado en voladizo | Metros cúbicos | 6,52
26 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
26.1 |  | Aislacion Horizontal | Metro lineal | 158,1
27 | 72131601-015 | ENVARILLADO | Unidad | 1
27.1 |  | Envarillado sobre las aberturas (arriba y abajo) | Metro lineal | 157,2
28 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1
28.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 1.357,05
28.2 |  | Revoque muro nivelacion exterior | Metros cuadrados | 71,24
28.3 |  | Revoque de losa en voladizo y pilares y vigas | Metros cuadrados | 102
29 | 72131601-007 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
29.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO Numero 27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 298,72
29.2 |  | Provision y colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 246,65
30 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
30.1 |  | Contrapiso de cascote apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 246,65
30.2 |  | Piso porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 246,65
30.3 |  | Zocalo | Metro lineal | 233,5
31 | 72131601-001 | PROVISIONES Y COLOCACIONES VARIAS | Unidad | 1
31.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en banos y cocina | Metros cuadrados | 54,8
31.2 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 89,4
31.3 |  | Provision y colocacion de cartel con leyenda del local | Unidad | 1
31.4 |  | Provision y colocacion de mamparas divisorias (completo incluye aberturas, herrajes, de acuerdo al plano | Metros cuadrados | 50
31.5 |  | Provision y colocacion de revestimiento de piedras con placas antihumedad | Metros cuadrados | 83,2
32 | 72102304-002 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
32.1 |  | Provision y colocacion de mesada estructura de mamposteria de ladrillo comun para cocina | Metros cuadrados | 1,25
32.2 |  | Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha | Unidad | 1
32.3 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para banos | Unidad | 1
32.4 |  | Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina | Unidad | 1
32.5 |  | Provision y colocacion de inst agua corriente para pileta de cocina | Unidad | 1
32.6 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de banos | Unidad | 3
32.7 |  | Cano PVC diametro 50 mm. | Metro lineal | 8,1
32.8 |  | Cano PVC diametro 100 | Metro lineal | 105,61
32.9 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er registro (considerando el desengrasador) | Unidad | 1
32.10 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1
32.11 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
32.12 |  | Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33 | Metro lineal | 64
33 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
33.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 3
33.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 3
33.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm | Unidad | 3
33.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 3
33.5 |  | Toallera | Unidad | 3
33.6 |  | Portarrollo | Unidad | 3
33.7 |  | Percha simple | Unidad | 3
33.8 |  | Canilla cromado para lavatorios | Unidad | 3
33.9 |  | Mingitorio | Unidad | 1
34 | 72131601-001 | INSTALACION SENALES DEBILES | Unidad | 1
34.1 |  | Boca de telefono | Unidad | 3
35 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
35.1 |  | Llave 3 x 125 A tipo caja moldeada - TG2 | Unidad | 1
35.2 |  | Cable NYY 4 x 35 - 2do poste al TG2 | Metro lineal | 70
35.3 |  | Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas | Unidad | 111
35.4 |  | Provision y colocacion de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro | Unidad | 1
35.5 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo | Unidad | 37
35.6 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo | Unidad | 15
36 | 40101701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad | 1
36.1 |  | Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente | Unidad | 7
37 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1
37.1 |  | Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56 pulgadas | Unidad | 10
38 | 72102304-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
38.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal | Unidad | 4
38.2 |  | Registro 60x60x60 para desague cloacal | Unidad | 1
38.3 |  | Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial | Unidad | 12
39 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
39.1 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 4
39.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 4
39.3 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,00 x 2.10 mts. | Unidad | 1
39.4 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra dos hojas (completo incluye cerradura) 1,20 x 2.10 mts. | Unidad | 2
39.5 |  | Contramarco | Metro lineal | 100,4
39.6 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 4
39.7 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 4
39.8 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,00 | Unidad | 1
39.9 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 1,20 | Unidad | 2
40 | 72101903-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
40.1 |  | Aberturas en Blindex
40.1.1 |  | Ventana fija vidrio templado de espesor 8mm de 1,10x2,90 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
40.1.2 |  | Ventana fija vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 14
40.1.3 |  | Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm de 2,15x2,90 mts para acceso (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 2
40.1.4 |  | Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,60x2,10 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1
40.1.5 |  | Ventana fija de Blindex sobre puerta de acceso en fachada de 1,70 x 0.70 m (completo) | Unidad | 1
40.1.6 |  | Ventana de Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para ba?os (completo) | Unidad | 4
41 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
41.1 |  | De muros, paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.572,25
41.2 |  | De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 17,22
41.3 |  | De canaletas y bajadas al sintetico | Metro lineal | 64
42 | 72101703-003 | EXTERIORES | Unidad | 1
42.1 |  | Construccion para guarda obra perimetral, acceso peatonal de canto rodado con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 167,1
42.2 |  | Construccion de Vereda de canto rodado de 1,50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0,8 | Metros cuadrados | 28,9
43 | 92101603-001 | SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
43.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 8
43.2 |  | Detector Humo Calor | Unidad | 8
43.3 |  | Cartel indicador de Salida de emergencia | Unidad | 2
43.4 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 6
43.5 |  | Alarma audiovisual | Unidad | 2
43.6 |  | Pulsador manual | Unidad | 2
43.7 |  | Panel central de control | Unidad | 1
43.8 |  | Llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor | Unidad | 1
43.9 |  | Sistema de prevencion de incendio | Unidad Medida Global | 1
44 | 72131601-013 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]