## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO -AD REFERENDUM con ID: 320156
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO -AD REFERENDUM , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-005 | Remociones de mampostería | Metros cuadrados | EVENTO | 2
2 | 72131601-005 | Remociónes de ducha | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72101607-006 | Revoque pared interior una capa, con acabado fino para preparación de base de pintura, incluye revoques de base para azulejado. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
4 | 72102304-004 | Instalación de cañerías nuevas de agua corriente y desagüe cloacal mingitorio | Unidad | EVENTO | 2
5 | 72131601-009 | Piso - colocación de piso cerámico PI5 alto tráfico antideslizante, Incluye carpeta y base para piso. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6 | 72102503-001 | Azulejados de baños incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
7 | 72102304-004 | Colocación de artefactos sanitario , migitorio sifonado, incluye accesorios y griferías para su buen funcionamiento. | Unidad | EVENTO | 2
8 | 72102602-008 | Colocacion y provision de puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye contramarco,cerradura y bisagras | Unidad | EVENTO | 2
9 | 72102602-008 | Colocación de vidrio templado de 8mm, 0,60x0,40, previa reparación de mampostería para su colocación color a definir en obra.Direccion administrativa | Unidad | EVENTO | 1
10 | 72102602-008 | Visor de vidro doble 1,00 x 0,80 , con su perforacion para audio, con mesada de granito | Unidad | EVENTO | 1
11 | 72101607-002 | Revestimiento de pared con yeso acartonado (tipo durlock) | Metros cuadrados | EVENTO | 20
12 | 72102201-9998 | Colocación de artefactos de iluminación 2x40 con rejilla difusora | Metros cuadrados | EVENTO | 2
13 | 72131601-012 | Látex interior y exterior, previa limpieza y preparación de bases | Metros cuadrados | EVENTO | 30
14 | 72102401-003 | Sintético para Puertas. | Metros cuadrados | EVENTO | 8
15 | 72102602-999 | Remocion de balancines | Unidad | EVENTO | 2
16 | 72102602-004 | Provision y colocacion de Vidrio templando 1.00x1.00 | Unidad | EVENTO | 1
17 | 72102602-004 | Provision y colocacion de Vidrio templado 0,60x0,40 | Unidad | EVENTO | 1
18 | 72102602-008 | Provision y colocacion de Puerta corrediza 0,80x2,10 | Unidad | EVENTO | 1
19 | 70111503-002 | Destronque de arbol con retiro de ramas | Unidad | EVENTO | 1
20 | 72131601-009 | Piso ceramico en sanitario de vestuario mujeres | Metros cuadrados | EVENTO | 25
21 | 72102304-004 | Artefactos sanitarios con recuperacion -vestuario mujeres | Unidad | EVENTO | 5
22 | 72131601-005 | Mamposteria, incluye asiento, caseta de desechos | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
23 | 72101601-001 | Techo de tejas | Metros cuadrados | EVENTO | 21
24 | 72102602-008 | Ventana | Unidad | EVENTO | 2
25 | 72102905-001 | Patio adyasente a los consultorios | Metros cúbicos | EVENTO | 10
26 | 72131601-005 | Con mamposteria | Metros cuadrados | EVENTO | 80
27 | 72101607-002 | Con yeso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 4
28 | 72101607-006 | Revoque de Pared interior una capa, con acabado fino para preparación de base de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 180
29 | 72131601-009 | Provision de piso ceramico PI5 , sshh de vestuario mujeres incluye carpeta y base para piso | Metros cuadrados | EVENTO | 25
30 | 72102304-004 | De artefactos sanitarios removidos | Unidad | EVENTO | 5
31 | 72102503-001 | Azulejos de colores 30 x 30 en sala de internado pediatrico = H = 1,50 m , incluye base para su colocacion | Metros cuadrados | EVENTO | 105
32 | 72102503-001 | Azulejos de 30 x 30 en pasillos = H = 1,50 m , incluye base para su colocacion | Metros cuadrados | EVENTO | 120
33 | 72102503-001 | Azulejados de incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 190
34 | 72131601-9984 | Provisión de rampa metalica , removible , acceso a sanitario | Unidad | EVENTO | 1
35 | 72102602-008 | Puerta vaiven , reutilizar existente | Unidad | EVENTO | 1
36 | 72102602-008 | Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | EVENTO | 1
37 | 72102602-008 | Puerta placa 0,80 x 1,70 | Unidad | EVENTO | 1
38 | 72102602-008 | Ventana en vidrio templado 1,20 x 1,00 | Unidad | EVENTO | 1
39 | 72102602-008 | Visor de vidrio doble 1,20 x 0,80 , con la perforacion para el audio | Unidad | EVENTO | 1
40 | 72102304-004 | Instalacion de cañerias nuevas de agua corriente y desagüe cloacal para lavamanos en consultorio , FISIOTERAPIA, incluye reposicion de piso existente | Unidad | EVENTO | 3
41 | 72102304-004 | Colocación de artefacto sanitario, lavamano - incluye accesorios y griferías para su buen funcionamiento. | Unidad | EVENTO | 1
42 | 72131601-009 | Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 60
43 | 72131601-001 | Boca para toma | Unidad | EVENTO | 5
44 | 72131601-001 | Boca para luces | Unidad | EVENTO | 2
45 | 72131601-001 | Boca para aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1
46 | 72131601-001 | Boca para ventilador | Unidad | EVENTO | 2
47 | 72131601-001 | Colocacion y provision de artefacto electrico , similar al existente | Unidad | EVENTO | 2
48 | 72131601-001 | Colocacion y provision de ventilador de techo | Unidad | EVENTO | 2
49 | 72131601-009 | Ceramico PI5, antideslizante incluye carpeta y base para piso. | Metros cuadrados | EVENTO | 16
50 | 72131601-009 | Baldosones de Hormigon 40 x 40 | Metros cuadrados | EVENTO | 40
51 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | EVENTO | 21
52 | 72131601-007 | Colocacion de techo con tejas y tejuelones tirantes de fibrocemento, con membrana de 4 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 18
53 | 72131601-007 | Colocacion de techo con tejas y tejuelones, con membrana de 4 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 21
54 | 72101603-002 | a- Canaleta alero desarrollo 60 con chapa Nº 26 | Metro lineal | EVENTO | 7
55 | 72101603-002 | b- Canaleta embutida desarrollo 120 con chapa Nº 26 | Metro lineal | EVENTO | 7,2
56 | 72101603-002 | c- Bajada externa adosado a muro desarrollo 40, chapa | Metro lineal | EVENTO | 7,5
57 | 72101603-002 | d-Registro pluvial de 0,50 x 0,50 | Unidad | EVENTO | 3
58 | 72101607-002 | Revestimiento de pared con yeso acartonado (tipo durlock) | Metros cuadrados | EVENTO | 8
59 | 72131601-005 | Baranda metalica en gradas | Metro lineal | EVENTO | 2
60 | 72131601-005 | Escalones de mampostería ladrillos comunes y reparacion del existente , incluye piso | Metros cuadrados | EVENTO | 2
61 | 72131601-012 | Pintura LATEX interior y exterior | Metros cuadrados | EVENTO | 3,5
62 | 72102401-003 | Pintura sintética para aberturas. | Metros cuadrados | EVENTO | 400
63 | 72131601-012 | Pintura sintética para techo | Metros cuadrados | EVENTO | 18
64 | 72102503-001 | Revestido con azulejos de 0,15 x 0,15 | Metros cuadrados | EVENTO | 20
65 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta 1,60 x 2,15 | Unidad | EVENTO | 1
66 | 72102401-003 | Pintura sintética para aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 7
67 | 72102402-001 | Pintura látex interior | Metros cuadrados | EVENTO | 10
68 | 72102508-999 | Revestido con acero inoxidable mesadas existentes , con puertas batientes. | Metros cuadrados | EVENTO | 3,8
69 | 72102602-005 | Remosion de puerta existente | Unidad | EVENTO | 1
70 | 72102602-008 | Provisión y colocación de Puerta que incluya mesada para servido , 0,90 x 2,10 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
71 | 72102905-001 | Relleno para subsanar desnivel | Metros cúbicos | EVENTO | 4
72 | 72131601-009 | Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 2
73 | 72131601-009 | Piso ceramico PI5 , ANTIDESLIZANTE incluye carpeta y base para piso. | Metros cuadrados | EVENTO | 2
74 | 72101607-006 | Revoque de Pared interior una capa, con acabado fino para preparación de base de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 3
75 | 72102402-001 | Pintura latex interior | Metros cuadrados | EVENTO | 3
76 | 72102602-005 | Remociones de aberturas | Unidad | EVENTO | 1
77 | 72131601-005 | Remociones de mamposteria | Metros cuadrados | EVENTO | 3
78 | 72131601-005 | Cerramiento con mamposteria incluye revoque y pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 20
79 | 72101601-001 | Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cielorraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm | Metros cuadrados | EVENTO | 15
80 | 72101601-001 | Provision y colocacion de cielorraso de placas de FIBRAMINERAL | Metros cuadrados | EVENTO | 15
81 | 72131601-009 | Colocación de Piso ceramico PI5 , ANTIDESLIZANTE Incluye carpeta y base para piso | Metros cuadrados | EVENTO | 14
82 | 72102602-008 | Provision y colocacion Puerta metalica ,120x2,10 , doble hoja con vidrios incluidos. | Unidad | EVENTO | 1
83 | 72102602-999 | Colocacion de balancin REMOVIDO | Unidad | EVENTO | 1
84 | 72102602-999 | Provision y colocacion de balancin similar al existente, con vidrios incluidos, 1,20 X 0,40 | Unidad | EVENTO | 2
85 | 72131601-012 | Pintura con latex | Metros cuadrados | EVENTO | 10
86 | 72131601-012 | Pintura sintetica | Metros cuadrados | EVENTO | 9
87 | 72102503-001 | Azulejados de incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 5
88 | 72102602-999 | Provision y colocacion de balancin similar al existente, con vidrios incluidos, 0,60 X 0,40 , incluye remosion de mamposteria | Unidad | EVENTO | 1
89 | 72131601-005 | Envarillado de mamposteria en sshh | Metro lineal | EVENTO | 2
90 | 72131601-009 | Contrapiso patio posterior | Metros cuadrados | EVENTO | 60
91 | 72131601-009 | Piso de Hormigon patio posterior | Metros cuadrados | EVENTO | 60
92 | 70111503-002 | Destronque de arbol | Unidad | EVENTO | 1
93 | 72102304-009 | Provision y colocacion de tapas de Registros de Hº A º | Unidad | EVENTO | 2
94 | 72102304-009 | Rejilla de patio | Unidad | EVENTO | 2
95 | 72102602-005 | Remosion de puerta y mamposteria | Unidad | EVENTO | 1
96 | 72102503-001 | Azulejados de incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 32
97 | 72102602-008 | Provision y colocacion de Puerta vai ven con visor de 1,20 x 2,10 | Unidad | EVENTO | 1
98 | 72131601-005 | Cerramiento con mamposteria 0,15 , incluye revoque , pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 7
99 | 72131601-010 | Burlette en sala de revelado | Unidad | EVENTO | 1
100 | 72102503-001 | Azulejados de incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 8
101 | 72131601-001 | Provision y colocacion de extractor de D = 30, en sala de revelado, con su correspondiente instalacion electrica | Unidad | EVENTO | 1
102 | 72101607-002 | Cerramiento con yeso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 5
103 | 72102602-008 | Provision y colocacion de Puerta corrediza con visor de 1,40 x 2,10 | Unidad | EVENTO | 1
104 | 72131601-012 | Pintura a latex con enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 10
105 | 72102602-007 | Colocacion y provision de tela metalica - Deposito | Metros cuadrados | EVENTO | 3
106 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso rompecabeza en patio central y galeria - adyacente a laboratorio, previa preparacion de base | Metros cuadrados | EVENTO | 150
107 | 72101601-001 | Reparacion de techo con estructura metalica, incluye bajadas | Metros cuadrados | EVENTO | 45
108 | 72131601-005 | Levantar reja metalica, divisora | Metros cuadrados | EVENTO | 5
109 | 72131601-005 | Remocion de banco existente | Unidad | EVENTO | 1
110 | 72131601-009 | Reposicion de piso exterior similar al existente , granito | Metros cuadrados | EVENTO | 5
111 | 72131601-005 | Escalones de mampostería ladrillos comunes y reparacion del existente , incluye piso GRANITICO | Metros cuadrados | EVENTO | 2
112 | 72131601-005 | Baranda metalica INCLUYE PINTURA SINTETICA CON BASE DE ANTIOXIDO | Metro lineal | EVENTO | 1,4
113 | 70111703-001 | Provision y colocacion de pasto sintetico | Metros cuadrados | EVENTO | 25
114 | 72131601-005 | Reparacion de cantero , incluye cultivo de plantas , palmeritas y otras con flores de la epoca.( 2 docenas) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
115 | 72131601-005 | Provision de tapa de hº Aº para registros | Unidad | EVENTO | 2
116 | 72102304-004 | Remosion de instalacion sanitaria , agua corriente y desgue cloacal | Unidad | EVENTO | 2
117 | 72102304-004 | Remosion de artefactos sanitarios | Unidad | EVENTO | 2
118 | 72102503-001 | Remosion de azulejos | Unidad | EVENTO | 14
119 | 72102304-004 | Reposicion de instalacion de agua corriente y desague cloacal | Unidad | EVENTO | 2
120 | 72102503-001 | Azulejados de incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 14
121 | 72102304-004 | Colocación de artefactos sanitarios inodoro, lavamanos - incluye accesorios y griferías para su buen funcionamiento. | Unidad | EVENTO | 1
122 | 72102304-004 | colocacion de Accesorios para baños, percheros, portarrollos, espejo 0,70x0,60 jabonera, todos adosados a la pared según el diseño. | Unidad | EVENTO | 1
123 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso ceramico PI5, ANTIDESLIZANTE . | Metros cuadrados | EVENTO | 7
124 | 72131601-005 | Piso de Hormigon patio posterior, previa preparacion de base | Metros cuadrados | EVENTO | 60
125 | 72102304-009 | Rejilla de patio | Unidad | EVENTO | 2
126 | 72102304-004 | Remosion de artefactos sanitarios | Unidad | EVENTO | 4
127 | 72102602-005 | Remosion de puerta y mamposteria | Unidad | EVENTO | 2
128 | 72102304-004 | Instalacion de cañerias nuevas de agua corriente y desagüe cloacal para inodoro y lavamanos, incluye reposicion de piso existente | Unidad | EVENTO | 1
129 | 72102304-004 | Colocación de artefactos sanitarios, lavamanos sin pedestal , inodoro para discapacidad, cisterna baja - incluye accesorios y griferías para su buen funcionamiento. | Unidad | EVENTO | 1
130 | 72102304-004 | Provision y colocacion de barras en acero inoxidable , fijas y moviles | Unidad | EVENTO | 2
131 | 72102602-008 | Provision y colocacion Puerta placa de abrir 0,90x2,10 incluye cerradura y herrajes corredizo | Unidad | EVENTO | 1
132 | 72131601-009 | Remosion de piso ceramico | Metros cuadrados | EVENTO | 35
133 | 72102602-005 | Remosion de puerta | Unidad | EVENTO | 2
134 | 72101601-001 | Remosion de techo con estructura metalica existente -galeria | Metros cuadrados | EVENTO | 50
135 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso vinilico ,alto trafico , 4 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 220
136 | 72101601-001 | Provision y colocacion de estructura metalica con techo de policarbonato alveolar. | Metros cuadrados | EVENTO | 50
137 | 72101607-002 | Cerramiento con yeso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 2
138 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta vai ven con visor de 1,43x 1,90 | Unidad | EVENTO | 1
139 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta metalica de 1,21x 1,85-acceso a farmacia | Unidad | EVENTO | 1
140 | 72102602-008 | Visor de vidrio doble 1,00 x 0,80 , con su perforacion para audio,con mesada de granito | Unidad | EVENTO | 1
141 | 72131601-012 | Pintura sintetica techo conector | Metros cuadrados | EVENTO | 50
142 | 72102602-005 | Remosion de ventanas | Unidad | EVENTO | 2
143 | 72102602-008 | Provision y colocacion de ventana con vidrio templado ,1,92 X 80,3 | Unidad | EVENTO | 1
144 | 72102602-008 | Provision y colocacion de ventana con vidrio templado ,1,24X 80,4 | Unidad | EVENTO | 1
145 | 81141804-028 | Reparacion de camara frigorifica , incluye motor rejilla para desague, puesta en marcha | Unidad | EVENTO | 1
146 | 72102602-008 | Provision y colocacion de rejas metalicas | Metros cuadrados | EVENTO | 2,65
147 | 72102304-004 | Remosion de instalacion sanitaria , agua corriente y desgue cloacal | Unidad | EVENTO | 2
148 | 72102304-004 | Remosion de artefactos sanitarios | Unidad | EVENTO | 4
149 | 72102602-005 | Remosion de ventanas y puertas | Unidad | EVENTO | 3
150 | 72102304-004 | Remosion de lavadero | Unidad | EVENTO | 1
151 | 72102503-001 | Remosion de azulejos | Unidad | EVENTO | 32
152 | 72102304-004 | Reposicion de instalacion de agua corriente y desague cloacal | Unidad | EVENTO | 2
153 | 72102503-001 | Azulejados de incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 32
154 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta placa 0,80 x 2,10 , incluye marco ,contramarco, cerraduras y bisagras | Unidad | EVENTO | 3
155 | 72101607-006 | Revoque de Pared interior una capa, con acabado fino para preparación de base de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 80
156 | 72131601-012 | Pintura con latex | Metros cuadrados | EVENTO | 240
157 | 72131601-012 | Pintura sintetica | Metros cuadrados | EVENTO | 30
158 | 72102402-002 | Pintura con latex - cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 55
159 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso ceramico PI5, antideslizante. Incluye carpeta y base para piso | Metros cuadrados | EVENTO | 15
160 | 72101607-002 | Cerramiento con yeso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 30
161 | 72131601-012 | Pintura para piso -resina | Metros cuadrados | EVENTO | 60
162 | 70111503-002 | Destronque de un arbol | Unidad | EVENTO | 1
163 | 72131601-005 | Caminero de HºAº DE 10cm con varilla de 8mm cada 20cm, acceso peatonal y a caseta patologica , 2,00 m de ancho | Metro lineal | EVENTO | 36
164 | 72101601-001 | Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cielorraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm -Para descarga de farmacia | Metros cuadrados | EVENTO | 40
165 | 72131601-009 | Piso de HºAº, para vehiculo de descarga para farmacia | Metros cuadrados | EVENTO | 42
166 | 72131601-005 | Remosion de escalera metalica | Unidad | EVENTO | 1
167 | 72131601-009 | Remosion de piso ceramico | Unidad | EVENTO | 1
168 | 72131601-005 | Remosion de mesada | Unidad | EVENTO | 1
169 | 72102503-001 | Remosion de azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 30
170 | 72102304-004 | Remosion de instalacion de agua corriente | Metros cuadrados | EVENTO | 30
171 | 72102602-005 | Remosion de PUERTA | Unidad | EVENTO | 2
172 | 72131601-005 | Remosion de mamposteria | Metros cuadrados | EVENTO | 3
173 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso ceramico PI5, antideslizate Incluye carpeta y base para piso | Metros cuadrados | EVENTO | 24
174 | 72131601-005 | Cerramiento con mamposteria 0,15 | Metros cuadrados | EVENTO | 7
175 | 72101607-006 | Revoque de Pared interior una capa, con acabado fino para preparación de base de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 30
176 | 72101601-001 | Reparacion de techo de chapa | Metros cuadrados | EVENTO | 3
177 | 72101601-001 | Colocacion de cielorraso de machimbre | Metros cuadrados | EVENTO | 3
178 | 72102602-008 | Provision y colocacion de ventana con vidrio templado ,1,20X 1,00 | Unidad | EVENTO | 1
179 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta tablero de 0,80 x 2,10, incluye marco cerradura y bisagras | Unidad | EVENTO | 1
180 | 72131601-012 | Pintura con latex | Metros cuadrados | EVENTO | 250
181 | 72131601-012 | Pintura sintetica | Metros cuadrados | EVENTO | 3
182 | 72102402-002 | Pintura con latex - cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 55
183 | 72101603-002 | Canaleta alero y bajada | Metro lineal | EVENTO | 25
184 | 72131601-012 | Pintura sintetica- canaleta | Metro lineal | EVENTO | 25
185 | 72131601-012 | Pintura sintetica techo | Metros cuadrados | EVENTO | 35
186 | 72131601-001 | Bocas para tomas | Unidad | EVENTO | 10
187 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | EVENTO | 4
188 | 72131601-001 | Bocas para ventilador | Unidad | EVENTO | 4
189 | 72131601-001 | Bocas para aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 4
190 | 72131601-001 | Artefactos electricos 2 x 40 , similar al existente | Unidad | EVENTO | 4
191 | 72131601-001 | Provision y colocacion de ventiladores | Unidad | EVENTO | 4
192 | 72131601-009 | Remosion de piso ceramico | Unidad | EVENTO | 2
193 | 72102304-004 | Remosion de artefactos sanitarios | Unidad | EVENTO | 2
194 | 72102503-001 | Remosion de azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 6
195 | 72102304-004 | Remosion de instalacion de agua corriente y cloacal | Metros cuadrados | EVENTO | 2
196 | 72131601-005 | Remosion de revestido metalico | Metro lineal | EVENTO | 9
197 | 72102304-004 | Reposicion de instalacion de agua corriente y desague cloacal | Unidad | EVENTO | 1
198 | 72131601-009 | Reposicion de piso ceramico | Unidad | EVENTO | 6
199 | 72102304-004 | Reposicion de artefactos sanitarios | Unidad | EVENTO | 2
200 | 72131601-005 | Envarillado de mamposteria en sshh | Metro lineal | EVENTO | 2
201 | 72102503-001 | Azulejados de incluye colocación de guardas de terminación, tipo 10x10 de colores o similares H=1,5 terminado. | Metros cuadrados | EVENTO | 6
202 | 72102304-004 | colocacion de Accesorios para baños, percheros, portarrollos, espejo 0,70x0,60 jabonera, todos adosados a la pared según el diseño. | Unidad | EVENTO | 1
203 | 72131601-012 | Pintura con latex interior y exterior | Metros cuadrados | EVENTO | 214
204 | 72102401-003 | Pintura sintetica- aberturas, escalera | Metros cuadrados | EVENTO | 20
205 | 72102402-002 | Pintura con latex - cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 30
206 | 72131601-001 | Bocas para tomas | Unidad | EVENTO | 10
207 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | EVENTO | 3
208 | 72131601-001 | Bocas para ventilador | Unidad | EVENTO | 3
209 | 72131601-001 | Bocas para aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 3
210 | 72131601-001 | Artefactos electricos 2 x 40 , similar al existente | Unidad | EVENTO | 3
211 | 72131601-001 | Provision y colocacion de ventiladores | Unidad | EVENTO | 3
212 | 72131601-005 | Rampa metalica en accesos a sshh | Unidad | EVENTO | 3
213 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta con visor , reutilizar existente | Unidad | EVENTO | 3
214 | 72102602-008 | Visor en aberturas existentes | Unidad | EVENTO | 5
215 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta corrediza 1,20 x 2,10 con visor - aislados | Unidad | EVENTO | 3
216 | 72102602-008 | Provision y colocacion de puerta vai ven 1,30 x 2,10 con visor - acceso sala de mujeres | Unidad | EVENTO | 3
217 | 72101607-002 | Cerramiento con yeso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 8
218 | 72102401-003 | Pintura sintetica- aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 11
219 | 72102402-001 | Pintura con latex interior , base enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 20
220 | 72102304-004 | Instalacion agua corriente y desague cloacal para bacha de esterilizacion | Unidad | EVENTO | 1
221 | 72131601-005 | Mesada con 2 bachas profunda , sobre estructura metalica y revestida en acero inoxidable esterilizacion , INCLUYE GRIFERIA PICO MOVIL , 2,95 ml | Unidad | EVENTO | 1
222 | 72102304-004 | Instalacion de agua caliente para mesada | Unidad | EVENTO | 1
223 | 72102503-001 | Revestido con azulejos sobre mesada | Metros cuadrados | EVENTO | 3
224 | 72131601-005 | Provision y colocacion de Zocalos de Madera | Metro lineal | EVENTO | 220
225 | 72131601-005 | Fabricación de una caseta para garrafa en area de cocina | Unidad | EVENTO | 1
226 | 72102602-999 | Provision y colocación de balancines con vidrio para baños incluye posterior demolicion de mamposteria. | Unidad | EVENTO | 4
227 | 72131601-005 | Colocacion de canaleta en area de Sevicio Social | Metro lineal | EVENTO | 8
228 | 72131601-001 | Instalación de ducha telefono en banco de sangre | Unidad | EVENTO | 1
229 | 72102602-008 | Colocacion de puerta placa de 0,80x2,10 en banco de sangre | Unidad | EVENTO | 1
230 | 72101603-002 | Bajade de canaleta | Metro lineal | EVENTO | 6
231 | 72131601-005 | Internados Adulto - Refuerzo de pared con estructura metalica, viga de estructura de chapa de 6mm doblada en forma de perfil T 8mts, con colocacion de pilares de 5,20mts para soportar la viga. | Unidad | EVENTO | 1
232 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra | Unidad | EVENTO | 1
233 | 72131601-009 | Piso Vinilico | Metros cuadrados | EVENTO | 212
234 | 72131601-005 | Demolicion de pared 0,30 para puerta | Unidad | EVENTO | 1
235 | 72102602-008 | Provision y colocacion de marcos y puertas con sus respectivos contra marcos | Unidad | EVENTO | 4
236 | 72102503-001 | Remoción de Azulejo | Metros cuadrados | EVENTO | 110
237 | 72101607-006 | Remocion de revoque | Metros cuadrados | EVENTO | 110
238 | 72101607-006 | Revoque | Metros cuadrados | EVENTO | 110
239 | 72102503-001 | Reposicion de azulejo para baño | Metros cuadrados | EVENTO | 35
240 | 72101601-001 | Cielorraso con fibra mineral color blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 235
241 | 72131601-001 | Parte Electrica con tablero seccional completo | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
242 | 72102304-004 | Desmonte de inodoros | Unidad | EVENTO | 2
243 | 72102304-004 | Desmonte de lavatorio | Unidad | EVENTO | 2
244 | 72102304-004 | Instalacion de sanitario de baños cloacal y agua corriente | Unidad | EVENTO | 2
245 | 72102304-004 | Reposición de artefacto Inodoro cisterna alta | Unidad | EVENTO | 2
246 | 72101607-002 | Revestimiento de pared con yeso acartonado (tipo durlock) | Metros cuadrados | EVENTO | 70
247 | 72131601-005 | Provision y colocacion de mesada de granito con bacha medida - 3,00x0,55, base de mamposteria , azulejado losa de hormigon ,con estantes y puertas batientes. | Unidad | EVENTO | 1
248 | 72131601-012 | Pintura epoxica | Metros cuadrados | EVENTO | 250
249 | 72102402-001 | Pintura con enduido interior | Metros cuadrados | EVENTO | 80
250 | 72131601-012 | Pintura con enduido exterior | Metros cuadrados | EVENTO | 220
251 | 72131601-005 | Desmonte de escalera | Unidad | EVENTO | 1
252 | 72131601-005 | Escalera de 3 tramos con descanso según plano elaborado detalles - luz 1,20 mts de chapa antideslizante de 1/8 con estructura metalica soporte con barandas instaladas puestos en obra. | Unidad | EVENTO | 1
253 | 72101601-001 | Desmonte y montaje de estructura de techo tipo tinglado. | Metros cuadrados | EVENTO | 130
254 | 72101601-001 | Estructura tipo tinglado para estacionamiento detalles - techado con chapa galvanizada zingalum N° 26 con canaleta con chapa N°24 con pilates reticulados de perfileria superficie a cubrir 130m2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
255 | 72131601-005 | Cerco para proteccion de tanque | Metros cuadrados | EVENTO | 50
256 | 72102303-998 | Puesta en marcha del tanque para prevencion de incendio y provision de agua motores, tableros, guardamotores, valvula de presión,reguladores de presiones, empalme a red principal de PCI. Incluye una estructura de techo para resguardo de equipos y maquinarias. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]