## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-AD REFERENDUM con ID: 322602
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-AD REFERENDUM, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-9999 | UTM Bundle 8*5 para Firewall UTM Fortinet FG-800C | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 81111812-9999 | Actualizacion del Firmware y cambio de placas de Switch de Distribucion Alcatel OS-6450-24 | Unidad | UNIDAD | 2
3 | 72102203-001 | Actualizacion de Firmware y cambio de placas de Switch Core Alcatel OS-6900-40 | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102203-001 | Actualizacion de Firmware y cambio de placas de Sistema de administracion de Red OMNIVISTA/Monitoreo Ambiental | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 81111812-9999 | Reparacion de Fusiones, certificación y tendido de Fibra optica externa del REC | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 81111812-9999 | Cambio de repuestos de Generador Cram 66 KVA | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 81111812-9999 | Cambio de repuestos de Generador Olimpian 100 KVA | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 81111812-9999 | Cambio de repuestos y placas de UPS marca Liebert de 30 KVA | Unidad | UNIDAD | 2
9 | 81111812-9999 | Cambio de repuestos y placas del Sistema de UPS 40KVA marca VCP On Line | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 81111812-9999 | Reparacion y cambio de componentes de Tablero Electrico del edificio central y Data Center del Edificio | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 72102203-001 | Actualizacion de Licencias ISS del Sistema de CCTV | Unidad | UNIDAD | 10
12 | 72102203-001 | Actualizacion de Firmware y cambio de placas de la Plataforma de comunicaciones Alcatel-Lucent | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]