## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS PARA GRUPO ELECTRÓGENOS, CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA con ID: 329388
LOTE NRO: 1
LOTE 1 Banco de baterias de 25 celdas y Agua Destilada, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111707-002 | Banco de baterías de 25 celdas, 2 V - 1000 Ah, plomo ácida estacionaria, sellada de electrolito absorbido, placas tubulares o planas, incluye su Rack y puentes de conexión. | Unidad | UNIDAD | 5 | 9
2 | 26111707-002 | Banco de baterías de 25 celdas, 2 V - 600 Ah, plomo ácido estacionario, sellada de electrolito absorbido, placas tubulares o planas, incluye su Rack y puentes de conexión. | Unidad | UNIDAD | 1 | 2
3 | 26111707-002 | Banco de baterías de 25 celdas, 2 V - 350 Ah, plomo ácido estacionario, sellada de electrolito absorbido, placas tubulares o planas, incluye su Rack y puentes de conexión. | Unidad | UNIDAD | 2 | 3
4 | 40161702-001 | Agua destilada para bateria a granel | Litros | TAMBOR | 5.000 | 10.000
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 Baterias de 12 V 100 Ah para shelter y RBS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111707-002 | Baterías de 12 V / 100 Ah, para shelter y RBS selladas de electrólito absorbido con válvulas antiexplosivas, vida útil de mínimo 10 años en carga floting (25ºC) para ciclos profundos de descarga, cuyas dimensiones máximas tengan de Largo: 400 mm; Ancho: 111 mm; Alto: 287 mm. | Unidad | UNIDAD | 390 | 780
2 | 26111707-002 | Baterías de 12 V/100 Ah, p/shelter y RBS selladas de electrólito absorbido válvulas antiexplosivas vida útil de mínimo 10años en carga floting(25ºC) p/ciclos profundos de descarga dimensiones permitan su alojamiento, conexionado y funcionamiento en el espacio físico requerido en las EETT | Unidad | UNIDAD | 50 | 100
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3 Baterias de 12 V 100 Ah para arranque de motogeneradores, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111703-005 | Baterías de 12 V / 100 Ah, para arranque de motogeneradores, del tipo plomo ácido, abiertas (no selladas), con posibilidad de mantenimiento. | Unidad | UNIDAD | 30 | 60
2 | 26111703-005 | Baterías de 12 V / 150 Ah, para arranque de motogeneradores, del tipo plomo ácido, abiertas (no selladas), con posibilidad de mantenimiento | Unidad | UNIDAD | 20 | 40
3 | 26111703-005 | Baterías de 12 V / 200 Ah, para arranque de motogeneradores, del tipo plomo ácido, abiertas (no selladas), con posibilidad de mantenimiento | Unidad | UNIDAD | 20 | 40
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4 Baterias para APC Smart UPS RT , Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111707-002 | Baterías para APC Smart-UPS RT 5000 12V ? 5Ah + Servicio de Calibración | Unidad | UNIDAD | 48 | 96
2 | 26111707-002 | Baterías para APC Smart-UPS RT 8000 12V ? 5Ah + Servicio de Calibración | Unidad | UNIDAD | 144 | 288
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]