## items
Ítems del llamado Construccion, reparacion y mantenimientoe de Pozo Artesiano con ID: 332300
Construccion, reparacion y mantenimientoe de Pozo Artesiano, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102303-998 | Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Letrero y señalización | Unidad | 1
1.2 |  | Instalación de electrobomba de 10 HP Trifasica con tablero y boya | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Construcción de base de hormigon para tanque elevado tipo metalico de 100.000 Litros de capacidad | Metros cúbicos | 15
1.4 |  | Transformador de 25 KVA Trifasico Montaje y puesto en funcionamiento | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Adecuación de red de distribución | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]