## items
Ítems del llamado AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE GUARAMBARE con ID: 332629
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 586 |  | 0
2 | 72131601-002 | Desraizar árbol con retiro de troncos y ramas | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72103004-001 | Excavación ciment Corrida Prof.080 | Metros cúbicos | 137 |  | 0
4 | 72103004-001 | Excavación zapata | Metros cúbicos | 104 |  | 0
5 | 72103001-001 | Desmonte del terreno | Metros cúbicos | 128 |  | 0
6 | 72102905-001 | Relleno apisonado previa compactación de base | Metros cúbicos | 256 |  | 0
7 | 72131601-003 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 137 |  | 0
8 | 72131601-004 | Zapata | Metros cúbicos | 31 |  | 0
9 | 72131601-004 | Tronco | Metros cúbicos | 1,9 |  | #VALUE!
10 | 72131601-004 | Encadenado inferior de 013x030 | Metro lineal | 381 |  | 0
11 | 72131601-004 | Pilar | Metros cúbicos | 5,3 |  | #VALUE!
12 | 72131601-004 | Viga | Metros cúbicos | 1,15 |  | #VALUE!
13 | 72131601-004 | Losa | Metros cúbicos | 4 |  | 0
14 | 72131601-004 | Encadenado superior de 013x030 | Metro lineal | 116 |  | 0
15 | 72131601-005 | Nivelación 030 armada (1-2-8) | Metros cuadrados | 190 |  | 0
16 | 72131601-005 | Elevación 015 común (1-2-10) | Metros cuadrados | 1.316 |  | 0
17 | 72131601-005 | Elevación convoco inclinado | Metros cuadrados | 21 |  | 0
18 | 72131601-005 | Mampostería armada dos nivel (antepecho y 2,10) | Metro lineal | 762 |  | 0
19 | 72131601-006 | Horizontal pared 015(1-3) | Metro lineal | 381 |  | 0
20 | 72131601-006 | De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de base y contrapiso | Metros cuadrados | 40 |  | 0
21 | 72131601-007 | Techo de chapas imitacion tejas color ceramico No 25 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm, con cenefa pintado, y 2 extractor eólico | Metros cuadrados | 561 |  | 0
22 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 1.860 |  | 0
23 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 771 |  | 0
24 | 72131601-008 | Unión de paredes eliminando ángulos (Moldura media caña) | Metro lineal | 153 |  | 0
25 | 72131601-008 | De losas . | Metros cuadrados | 30 |  | 0
26 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 451 |  | 0
27 | 72131601-009 | Cascotes ext. 10 cm terr natural guarda | Metros cuadrados | 103 |  | 0
28 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 419 |  | 0
29 | 72131601-009 | Cerámico PI 5 con carpeta SSHH | Metros cuadrados | 38,4 |  | #VALUE!
30 | 72131601-009 | Baldoson de Ho guarda | Metros cuadrados | 103 |  | 0
31 | 72101607-005 | Granito hospitalario | Metro lineal | 122,5 |  | #VALUE!
32 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 271 |  | 0
33 | 72101601-002 | De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0.60x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa | Metros cuadrados | 346 |  | 0
34 | 72101601-002 | De yeso junta tomada con pintura al agua | Metros cuadrados | 105 |  | 0
35 | 72101601-002 | Cornisas de yeso media caña con pintura al agua | Metros cuadrados | 190 |  | 0
36 | 72102508-003 | a1- Azulejos con guarda de cerámica decorada 2,1 sshh | Metros cuadrados | 181 |  | 0
37 | 72102508-003 | a2- Azulejos con guarda de cerámica decorada 1,5 áreas en general | Metros cuadrados | 590 |  | 0
38 | 72131601-010 | P. Placa 0,6x2,7 vaiven | Unidad | 6 |  | 0
39 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,7 | Unidad | 8 |  | 0
40 | 72131601-010 | P. Placa 0,80x2,7 | Unidad | 3 |  | 0
41 | 72131601-010 | P. Placa 0,90x2,7 de abrir | Unidad | 13 |  | 0
42 | 72131601-010 | P. Placa 0,90+0.30x2,7 de abrir | Unidad | 8 |  | 0
43 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 de vaivén | Unidad | 4 |  | 0
44 | 72131601-010 | Puerta placa corrediza de 2.10x2.10para placar con estantes cada 0.5 | Unidad | 3 |  | 0
45 | 72102602-011 | Mueble de madera de control enfermería terminación formicada con mesada de granito de 040 de ancho y a 1,10 de altura moldura pecho paloma con cristal de 6 mm . | Metro lineal | 4,83 |  | #VALUE!
46 | 72102602-011 | Mueble de madera terminación formicada con mesada y zocalo de granito con 1 pileta profunda grifería frio caliente pico móvil de acuerdo a detalle | Metro lineal | 5,25 |  | #VALUE!
47 | 72102602-011 | Mueble de madera con terminación formicada mesada y zocalo de granito con 2 pileta profunda grifería frio caliente pico móvil de acuerdo a detalle | Metro lineal | 19,4 |  | #VALUE!
48 | 72102602-011 | Alacena T.sucio | Metro lineal | 4,35 |  | #VALUE!
49 | 72102602-011 | Mueble de madera terminacion formicada lavado medico bacha profunda de 1,2de largo con 2 grif agua fria caliente con perilla accionada con la rodilla con mesada de granito y cerramiento inferior terminación melanina | Unidad | 1 |  | 0
50 | 72101607-002 | Protector de camillas de madera lustrada | Metro lineal | 40 |  | 0
51 | 72131601-010 | Ventana balancin de 1.10x1.10 | Unidad | 13 |  | 0
52 | 72131601-010 | Ventana balancin de 1.40x1.65 | Unidad | 16 |  | 0
53 | 72131601-010 | Puerta metálica de 1.20x2,70 con ventanas laterales a ambos lados de 0.50 | Unidad | 1 |  | 0
54 | 72131601-010 | Puerta metálica de 1.20x2,70 con una ventanas lateral de 0.50 | Unidad | 2 |  | 0
55 | 72101510-002 | Transfer de canilla de aluminio con acrílico de 1.30x1.10 | Unidad | 1 |  | 0
56 | 72102602-004 | Cristal de 4 mm (ventanas y banderolas de puertas) | Metros cuadrados | 72 |  | 0
57 | 72101510-002 | Cañería PVC 1 | Metro lineal | 51 |  | 0
58 | 72101510-002 | Cañería PVC 1/2 | Metro lineal | 10 |  | 0
59 | 72101510-002 | Cañería tricapa 1/2 | Metro lineal | 10 |  | 0
60 | 72101510-002 | Cañería PVC 3/4 | Metro lineal | 38 |  | 0
61 | 72101510-002 | Llaves de paso 3/4 | Unidad | 2 |  | 0
62 | 72101510-002 | Llaves de paso 1 | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72101510-002 | Canillas de patio de 1/2 con su llave de paso de 1/2 y cañerías de 1/2 desde la red próxima | Unidad | 4 |  | 0
64 | 72101510-002 | Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fría y caliente. Incluir 2 llave de paso. | Unidad | 11 |  | 0
65 | 72101510-002 | Instalación agua corriente desde la llave de paso de 1 inodoro solo, incluir 1 llave de paso. | Unidad | 2 |  | 0
66 | 72101510-002 | Instalación agua corriente desde la llave de paso de 1 lavatorio solo, incluir 1 llave de paso. | Unidad | 10 |  | 0
67 | 72101510-002 | Instalación agua corriente desde la llave de mesadas con 1 bacha. Agua fría y caliente. Incluir 2 llave de paso. | Unidad | 3 |  | 0
68 | 72101510-002 | Instalación agua corriente desde la llave de mesadas con 2 bacha. Agua fría y caliente. Incluir 4 llave de paso. | Unidad | 3 |  | 0
69 | 72101510-002 | Instalación agua corriente frio caliente desde la llave de paso de lavado medico para dos grifos . Incluir 2 llave de paso. | Unidad | 1 |  | 0
70 | 72101510-002 | Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso | Unidad | 8 |  | 0
71 | 72101510-006 | Cañería PVC 40 | Metro lineal | 40 |  | 0
72 | 72101510-006 | Cañería PVC 50 | Metro lineal | 10 |  | 0
73 | 72101510-006 | Cañería PVC 75 | Metro lineal | 10 |  | 0
74 | 72101510-006 | Cañería PVC 100 | Metro lineal | 90 |  | 0
75 | 72101510-006 | Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños , con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Incluir 2 rejilla de piso sifonada | Unidad | 11 |  | 0
76 | 72101510-006 | Desagüe cloacal hasta el primer registro de 1 inodoro solo. | Unidad | 2 |  | 0
77 | 72101510-006 | Desagüe cloacal hasta el primer registro de 1 lavatorio solo, incluir 1 RPS. | Unidad | 10 |  | 0
78 | 72101510-006 | Desagüe cloacal hasta el primer registro de mesadas con 1 bacha. Incluir 1 RPS | Unidad | 3 |  | 0
79 | 72101510-006 | Desagüe cloacal hasta el primer registro de mesadas con 2 bacha. Incluir 1 RPS | Unidad | 3 |  | 0
80 | 72101510-006 | Desague cloacal hasta el primer registro de lavado medico de dos grifos . Incluir 1 RPS con cierre giratorio | Unidad | 1 |  | 0
81 | 72101510-006 | Cámara de inspección de 040x040 | Unidad | 6 |  | 0
82 | 72101510-006 | Cámara de inspección de 050x050 | Unidad | 2 |  | 0
83 | 72101510-006 | Cámara de inspección de 060x060 | Unidad | 2 |  | 0
84 | 72102303-003 | Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5 | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72102303-002 | Pozo ciego diámetro 1,75 prof.3,00 | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72101510-005 | Canaleta alero des. 060 chapa No 24 | Metro lineal | 108 |  | 0
87 | 72101510-005 | Bajada externa des 050 chapa No 24 | Metro lineal | 40 |  | 0
88 | 72101510-005 | Plato terraza | Unidad | 4 |  | 0
89 | 72101510-005 | Rejilla pluvial | Unidad | 14 |  | 0
90 | 72101510-005 | Cañería PVC de 100 | Metro lineal | 110 |  | 0
91 | 72101510-005 | Canalón abierto de HoAo con excavación según detalle | Metro lineal | 45 |  | 0
92 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna baja | Unidad | 13 |  | 0
93 | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal con grifería agua fria caliente | Unidad | 11 |  | 0
94 | 72131601-011 | Lavatorio chico con grifería agua fría | Unidad | 10 |  | 0
95 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 45 |  | 0
96 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 92 |  | 0
97 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 125 |  | 0
98 | 72131601-001 | Bocas de tomas especial | Unidad | 39 |  | 0
99 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 12 |  | 0
100 | 43191508-002 | Teléfono | Unidad | 12 |  | 0
101 | 72131601-001 | Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 11/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
102 | 72131601-001 | Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 11/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU | Unidad | 8 |  | 0
103 | 72131601-001 | Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 11/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para24.000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
104 | 72131601-001 | Línea para termo calefón | Unidad | 9 |  | 0
105 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 21 |  | 0
106 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w de acero inoxidable con rejilla | Unidad | 38 |  | 0
107 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w de acero inoxidable con tapa de acrílico | Unidad | 31 |  | 0
108 | 72131601-001 | Línea para cialitica con su soporte (prever estructura) | Unidad | 2 |  | 0
109 | 40101604-001 | Ventilador de techo | Unidad | 12 |  | 0
110 | 43222805-001 | Central telefónica : conectar a la central de admiistracion 12 internos (provisión y colocación de 8 aparatos y cableados) | Unidad | 12 |  | 0
111 | 72131601-001 | Termo calefón de 80 litros | Unidad | 9 |  | 0
112 | 40101701-002 | Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 12.000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
113 | 40101701-002 | Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 18.000 BTU | Unidad | 8 |  | 0
114 | 40101701-002 | Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 24.000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
115 | 72131601-001 | Tablero seccional trifasico del área curugia de acuerdo a carga con sus llaves termonagneticas y corte general de acuerdo a calculo | Unidad | 1 |  | 0
116 | 72131601-001 | Línea trifásica NYY con sus respectivos neutros desde el TP al T del area de cirugia de acuerdo a calculo | Metro lineal | 35 |  | 0
117 | 72131601-001 | Registro eléctrico | Unidad | 2 |  | 0
118 | 72102201-9998 | Alumbrado con columna de HoAo y lámpara difusora con foco Na 250 Wat | Unidad | 3 |  | 0
119 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 22 |  | 0
120 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 10 |  | 0
121 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 2 |  | 0
122 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2 |  | 0
123 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia | Unidad | 8 |  | 0
124 | 46191601-001 | Extintor ABC 4 Kg | Unidad | 4 |  | 0
125 | 46191601-001 | Extintor halógeno de 4 Kg | Unidad | 2 |  | 0
126 | 92121702-002 | Panel central de control | Unidad | 1 |  | 0
127 | 92121702-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1 |  | 0
128 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduido | Metros cuadrados | 1.432 |  | 0
129 | 72131601-012 | Pared interior epoxica atoxica con enduido cementicio | Metros cúbicos | 427 |  | 0
130 | 72131601-012 | Losa al agua con enduido | Metros cuadrados | 39,8 |  | #VALUE!
131 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 230 |  | 0
132 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 105 |  | 0
133 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 148 |  | 0
134 | 82101502-001 | Señal Ud. esta aquí | Unidad | 1 |  | 0
135 | 82101502-001 | Descriptivo de bloques | Unidad | 1 |  | 0
136 | 82101502-003 | Descriptivo de bloques con pedestal | Unidad | 1 |  | 0
137 | 82101502-001 | Señal mural pequeña por puerta | Unidad | 42 |  | 0
138 | 82101502-001 | Señal en bandera | Unidad | 2 |  | 0
139 | 82101502-001 | Señal indicativa o de advertencia: No fumar | Unidad | 3 |  | 0
140 | 82101502-001 | Señal indicativa o de advertencia: Silencio | Unidad | 3 |  | 0
141 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 586 |  | 0
142 | 72131601-002 | Preparación de terreno, desraizado de 2 árboles. | Unidad | 2 |  | 0
143 | 72103003-001 | Remoción de rampa y piso de acceso a ambulancia existente | Metros cuadrados | 44,2 |  | #VALUE!
144 | 72102905-001 | Relleno y compactación H= 1,17m | Metros cúbicos | 217,52 |  | #VALUE!
145 | 72103004-001 | Excavación para Cimiento de Piedra Bruta, espesor 0,45m y 0.80 m de altura | Metros cúbicos | 85,68 |  | #VALUE!
146 | 72103004-001 | Excavación para muro de contencion de Piedra Bruta, espesor 0,45m y 0.80 m de altura | Metros cúbicos | 35,28 |  | #VALUE!
147 | 72103004-001 | Excavación para Zapata de HºAº de 0.80 x 0.80 x 0.45 m, cada 3.00 m, total 94 zapatas | Metros cúbicos | 48,15 |  | #VALUE!
148 | 72102303-002 | Excavación para pozo ciego. | Metros cúbicos | 2,3 |  | #VALUE!
149 | 72103004-003 | Excavación para drenaje de suelo. | Metros cúbicos | 35,39 |  | #VALUE!
150 | 72131601-004 | Zapatas para pilares de 0.80x0.80x0.45, | Metros cúbicos | 27,1 |  | #VALUE!
151 | 72131601-004 | Tronco de pilar de 0.12x0.27, altura 0.45 | Metros cúbicos | 3,7 |  | #VALUE!
152 | 72131601-004 | Pilar de 0.12x0.27, altura 1.80m, cada 3.00 m | Metros cúbicos | 5,5 |  | #VALUE!
153 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra bruta Colocada, altura 0.80 m y espesor 0.45 m. | Metros cúbicos | 85,6 |  | #VALUE!
154 | 72131601-003 | Muro de contención 98,ml de piedra para relleno H= 1,17m | Metros cúbicos | 88 |  | 0
155 | 72131601-006 | Aislación horizontal de 0.15 m con asfalto | Metro lineal | 291,5 |  | #VALUE!
156 | 72131601-005 | Mampostería de Nivelación de Ladrillo común de 0.30 m, altura 0.45 m | Metros cuadrados | 87,45 |  | #VALUE!
157 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de Ladrillo común de 0.15m altura 1,80 m. | Metros cuadrados | 428,4 |  | #VALUE!
158 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de Ladrillo común a la vista de 0.15 m, altura de 0,80m. | Metros cuadrados | 79,15 |  | #VALUE!
159 | 72131601-008 | Revoque hidrófugo de muralla, lado del vecino espesor 1.5 cm. | Metros cuadrados | 222,3 |  | #VALUE!
160 | 72131601-008 | Revoque hidrófugo de muralla, lado interno del predio espesor 1.5 cm. | Metros cuadrados | 471,3 |  | #VALUE!
161 | 72131601-008 | Revoque hidrófugo de muralla, lado exterior hacia la calle espesor 1.5 cm. | Metros cuadrados | 238,7 |  | #VALUE!
162 | 72131601-008 | Revoque de Pilares | Metros cuadrados | 76 |  | 0
163 | 72131601-009 | Cascotes exterior 10cm guarda obra y acceso peatonal | Metros cuadrados | 18,8 |  | #VALUE!
164 | 72131601-009 | De HºAº de 12 cmm(Acceso de ambulancias y estacionamiento) | Metros cuadrados | 1.351,9 |  | #VALUE!
165 | 72131601-009 | Baldosones de hormigón (40x40x3cm) | Metros cuadrados | 18,8 |  | #VALUE!
166 | 72101510-002 | Cañería PVC de 3/4 | Metro lineal | 30 |  | 0
167 | 72101510-002 | Cañería PVC de 1/2 | Metro lineal | 80 |  | 0
168 | 72101510-002 | Llave de paso de 1/2 | Unidad | 4 |  | 0
169 | 72101510-002 | Canilla de patio de 1/2 | Unidad | 4 |  | 0
170 | 72101510-006 | Cañería PVC de 100 | Metro lineal | 24 |  | 0
171 | 72101510-006 | Cámara de inspección de 50x50 | Unidad | 2 |  | 0
172 | 72101510-006 | Cámara de inspección de 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
173 | 72102303-003 | Cámara séptica 1,20 x 1,60 x1m | Unidad | 1 |  | 0
174 | 72102303-002 | Pozo absorvente D=1,50 h=3,00 | Unidad | 1 |  | 0
175 | 72101510-005 | Tubo de drenaje perforado D=100, incluye colchón de piedra triturada 4º y manta permeable | Metro lineal | 101,2 |  | #VALUE!
176 | 72101510-005 | Registro de mampostería y hormigón de 0,50x0,40m | Unidad | 9 |  | 0
177 | 72131601-012 | De paredes ambas caras y pilares al latex c/ sellador | Metros cuadrados | 1.008,3 |  | #VALUE!
178 | 72131601-012 | De reja metálica al esmalte sintético en acceso peatonal | Metros cuadrados | 2,4 |  | #VALUE!
179 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 1.856,02 |  | #VALUE!
180 | 73121602-002 | Portón de acceso peatonal 1,00 x 1,20m | Unidad | 1 |  | 0
181 | 70111703-001 | Jardinería para canteros previo relleno con arena abonada | Metros cuadrados | 55,44 |  | #VALUE!
182 | 70111713-998 | Bancos de madera con patas de hierro sobre plataforma. | Unidad | 11 |  | 0
183 | 70111713-002 | Pasto alemán en panes en estacionamiento. | Metros cuadrados | 670,27 |  | #VALUE!
184 | 72101703-005 | Cantero de mampostería de 0,15m revocado de 0,30 de altura con aislación interior, terminación sardinel y pintura al agua. | Metro lineal | 55,77 |  | #VALUE!
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]