## items
Ítems del llamado Construcciones en el Campus y Sedes de la UNI con ID: 334308
LOTE NRO: 1
LOTE1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA(MEDIA TENSIÓN) | Unidad | 1
1.1 |  | PROVISÍON YMONTAJE DEESTRUCTUAMTDH1 | Unidad | 2
1.2 |  | PROVISÍON YMONTAJE DEESTRUCTUAMTDH4 | Unidad | 1
1.3 |  | PROVISÍON YMONTAJE DEESTRUCTUAMTDH5 | Unidad | 1
1.4 |  | PROVISÍON YMONTAJE DEESTRUCTUAMTDH8 | Unidad | 1
1.5 |  | PROVISIÓN YERECCION DEPOSTEDEHº.Aº 12/300 CON CIMENTACION RCRII | Unidad | 3
1.6 |  | PROVISIÓN YERECCION DEPOSTEDEHº.Aº 12/500 CON CIMENTACION RCRII | Unidad | 1
1.7 |  | PROVISIÓN Y EXTENSIÓN DE CONDUCTORUNIPOLAR AL.MTDESNUDODE35 mm2 | Metro lineal | 450
1.8 |  | PROVISIÓN YMONTAJE DETIE050, INCLUYE DESCARGADORES, SECCIONADORES,CONDUCTORUNIPOLAR DEMTAL.DE50mm2 SUBTERRANEO | Unidad | 1
1.9 |  | CONTRUCCIÓN DE CASETAPARA TRANSFORMADORES (SEADJUNTAPLANO REFERENCIAL.LAS DIMENSIONESY CARACTERISTICAS ESPECIFICASESTAN SUJETASALA RESPUESTADE CONSULTAPREVIAA SERREALIZADAALA ANDE) | Metros cuadrados | 22
1.10 |  | PROVISIÓN YMONTAJE DEPUESTODE DISTRIBUCIÓN CON SISTEMADEBARRASY SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOSDE SUJECIÓN,MANIOBRAY PROTECCIÓN (SUJETOA RESPUESTADE CONSULTAPREVIA) | Unidad | 1
1.11 |  | PROVISIÓN YMONTAJE DETRANSFORMADOR TRIFASICODE500KVA 23.000 /380V50 Hz TIPOESTANDAR | Unidad | 1
1.12 |  | TRASLADOYMONTAJE DETRANFORMADOR TRIFASICODE500KVA 23.000 /380V50 Hz TIPOESTANDAR EXISTEN ALANUEVA UBICACIÓN INDICADA EN EL PLANO(INCLUYE DESMONTAJEDEL PUESTODEENTREGAY LINEASEXISTENTES) | Unidad | 1
1.13 |  | REFUERZODELINEA- ANDE(ESTIMADO) | Unidad | 1
2 | 72131601-001 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA(BAJA TENSIÓN) | Unidad | 1
2.1 |  | CONTRUCCIÓN DE CASETAPARA SALADE TABLEROGENERAL | Metros cuadrados | 10
2.2 |  | PROVISIÓN YTENDIDO DE CONDUCTORTIPO SUBTERRANEODE 240mm2 | Metro lineal | 120
2.3 |  | PROVISIÓN YMONTAJE DETABLERODE SOBREPONER METALICOPARA60 MÓDULOS CON BARRASFNT(750A) | Unidad | 1
2.4 |  | PROVISON YMONTAJE DEINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLARDE3X800A, REGULABLEEN CAJA MOLDEADA | Unidad | 1
2.5 |  | PROVISION YMONTAJE DEINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLARDE3X200A | Unidad | 2
2.6 |  | PROVISION YMONTAJE DEINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLARDE3X160A | Unidad | 1
2.7 |  | PROVISION YMONTAJE DEINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLARDE3X100A | Unidad | 2
2.8 |  | PROVISION YMONTAJE DEINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLARDE3X80A | Unidad | 1
2.9 |  | PROVISIÓN YMONTAJE DE SISTEMADEPUESTA ATIERRA CON 6 JABALINASDE5/8"X3M CON SOLDADURA EXOTERMICA, CONDUCTORDECOBRE DESNUDODE35MM2 (PARATG1YTG2) | Unidad | 1
3 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
3.1 |  | PROVISIÓN Y TENDIDO DE CONDUCTOR TIPO SUBTERRANEO DE 240mm2 | Metro lineal | 120
3.2 |  | PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE SOBREPONER METALICO PARA 36 MÓDULOS CON BARRAS FNT (750 A) | Unidad | 1
3.3 |  | MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3X800 A, REGULABLE EN CAJA MOLDEADA RETIRADO DEL EXISTENTE-MANO DE OBRA | Unidad | 1
3.4 |  | PROVISON Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3X500 A | Unidad | 1
3.5 |  | PROVISION Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3X250 A | Unidad | 1
3.6 |  | PROVISION Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 1X32 A | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 52
1.2 |  | Bandejas salvavidas para protección de obra | Unidad | 1
1.3 |  | Casilla de obrador | Unidad | 1
1.4 |  | Cartel de obra 1,00x1,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
1.5 |  | Demolición de mamposteria (sin recuperación) | Metros cuadrados | 15
2 | 72131601-004 | ESTRUCTURAS DE H° A°: | Unidad | 1
2.1 |  | Pilares de hormigón armado según calculo | Metros cúbicos | 2,7
2.2 |  | Vigas de hormigón armado según calculo | Metros cúbicos | 1,9
3 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
3.1 |  | Revestimiento de planchas de granito natural color ocre itabira pulido esp. 2cm, terminación borde biselado a 45º y bandas antideslizantes (incluye bandas antideslizantes en escalones). Incluye zócalo | Metros cuadrados | 47
3.2 |  | Carpeta de asiento hidrofugado para piso de planchas de granito natural y piso de porcelanato | Metros cuadrados | 40
3.3 |  | Piso de porcelanato 60x60cm | Metros cuadrados | 25
3.4 |  | Zócalo de porcelanato h=10cm | Metro lineal | 4,4
4 | 72131601-010 | ABERTURAS METÁLICAS | Unidad | 1
4.1 |  | Cerramiento vertical con vidrios templados de 10mm y estructura de perfiles de aluminio anodizado tipo muro cortina (vidrios colocados delante de la perfileria y vigas con sujección tipo botones) | Metros cuadrados | 48
5 | 72131601-008 | REVOQUES: | Unidad | 1
5.1 |  | Interior y Exterior a dos capas | Metros cuadrados | 90
6 | 72131601-012 | PINTURA | Unidad | 1
6.1 |  | Al latex interiores y exterior manos necesarias | Metros cuadrados | 90
7 | 72102602-010 | PASAMANOS | Unidad | 1
7.1 |  | Barandilla con parantes de acero inoxidable de 1 1/2 ", pasamanos de caños de acero inoxidable de 1 1/2", caños de acero inoxidable de 3/4" en caños horizontales (3 por ml) s/ diseño (escalera) | Metro lineal | 25,7
8 | 72102602-010 | BARANDILLA | Unidad | 1
8.1 |  | Barandilla con parantes de acero inoxidable de 1 1/2 ", pasamanos de caños de acero inoxidable de 1 1/2", caños de acero inoxidable de 3/4" en caños horizontales (3 por ml) s/ diseño (acceso a escalera) | Metro lineal | 8,55
9 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación) | Unidad | 1
9.1 |  | Provisión y colocación de ductos electricos de caños corrugados antillama 3/4" | Unidad | 1
9.2 |  | Circuitos electrico con llave TM desde tablero hasta artefactos electricos (dimensionamiento de llave TM y conductores según carga total) | Unidad | 1
9.3 |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo LED de adosar, lampara de luz blaca 18W | Unidad | 8
10 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
10.1 |  | Retiro de cubierta de chapa de cinc Nº 27 con estructura de caños estructurales y correas de perfiles C. Con recuperación de materiales | Unidad | 1
10.2 |  | Colocación de la estructura recuperada de la cubierta de chapa de cinc Nº 27 con estructura de caños estructurales y correas de perfiles C. | Unidad | 1
10.3 |  | Viga de perfil metálico reticulado según calculo. | Unidad | 1
10.4 |  | Provisión y colocación de chapa de cinc Nº 26 | Metros cuadrados | 52
10.5 |  | Provisión y colocación de babeta de chapa Nº 26 | Metro lineal | 20
11 | 72101601-002 | CIELORRASO | Unidad | 1
11.1 |  | Cieloraso desmontable de yeso acartonado esp. 12,5mm con perfileria de chapa galvanizada reforzado 70mm | Metros cuadrados | 27
11.2 |  | Retiro de cieloraso desmontable de yeso acartonado esp. 12,5mm con perfileria de chapa galvanizada reforzado 70mm. Con recuperación de materiales | Metros cuadrados | 24
11.3 |  | Colocación de cielorraso desmontable de yeso acartonado recuperado. esp. 12,5mm con perfileria de chapa galvanizada reforzado 70mm. | Costo por Mil | 50
12 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
12.1 |  | Mamposteria de ladrillos comunes esp. 0,15m | Metros cuadrados | 32
13 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1
13.1 |  | Limpieza final | Unidad | 1
14 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
14.1 |  | Al latex interiores y exterior manos necesarias | Metros cuadrados | 300
15 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
15.1 |  | Piso de porcelanato 60x60cm | Metros cuadrados | 90
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Unidad | 1
1.2 |  | Bandejas salvavidas para protección de obra | Unidad | 1
1.3 |  | Instalaciones eléctricas provisorias | Unidad | 1
1.4 |  | Obrador y sanitarios químicos para personal conforme a esquema | Unidad | 1
1.5 |  | Cartel de obra 3,00x2,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
1.6 |  | Demolición de mamposteria de mamposteria (sin recuperación) | Metros cuadrados | 23
1.7 |  | Retiro de baño (mamposteria, artefactos, aberturas, revestimiento ,piso, etc.) Con recupoeración de aberturas y artefactos. | Unidad | 1
1.8 |  | Retiro de aberturas en aula con recuperación de materiales | Unidad | 1
1.9 |  | Retiro de mamparas en decanato, investigación y difusión cultural, con recuperación de materiales | Unidad | 1
2 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
2.1 |  | De ladrillos comunes esp. 0,15 m revocado | Metros cuadrados | 120
2.2 |  | De ladrillos comunes esp. 0,30 m revocado | Metros cuadrados | 13
2.3 |  | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista esp. 0,15m | Metros cuadrados | 108
2.4 |  | Dinteles de concreto y variallas de hierro 2 Ø 8mm | Metro lineal | 49
3 | 72131601-006 | AISLACIÓN | Unidad | 1
3.1 |  | Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo | Metros cuadrados | 108
4 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación) | Unidad | 1
4.1 |  | Provisión y colocación de Equipos led 60cmx60cm | Unidad | 20
4.2 |  | Provisión y colocación de Equipos de fluorescentes de 2x36w con reactancia electronica, (para cielorraso de yeso demostable con caja de acero esmaltado embutido con difusor acrilico opal) | Unidad | 2
4.3 |  | Provisión y colocación de Toma corriente doble con puesta a tierra | Unidad | 26
4.4 |  | Provisión y colocación de Llaves de 1 punto | Unidad | 4
4.5 |  | Provisión y colocación de Llaves de 2 punto | Unidad | 3
4.6 |  | Instalación de Circuitos para Aire Acondicionado | Unidad | 6
4.7 |  | Provisión y colocación de Jabalina de cobre de 2 mts de long con accesorios de sujeción | Unidad | 1
4.8 |  | Provisión y colocación deTablero seccional metálico de embutir con barras para 18 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general | Unidad | 1
4.9 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 1x25A | Unidad | 5
4.10 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 1x10A | Unidad | 5
4.11 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 3X32A | Unidad | 2
4.12 |  | Provisión y colocación de Cable de 4 mm2 | Unidad | 1
4.13 |  | Provisión y colocación de Cable de 2 mm2 | Unidad | 1
4.14 |  | Provisión y colocación de Cable NYY 4x16 mm2 (desde tablero general hasta tablero seccional) | Unidad | 1
4.15 |  | Provisión y colocación de Luces de emergencia (incluye cajas de conexión, circuitos y electroductos) | Unidad | 6
4.16 |  | Cajas de conexión exagonales | Unidad | 1
4.17 |  | Cajas de conexión rectangulares | Unidad | 1
4.18 |  | Caño corrugado antillama de 1" | Unidad | 1
4.19 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad | 1
5 | 72102203-997 | INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES | Unidad | 1
5.1 |  | Ductos de caños pvc flexible de 1" para cables de red | Unidad | 1
5.2 |  | Internet RJ 45 s/ esquema de internet (incluye ductos, cableado y tomas) | Unidad | 10
5.3 |  | Cable UTP Cat 5 para internet | Unidad | 1
5.4 |  | Rat 6 U para internet | Unidad | 1
5.5 |  | Switch de 24 | Unidad | 1
5.6 |  | Telefonía RJ 11 s/ esquema de telefonia (incluye ductos, cableado y tomas) | Unidad | 4
5.7 |  | Cable 4 pares para telefonia | Unidad | 1
6 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
6.1 |  | Retiro de cubierta de chapa de cinc con estructura de caños estructurales y correas de perfiles C. Con recuperación de materiales | Unidad | 1
6.2 |  | Colocación de la estructura recuperada de la cubierta de chapa de cinc con estructura de caños estructurales y correas de perfiles C. | Unidad | 1
6.3 |  | Provisión y colocación de chapa de cinc Nº 26 | Metros cuadrados | 144
6.4 |  | Provisión y colocación de babeta de chapa Nº 26 | Metro lineal | 3
7 | 72131601-004 | ESTRUCTURAS DE H° A°: | Unidad | 1
7.1 |  | Pilares de hormigón armado elaborado en planta hormigonera según calculo | Metros cúbicos | 3
7.2 |  | Vigas de hormigón armado elaborado en planta hormigonera según calculo | Metros cúbicos | 10
7.3 |  | Canalón de hormigón armado laborado en planta hormigonera según calculo | Metros cúbicos | 9,5
8 | 72101601-002 | CIELORRASO | Unidad | 1
8.1 |  | Cieloraso desmontable de yeso acartonado esp. 12,5mm con perfileria de chapa galvanizada reforzado 70mm | Metros cuadrados | 130
9 | 72131601-008 | REVOQUES: | Unidad | 1
9.1 |  | Interior y exterior a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 360
9.2 |  | De canalón a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 65
9.3 |  | De columnas a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 41
9.4 |  | De vigas a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 100
9.5 |  | De Mochetas en ventanas | Metro lineal | 45
10 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS (Provisión y colocación) | Unidad | 1
10.1 |  | Alimentación de agua corriente con cañerias de pvc 3/4" | Unidad | 1
10.2 |  | Provisión y colocación de llave de paso de bronce 3/4" | Unidad | 2
10.3 |  | Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna baja | Unidad | 1
10.4 |  | Provisión y colocación de Jaboneras automáticas de pvc para jabón líquido | Unidad | 1
10.5 |  | Provisión y colocación de Portarrollos | Unidad | 1
10.6 |  | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y 1 bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,30mx0,45m (para kitchenette) | Unidad | 1
10.7 |  | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y 1 bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,00mx0,45m (para baño) | Unidad | 1
10.8 |  | Provisión y colocación de zocalo de granito natural color gris mara pulido para mesada | Metro lineal | 3,2
10.9 |  | Provisión y colocación de espejos 1,00x0,80m, incluye elementos de fijación a muro | Unidad | 1
11 | 72131601-011 | DESAGUE CLOACAL | Unidad | 1
11.1 |  | Provición y colocación de cañerias pvc 100mm (incluye accesorios) | Unidad | 1
11.2 |  | Provición y colocación de cañerias pvc 40mm (incluye accesorios) | Unidad | 1
11.3 |  | Provición y colocación de rejilla de piso sifonada (incluye accesorios) | Unidad | 1
11.4 |  | Desengrasador | Unidad | 1
12 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
12.1 |  | Carpeta de asiento para piso cerámico esmaltada con hidrófugo esp. 2cm | Metros cuadrados | 132
12.2 |  | Pisos de cerámica esmaltada 40x40cm de alto tránsito PEI 4 | Metros cuadrados | 132
12.3 |  | Zócalo de cerámica esmaltada h= 10cm | Metro lineal | 113
13 | 72101607-002 | REVESTIMIENTO | Unidad | 1
13.1 |  | De azulejos cerámicos 45x45cm | Metros cuadrados | 22
13.2 |  | Guarda cerámica de azulejos 10x10cm | Metro lineal | 10
13.3 |  | Guarda cerámica tipo listones redondeados | Metro lineal | 10
14 | 72131601-010 | ABERTURAS METÁLICAS | Unidad | 1
14.1 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 1,40mx1,20m (incluye virios fumée de 3mm espesor) | Unidad | 8
14.2 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 2,70mx0,50m (incluye virios fumée de 3mm espesor) | Unidad | 1
14.3 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 1,00mx0,50m (incluye virios fumée de 3mm espesor) | Unidad | 1
14.4 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 1,15mx0,50m (incluye virios fumée de 3mm espesor) | Unidad | 1
14.5 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 1,90mx0,50m (incluye virios fumée de 3mm espesor) | Unidad | 1
14.6 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 3,75mx1,20m (incluye virios fumée de 3mm espesor) | Unidad | 1
15 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
15.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 313,28
16 | 72131601-010 | ABERTURAS DE MADERA | Unidad | 1
16.1 |  | Puerta tablero de cedro de 0,70 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 2
16.2 |  | Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 7
17 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
17.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 474,71
17.2 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 121
17.3 |  | Pintura al latex de canalón, manos necesarias | Metros cuadrados | 65
17.4 |  | De Mochetas en ventanas al latex exterior, manos necesarias | Metro lineal | 45
17.5 |  | Puerta de madera 0,90m | Unidad | 9
17.6 |  | Ventana tipo balacin (interior y exterior) con esmalte sintetico, incluye masilla en los bordes | Unidad | 7
18 | 72102304-005 | DESAGÜE PLUVIALES | Unidad | 1
18.1 |  | Provisión y colocación de caños de bajada pluvial de PVC 100 mm con grampas de sujeción | Metro lineal | 24
19 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1
19.1 |  | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Unidad | 1
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
20.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesariasm2 | Metros cuadrados | 1.050
21 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1
21.1 |  | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Unidad | 1
22 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
22.1 |  | Aislación de canalon | Metros cuadrados | 160
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Unidad | 1
1.2 |  | Bandejas salvavidas para protección de obra | Metro lineal | 95
1.3 |  | Instalaciones eléctricas provisorias | Unidad | 1
1.4 |  | Obrador y sanitarios químicos para personal conforme a esquema | Unidad | 1
1.5 |  | Cartel de obra 3,00x2,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
2 | 72131601-004 | ESTRUCTURAS DE H° A°: | Unidad | 1
2.1 |  | Pilares de hormigón armado elaborado en planta hormigionera según calculo | Metros cúbicos | 9,9
2.2 |  | Vigas de hormigón armado elaborado en planta hormigionera según calculo | Metros cúbicos | 19,28
2.3 |  | Losa de hormigón armado elaborado en planta hormigionerasegún calculo | Metros cúbicos | 30,9
2.4 |  | Escalera de hormigón armado elaborado en planta hormigionerasegún calculo | Metros cúbicos | 2,5
3 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | De ladrillos comunes esp. 0,15 m revocado | Metros cuadrados | 57
3.2 |  | De ladrillos comunes esp. 0,30 m revocado | Metros cuadrados | 20
3.3 |  | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista esp. 0,15m | Metros cuadrados | 159
3.4 |  | Dinteles de concreto y variallas de hierro 2 Ø 8mm | Metros cuadrados | 34
4 | 72131601-006 | AISLACIÓN | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion de losa | Metros cuadrados | 160
5 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación) | Unidad | 1
5.1 |  | Cajas de conexión exagonales | Unidad | 1
5.2 |  | Cajas de conexión rectangulares | Unidad | 1
5.3 |  | Caño corrugado antillama de 1" | Unidad | 1
5.4 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad | 1
6 | 72102203-997 | INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES | Unidad | 1
6.1 |  | Ductos de caños pvc flexible de 1" para cables de red | Unidad | 1
7 | 72131601-008 | REVOQUES: | Unidad | 1
7.1 |  | Interior y exterior a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 343
7.2 |  | De losa a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 309
7.3 |  | De columnas a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 131
7.4 |  | De vigas a dos capas en planta baja y primer piso(grueso + fino) | Metros cuadrados | 200
7.5 |  | De Mochetas en ventanas | Metros | 67
7.6 |  | Escalera de hormigón armado según calculo | Metros cuadrados | 20
7.7 |  | Arreglo de borde perimetral del edificio | Unidad | 1
8 | 72131601-010 | ABERTURAS METÁLICAS | Unidad | 1
8.1 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 1,40x1,20 (incluye virios fumée de 3mm espesor) | Unidad | 12
8.2 |  | Cerramiento vertical con vidrios templados de 10mm y estructura de perfiles de aluminio anodizado tipo muro cortina (vidrios colocados delante de la perfileria y vigas con sujección tipo botones) | Metros cuadrados | 5
9 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1
9.1 |  | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Unidad | 1
10 | 72131601-010 | ABERTURAS DE MADERA: | Unidad | 1
10.1 |  | Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 4
11 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
11.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 300
11.2 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 159
11.3 |  | De Mochetas en ventanas al latex exterior, manos necesarias | Metros | 67
11.4 |  | Puerta de madera 0,90m | Unidad | 4
11.5 |  | Pintura impermeabilzante fibrada | Metros cuadrados | 309
12 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
12.1 |  | Pisos de cerámica esmaltada 40x40cm de alto tránsito PEI 4 | Metros cuadrados | 130
12.2 |  | Contrapiso de hormigón (para aislación de losa) | Metros cuadrados | 309
12.3 |  | Zócalo de cerámica esmaltada h= 10cm | Metros | 25
13 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1
13.1 |  | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Unidad | 1
14 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
14.1 |  | Provición y colocación de Equipos de Fluorescentes de 4*40w con reactancia electronica | Unidad | 24
14.2 |  | Provición y colocación de Equipos de Fluorescentes de 2*40w con reactancia electronica | Unidad | 7
14.3 |  | Instalación de Circuitos para ventilador de techo | Unidad | 16
14.4 |  | Provisión y colocación de Ventilador de techo de 52&quot; de siete velocidades, interruptor metalico (incluye elementos de fijación y accesorios) | Unidad | 16
14.5 |  | Provisión y colocación de Toma corriente doble con puesta a tierra | Unidad | 40
14.6 |  | Provisión y Colocación de llaves de 3 punto | Unidad | 8
14.7 |  | Instalación de circuitos para aire acondicionado | Unidad | 4
14.8 |  | Provisióny colocación de Jabalina de cobre de 2 mts de long con accesorios de sujeción | Unidad | 1
14.9 |  | Provisión y Colocación de Tablero seccional metalico de embutir con barras para 24 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general | Unidad | 1
14.10 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 1*25A | Unidad | 4
14.11 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 1*10A | Gramos | 9
14.12 |  | Provisión y colocación de Cable de 4 mm2 | Gramos | 1
14.13 |  | Provisión y colocación de Cable de 2 mm2 | Costo por Mil | 1
14.14 |  | Provisión y colocación de Cable NYY 4x25 mm2 (desde tablero general hasta tablero seccional) | Gramos | 1
14.15 |  | Provisión y colocación de Luces de emergencia (incluye cajas de conexión, ciircuitos y electroductos) | Unidad | 4
15 | 72102203-997 | Montaje y Desmontaje de Accesorios para Telefonia | Unidad | 1
15.1 |  | Internet RJ 45 s/ esquema de internet (incluye ductos, cableado y tomas) | Unidad | 48
15.2 |  | Cable UTP Cat 5 para internet | Gramos | 1
15.3 |  | Rat 6 U para internet | Unidad | 1
15.4 |  | Switch de 24 | Unidad | 2
16 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
16.1 |  | Granito reconstituido | Metros cuadrados | 23
16.2 |  | Zócalo de granito reconstituido h = 10cm | Unidad | 15
16.3 |  | Carpeta de asiento para piso con hidrófugo | Metros cuadrados | 354
16.4 |  | Pisos de ceramica esmaltada 40x40cm de alto transito PEI 4 | Metros cuadrados | 180
16.5 |  | Zocalo de ceramica esmaltada | Metro lineal | 115
17 | 72102602-010 | Colocacion de pasamano | Unidad | 1
17.1 |  | Barandilla con parantes metálicos de d=2"(cada un metro), pasamanos de caños metálicos 1 1/2", caños de metálicos de 1" horizontales. Según diseño¦ | Metro lineal | 47
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Vallado de obra con cerramiento de chapa pintada con puntales h= 1,80m. Incluye portón con candado | Metros cuadrados | 35
1.2 |  | Casilla de Obrador y Sanitario químico para personal | Unidad | 1
1.3 |  | Cartel de obra 2,00x1,50 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
2 | 72131601-006 | AISLACIÓN | Unidad | 1
2.1 |  | Aislacion de Losa | Metros cuadrados | 81
3 | 72131601-007 | TECHO | Unidad | 1
3.1 |  | Desmonte de Tejas coloniales, material de asiento existente y reposición de tejuelas en caso de ser necesarias | Metros cuadrados | 433
3.2 |  | Techo de chapas trapezoidal Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera. | Metros cuadrados | 226,1
4 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
4.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes con pendiente | Metros cuadrados | 81
4.2 |  | Carpeta hidrófuga con pendiente | Metros cuadrados | 81
5 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 1
5.1 |  | Canaletas Aereas y Bajadas Pluviales De Chapa Liza Nº 26 - Desarrollo 40 cms | Metros | 156,2
6 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
6.1 |  | Al látex interior manos necesarias | Metros cuadrados | 195,34
7 | 72131601-013 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 1
7.1 |  | Limpieza general y final de obra | Unidad | 1
8 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
8.1 |  | Al látex interior manos necesarias | Metros cuadrados | 83,71
9 | 72131601-007 | TECHO | Unidad | 1
9.1 |  | Techo de chapas trapezoidal Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera. | Metros cuadrados | 206,89
10 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
10.1 |  | Al latex interior manos necesarias | Metros cuadrados | 1.180
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE6, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Bandeja De Protección De Chapa | Metros cuadrados | 40
1.2 |  | Casilla de Obrador y Sanitario químico para personal | Unidad | 1
1.3 |  | Cartel de obra 2,00x1,50 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
2 | 72131601-007 | DESMONTE DE TECHO Y CIELORRAZO CON RECUPERACION | Unidad | 1
2.1 |  | Desmonte de Tejas coloniales, material de asiento existente y Maderamen - | Metros cuadrados | 260
2.2 |  | Retiro y colocación de Artefactos Eléctricos y Cables | Unidad | 1
2.3 |  | Retiro, provisión y colocación de tejas en la biblioteca (Tejas - Goteras) | Metros cuadrados | 88
2.4 |  | Retiro, provisión y colocación de tejas en el Aula Bloque A (Tejas - Goteras) | Metros cuadrados | 4
3 | 72131601-008 | REVOQUES: | Unidad | 1
3.1 |  | Revoque de mampostería a 2 capas (grueso +fino) c/ hidrófugo en fachada biblioteca | Metros cuadrados | 25
4 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
4.1 |  | Techo de chapas simil tejas nº 26 sobre estructura de perfileria metálica, incluye: Membrana aluminizada una cara esp. 10 mm, Viga metálica de perfiles, Cenefas en los bordes y Cumbrera. | Metros cuadrados | 102,93
4.2 |  | Cielorraso Adosado de PVC, incluye; corniza, estructura de caño estructural 20 x 20 y 20 x 30 según requerimientos. | Metros cuadrados | 204
5 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación) | Unidad | 1
5.1 |  | Ventilador de techo de 52" de siete velocidades,incluye ventilador, interruptor metalico (incluye elementos de fijación y accesorios) | Unidad | 2
6 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 1
6.1 |  | Canaletas Aereas y Bajadas Pluviales De Chapa Liza Nº 26 - Desarrollo 40 cms | Metros | 104
7 | 72152904-001 | SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE MUROS METÁLICOS EN EXTERIOR( VALLA DE TEJIDO DE ALAMBRE) | Unidad | 1
7.1 |  | Provición y colocación de cerco perimetral de tejido metálico | Metros | 60
8 | 72131601-013 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 1
8.1 |  | Limpieza general y final de obra | Unidad | 1
9 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
9.1 |  | Techo de chapas símil tejas nº 26 sobre estructura de perfileria metálica, incluye: Membrana aluminizada una cara esp. 10 mm, Viga metálica de perfiles, Cenefas en los bordes y Cumbrera. | Metros cuadrados | 157,06
10 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
10.1 |  | Al Ltex interior y exterior manos necesarias | Metros cuadrados | 365
10.2 |  | De silicona para ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 1.230
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE7, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Obrador conforme a esquema | Unidad | 1
1.2 |  | Demolición de mamposteria de mamposteria (sin recuperación) | Metros cuadrados | 1,9
1.3 |  | Retiro de aberturas en baño con recuperación de materiales | Unidad | 1
1.4 |  | Retiro de aberturas en escalera con recuperación de materiales | Unidad | 1
2 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
2.1 |  | Granito reconstituido | Metros cuadrados | 4,06
3 | 72131601-007 | Cubierta | Unidad | 1
3.1 |  | Cielorraso suspedido de PVC (min 3 personas) incluye escotilla de acceso y corniza | Metros cuadrados | 40,6
3.2 |  | Provisión y colocación de babeta de chapa Nº 26 | Unidad | 1
3.3 |  | Provisión y colocación de cumbrera de chapa Nº 24 | Unidad | 1
3.4 |  | Provisión y colocación de tapa goteras en techo de chapa | Unidad | 1
3.5 |  | Solape en el encuentro techo de chapa y recojida | Unidad | 1
4 | 72131601-010 | ABERTURAS METÁLICAS | Unidad | 1
4.1 |  | Cerramiento vertical con vidrios templados de 6mm y estructura de perfiles de aluminio anodizado. (0.45x1,00) | Unidad | 5
4.2 |  | Ventana de perfileria de aluminio anodizado de 1,90mx0,50m (incluye virios fumée de 6mm espesor) | Unidad | 2
5 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
5.1 |  | De ladrillos común esp. 0,15 m revocado (en baño masculino) | Metros cuadrados | 1,9
5.2 |  | Dinteles de concreto y variallas de hierro 2 Ø 8mm | Metros | 5,15
6 | 72131601-008 | REVOQUES: | Unidad | 1
6.1 |  | Interior y exterior a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 3,8
7 | 72131601-010 | ABERTURAS DE MADERA: | Unidad | 1
7.1 |  | Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico (en dirección de extensión) | Unidad | 1
8 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
8.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 106
8.2 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 55
8.3 |  | Pintura impermeabilzante fibrada | Metros cuadrados | 7
9 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
9.1 |  | Cielorraso suspedido de PVC, incluye escotilla de acceso y corniza | Metros cuadrados | 30
10 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1
10.1 |  | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Unidad | 1
11 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
11.1 |  | Granito reconstituido | Metros cuadrados | 16,44
11.2 |  | Zócalo de granito reconstituido h= 10cm | Metros | 15,7
11.3 |  | Carpeta de asiento para piso con hidrófugo esp. 2cm | Metros cuadrados | 20,5
11.4 |  | Contrapiso | Metros cuadrados | 30
Precio Total
LOTE NRO: 8
LOTE8, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad | 1
1.1 |  | Provisión y colocación de duchas eléctricas con conexión | Unidad | 7
2 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
2.1 |  | Carpeta de asiento para piso cerámico esmaltada con hidrófugo esp. 2cm | Milímetros cuadrados | 137
2.2 |  | Carpeta de asiento para piso cerámico esmaltada con hidrófugo esp. 2cm | Metros cuadrados | 124
2.3 |  | Zócalo de cerámica esmaltada h= 10cm | Metro lineal | 43
2.4 |  | Granito reconstituido | Metros cuadrados | 12,5
2.5 |  | Zócalo de granito reconstituido h= 10cm | Metro lineal | 12
3 | 72102602-010 | BARANDILLA | Unidad | 1
3.1 |  | Barandilla con parantes metálicos de d=2"(cada un metro), pasamanos de caños metálicos 1 1/2", caños de metálicos de 1" horizontales. Según diseño | Metro lineal | 14,46
4 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
4.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 165
4.2 |  | En baranda con esmalte sintetico | Metro lineal | 27
4.3 |  | Pintura de madera | Metros cuadrados | 15
4.4 |  | De portones con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 40
5 | 72131601-010 | ABERTURAS METÁLICAS | Unidad | 1
5.1 |  | Provisión y colocación de varillas lisas ? 16mm (en portones) | Metro lineal | 75
5.2 |  | Provisión y colocación de bisagras reforzadas ( 4 bisagras en cada hoja) | Unidad | 32
5.3 |  | Provisión y colocación de cerradura tipo manija, pasador y candado. | Unidad | 4
5.4 |  | Rejas metálicas para ventanas en depósitos (1,50mx0,50m) | Unidad | 11
6 | 72102602-010 | BARANDILLA | Unidad | 1
6.1 |  | Barandilla con parantes metálicos de d=2"(cada un metro), pasamanos de caños metálicos 1 1/2", caños de metálicos de 1" horizontales. Según diseño | Metro lineal | 1,54
7 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1
7.1 |  | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
LOTE9, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Unidad | 1
1.2 |  | Obrador y sanitarios químicos para personal conforme a esquema | Unidad | 1
1.3 |  | Cartel de obra 3,00x2,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
2 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
2.1 |  | De ladrillos comunes esp. 0,15 m revocado | Metros cuadrados | 10
2.2 |  | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista esp. 0,15m | Metros cuadrados | 12
3 | 72131601-006 | AISLACIÓN | Unidad | 1
3.1 |  | Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo | Metros cuadrados | 89
4 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación) | Unidad | 1
4.1 |  | Provisión y colocación de Equipos de fluorescentes de 4X40w con reactancia electronica, | Unidad | 4
4.2 |  | Provisión y colocación de Equipos de fluorescentes de 2x40w con reactancia electronica | Unidad | 8
4.3 |  | Provisión y colocación de Equipos de fluorescentes de1x40w con reactancia electronica | Unidad | 6
4.4 |  | Provisión y colocación de Toma corriente doble con puesta a tierra | Unidad | 22
4.5 |  | Provisión y colocación de Llaves de 1 punto y toma | Unidad | 11
4.6 |  | Instalación de Circuitos para Aire Acondicionado | Unidad | 4
4.7 |  | Provisión y colocación de Jabalina de cobre de 2 mts de long con accesorios de sujeción | Unidad | 1
4.8 |  | Provisión y colocación deTablero seccional metálico de embutir con barras para 18 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general | Unidad | 1
4.9 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 1x25A | Unidad | 4
4.10 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 1x10A | Unidad | 6
4.11 |  | Provisión y colocación de Cable de 4 mm2 | Unidad | 1
4.12 |  | Provisión y colocación de Cable de 2 mm2 | Unidad | 1
4.13 |  | Provisión y colocación de Cable NYY 4x16 mm2 (desde tablero general hasta tablero seccional) | Unidad | 1
4.14 |  | Provisión y colocación de Luces de emergencia (incluye cajas de conexión, circuitos y electroductos) | Unidad | 3
4.15 |  | Cajas de conexión exagonales | Unidad | 1
4.16 |  | Cajas de conexión rectangulares | Unidad | 1
4.17 |  | Caño corrugado antillama de 1" | Unidad | 1
4.18 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad | 1
5 | 72102203-997 | INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES | Unidad | 1
5.1 |  | Ductos de caños pvc flexible de 1" para cables de red | Unidad | 1
5.2 |  | Internet RJ 45 s/ esquema de internet (incluye ductos, cableado y tomas) | Unidad | 4
5.3 |  | Cable UTP Cat 5 para internet | Unidad | 1
5.4 |  | Rat 6 U para internet | Unidad | 1
5.5 |  | Switch de 24 | Unidad | 1
5.6 |  | Telefonía RJ 11 s/ esquema de telefonia (incluye ductos, cableado y tomas) | Unidad | 4
5.7 |  | Cable 4 pares para telefonia | Unidad | 1
6 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
6.1 |  | Cubierta de chapa de cinc Nº 27 sobre estructura metálica reticulada | Metros cuadrados | 79,69
7 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
7.1 |  | Cubierta de chapa de cinc Nº 27 sobre estructura metálica reticulada | Metros cuadrados | 68,3
7.2 |  | Aislación de techo con membrana de espuma de poliuretano aluminizada una cara esp. 10mm. | Metros cuadrados | 148
7.3 |  | Cielorraso suspedido de PVC, incluye escotilla de acceso y corniza | Metros cuadrados | 118
7.4 |  | Rejilla para ventilación de cielorasos 20x20 | Unidad | 4
8 | 72131601-008 | REVOQUES | Unidad | 1
8.1 |  | Interior y exterior a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 220
8.2 |  | De columnas a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 20
8.3 |  | De vigas a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 30
8.4 |  | De Mochetas en ventanas | Metro lineal | 34
9 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS (Provisión y colocación) | Unidad | 1
9.1 |  | Alimentación de agua corriente con cañerias de pvc 3/4" | Unidad | 1
9.2 |  | Provisión y colocación de llave de paso de bronce 1" | Unidad | 1
9.3 |  | Canilla pico manguera 1/2" | Unidad | 2
9.4 |  | Provisión y colocación de llave de paso de bronce 3/4" | Unidad | 5
9.5 |  | Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta | Unidad | 4
9.6 |  | Provisión y colocación de Jaboneras automáticas de pvc para jabón líquido | Unidad | 4
9.7 |  | Provisión y colocación de Portarrollos | Unidad | 4
9.8 |  | Provisión y colocación de bacha con pie, con grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios) | Unidad | 4
9.9 |  | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y 1 bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,00mx0,50m (para kitchenette) | Unidad | 1
9.10 |  | Provisión y colocación de zocalo de granito natural color gris mara pulido para mesada | Metro lineal | 3,2
9.11 |  | Provisión y colocación de espejos 1,00x0,80m, incluye elementos de fijación a muro | Unidad | 1
9.12 |  | Provisión y colocación de barras de caños metálicos para minusvalidos en baños según norma PNA 45 003 10 y PNA 45 014 10 (Barra móvil y barra fija) | Unidad | 1
10 | 72102304-007 | DESAGUE CLOACAL | Unidad | 1
10.1 |  | Provición y colocación de cañerias pvc 100mm (incluye accesorios) | Unidad | 1
10.2 |  | Provición y colocación de cañerias pvc 40mm (incluye accesorios) | Unidad | 1
10.3 |  | Provición y colocación de rejilla de piso sifonada (incluye accesorios) | Unidad | 5
10.4 |  | Desengrasador | Unidad | 1
10.5 |  | Registro cloacal de 40x40cm con revoque hidrofugo y tapa de chapa de hierro antideslizante | Unidad | 2
11 | 72131601-010 | ABERTURAS METÁLICAS | Unidad | 1
11.1 |  | Ventana tipo balancin de 1,00x1,40 (incluye vidrios translucidos de 3mm de espesor) | Unidad | 7
11.2 |  | Ventana tipo balancin de 1,00x0,40 (incluye vidrios translucidos de 3mm de espesor) | Unidad | 4
12 | 72131601-010 | ABERTURAS DE MADERA: | Unidad | 1
12.1 |  | Puerta tablero de cedro de 0,70 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 3
12.2 |  | Puerta tablero de cedro de 0,80 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 1
12.3 |  | Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 3
12.4 |  | Puerta tablero de cedro de 1,00 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 1
13 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
13.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 270
13.2 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 89
13.3 |  | De Mochetas en ventanas al latex exterior, manos necesarias | Metro lineal | 34
13.4 |  | Puerta de madera 0,90m | Unidad | 8
14 | 72102304-005 | DESAGÜE PLUVIALES | Unidad | 1
14.1 |  | Provisión y colocación de caños de bajada pluvial de PVC 100 mm con grampas de sujeción | Metro lineal | 10
14.2 |  | Canaleta de chapa doblada Nº 26 desarrollo 50cm. | Metro lineal | 17
15 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1
15.1 |  | Limpieza final del terreno y retiro de escombros | Unidad | 1
16 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
16.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 34,5
17 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
17.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 110,5
17.2 |  | Carpeta de asiento para piso cerámico esmaltada con hidrófugo esp. 2cm | Metros cuadrados | 145
17.3 |  | Pisos de cerámica esmaltada 40x40cm de alto tránsito PEI 4 | Metros cuadrados | 70
17.4 |  | Zócalo de cerámica esmaltada h= 10cm | Metro lineal | 80
17.5 |  | Piso de baldosón de cemento | Metros cuadrados | 28
17.6 |  | Piso de mosaico calcáreo | Metros cuadrados | 40
17.7 |  | Zócalo mosaico calcáreo | Metro lineal | 17
18 | 72101607-002 | REVESTIMIENTO | Unidad | 1
18.1 |  | De azulejos cerámicos 45x45cm | Metros cuadrados | 115
18.2 |  | Guarda cerámica de azulejos 10x10cm | Metro lineal | 25
18.3 |  | Guarda cerámica tipo listones redondeados | Metro lineal | 25
19 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
19.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 1.050
20 | 72152904-001 | Servicio de instalación de sistemas de muros metálicos en exteriores | Unidad | 1
20.1 |  | Provisión y colocación de cerco perimetral de tejido metalico con postes de Hormigon Armado tipo olimpico con 3 agujeros, altura 2 metros, macizado, Malla de 14. Tensores de alambre tipo san martin | Metro lineal | 150
Precio Total
LOTE NRO: 10
LOTE10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Unidad | 52,3
1.2 |  | Casilla de Obrador y Sanitario químico para personal | Unidad | 1
1.3 |  | Cartel de obra 2,00x1,50 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELO | Unidad | 1
2.1 |  | Excavación para cimiento corrido de piedra bruta | Metros cúbicos | 9,2
2.2 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 24,3
3 | 72131601-003 | CIMIENTO | Unidad | 1
3.1 |  | Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,80 m | Metros cúbicos | 18,2
4 | 72131601-004 | ESTRUCTURAS DE H° A°: | Unidad | 1
4.1 |  | Zapatas de hormigón armado según calculo | Metros cúbicos | 0,6
4.2 |  | Pilares de hormigón armado según calculo | Metros cúbicos | 0,2
4.3 |  | Encadenado Superior de hormigón armado 13 x 25 cm 4 Ø 8 mm | Metro lineal | 38,1
5 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
5.1 |  | Mamposteria de nivelación de ladrillo común cerámico 0,30 mts. | Metros cuadrados | 22,8
5.2 |  | De ladrillo hueco a la vista esp. 0,15m | Metros cuadrados | 89
5.3 |  | De ladrillo ecológico suelo cemento | Metros cuadrados | 73
5.4 |  | Dintel envarillado sobre aberturas 2 ? 8 | Metro lineal | 34,1
5.5 |  | Macizada de ladrillos comunes esp. 0,15m (Mortero 1:3 + hidrófugo) | Metros cuadrados | 5,8
6 | 72131601-006 | AISLACIÓN | Unidad | 1
6.1 |  | En "U" en encadenado inferior (mortero hidrófugo y pintura bituminosa) | Metros cuadrados | 19,05
7 | 72131601-010 | ABERTURAS METÁLICAS | Unidad | 1
7.1 |  | Ventana metálica tipo balancín de 1,50 x 0,40 con vidrios transparentes | Unidad | 4
7.2 |  | Puertas Metálicas con vidrios transparentes | Unidad | 2
8 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación) | Unidad | 1
8.1 |  | Circuitos electrico con llave TM desde tablero hasta artefactos electricos (dimensionamiento de llave TM y conductores según carga total) | Unidad | 1
8.2 |  | Tablero metálico de embutir con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general. | Unidad | 1
8.3 |  | Equipos de fluorescentes de 2 x 40w con reactancia electrónica | Unidad | 9
8.4 |  | Toma corriente simple con puesta a tierra | Unidad | 6
8.5 |  | Registros electricos de 40 x 40 cm de mampostería de ladrillo común cerámico interior y exterior revocado con hidrofugo | Unidad | 4
8.6 |  | Puesta a tierra con jabalina de cobre de 2 mts de long con accesorios de sujeción | Unidad | 1
8.7 |  | Alimentación del T.G. al T.S. c/ cable NYY de 4 x 16 mm2 | Metro lineal | 10
8.8 |  | Llaves TM 3 x 25 A | Unidad | 1
8.9 |  | Llaves TM 10 A | Unidad | 3
8.10 |  | Llaves TM 16 A | Unidad | 3
8.11 |  | Llaves de 2 punto y toma | Unidad | 1
8.12 |  | Llaves de 3 puntos | Unidad | 1
8.13 |  | Cajas metálicas de conexión exagonales | Unidad | 1
8.14 |  | Cajas metálicas rectangulres para llaves | Unidad | 1
8.15 |  | Cable de 4 mm2 | Unidad | 1
8.16 |  | Cable de 2 mm2 | Unidad | 1
8.17 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad | 1
9 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 1
9.1 |  | Provisión y colocación de ductos de desagüe pluviales pvc 100mmm | Metro lineal | 15,5
9.2 |  | Registro de desagüe pluvial 40 x 40cm de mampostería de ladrillos comunes 0,15m revocado con rejilla metálica de varillas lisas | Unidad | 3
9.3 |  | Canaletas Aereas y Bajadas Pluviales De Chapa Liza Nº 26 - Desarrollo 40 cms | Metro lineal | 30,6
10 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
10.1 |  | Al látex interior manos necesarias | Metros cuadrados | 135
10.2 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 55
10.3 |  | De Mochetas en ventanas al látex exterior, manos necesarias | Metro lineal | 62
11 | 72131601-013 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 1
11.1 |  | Limpieza general y final de obra | Unidad | 1
12 | 72131601-006 | AISLACIÓN | Unidad | 1
12.1 |  | En "U" en encadenado inferior (mortero hidrófugo y pintura bituminosa) | Metros cuadrados | 18,95
13 | 72131601-007 | CUBIERTA | Unidad | 1
13.1 |  | Techo de chapas de cinc trapezoidal N° 26 sobre estructura de perfilería metálica con membrana aluminizada una cara esp. 10 mm | Metros cuadrados | 67,7
14 | 72131601-008 | REVOQUES: | Unidad | 1
14.1 |  | Revoque de interior de mampostería a 2 capas (grueso +fino) c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 137,4
14.2 |  | Mochetas en puertas, ventanas, vigas | Metro lineal | 42
15 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
15.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 64
15.2 |  | Carpeta Alizada | Metros cuadrados | 64
Precio Total
LOTE NRO: 11
LOTE11, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo de Obra | Unidad | 1
1.2 |  | Vallado Perimetral: Cinta de Precaución | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELO | Unidad | 1
2.1 |  | Excavación para cimiento corrido de piedra bruta | Unidad | 1
3 | 72131601-003 | CIMIENTO | Unidad | 1
3.1 |  | Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,30 m | Metros cúbicos | 3,8
4 | 72131601-004 | ESTRUCTURAS DE H° A°: | Unidad | 1
4.1 |  | Loseta de hormigón armado esp. 0,08 m de espesor por 0,55 de ancho, para bancos | Metro lineal | 7,5
4.2 |  | Mesa de hormigón armado con base de mampostería de ladrillos comunes revocadas con bancos de hormigón armado vistos, | Unidad | 4
4.3 |  | Bancos de hormigón armado vistos, mesa de hormigón armado visto con base de mampostería de ladrillos comunes revocadas - Incluye el tablero incrustado con pastillas de granito blanco y negro. | Unidad | 2
5 | 72131601-006 | AISLACIÓN | Unidad | 1
5.1 |  | Aislacion de Losa y mampostería | Metros cuadrados | 146
6 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
6.1 |  | Mamposteria de nivelación de ladrillo común cerámico 0,30 mts. | Metros cuadrados | 13,6
6.2 |  | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista esp. 0,15m | Metros cuadrados | 17,8
6.3 |  | Sardinel de Ladriilo cerámico laminado 21 agujeros a la vista | Metro lineal | 45
7 | 72131601-008 | REVOQUES: | Unidad | 1
7.1 |  | Revoque de losetas | Metros cuadrados | 20
7.2 |  | Revoque de pared con hidrófugo en medianera | Metros cuadrados | 1,5
8 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
8.1 |  | Piso de baldoson de cemento 40x40cm | Metros cuadrados | 12
8.2 |  | Carpeta Alizada | Metros cuadrados | 13,8
9 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 1
9.1 |  | Cañerias de PVC de 150 mm. Desague Pluvial | Metro lineal | 36
9.2 |  | Cámara de inspección de ladrillos comunes cerámicos esp. 0,15 m con revoque hidrófugo c/ rejilla metálica 60x60 | Unidad | 4
9.3 |  | Rejilla metálica para desagues pluviales, marco de angulo 3/4" y varillas lisas de Ø 10 ancho 35cm | Metros cuadrados | 21,4
10 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
10.1 |  | Al látex interior manos necesarias | Metros cuadrados | 440
10.2 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 60
11 | 72131601-013 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 1
11.1 |  | Limpieza general y final de obra | Unidad | 1
12 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
12.1 |  | Al Latex interior manos necesarias | Metros cuadrados | 570
12.2 |  | De silicona para ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 575
12.3 |  | Pintura al Latex de losa, manos necesarias | Metros cuadrados | 160
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]