## items
Ítems del llamado PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO PCI PARA EDIFICIOS DE LA DNCP con ID: 335145
LOTE NRO: 1
Sistema PCI para el CENTRO DE CAPACITACIÓN, COMEDOR Y ÁREA RECREATIVA de la D.N.C.P., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Construcciones varias | Unidad | 1
1.1 |  | Trabajos preliminares: Replanteo (Ver EETT) | Unidad | 1
1.2 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 3" | Metros | 8
1.3 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 2 ½" | Metros | 51
1.4 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 2" | Metros | 69
1.5 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 1 ½" | Metros | 35
1.6 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 1 ¼" | Metros | 37
1.7 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 1" | Metros | 98
1.8 |  | Aislación interior de tanque | Metros cuadrados | 36
1.9 |  | Provisión e instalación de Tanque de H°A° a nivel de 22.500 l.Según plano. | Unidad | 1
1.10 |  | Provisión e instalación de TABLERO ELECTRICO ( incluye insumos y puesta en marcha) | Unidad | 1
1.11 |  | Provisión e instalación de piezas de herrería para sostener caños (ménsulas), escalera metálica para acceso a sala de bombas (sobre tanque de H°A°), Tapa tanque 60x60 | Unidad | 1
1.12 |  | Provisión e instalación de cerco protector para sala de máquinas | Unidad | 1
1.13 |  | Trabajos de pintura de cañerías | Unidad | 1
2 | 40141657-001 | Provisión e instalación de accesorios y válvulas | Unidad | 1
3 | 46191602-001 | Provisión e instalación de Rociadores | Unidad | 47
4 | 46191603-004 | Provisión e instalación de Boca de Incendio Siamesa (BIS) | Unidad | 1
5 | 40151510-9999 | Provisión e instalación de Kit hidroneumático de 100 litros con manómetros de control | Unidad | 1
6 | 40151503-001 | Provisión e instalación de Bomba centrifuga de 1 hp tipo Jockey | Unidad | 1
7 | 40151503-001 | Provisión e instalación de Bomba centrifuga de 15 hp, central para impulsión al sistema.( incluye Mano de obra para montaje y puesta en marcha del sistema hidráulico, Instalación electromecánica y Accesorios para montaje y puesta en marcha de bomba centrífugas) | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Sistema PCI para el CENTRO DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS de la D.N.C.P., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Construciones Varias | Unidad | 1
1.1 |  | Trabajos preliminares: Replanteo (Ver EETT) | Unidad | 1
1.2 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 3" | Metros | 19
1.3 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 2 ½" | Metros | 38
1.4 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 2" | Metros | 19
1.5 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 1 ½" | Metros | 22
1.6 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 1 ¼" | Metros | 35
1.7 |  | Provisión e instalación de cañería de H°G° de 1" | Metros | 58
1.8 |  | Provisión e instalación de piezas de herrería para sostener caños (ménsulas) | Unidad | 1
1.9 |  | Readecuación de espacio en sala de máquinas, colocar ventana para circulación de aire (implica la ampliación de la sala de máquinas actual con el mismo sistema constructivo) | Unidad | 1
1.10 |  | Provisión y Colocación de Tablero eléctrico de bomba. (Incluye Instalación eléctrica para puesta en marcha, Alimentación para motores de bombas, incluye TM y Mano de obra para montaje y puesta en marcha de bombas, generador e instalación eléctrica) | Unidad | 1
1.11 |  | Reparaciones de cielorrasos a intervenir | Unidad | 1
1.12 |  | Trabajos de Pintura de cañerías | Unidad | 1
2 | 40141657-001 | Provisión e instalación de Accesorios y válvulas | Unidad | 1
3 | 46191602-001 | Provisión e instalación de Rociadores | Unidad | 32
4 | 40151510-9999 | Provisión e instalación de Kit hidroneumático de 100 lts con manómetros de control | Unidad | 1
5 | 40151503-001 | Provisión e instalación de Bomba centrifuga de 1 hp tipo Jockey. | Unidad | 1
6 | 40151503-001 | Provisión e instalación de Bomba centrifuga de 15 hp, central para impulsión al sistema. (Incluye Mano de obra para montaje y puesta en marcha del sistema hidráulico, Instalación electromecánica y Accesorios para montaje y puesta en marcha de la bombas) | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]