## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO con ID: 336196
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Casilla de Obrador, incluye oficina, deposito y SSHH, armado y desarmado | Metros cuadrados | 80
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Confección y colocación del Cartel de Obra en tela vinilica con bastidor metalico, impresión digital full color (2 unid. de 4.80 x 2.40 mts) | Unidad | 1
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Vallado de Obra Armado y desarmado (L-1) | Metros cuadrados | 413
4 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Provisión y colocación de cintas señalizadoras de peligro | Metro lineal | 276
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Señalizaciones durante la ejecución de la obra | Unidad | 1
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Provision y colocacion de bandejas y mallas de proteccion para caidas de material | Metro lineal | 180
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Instalación eléctrica y sanitaria de la obra. | Unidad | 1
8 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Trazado , replanteo y marcación | Metros cuadrados | 6.327
9 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Limpieza del terreno, incluye el retiro de escombros | Metros cuadrados | 9.794
10 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Poda, destronque y desraizado de árboles | Unidad | 25
11 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno - Relleno, incluye acarreo, esparcida y compactación. | Metros cúbicos | 1.304
12 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno - Relleno para canteros, incluye acarreo, y esparcida. | Metros cúbicos | 511
13 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno - Desmonte de suelo natural, con máquina, incluye retiro de excedente. | Metros cúbicos | 3.169
14 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Fustes y Zapatas aisladas | Metros cúbicos | 181
15 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Losa fundacion de ascensor de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 10
16 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 307
17 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Losas Vigas de hormigón armado,incluye vigas de fundacion Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 939
18 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Muros de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 104
19 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Pantalla Perimetral de hormigón armado, Fck=210 kg/cm3 | Metros cúbicos | 21
20 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Reservorio de agua inferior, de hormigón armado visto, capacidad 60m3, Fck=210 kg/cm2, incluye excavación y encofrado | Metros cúbicos | 22
21 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Reservorio de agua superior de hormigón armado visto, capacidad 100m3, Fck=210 kg/cm2, incluye encofrado y fundación. | Metros cúbicos | 23
22 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado Escaleras de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 33
23 | 72131601-006 | Aislacion - Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico, para paredes de 0.15 m. | Metro lineal | 240
24 | 72131601-006 | Aislacion - De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables. | Metros cuadrados | 85
25 | 72131601-006 | Aislacion - De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables. | Metros cuadrados | 217
26 | 72131601-006 | Aislacion - De canteros. | Metros cuadrados | 90
27 | 72131601-006 | Aislacion - Para juntas horizontales en losas de hormigón armado | Metro lineal | 28
28 | 72131601-006 | Aislacion - Vertical con panderete | Metros cuadrados | 482
29 | 72131601-005 | Mamposteria - De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | Metros cuadrados | 2.746
30 | 72131601-005 | Mamposteria - De elevación de ladrillo común, e= 0,20 m. | Metros cuadrados | 1.131
31 | 72131601-005 | Mamposteria - De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m. | Metros cuadrados | 688
32 | 72131601-005 | Mamposteria - De elevación de ladrillo común, e= 0,35 m. | Metros cuadrados | 10
33 | 72131601-005 | Mamposteria - Parapeto de ladrillos comunes, s/ techo de losa , esp. 0,15 m h=0,30 m | Metros cuadrados | 23
34 | 72131601-999 | Construccion y/o colación de dinteles - Dintel | Metro lineal | 49
35 | 72131601-999 | Construccion y/o colación de dinteles - Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 25
36 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros - De placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica, con aislacion acustica e= 9,5 cm , RF: 60 MIN..,incluye bordes curvos en los ambientes especificados en la planilla de locales. | Metros cuadrados | 483
37 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros - De placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica y aislación hidrofuga e= 14,5 cm., RF: 60 MIN.,incluye bordes curvos en los ambientes especificados en la planilla de locales. | Metros cuadrados | 114
38 | 72131601-008 | Revoques - A dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas expuestas y escaleras | Metros cuadrados | 2.855
39 | 72131601-008 | Revoques - A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + HIDROFUGO incluye pilares, vigas, parapetos y mochetas. | Metros cuadrados | 2.039
40 | 72131601-008 | Revoques - A dos capas en losa, vigas, pilares y bordes de losas | Metros cuadrados | 1.887
41 | 72131601-008 | Revoques - Azotada impermeable con hidrófugo inorgánico, en pilares, vigas, losas y zonas con revestimiento de porcelanato | Metros cuadrados | 368
42 | 72131601-008 | Revoques - Aristas verticales curvas pared-pared | Metro lineal | 277
43 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - De chapa metálica tipo sandwich con poliuretano expandido de 5 cm. de espesor,con pendiente de 10%, sobre estructura metálica (Techo Azotea). | Metros cuadrados | 903
44 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros - De porcelanato blanco hielo -0,45x 0,45m. H=2,20 m. | Metros cuadrados | 609
45 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros - Guarda de pastilla de vidrio H=0,10m | Metro lineal | 110
46 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros - Listel de Cerámica Esmaltada de 0,3 X 0,03 m | Metro lineal | 110
47 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros - Revestimiento texturado Tipo Cuarzo forma K050) | Metros cuadrados | 52
48 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros - Revestimiento de madera multilaminada con terminacion de placas de paraiso | Metros cuadrados | 28
49 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m | Metros cuadrados | 955
50 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso sobre losa de Hº. | Metros cuadrados | 1.519
51 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Base para piso de hormigon armado | Metros cuadrados | 904
52 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Mosaicos graniticos Base gris,0,45 x 0,45 ranurado | Metros cuadrados | 1.519
53 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Planchas de granito antidezlizante, para huella de escalera. | Metros cuadrados | 28
54 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Planchas de granito reconstituido para contrahuella | Metros cuadrados | 28
55 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de granito, para descanso de escalera | Metros cuadrados | 22
56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Umbral de granito reconstituido. | Metros cuadrados | 84
57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - De Hormigon Armado in situ, e= 0.15m | Metros cuadrados | 79
58 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - De Hormigón Armado alisado, e= 0.15m. | Metros cuadrados | 905
59 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Baldosón de Hormigon - 0.40 X 0.40 M | Metros cuadrados | 1.183
60 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de Porcelanato rustico antideslizante de 0,45 x 0,45 m | Metros cuadrados | 180
61 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de porcelanato liso, 0,60 x 0,60 m, color gris | Metros cuadrados | 172
62 | 72131601-012 | Servicio de pintura - En paredes interiores, a dos capas | Metros cuadrados | 2.474
63 | 72131601-012 | Servicio de pintura - En paredes exteriores, a dos capas | Metros cuadrados | 1.061
64 | 72131601-012 | Servicio de pintura - En tabiques de roca yeso, a una capa | Metros cuadrados | 483
65 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Con base cementicia en paredes y tabiques de rocayeso. | Metros cuadrados | 171
66 | 72131601-012 | Servicio de pintura - En cielorraso | Metros cuadrados | 1.753
67 | 72131601-012 | Servicio de pintura - En losa y vigas de hormigón | Metros cuadrados | 1.753
68 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Para interior, en paredes de mampostería, pilares y tabiques de roca yeso | Metros cuadrados | 2.645
69 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Para exterior, en paredes, pilares y vigas revocadas. | Metros cuadrados | 1.061
70 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De aberturas metalicas, incluye marcos para aberturas de madera y metalicos, contramarcos, techo metálico, techo para ductos, portones y rejas.Previamente se darán dos manos de antióxido. | Metros cuadrados | 1.208
71 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Para paredes, epoxi atóxico sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 483
72 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Para señalizaciones en pisos de estacionamiento, ancho 10cm. | Metro lineal | 110
73 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Para piso de hormigon pulido | Metros cuadrados | 39
74 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P1a (0,80 X 2,15) según plano de detalles | Unidad | 12
75 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P1b (0,80 X 2,15) según plano de detalles | Unidad | 8
76 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P2 (0,70 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 8
77 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P3 (1,50X 2,15m) según plano de detalles | Unidad | 7
78 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P4(1,20 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 12
79 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta P5(0,80 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 11
80 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta P6 (2,00 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 1
81 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta P7(1,10X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 5
82 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P8 (1,50X 2,15m) según plano de detalles | Unidad | 3
83 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P10 (1,00X 2,15m) | Unidad | 2
84 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Puerta Tipo P11.a(1,80X 2,15m) | Unidad | 4
85 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P1a (0,80 X 2,15) según plano de detalles | Unidad | 12
86 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P1b (0,80 X 2,15) según plano de detalles | Unidad | 8
87 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P2 (0,70 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 8
88 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P3 (1,50X 2,15m) según plano de detalles | Unidad | 7
89 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P4(1,20 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 12
90 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta P5(0,80 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 11
91 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta P6 (2,00 X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 1
92 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta P7(1,10X 2,15 m) según plano de detalles | Unidad | 5
93 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P8 (1,50X 2,15m) según plano de detalles | Unidad | 3
94 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P10 (1,00X 2,15m) | Unidad | 2
95 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Para puerta Tipo P11.a(1,80X 2,15m) | Unidad | 4
96 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo PM1 (5,00X 3.09 m) , Puerta de chapa doblada Nº20, dos hojas batientes con persiana y tela metálica con marco de Chapa doblada Nº18. | Unidad | 2
97 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo PM2(1,80X 2,15 m) , Puerta de chapa doblada Nº20, dos hojas batientes con persiana y tela metálica con marco de Chapa doblada Nº18. | Unidad | 3
98 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Vm3(0,70X1,60) con 1 hoja apersianada de chapa doblada nº20 con tela metalica y marco de chapa doblada nº18. Terminacion;2 manos de pintura antioxidoy pintura sintetica acabado mate. | Unidad | 16
99 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Provisión y colocación de escalera c/ guardahombre, para tanque superior,s/ detalle | Unidad | 1
100 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Provisión y colocación de escalera para Puesto de Distrib. Subsuelo,s/ detalle | Unidad | 1
101 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V2 ( 2,00 x 1,00 m), Ventana de dos hojas proyectantes. Vidrio templado incoloro de 8mm | Unidad | 10
102 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V3 ( 9,41 x 1,50 m), Ventana 5 hojas fijas y 6 proyectantes, vidrio templado incoloro de 8mm. | Unidad | 1
103 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V4 ( 9,41 x 1,50 m), Ventana 6 hojas fijas y 5 proyectantes, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 1
104 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V6.2 (27,65 x 1,95 m), Ventana 14 paños fijos superiores, 22 paños fijos inferiores y 19 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 1
105 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V6.4 (18,90x 1,95 m), Ventana 10 paños fijos superiores, 14 paños fijos inferiores y 10 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 1
106 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V6.7 (18,90 x 1,95 m), Ventana 10 paños fijos superiores, 18 paños fijos inferiores y 10 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 2
107 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V6.8 (18,90 x 1,95 m), Ventana 10 paños fijos superiores, 18 paños fijos inferiores y 10 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 1
108 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V6.8 (18,90 x 1,95 m), Ventana 10 paños fijos superiores, 18 paños fijos inferiores y 10 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 1
109 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V7 ( 0,80 x 0,60 m), Ventana de dos hojas proyectantes. Vidrio templado incoloro de 8mmVidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 1
110 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V10 (31,30 x 1,95 m), Ventana de 17 hojas fijas superiores, 26 hojas fijas inferiores y 25 hojas proyectantes. Vidrio templado incoloro de 8mm, Camara de aire de 12 mm, Vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 2
111 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V11 (0,90 x 2,95 m), Ventana de una hoja proyectante superior y dos hojas fijas inferiores. Vidrio templado incoloro de 8mm | Unidad | 18
112 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V11.2 (0,90 x 2,00 m), Ventana de una hoja proyectante superior y dos hojas fijas inferiores. Vidrio templado incoloro de 8mm | Unidad | 1
113 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo V13 (4,00 x 1,95),Ventana de dos hojas fijas superiores, dos hojas fijas inferioresy tres hojas proyectantes inferiores. Vidrio templado incoloro de 8mm, Camara de aire de 12 mm, Vidrio laminado incoloro de 10 mm. | Unidad | 5
114 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Provisión y colocación de barandas con estructura metálica en escaleras. | Metro lineal | 59
115 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en escalera de acceso principal | Metro lineal | 25
116 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Provisión y colocación de pasamanos de acero inoxidable s/ muro perimetral al jardin interno. | Metro lineal | 107
117 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en palier de escaleras - SS | Metros cuadrados | 29
118 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo PV1 (5,80X 2,95m) puerta de cristal templado incoloro de 10mm de siete hojas fijas, dos hojas moviles, herrajes, cerraduras, ploteado y diseño segun plano de detalles | Unidad | 1
119 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo PV3 (6,08X 2,95m) puerta de cristal templado incoloro de 10mm de diez hojas fijas, dos hojas moviles de abrir, dos hojas basculantes herrajes, cerraduras y diseño segun plano de detalles | Unidad | 1
120 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria - Tipo PV4 (4,80X 2,70m) puerta de cristal templado incoloro de 10mm de dos hojas fijas, dos hojas moviles, herrajes, cerraduras y diseño segun plano de detalles | Unidad | 1
121 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento - Mesadas de granito natural en sanitarios y kitchenette | Metros cuadrados | 19
122 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Puertas de ( 0.60 x 1.80 m) de vidrio templado esmerilado de 8 mm de esp, para boxes de baños, incluye, tiradores, cerraduras y accesorios | Unidad | 68
123 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Mampara de vidrio templado esmerilado, 8 mm de espesor, con perfileria de aluminio natural y accesorios | Metros cuadrados | 74
124 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Medidor y Registro principal con LL P 1" | Unidad | 1
125 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 1 1/2" incluyendo accesorios | Metro lineal | 40
126 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 1 1/4" incluyendo accesorios | Metro lineal | 44
127 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 1" incluyendo accesorios | Metro lineal | 50
128 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 3/4" incluyendo accesorios | Metro lineal | 36
129 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 1/2" incluyendo accesorios | Metro lineal | 18
130 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 2" incluyendo accesorios | Metro lineal | 30
131 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 3" incluyendo accesorios | Metro lineal | 42
132 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Canilla de Patio de 3/4", con accesorios | Unidad | 3
133 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de cañerias de 2" incluyendo accesorios | Metro lineal | 20
134 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provision y colocacion de llaves de paso | Unidad | 58
135 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Instalación Hidráulica del Reservorio Inferior de H°A° incluye provisión y colocación de válvulas, tuberías de H°G° y de ventilación | Unidad | 1
136 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Tuberías de Succión, H°G° 3" | Unidad | 1
137 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Registro de Acceso | Unidad | 1
138 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Escalera marinera | Unidad | 1
139 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Tubos de ventilación | Unidad | 1
140 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Bombas de elevación Centrífugas, de la Caseta de Bombeo; incluye accesorios para su funcionamiento | Unidad | 1
141 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Valvulas de Retención Horizontal 2" | Unidad | 1
142 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Valvulas Solenoide 2" | Unidad | 1
143 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Tubos y accesorios de ventilación H°G° 2" | Unidad | 1
144 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Instalación Hidráulica del Reservorio Superior; provisión y colocación de cañerías de H°G°? 2 1/2", válvulas de cierre y accesorios de 2 1/2" | Unidad | 1
145 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Inodoros con cisterna alta, incluye todos los accesorios y tapa. | Unidad | 12
146 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Lavamanos con pedestal, con griferia press matic y accesorios | Unidad | 5
147 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Bachas de empotrar en mesadas | Unidad | 14
148 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Minguitorios con griferia y accesorios | Unidad | 6
149 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Piletones de Ac Inox, profundas, con tres griferias pico alto c/u | Unidad | 5
150 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacion de cañerias de 40mm. PVC con accesorios | Metro lineal | 18
151 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacion de cañerias de 50mm. PVC con accesorios | Metro lineal | 88
152 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacion de cañerias de 75mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios | Metro lineal | 110
153 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacion de cañerias de 100 mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios | Metro lineal | 110
154 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacion de cañerias de 150 mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios | Metro lineal | 16
155 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision e instalacion de rejilla de piso sifonada 15 x 15, incl. accesorios | Unidad | 8
156 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Desengrasador de PVC ? 250mm., incl. accesorios | Unidad | 4
157 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Registro de Inspección c/tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H°A° 1,00x1,00 incluye excavación | Unidad | 13
158 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacion de cañerias 75MM. PVC para bajadas de ventilacion incluye accesorios | Metro lineal | 20
159 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacionde cañerias de 100MM. PVC para bajadas, incluye accesorios | Metro lineal | 72
160 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Provision y colocacion de cañerias de 150MM. PVC para bajadas, inluye accesorios | Metro lineal | 72
161 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Camara separadora de sangre HºAº | Unidad | 1
162 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Camara septica imhof HºAº | Unidad | 1
163 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Excavacion y rellenos | Metro lineal | 120
164 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal - Cañeria de infiltracion perforado, bidim y filtro granular superficial | Metro lineal | 215
165 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Provision e Instalacion de cañerias de Ø150 incluyendo accesorios | Metro lineal | 195
166 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Provision eInstalacion de cañerias de Ø150 subterraneas | Metro lineal | 208
167 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Registro 100X100 con rejillas de varillas 16 MM | Unidad | 8
168 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Registro 80X80 con rejillas de varillas 16 MM | Unidad | 1
169 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Registro 60X60 con rejillas de varillas 16 MM | Unidad | 11
170 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Registro 40X40 con rejillas de varillas 16 MM | Unidad | 1
171 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Interconexion al canal | Unidad | 1
172 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Provision e Instalacion de canaleta de techo, desarrollo 50 cm, en chapa Nº 24 | Unidad | 66
173 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Embocaduras de bajadas y rejilla | Unidad | 12
174 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Registro de inspeccion salida a la calle | Unidad | 1
175 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Provision e Instalacion de cañerias de Ø100 incluyendo accesorios - Vertical | Metro lineal | 139
176 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Provision eInstalacion de cañerias de Ø100 subterraneas - Horizontal | Metro lineal | 26
177 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas | Unidad | 105
178 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria con lamparas compactas de 2x26W | Unidad | 22
179 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria autonoma de emergencias | Unidad | 4
180 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria de señalización (Salida) | Unidad | 3
181 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Toma corriente monofasico tipo universal | Unidad | 28
182 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Caja embutida en el piso con toma corrientes polarizados con puesta a tierra y toma universal | Unidad | 18
183 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko | Unidad | 1
184 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Montaje luminarias | Unidad | 157
185 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provision luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas | Unidad | 105
186 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provision luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas | Unidad | 30
187 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provision luminaria con lamparas compactas de 2x26W | Unidad | 22
188 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Bandeja portacables de 300mm tipo escalera | Metro lineal | 3
189 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Bandeja portacables de 150mm tipo escalera | Metro lineal | 64
190 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca paRa luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas | Unidad | 30
191 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Toma corriente monofasito con puesta a tierra polarizado | Unidad | 5
192 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas | Unidad | 118
193 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas | Unidad | 11
194 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria con lamparas compactas de 2x26W | Unidad | 18
195 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca de iluminación aplique de pared | Unidad | 6
196 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria autonoma de emergencias | Unidad | 4
197 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca para luminaria de señalización (Salida) | Unidad | 3
198 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Toma corriente monofasico tipo universal | Unidad | 59
199 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado | Unidad | 26
200 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko | Unidad | 1
201 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Caja embutida en el piso con toma corrientes polarizados con puesta a tierra y toma universal | Unidad | 11
202 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Montaje luminarias | Unidad | 180
203 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Luminaria tipo AP vapor de sodio de 250W | Unidad | 25
204 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Poste de HªAª de 7 m | Unidad | 25
205 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Registros electricos | Unidad | 7
206 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provisión luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas | Unidad | 118
207 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provision luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas | Unidad | 11
208 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provision luminaria con lamparas compactas de 2x26W | Unidad | 18
209 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provision luminaria cerrada vapor de sodio de 250W c/ fotocelula | Unidad | 30
210 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Bandeja portacables de 300mm tipo escalera | Metro lineal | 3
211 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Bandeja portacables de 150mm tipo escalera | Metro lineal | 64
212 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x630 A. | Unidad | 1
213 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x100 A. | Unidad | 6
214 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x50 A. | Unidad | 1
215 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x32 A. | Unidad | 1
216 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x25 A. | Unidad | 3
217 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | 1
218 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x125 A. | Unidad | 1
219 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Disyuntor Diferencial 4x63 A. - 30mA | Unidad | 1
220 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Disyuntor Diferencial 4x40 A. - 30mA | Unidad | 1
221 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Disyuntor Diferencial 4x25 A. - 30mA | Unidad | 1
222 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x20 A. | Unidad | 10
223 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x16 A. | Unidad | 34
224 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x10 A. | Unidad | 1
225 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | 1
226 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x125 A. | Unidad | 1
227 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Disyuntor Diferencial 4x63 A. - 30mA | Unidad | 1
228 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Disyuntor Diferencial 4x40 A. - 30mA | Unidad | 1
229 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Disyuntor Diferencial 4x25 A. - 30mA | Unidad | 1
230 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x20 A. | Unidad | 10
231 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x16 A. | Unidad | 34
232 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x20 A. | Unidad | 1
233 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | 1
234 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x25 A. | Unidad | 1
235 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x25 A. | Unidad | 1
236 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | 1
237 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x32 A. | Unidad | 1
238 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | 1
239 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x50A. | Unidad | 1
240 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x32 A. | Unidad | 1
241 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x10A. | Unidad | 1
242 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | 1
243 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 3x25 A. | Unidad | 2
244 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x25 A. | Unidad | 1
245 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Llave TM 1x16 A. | Unidad | 2
246 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Gabinete metalico | Unidad | 1
247 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentacion para TABLERO GENERAL | Metro lineal | 60
248 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentación para TSS | Metro lineal | 10
249 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentación para TSPB | Metro lineal | 20
250 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentación para TS1P | Metro lineal | 36
251 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentación para TSB | Metro lineal | 45
252 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentación para TSBINC | Metro lineal | 63
253 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentación para TSP-1 | Metro lineal | 80
254 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Transformador tipo pedestal de 500 KVA | Unidad | 1
255 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Acometida M.T | Unidad | 1
256 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Malla de puesta a tierra | Unidad | 1
257 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Boca para Toma Telefonico | Unidad | 20
258 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Boca para Toma de datos informaticos | Unidad | 20
259 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Boca para CCTV | Unidad | 3
260 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Bandeja portacables de 300mm tipo escalera | Unidad | 6
261 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Bandeja portacables de 150mm tipo escalera | Unidad | 70
262 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Boca para Toma Telefonico | Unidad | 30
263 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Boca para Toma de datos informaticos | Unidad | 30
264 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Boca para CCTV | Unidad | 3
265 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Bandeja portacables de 300mm tipo escalera | Unidad | 6
266 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Bandeja portacables de 150mm tipo escalera | Unidad | 70
267 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Acometida Telefonica | Unidad | 1
268 | 72102203-010 | Instalacion de equipos telefonicos - Acometida Internet - Datos | Unidad | 1
269 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Boca de incendio equipada (BIE) | Unidad | 4
270 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Boca de incendio siamesa (BIS) | Unidad | 2
271 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Alarma Acustica Visual (AAV) | Unidad | 4
272 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Detector Humo/Calor (H/C) | Unidad | 48
273 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Pulsador Manual (PMC) | Unidad | 4
274 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Señalizaciones (SE) | Unidad | 8
275 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Iluminacion de Emergencias (IE) | Unidad | 24
276 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Ext. tipo ABC de 6 Kg. | Unidad | 8
277 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Detector termovelocimetrico (T/V) | Unidad | 2
278 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Carteles indicadores (CI) | Unidad | 6
279 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Bombas de presurizacion dobles 20 hp y 2hp | Unidad | 1
280 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Tableros de señalizacion y control | Unidad | 1
281 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Tableros Seccional - Disyuntor Diferencial | Unidad | 1
282 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Cartel riesgo electrico | Unidad | 4
283 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Provision y colocacion de cañerias de 4" Ho Go incluyendo accesorios | Metro lineal | 40
284 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Provision y colocacion de cañerias de 3" Ho Go incluyendo accesorios | Metro lineal | 250
285 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Provision y colocacion de cañerias de 2" Ho Go incluyendo accesorios | Metro lineal | 24
286 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Provision y colocacion de cañerias de 1 1/2" Ho Go incluyendo accesorios | Metro lineal | 378
287 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Provision y colocacion de cañerias de 3/4" Ho Go incluyendo accesorios | Metro lineal | 90
288 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Tee Ho Go de 4" con reduccion a 3" | Unidad | 8
289 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Tee Ho Go de 3" | Unidad | 12
290 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Codo Ho Go de 3" | Unidad | 15
291 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Buje de reduccion de 3/4" a 1/2" | Unidad | 42
292 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Rociadores de 1/2" | Unidad | 42
293 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado - Equipos de aire 60.000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentacion | Unidad | 9
294 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado - Equipos de aire 48.000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentacion | Unidad | 1
295 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado - Equipos de aire 36000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentacion | Unidad | 4
296 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado - Equipos de aire 24000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentacion | Unidad | 4
297 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado - Equipos de aire 18000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentacion | Unidad | 4
298 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado - Equipos de aire 12000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentacion | Unidad | 2
299 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado - Provision y colocacion de tableros seccionales incluyendo alimentacion | Unidad | 1
300 | 73121602-007 | Servicio de Herreria - Estructura de Metalica, Perfil U 80, plegado con chapa de espesor 1/4" | Metros cuadrados | 131
301 | 72131601-005 | Mamposteria - Cerramiento exterior cascara mamposteria sobre estructura metalica | Metros cuadrados | 131
302 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de Chapas acanaladas tipo sandwich con aislacion poliuretano | Metros cuadrados | 41
303 | 72101703-005 | Construccion de cantero - Canteros colgantes | Unidad | 1
304 | 72101703-004 | Construccion de cordon - Cordon de mamposteria, 0.15 m | Metro lineal | 503
305 | 72101703-004 | Construccion de cordon - Cordon Prefabricado de Ho | Metro lineal | 220
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]