## items
Ítems del llamado Construcción De Pavimento Tipo Asfalto, Rígido Y Empedrado En Diferentes Puntos De La Ciudad con ID: 339308
LOTE NRO: 1
Obras Complementarias para Polideportivo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 6.983
3 | 72103004-005 | Excavacion para Muro de piedra bruta | Metros cúbicos | 710
4 | 72101703-003 | Muro de piedra bruta colocada con terminacion vista - incluye caño Ø 100 para filtro de muro , intercalado cada 1m en forma de zigzag | Metros cúbicos | 3.232
5 | 72102905-001 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 2.793
6 | 72102905-001 | Relleno de tierra colorada para empedrado | Metros cúbicos | 1.397
7 | 72131701-002 | Preapracion de terreno y contruccion de empedrado sobre tierra colorada | Metros cuadrados | 6.983
8 | 72131701-9998 | Cuneta H° de 0,80 cargado insitu de 10 cm de espesor | Metro lineal | 307
9 | 72141002-001 | Baranda galvanizada de 3" colocado y pintado en sintetico h: 0,30m | Metro lineal | 267
10 | 72131601-004 | Escalones ancho 9,70 | Unidad | 60
11 | 72131601-004 | Escalones ancho 3,50 | Unidad | 30
12 | 73121602-009 | Rampa vehicular de H° | Metros cúbicos | 74
13 | 72131701-001 | Señalizacion vertical 0,80x0,80 | Unidad | 5
14 | 72131601-004 | Proveer y colocar poste H°A° sección doble T de 12/300, RCRII | Unidad | 2
15 | 72131601-001 | Proveer e instalar terminal intemperie para cable subterráneo de 50 mm² | Unidad | 2
16 | 72131601-004 | Construcción de base de hormigón armado para transformador tipo pedestal | Unidad | 1
17 | 72131601-004 | Construcción de base de hormigón armado para Tablero Eléctrico de Baja Tensión | Unidad | 1
18 | 72131601-004 | Construcción de piso de hormigón armado para Puesto de Distribución y Gabinete | Metros cuadrados | 15
19 | 72101703-007 | Construcción de cerco de protección con tejido artístico | Metros | 30
20 | 72131601-001 | Proveer e instalar malla de tierra para Puesto de Distribución | Unidad | 1
21 | 72131601-001 | Proveer e instalar Puesto Exclusivo de 150kVA | Unidad | 1
22 | 72131601-001 | Proveer y montar Banco de capacitores de 65kVAr | Unidad | 1
23 | 72102201-003 | Proveer y montar tablero de medición para Puesto Exclusivo de 150kVA tipo pedestal | Unidad | 1
24 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de aluminio unipolar aislado subterráneo para 23kV, sección 50 mm² | Metros cuadrados | 250
25 | 72141509-001 | Excavación de zanja en área verde o vereda, posterior relleno, compactación y retiro de escombros 0,60 x 1,35 m | Metros cúbicos | 30
26 | 72102304-005 | Construcción de registro "MT" de 1,20 x 1,20 x 1,40 m | Unidad | 1
27 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de cobre NYY 1x120mm², aislación XLPE | Metros | 60
28 | 72141509-001 | Excavación de zanja en área verde o vereda, posterior relleno, compactación y retiro de escombros 0,40 x 0,80 m | Metros cúbicos | 110
29 | 72131601-001 | Proveer y colocar electroducto corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD)2 Pulg. | Metros | 360
30 | 72131701-001 | Proveer y colocar cinta de advertencia con la inscripción "Peligro Eléctrico" | Metros | 340
31 | 72131601-9981 | Proveer y colocar de colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 18
32 | 72131601-004 | Proveer y colocar protección mecánica con loseta de hormigón para zanja | Metros | 340
33 | 72102304-005 | Construcción de registro de 0,60 x 0,60 x 0,80 m | Unidad | 3
34 | 72102304-005 | Construcción de registro de 0,40 x 0,40 x 0,80 m | Unidad | 21
35 | 72131601-004 | Proveer e instalar poste de galv. Circular 4" continuo brazo doble, altura 6m | Unidad | 21
36 | 72102201-003 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo V Sodio 250W | Unidad | 42
37 | 72102201-003 | Proveer y montar Tablero General - TG PD - 01 | Unidad | 1
38 | 72102201-003 | Proveer e instalar casquillo para toma de tierra | Unidad | 21
39 | 72102201-003 | Proveer e instalar conductor de protección PAT | Metros | 350
40 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de cobre NYY 4x50mm², aislación XLPE | Metros | 20
41 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de cobre NYY 4x10mm², aislación XLPE | Metros | 330
42 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de cobre NYY 2x2,5mm², aislación XLPE | Metros | 440
43 | 72141509-001 | Excavación de zanja en área verde o vereda, posterior relleno, compactación y retiro de escombros 0,40 x 0,80 m | Metros cúbicos | 100
44 | 72131601-001 | Proveer y colocar electroducto corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD) 2 pulg. Tipo cinflex | Metro lineal | 440
45 | 72131701-001 | Proveer y colocar cinta de advertencia con la inscripción "Peligro Eléctrico" | Metros | 350
46 | 72131601-9981 | Proveer y colocar de colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 22
47 | 72131601-004 | Proveer y colocar protección mecánica con loseta de hormigón para zanja | Metros | 350
48 | 72102304-005 | Construcción de registro de 0,60 x 0,60 x 0,80 m | Unidad | 2
49 | 72102304-005 | Construcción de registro de 0,40 x 0,40 x 0,80 m | Unidad | 23
50 | 72131601-004 | Proveer e instalar poste galv. Circular 4" continuo brazo doble, altura 6m | Unidad | 23
51 | 72131601-004 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo V sodio 250 Watt | Unidad | 46
52 | 72131601-004 | Proveer y montar Tablero General - TG PD - 02 | Unidad | 1
53 | 72131601-004 | Proveer e instalar casquillo para toma de tierra | Unidad | 23
54 | 72131601-004 | Proveer e instalar conductor de protección PAT | Metros | 350
55 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de cobre NYY 4x6mm², aislación XLPE | Metros | 330
56 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de cobre NYY 4x10mm², aislación XLPE | Metros | 60
57 | 72131601-001 | Proveer e instalar cable de cobre NYY 2x2,5mm², aislación XLPE | Metros | 460
Precio Total
LOTE NRO: 2
Pavimento tipo Asfalto, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 14.174
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 2
3 | 72131701-010 | bacheo incluye remosion y reposicion de empedrado | Metros cuadrados | 400
4 | 72131701-004 | Asfalto de 80 kg/m2 , incluye pintura de cordones a la cal | Metros cuadrados | 14.174
5 | 72101703-004 | cordones nuevos, incluye soporte y relleno | Metro lineal | 550
6 | 72131701-001 | pintura termoplastica, incluye marcacion de cruce de peatones | Metros cuadrados | 491,15
7 | 72131701-024 | construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Unidad | 4
8 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Paseo Central, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 76111702-001 | Cartel de obras | Unidad Medida Global | 2
2 | 72131601-002 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 5.715,34
3 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes esp 10 cm | Metros cuadrados | 880,136
4 | 72131601-009 | Piso de granito reconstituido Area de caminero peatonal c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado al latex | Metros cuadrados | 5.715,37
5 | 72131601-004 | Tablero de control automatico de luces; caja metalica 500x500x150 mm IP55, con soporte de fijacion en caño circular de 2 pulg, equipos de proteccion | Unidad | 11
6 | 72102304-005 | Registro 40x40x50 cm con tapa de Hº Aº y mamposteria de ladrillo comun revocado | Unidad | 116
7 | 72141509-001 | Excavacion de zanja 30x50 cm con lanzamiento de cañeria Pvc 2" con proteccion mecanica de ladrillo comun, arena lavada, posterior relleno y compactacion | Metro lineal | 2.137,63
8 | 72131601-001 | Cableado NYY 4x6 mm para linea electrica con accesorios en PVC para entrada/salida de tablero | Metro lineal | 2.137,63
9 | 72131601-004 | Equipo de iluminacion VAPOR SODIO 250 watts, en estructura metalica de caño galvanizado de 4 pulg, 6 mts de altura y doble brazo en altura de brazo diferenciado con caño galvanizado de 1-1/2", con cimentacion | Unidad | 116
10 | 72131601-001 | Cableado NYY 2x2,5 mm con accesorios para conexión electrica de equipos de iluminacion a linea electrica NYY 4x6 mm | Metro lineal | 1.508
11 | 72131601-001 | Sistema de aterramiento para linea electrica(NEUTRO), equipos de iluminacion y estructuras metalicas | Unidad | 127
12 | 72131701-001 | Señalizacion vertical de 0,80x0,80 | Unidad | 22
13 | 72131701-020 | Provision y colocacion de palmeras imperial de 3mts. | Unidad | 11
14 | 72101703-002 | Rebaje de vereda inclusiva pintado y señalizado | Unidad | 22
15 | 70111713-9997 | Basureros de Hº | Unidad | 22
16 | 70111713-998 | Bancos de Hormigon | Unidad | 19
17 | 76111702-001 | Limpieza Final | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
Pavimento Asfalto y Rígido, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 5.200
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 2
3 | 72131701-010 | bacheo incluye remosion y reposicion de empedrado | Metros cuadrados | 300
4 | 72131701-002 | Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordon de Hº pref. ( ml), y construccion de pavimento rigido sobre empedrado con e: 12 cm, fck 240 kg / cm2 | Metros cuadrados | 2.600
5 | 95121516-001 | muro de piedra | Metros cúbicos | 23
6 | 72102905-001 | relleno y compactacion | Metros cúbicos | 61
7 | 72131701-007 | entubamiento de 080 incluye excavacion y colocacion | Unidad | 12
8 | 72131701-004 | Asfalto de 80 kg/m2 incluye pinturas de cordones a la cal | Metros cuadrados | 2.800
9 | 72101703-004 | cordones nuevos, incluye soporte y relleno | Metro lineal | 200
10 | 72131701-024 | construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Metros cuadrados | 4
11 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
Pavimento Rígido , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 1.248
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 1
3 | 72102905-001 | relleno c/ cascallo | Metros cúbicos | 250
4 | 72131701-002 | Preparación de terreno, provisión y colocación con relleno de cordon H° pref. (ml) y construcción de pavimento rígido sobre base compactada con e: 12cm, fck 240 kg/cm2 | Metros cuadrados | 1.248
5 | 95121516-001 | Muro de piedra p/ cabezal | Metros cúbicos | 12
6 | 72131701-007 | Entubamiento de 1 mts. incluye excavacion y colocacion | Metro lineal | 8
7 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
Pavimento Rígido, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 3.401
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 1
3 | 72131701-002 | Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordon de Hº pref. ( ml), y construccion de pavimento rigido sobre empedrado con e: 12 cm, fck 240 kg / cm2 | Metros cuadrados | 3.401
4 | 72131701-024 | construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Unidad | 2
5 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
Desague Pluvial, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131701-9998 | Cordon cuneta de 0,80 x 0,10 cargado insitu con junta de dilatacion cada 2 metros | Metro lineal | 457
3 | 72131701-024 | Baden de Hormigon armado | Metros cuadrados | 40
4 | 72131701-007 | Construcción de sumideros 1,20x1,20 | Unidad | 4
5 | 72131601-004 | Provisión y colocacion de tubo de HªAª doble estructura | Metro lineal | 80
6 | 72131701-026 | Remoción y reposición de pavimento pétreo | Metros cuadrados | 100
7 | 72102905-001 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 100
8 | 72131701-004 | Fresado de asfalto existente | Metros cuadrados | 5.590
9 | 72131701-004 | Pavimento asfaltico | Metros cuadrados | 15.980
10 | 72131701-001 | Pintura termoplastica | Metros cuadrados | 489
11 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
Construcción de Empedrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 2.910
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 1
3 | 72102905-001 | Relleno tierra colorada | Metros cúbicos | 330
4 | 72131701-002 | Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordon de Hº pref.y construccion de empedrado sobre tierra colorada | Metros cuadrados | 2.910
5 | 72131701-9998 | cuneta Hº de 0,80 e=10 cargado insitu | Metro lineal | 616
6 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
Pavimento Tipo Asfalto, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 4.680
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 1
3 | 72131701-010 | bacheo, incluye remosion y reposicion de empedrado | Metros cuadrados | 936
4 | 72131701-004 | Asfalto de 80 kg/m2 incluye preparacion previa de pista existente y pinturas de cordones a la cal | Metros cuadrados | 4.680
5 | 72101703-004 | cordones nuevos, incluye soporte y relleno | Metro lineal | 234
6 | 72131701-9998 | cuneta de Hº de 0,80 e=10 cargado insitu | Metro lineal | 960
7 | 72131701-024 | baden de Hº c/ e=12cm fck 240 kg/cm2 | Metros cuadrados | 32
8 | 72131701-001 | pintura termoplastica, incluye marcacion de cruce de peatones | Metros cuadrados | 202
9 | 72131701-024 | construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Unidad | 3
10 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 10
Pavimento Tipo Asfalto, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 8.253
2 | 82101502-007 | Cartel con impresion: Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 2
3 | 72131701-004 | Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion: Asfalto de 80 kg/m2 incluye preparacion previa de pista existente y pinturas de cordondes a la cal | Metros cuadrados | 5.950
4 | 72101703-004 | Construccion de cordon: cordones nuevos, incluye soporte y relleno | Metro lineal | 320
5 | 72101703-004 | Construccion de cordon: pintura termoplastica, incluye marcacion de cruce de peatones | Metros cuadrados | 384
6 | 72131701-024 | construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Unidad | 4
7 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
Pavimento Tipo Asfalto, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 9.180
2 | 82101502-007 | Cartel con impresion: Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 1
3 | 72131701-010 | Bacheos de calle: Bacheo de empedrado existente | Metros cuadrados | 270
4 | 72131701-004 | Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion: Asfalto de 80 kg/m2 incluye pintura de cordones a la cal | Metros cuadrados | 9.180
5 | 72101703-004 | Construccion de cordon: cordones nuevos, incluye soporte y relleno | Metro lineal | 350
6 | 72131701-9998 | Construccion de cuneta: cuneta de Hº 0,80 cargado en insitum | Metro lineal | 500
7 | 72131701-024 | construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Metros cuadrados | 4
8 | 72131701-001 | Servicio de señalización de caminos: Pintura termo plástica,incluye marcación de cruce de peatones | Metros cuadrados | 522
9 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado: pontillon | Unidad Medida Global | 1
10 | 72141202-001 | Servicio de construcción de canales: Excavacion | Metros cúbicos | 128
11 | 72141202-001 | Servicio de construcción de canales: Muro de Piedra | Metros cúbicos | 55
12 | 72141202-001 | Servicio de construcción de canales: piso | Metros cuadrados | 92
13 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 12
Pavimento Tipo Asfalto, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra; Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 4.155
2 | 82101502-007 | Cartel con impresion: Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 1
3 | 72131701-010 | Bacheos de calle: bacheo, incluye remosion y reposicion de empedrado | Metros cuadrados | 500
4 | 72131701-004 | Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion:Asfalto de 80 kg/m2 incluye pintura de cordones | Metros cuadrados | 4.155
5 | 72101703-004 | Construccion de cordon: cordones nuevos, incluye soporte y relleno | Metro lineal | 234
6 | 72131701-001 | Servicio de señalización de caminos: pintura termoplastica, incluye marcacion de cruce de peatones | Metros cuadrados | 213
7 | 72131701-024 | Construccion de lomada: construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Unidad | 3
8 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 13
Pavimento Tipo Asfalto y Canalizacion , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 8.000
2 | 82101502-007 | Cartel con impresion: Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 2
3 | 72131701-010 | Bacheos de calle: bacheo incluye remosion y reposicion de empedrado | Metros cuadrados | 225
4 | 72131701-004 | Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion:Asfalto de 80 kg/m2 incluye pinturas de cordones a la cal | Metros cuadrados | 8.000
5 | 72101703-004 | Construccion de cordon:cordones nuevos,incluye soporte y relleno | Metro lineal | 200
6 | 72131701-001 | Servicio de señalización de caminos: pintura termoplastica, incluye marcacion de cruce de peatones | Metros cuadrados | 390
7 | 72131701-024 | Construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño | Unidad | 3
8 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 14
Pavimento Rigido, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 2.960
2 | 82101502-007 | Cartel con impresion: Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Unidad | 1
3 | 72131701-010 | Bacheos de calle:bacheo incluye remosion y reposicion de empedrado | Metros cuadrados | 690
4 | 72131701-004 | Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion: Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordon de Hº pref. ( ml), y construccion de pavimento rigido sobre empedrado existente con e: 20 cm, fck 240 kg / cm2 | Metros cuadrados | 2.960
5 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 15
Bacheo de Asfalto y Pintura de Lomada c/ Señalizacion , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131701-010 | Bacheos de calle: de Asfalto ( incluye todos los trabajos previos Remocion, limpieza y preparacion de superficie y reposicion de capa asfaltica, limpieza final de la obra) | Metros cuadrados | 6.200
2 | 72131701-001 | Servicio de señalización de caminos:Señalizacion vertical 80x80 | Unidad | 80
3 | 72131701-001 | Servicio de señalización de caminos: pintura de lomada c/ termoplastica | Metros cuadrados | 520
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]