## items
Ítems del llamado Construccion de Salón Cultural en el Barrio San Francisco con ID: 348142
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trabajos preliminares | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza del terreno (carpida de malezas, desalije y retiro) | Metros cuadrados | 418,5
1.2 |  | Corte y destronque de arboles existentes | Unidad | 2
1.3 |  | Cartel de Obra (2,50mx1,50m) | Unidad | 1
1.4 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 232,1
1.5 |  | Proyecto y cálculo de estructura metálica de salón | Metros cuadrados | 140
1.6 |  | Proyecto y cálculo de estructura de H° A° | Metros cuadrados | 30
1.7 |  | Proyecto y cálculo de Instalacion Electrica | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-009 | Movimiento de Suelo | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Excavación para cimiento PBC en salón | Metros cúbicos | 13,6
2.2 |  | Excavación para cimiento PBC en sector administrativo | Metros cúbicos | 13,55
2.3 |  | Excavación para zapatas en sector administrativo | Metros cúbicos | 6
2.4 |  | Relleno y compatación de terreno con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 164
2.5 |  | Relleno y compatación por capas con tierra seleccionada en interior de obra | Metros cúbicos | 23
3 | 72131601-003 | Cimiento PBC con cal. (en salón, sector administrativo y muralla) | Metros cúbicos | 26,87
4 | 72153202-001 | Estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Zapatas + tronco de H° A° (1:2:4) | Metros cúbicos | 2,25
4.2 |  | Encadenado Inferior, central y superior de H° A° de 15x20 cm. Arm. (2Ø8 / 2Ø10). Estr. (Ø6 C/20)- Horm. (1:2:4) en salón | Metro lineal | 147,9
4.3 |  | Pilares de Hormigón armado. (Pl baja y primer piso) | Metros cúbicos | 0,8
4.4 |  | Vigas de Hormigón armado. (Pl baja y primer piso). Incluye hall de acceso. | Metros cúbicos | 3,86
4.5 |  | Losa de Hormigón Armado en hall de acceso y secretaría. | Metros cúbicos | 3,04
4.6 |  | Encadenado Inferior y superior de Hº Aº de 15x20 cm en el sector Administrativo, planta baja. | Metro lineal | 58
4.7 |  | Escalera de Hº Aº de 16 peldaños. Ancho=0,90 m. | Unidad | 1
4.8 |  | Hormigón en masa 1:2:4 en columnas metálicas del salón. | Metros cúbicos | 4,55
5 | 72131601-004 | Nivelación 0,30 cm de ladrillo común. Altura variable. Incluye hall de acceso | Metros cuadrados | 20,7
6 | 72131601-006 | Aislacion Hidrófuga | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,15. | Metro lineal | 88
6.2 |  | Aislación Hidrófuga de losa en hall de acceso | Metros cuadrados | 11
7 | 72131601-005 | Mamposteria y Muros | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo hueco (8x12x23) de P. concreto 1:3, junta de 1,5 cm | Metros cuadrados | 122
7.2 |  | Divisores sanitarios de madera aglomerada en placas (tipo Eucatex) (incluye aberturas) | Metros cuadrados | 13,4
7.3 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común con junta de 1,5 cm | Metros cuadrados | 180,3
8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. Sobre ladrillos huecos | Metros cuadrados | 189
8.2 |  | Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,8 cm. Sobre ladrillos huecos. | Metros cuadrados | 153,2
8.3 |  | Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes | Metros cuadrados | 191
8.4 |  | Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,8 cm. sobre ladrillos comunes. | Metros cuadrados | 139
8.5 |  | Revoque de vigas y losa= azotada 1:4:12 + hidrófugo+ revoque fratachado y filtrado con enduido. | Metros cuadrados | 32
9 | 72131601-007 | Techo de Chapas | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Techo de chapas sobre estructura metálica en sector del salón. Incluye columnas ancladas y vigas metálicas. | Metros cuadrados | 176,4
9.2 |  | Techo de chapas sobre estructura metálica en sector administrativo. | Metros cuadrados | 75
9.3 |  | Cielorraso de PVC en salón, incluyendo voladizo al norte. | Metros cuadrados | 169,6
9.4 |  | Cielorraso junta tomada suspendido (Tipo Durlock) | Metros cuadrados | 58,7
10 | 72131601-009 | Contrapisos | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) | Metros cuadrados | 218
10.2 |  | De cascote cerámico de 7 cm (1/4:1:4:6) sobre losa | Metros cuadrados | 17
10.3 |  | Carpeta base para piso (1:4), espesor 2,5 cm. | Metros cuadrados | 242
10.4 |  | Piso flotante simil madera (tipo Fibralac) Inc. Accesorios de terminación. | Metros cuadrados | 140
10.5 |  | Piso de cerámica esmaltada 30x30 cm. | Metros cuadrados | 102
10.6 |  | Zócalo Simil madera en salón (tipo Fibralac). Ancho= 10 cm. | Metro lineal | 45
10.7 |  | Zócalo de cerámica esmaltada en área administrativa. Ancho= 10 cm. | Metro lineal | 60
11 | 72153202-001 | Revestimiento | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Revestimiento una cara con placa cementicia sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 70,5
11.2 |  | Cerámica esmaltada en de sanitarios. | Metros cuadrados | 73,7
11.3 |  | Vidrios fijos tipo espejos colocados. | Metros cuadrados | 33,6
11.4 |  | Reestimiento cerámico de escalera | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Pilastra ANDE trifásica mampostería 45x45x1,70 cm caño galvanizado 2,5". Incluye gestión y pago de conexión a ANDE. | Unidad | 1
12.2 |  | Tablero + 10 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A | Unidad | 1
12.3 |  | Bocas llaves de luces. | Unidad | 28
12.4 |  | Bocas de Toma corriente simple. | Unidad | 28
12.5 |  | Aire acondicionado de 12000 BTU instalado. | Unidad Medida Global | 3
12.6 |  | Circuito ind. Línea embutida p/ aire acondicionado + cableado | Metro lineal | 3
12.7 |  | Bocas de teléfono para oficinas (Solo cajas y caños embutidos) | Unidad Medida Global | 2
12.8 |  | Línea eléctrica subterránea cable 2x16 mm (electroducto 1" desde pilastra hasta tablero principal) | Unidad | 15
12.9 |  | Extractor eléctrico de 10 cm de diámetro instalado para ventilación de sanitario. | Unidad | 1
12.10 |  | Artefacto de luz tipo Panel de Embutir LED circular de 18 cm en molduras. Luz Cálida 4x5 W | Unidad | 28
12.11 |  | Artefacto de luz tipo Panel de AdosarTipo LED Cuadrado Blanco 30 Cm. Colocado. Luz Fría. | Unidad | 28
12.12 |  | Artefacto de luz tipo Tortuga de Aluminio Ovalada con Rejas 100 W Negra. Incluye foco de bajo consumo de 15 W. | Unidad | 20
12.13 |  | Artefacto de luz tipo colgante Decorativo de uso residencial con pantalla acrílica prismática de 30 cm. Incluye artefacto de luz de bajo consumo equivalente a 200 W | Unidad | 16
12.14 |  | Artefacto de luz tipo Aplique Bidireccional curvo Negro con lente y vidrio plano de 22 cm. | Unidad | 4
12.15 |  | Registro eléctrico 40x40x70 cm | Unidad | 1
12.16 |  | Toma P/ TV o audio hasta 10 m | Unidad | 1
12.17 |  | Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada. | Unidad | 1
13 | 72131601-011 | Desague Cloacal | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Desague cloacal registro 60x60x60 cm | Unidad | 1
13.2 |  | Desague cloacal registro 40x40x60 cm. | Unidad | 1
13.3 |  | Desague cloacal de baños (Incluye sanitarios de Damas, Varones y de Oficina) | Unidad Medida Global | 1
13.4 |  | Conexión a ramal cloacal público. Incluye gestión y costo de conexión | Unidad Medida Global | 1
14 | 72131601-011 | Desague Pluvial | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Registro de desague boca abierta 40x40x40 cm con rejilla, | Unidad | 8
14.2 |  | Desague pluvial caño 100, calce y colchón de arena | Unidad | 45
15 | 72131601-011 | Equipamiento Sanitario | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Juego de baño B2 Tipo Deca Ravena (Lav. Inod.) + Accesorios | Unidad | 1
15.2 |  | Inodoro blanco instalado con tapa, cisterna alta y accesorios | Unidad | 3
15.3 |  | Lavatorios blancos con pedestal medianos Instalados | Unidad | 6
15.4 |  | Mingitorios blancos instalados. | Unidad | 2
15.5 |  | Pulsador para mingitorio con válvula automática | Unidad | 2
15.6 |  | Grifería para lavatorio en baños, colocada. | Unidad | 7
15.7 |  | Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño. | Unidad | 2
15.8 |  | Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada. | Unidad | 1
16 | 72131601-011 | Provision de Agua | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Instalación completa de agua fría en baño de oficina | Unidad | 1
16.2 |  | Instalación completa de agua fría en baños de Damas y Varones | Unidad Medida Global | 1
16.3 |  | Instalación ramal externo de cañería de agua 3/4" | Metro lineal | 15
16.4 |  | Provisión de agua de Essap. Incluye gestión y costo de conexión | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm con- 0,70x2,10 m de madera de Ybyrapyta (Baños). Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 3
10.2 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta (depósito). Incluye marcos, contrtamarcos y herrajes. | Unidad | 1
10.3 |  | Puerta placacorrediza de Cedro 5 cm- marco 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta (Oficina) | Unidad | 1
10.4 |  | Puerta exterior 1,20x2,10 m doble hoja de vidrio templado gris de 10 mm, manijas cromadas, cerradura con llave y trancas internas, (acceso principal y al salón) | Unidad | 2
10.5 |  | Puerta exterior tablero 1,20x2,10 m doble hoja, carpintería de madera de Ybyrapyta y placa de Cedro 0,05 m (acceso trasero) | Unidad | 1
10.6 |  | Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (Sanitarios y depósito) | Metros cuadrados | 3,76
10.7 |  | Ventana perf. aluminio paño fijo de vidrio templado de 10 mm. (VF) , con hojas de abrir pivotantes según plano. Altura= 1 m. (Sector Administrativo) | Metros cuadrados | 18,1
10.8 |  | Ventana perf. aluminio paño fijo de vidrio templado de 10 mm. (VF). Altura= 1 m. (Salón) | Metros cuadrados | 13
10.9 |  | Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (Salón. Paredes norte y sur) | Metros cuadrados | 11,78
18 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Canaleta de desague aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 29,2
18.2 |  | Canaleta de desague embutida de Chapa N° 24, desarrollo 60 cm. | Metro lineal | 4
18.3 |  | Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 29,5
18.4 |  | Estructura tipo reticula metálica para molduras. | Metros cuadrados | 30
18.5 |  | Baranda metálica de acero inoxidable con pasamanos, soporte fijo en escalera 1 lado (inc. colocación) | Metro lineal | 3,6
18.6 |  | Cenefa de chapa en techo del salón al norte y al este. | Metro lineal | 27
18.7 |  | Baranda metálica de doble caño con soporte fijo en salón multiusos, lados norte y sur (inc. colocación). | Metro lineal | 28
19 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Pintura látex interior en paredes y losas revocadas, sin enduido. | Metros cuadrados | 412
19.2 |  | Pintura látex exterior sin enduido. | Metros cuadrados | 292
19.3 |  | Enduido y pintura de molduras de placas cementicias. | Metros cuadrados | 70,5
19.4 |  | Pintura con esmalte sintético en portones y rejas metálicas. | Metros cuadrados | 31,5
19.5 |  | Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas) | Metro lineal | 62,7
19.6 |  | Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético en cenefas de chapa. | Metro lineal | 25
19.7 |  | Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior- Solvente en muralla perimetral | Metros cuadrados | 80
20 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Agave adulto (plantas puntiagudas, ver imágenes) | Unidad | 10
20.2 |  | Sibipiruna para patio frontal (ver imágenes) | Unidad | 1
20.3 |  | Siempre verde para patio posterior (ver imágenes) | Unidad | 8
20.4 |  | Flores diversas para patio frontal (ver imágenes) | Unidad | 20
20.5 |  | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
21 | 70111713-9997 | Obras Exteriores | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes armado en vereda, espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 105
21.2 |  | Letras corpóreas colocadas y pintadas de poliestireno extruído (Polifán) Texto: Centro Cultural Municipal. H= 20 cm. | Unidad Medida Global | 1
21.3 |  | Piso de canto rodado in situ terminación tipo piedr lavada en vereda | Metros cuadrados | 105
21.4 |  | Piso H° A° 10 cm (parrilla= Ø6 cm / 25 cm) (1:3:3) rodillado y pintado 2 m (accesos vehiculares y estacionamiento) | Metros cúbicos | 60,5
21.5 |  | Valla fija (H= 120 cm) y muro bajo (H= 50 cm) revocado, reja sencilla. Columnas caño 100 x 100 cm. Reja de caños 30 x 40 mm. Travesaños de caño 50 x 30 mm. | Metro lineal | 20,5
21.6 |  | Portón cochera (3,00 x 1,70 m.), y de acceso peatonal (1,00 x 1,70 m). Incluye Colocación. | Metros cuadrados | 6,8
21.7 |  | Muralla de 0,15 cm. ccon ladrillo común prensado. Altura 2,00 m, con pilares de Hº Aº de 0,30 x 0,30 m. cada 3,00 m | Metro lineal | 44
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]