## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS con ID: 348433
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento y Reparacion de instrumentos medicos de la ambulancia Renault Master | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.1 |  | Cambio de Sensor de presión de Reel con juego de aniillos O ring | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.2 |  | Scanneado | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.3 |  | Mano de obra | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de autoanalizador quimica marca Mindray BS200 | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
2.2 |  | Cambio de lampara | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.3 |  | Cambio de cubetas | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.4 |  | Asistencia menores | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de microscopio marca Boeco | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3.1 |  | Mantenimiento preventivo (parte optica, mecanica y electrica) | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
3.2 |  | Cambio de lampara | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3.3 |  | Cambio de dimmer | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de centrifuga preesvac | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4.1 |  | Mantenimiento preventivo ( limpieza y cambio de carbon) | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
4.2 |  | Cambio de dimmer | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4.3 |  | Cambio de timer | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de estufa Fanen | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5.2 |  | Cambio de resistencia | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5.3 |  | Cambio de termostato | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
6 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de espectrofometro Biosystem BTS-350 | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
6.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
6.2 |  | Cambio de tubuladura de la bomba | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
7 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de baño maria kacil BM-02 | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
7.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
7.2 |  | Cambio de resistencia | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
7.3 |  | Cambio de termostato | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
8 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de centrifuga ROLCO | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
8.1 |  | Mantenimiento preventivo (limpieza y cambio de carbon) | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
8.2 |  | Cambio de timer | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
9 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de sillon Odontologico Denimed Clasic Plus | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
9.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
9.2 |  | Cambio de lampara reflector | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
9.3 |  | Reparacion de placa control | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
9.4 |  | Cambio de mangueras | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
10 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion Equipo de RX Denimed | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
10.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
10.2 |  | Reparacion de placa control | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
10.3 |  | Cambio de switch disparador | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
11 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de luz halogena Shuster | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
11.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
11.2 |  | Cambio de lampara | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
11.3 |  | Reparacion de placa control | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
12 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de compresor Schutlz 750 W | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
12.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
12.2 |  | Cambio de mangueras | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
12.3 |  | Cambio de polea | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
13 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de autoclave Odontobras | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
13.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  | 0
13.2 |  | Cambio de resistencia | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
13.3 |  | Cambio de termostato | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
14 | 85161502-001 | Mantenimiento y reparacion de estufa Gnatus | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
14.1 |  | Mantenimiento preventivo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
14.2 |  | Cambio de resistencia | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
14.3 |  | Cambio de termostato | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]