## items
Ítems del llamado Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza con ID: 348765
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo y limpieza de Obra | Metros cúbicos | 2.570
1.2 |  | Cartel y obrador de obra, equipos de seguridad | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Obrador de Obra | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
2.1 |  | Refuerzo de encadenado perimetral existente inferior 15x 50, 20 x50, 2 | Metros cúbicos | 15,7
2.2 |  | Viga superior 15 x 60 | Metros cúbicos | 18,2
2.3 |  | Viga superior 15 x 60, parapeto de 0,12 x 1,90 | Metros cúbicos | 57,52
2.4 |  | Losa de Hormigón Armado escenario, y voladizo acceso | Metros cúbicos | 45
2.5 |  | Columnas de Hormigón Armado de 0,25 x 0,60, 25 x 50 | Metros cúbicos | 72
2.6 |  | Columnas de Hormigón Armado de 0,25 x 0,50, 20 x 50, 25 x 40 | Metros cúbicos | 13,81
2.7 |  | Columna de Hormigón Armado de 0,20 x 0,30, 25 x 25 | Metros cúbicos | 2,08
2.8 |  | Escalera de Hormigón armado de 1,20m | Metros cúbicos | 7
2.9 |  | Losa canalón perimetral soporte de parapeto | Metros cúbicos | 23,65
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
3.1 |  | Vigas de Hº Aº de 20 x 60, 25 x 60 terminación a la vista | Metros cúbicos | 143
3.2 |  | Vigas de Hº Aº de 15 x 50, 12 x 80 terminación a la vista | Metros cúbicos | 14
3.3 |  | Losa de hormigón armado de 0,15cm, doble parrilla graderías | Metros cúbicos | 119
4 | 95121516-001 | Muro de piedras y piedras artificiales | Unidad | 1
4.1 |  | Muro de Piedra Bruta colocada de 0,30m de ancho | Metros cuadrados | 14
5 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
5.1 |  | Aislación horizontal pared 0,15m. | Metro lineal | 552,45
6 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
6.1 |  | Mampostería de Nivelación de Ladrillo Común de 0,30 m., en toda la borde de vereda perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores | Metros cuadrados | 210,6
6.2 |  | Mampostería de elevación de 0,15 visto una cara, de ladrillo laminado de 3 agujero | Metros cuadrados | 560,8
6.3 |  | Mampostería de elevación de 0,15m., de ladrillo común revocado ambas cara (paredes interiores) | Metros cuadrados | 692,4
6.4 |  | Cerramiento con ladrillo convoco con tejido de alambre | Metros cuadrados | 351,68
7 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
7.1 |  | Techo de chapa termoacustica sobre estructura de perfiles metálicos | Metros cuadrados | 2.503
7.2 |  | Extractores eólicos de 24" de diámetros | Unidad | 10
7.3 |  | Cierre vertical de chapa galvanizada Nº 26 sector de aleros laterales - protección de rampa de carga | Metros cuadrados | 10,15
8 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
8.1 |  | "Piso de Hormigón e: 12cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicóptero, piso existente 1200m2." | Metros cuadrados | 630
8.2 |  | Contrapiso de cascote e: 10cm. | Metros cuadrados | 656
8.3 |  | Carpeta Cementicia, e=2cm | Metros cuadrados | 656
8.4 |  | Piso Cerámico PEI5 | Metros cuadrados | 656
8.5 |  | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 131,6
8.6 |  | Vereda perimetral terminación llaneado y rodillado (Alisado) | Metros cuadrados | 156,6
9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
9.1 |  | "Revoque exterior de pared, mocheta de abertura y borde de vereda perimetral" | Metros cuadrados | 1.030
9.2 |  | Revoque interior hidrofugado | Metros cuadrados | 2.271,2
9.3 |  | Revoque de Losa | Metros cuadrados | 375,3
10 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1
10.1 |  | Canaleta desarrollo 1,20cm, con anti oxido y pintura sintético | Metro lineal | 25,1
10.2 |  | Bajada con anti oxido y pintura sintético grafitado | Metro lineal | 138
10.3 |  | Registro de 0,40x0,40 de ladrillo común, tapa de rejilla metálica | Unidad | 18
10.4 |  | Caño de PVC de 100mm | Metro lineal | 100
10.5 |  | Caño de PVC de 150mm | Metro lineal | 150
10.6 |  | Rejilla metálica colectora | Metro lineal | 58,4
11 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad | 1
11.1 |  | Baño Completo para locales | Unidad | 2
11.2 |  | Baño para publico diferenciado caballero y damas | Unidad | 2
11.3 |  | Baño y vestuario visitantes | Unidad | 2
11.4 |  | Cocina | Unidad | 1
11.5 |  | Pileta para parrilla | Unidad | 2
11.6 |  | Cámara de inspección de 0,40 x 0,40 | Unidad | 10
11.7 |  | Cámara de inspección de 0,60 x 0,60 | Unidad | 4
11.8 |  | Cámara séptica de 0,90 x 2,00 x 1,60m. | Unidad | 3
11.9 |  | Pozo absorbente de 1,50m. Según detalle de pozo | Unidad | 3
11.10 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 150
12 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
12.1 |  | Baño Completo para locales | Unidad | 2
12.2 |  | Baño para publico diferenciado caballero y damas | Unidad | 2
12.3 |  | Baño con vestuario para visitantes | Unidad | 2
12.4 |  | Cocina | Unidad | 1
12.5 |  | Pileta en parrilla | Unidad | 2
12.6 |  | Caño PVC 3/4" | Metro lineal | 100
12.7 |  | Canilla de servicio | Unidad | 4
13 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
13.1 |  | Baño completo para jugadores locales | Unidad | 2
13.2 |  | Baño publico diferenciado | Unidad | 2
13.3 |  | Baño con vestuario para visitantes | Unidad | 2
13.4 |  | Pileta de acero inoxidable para cocina con puertas | Unidad | 1
13.5 |  | Pileta para sector de parrilla | Unidad | 2
13.6 |  | Mesada de granitos para baño publico y visitante | Metros | 11
14 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
14.1 |  | Tablero general, seccional, tablero de control, boca de luces interruptores, tomacorriente, boca de ventilador, AA, DC, TC en cocina, Teléfono, internet. | Unidad Medida Global | 1
14.2 |  | Artefacto lumínicos tipo fluorescente, incandescente, reflectores LED | Unidad Medida Global | 1
15 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 1
15.1 |  | Carteles señalizadores, extintores, hidrantes, instalación de cañerías de hierros galvanizados, tanque de reservorio de agua, alarmas, luces de emergencia, detectores de humos y otros.- | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
16.1 |  | Puerta Placa de 0,80, incluye herrajes | Unidad | 20
16.2 |  | Puerta Placa de 0,70, incluye herrajes | Unidad | 4
17 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta de 2 hojas de 4,30 x 2,40m., detalle vidriados | Unidad | 7
17.2 |  | Puerta Metálica 1,20 x 2,10m - con detalles en vidrio tonalizado | Unidad | 8
17.3 |  | "Baranda metálica de caño redondo, pasamano de 50mm y soporte de 50mm.-" | Metro lineal | 25,5
17.4 |  | Escalera metálica para acceso a graderías | Unidad | 17
18 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad | 1
18.1 |  | Ventana proyectante de 2,00 x 0,40m con vidrios tonalizados | Unidad | 16
18.2 |  | Ventana corrediza 2,00 x 0,80m - con vidrio tonalizados | Unidad | 20
18.3 |  | Ventana corrediza de 1,00 x 0, 50m. - con vidrios tonalizados | Unidad | 4
19 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Unidad | 1
19.1 |  | Revestimiento de 6 baños | Metros | 264
19.2 |  | Revestimiento de cocinas h: 0,60 sobre mesada y sector de vestuario h: 0,60 | Metros cuadrados | 8,5
20 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Unidad | 1
20.1 |  | Mamparas divisoria tipo Eucatex, puerta incluidas | Metros | 131
21 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
21.1 |  | De paredes interior con sintético satinado y/o látex con enduido | Metros | 2.646,5
21.2 |  | De vigas, pilares y muchetas exteriores con pinturas sintética | Metros | 1.030
21.3 |  | De borde de vereda y muro de contención | Metros | 91,2
21.4 |  | De aberturas de maderas | Metros | 28,4
21.5 |  | De abertura de metálica | Metros | 185
21.6 |  | Tratamiento de ladrillo a la vista, dos mano de Patinal D | Metros | 731
21.7 |  | Pintura de Cenefa metálica, Cierre de cabriada de aleros laterales con antioxido y pintura sintética grafitado | Metros cuadrados | 113,35
21.8 |  | Baranda metálica de caño con antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 25,5
21.9 |  | Pintura para piso sector cancha | Metros | 1.200
21.10 |  | Pintura de gradería color concreto y/o tono a definir en obra | Metros | 902
22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]