## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Generador y Transformador Electrico con ID: 349349
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101517-001 | Mantenimiento de Generador 150 KVA marca GOTZE | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.1 |  | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.2 |  | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.3 |  | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.4 |  | Reposición de Agua Destilada y anticorrosivo al radiador | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.5 |  | Reposición de Agua Destilada a la Batería | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.6 |  | Revisión de cargador automático de Batería | Costo por Mil | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.7 |  | Revisión de bornes de Batería | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.8 |  | Re ajuste de partes eléctricas en el tablero de transferencia | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.9 |  | Revisión de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.10 |  | Revisión de Pre Calentador | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.11 |  | Limpieza General del Equipo | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.12 |  | Arranque y prueba del equipo electrógeno | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento de trasformador de 400 KVA | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.1 |  | Desmontar el transformador | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.2 |  | Montaje del Transformador en el préstamo durante el mantenimiento | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.3 |  | Tratamiento del aceite del Transformador en mantenimiento | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.4 |  | Secado al Horno de la bobina del Transformador | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.5 |  | Cambio de gomas y burletes | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.6 |  | Montaje y Pinturas | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.7 |  | Puesta en marcha en su local | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.8 |  | Servicio de Grúa para el traslado | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]