## items
Ítems del llamado REFACCIÓN Y REVITALIZACION DE LA PLAZA DE LOS HÉROES DE CNEL OVIEDO - PLURIANUAL con ID: 354083
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza de terreno, incluye desbroce y retiro de malezas | Metros cuadrados | 13.526
1.2 |  | Relleno y compactacion de suelo | Metros cúbicos | 2.320
1.3 |  | Demolicion de piso existente c/ recuperación | Metros cuadrados | 4.650
1.4 |  | Demolicion de Cordones de ladrillos comunes existentes | Metros cuadrados | 1.790
1.5 |  | Desmonte de alumbrado público existente con recuperación | Unidad | 7
1.6 |  | Desmonte de Faroles con recuperación de pedestal existentes | Unidad | 6
1.7 |  | Demolición de base de entrada | Metros cuadrados | 25
1.8 |  | Desmonte de bancos existentes con recuperación | Unidad | 10
1.9 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 9.880
1.10 |  | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1
1.11 |  | Vallado perimetral de obra con chapa de zinc nº 28 - montar y desmontar | Metros cuadrados | 750
1.12 |  | Obrador y baño - montar y desmontar | Metros cuadrados | 30
2 | 72131601-004 | Hormigon armado | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Bases de hormigon armado (rampas de acceso) | Metros cúbicos | 1,95
2.2 |  | Losa rampa | Metros cúbicos | 3,2
3 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Mamposteria de ladrillos 0.30 m.(paredes de rampas) | Metros cuadrados | 18
3.2 |  | Mamposteria de ladrillos 0.15 | Metros cuadrados | 23
4 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Contrapiso de cascote de 10 cm. | Metros cuadrados | 7.476
4.2 |  | Piso granitico 30x30 tipo acanalado - Gris | Metros cuadrados | 5.830
4.3 |  | Cordones de Hormigon | Metro lineal | 1.911
4.4 |  | Piso granitico 30x30 tipo acanalado - Negro | Metros cuadrados | 1.645
5 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Revoque de borde de caminero | Metros cuadrados | 150
5.2 |  | Revoque de cordones de hormigón | Metros cuadrados | 898
5.3 |  | Revoque de mamposteria rampa | Metros cuadrados | 56
6 | 72131701-019 | Barandas Metalica | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Baranda metálica c/ pasamanos en rampa | Metro lineal | 89
7 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Alimentación 1 " | Metro lineal | 58
7.2 |  | Alimentación 1 " y 1/2" | Metro lineal | 176
7.3 |  | Alimentación 3/4 " | Metro lineal | 351,9
7.4 |  | Instalacion de canillas de patio | Unidad | 16
8 | 72101607-002 | Revestimiento | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Revestimiento de base y pedestales de monumentoscon planchas de marmol negro. | Metros cuadrados | 16,5
8.2 |  | Revestimiento de pilares del portico de accesocon piedra negra. | Metros cuadrados | 9,6
9 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Pintura de cordones al latex | Metro lineal | 1.911
9.2 |  | Pintura de bancos de madera y metal (hierro) | Unidad | 31
9.3 |  | Pintura de baranda metalica de rampas | Metro lineal | 89
9.4 |  | Pintura de postes metalicos soporte de faroles | Unidad | 66
10 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Pilar de mamposteria | Unidad | 1
10.2 |  | Registro electrico de 40 x 40 | Unidad | 6
10.3 |  | Puesto de medicion trifasico | Unidad Medida Global | 1
10.4 |  | Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3 x 200A | Unidad | 1
10.5 |  | Llave de corte general en tablero seccional de 3 x 75 A | Unidad | 4
10.6 |  | Alimentación subterránea a tablero general / 4x35mm2 NYY, con 2 (dos) electroductos de 2" | Metro lineal | 212,75
10.7 |  | Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2 NYY | Metro lineal | 184
10.8 |  | Tablero general metálico de sobreponer de 70cm x 50cm, para 48 llaves, con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de Fase - TG | Unidad | 1
10.9 |  | Llaves termomagneticas de 25 A, procedencia europea. | Unidad | 22
10.10 |  | Tablero seccional metálico de sobreponer de 70cm x 50cm, con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de Fase - TS | Unidad | 2
10.11 |  | Bocas para artefactos de iluminacion bidideccional | Unidad | 14
10.12 |  | Bocas para alumbrado publico (4 bocas) | Unidad | 56
10.13 |  | Reflectores dirigibles para iluminacion de tronco de arboles (HPIT de 400 w) | Unidad | 28
10.14 |  | Alumbrado publico (equipo completo, incluye postes Troncoconicos de hormigon con doble brazo y lampara AP 250 W bajo consumo c/ fotocelula) | Unidad | 15
10.15 |  | Base y protección metalica con candados de seguridad para reflectores dirigibles | Unidad | 28
10.16 |  | Provision y Montaje de artefacto tipo farola, con lampara bajo consumo de 80 W, con conexión de puesta tierra y encendido a distancia, con temporizador, incluye dado de Hº p/ base y postes metálicos galvanizados de 2 y 4" de soporte | Unidad | 66
10.17 |  | Registros 15x15 | Unidad | 66
10.18 |  | Tablero General | Unidad | 1
10.19 |  | Provision e instalacion de Transformador de 100 KVA, acometida, PE, PD con 2 postes de Hº de soporte | Unidad | 1
10.20 |  | Excavacion,relleno y alimentacion con cable tipo NYY | Metro lineal | 1.500
10.21 |  | Cañeria subterraneo de pvc 2" | Metro lineal | 1.570
10.22 |  | Tablero de comando de luces | Unidad Medida Global | 1
10.23 |  | Lamparas tipo led | Unidad | 14
10.24 |  | Rejistro 30x30 | Unidad | 24
10.25 |  | Rejistro 40x0 | Unidad | 15
10.26 |  | Asientos "Tipo de Parque" de metal y madera | Unidad | 31
10.27 |  | Estructura metalica para portico de caño negro redondo de 2" x 180; 13mts x 2,00 mt. | Unidad | 7
10.28 |  | Provisión e instalación de Combo fijo de gimnasio al aire libre | Unidad | 2
10.29 |  | Carpeta de pasto sintetico/ piso de Hº de base /drenaje en sector de equipamiento para gimnasio | Metros cuadrados | 30
10.30 |  | Basurero de 3 reservorios | Unidad | 20
11 | 70111713-002 | Colocacion de pasto | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Empastado y Jardenieria | Metros cuadrados | 6.095
11.2 |  | Plantas y flores de estación s/diseño | Unidad Medida Global | 1
12 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Cartelería - señaletica | Unidad Medida Global | 1
13 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
14 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Cimiento P.B.C | Metros cúbicos | 10,5
14.2 |  | Muro de Nivelacion de 030 | Metros cuadrados | 11,25
15 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Aislación horizontal p/ 0,30, con recubrimiento de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido (Negrolin o similar) | Metros cuadrados | 10,15
16 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Viga de encadenado 13 x 20 inferior | Metro lineal | 37,5
16.2 |  | Viga de encadenado superior | Metro lineal | 37,5
17 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Mamposteria de elevacion de 0.15cm | Metros cuadrados | 103
17.2 |  | Pared Curva de separacion/ Monololito de 0.30cm armada | Metros cuadrados | 65,7
17.3 |  | Mesada de granito pulido | Metros cuadrados | 6,2
18 | 72131601-007 | techo | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Techo de chapa trapezoidal º:26 con estructura metalica - aislacion con membrana | Metros cuadrados | 50
18.2 |  | Cielorraso de yeso | Metros cuadrados | 45
19 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Abertura de Madera con Marco de Lapacho y hoja placa de petereby de 0,90 x 2,10 | Unidad | 2
19.2 |  | Ventanas de vidrio templado de 8mm (1,5x0,40) incluye herrajes | Unidad | 4
19.3 |  | Mampara divisoria de Eucatex - box baños | Metros cuadrados | 24,5
20 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Revoque interior filtrado a 2 capas | Metros cuadrados | 104
20.2 |  | Revoque con hidrofufo exterior | Metros cuadrados | 105
21 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Contrapiso de cascote de 0,10 | Metros cuadrados | 42,5
21.2 |  | Carpeta alisada de cemento | Metros cuadrados | 42,5
21.3 |  | Piso de porcelanato pulido | Metros cuadrados | 42,5
21.4 |  | Zocalo de porcelanato pulido | Metro lineal | 37,5
22 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Revestimiento con piedra paredon | Metros cuadrados | 104,6
22.2 |  | Revestimiento texturado en paredes exteriores | Metros cuadrados | 105
23 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Pintura interior con latex acrilico previo enduido | Metros cuadrados | 90
23.2 |  | Pintura exterior al latex acrilico | Metros cuadrados | 90
23.3 |  | Pintura de puertas de madera | Metros cuadrados | 8,4
23.4 |  | Pintura de pilares y pergolas metalicas c/ esmalte sintetico | Metros cuadrados | 142
23.5 |  | Pintura pergolado metálico | Metros cuadrados | 63
23.6 |  | Cimiento base de pilares p/ pergolado metalico. | Metros cúbicos | 4,1
24 | 72131601-015 | Pilar | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Pilar Pergolado | Metro lineal | 21
24.2 |  | Viga pergolado | Metro lineal | 47
24.3 |  | Tirantes pergolado metálico | Metro lineal | 100,5
25 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | Canaleta desarrollo de 60 chapa nº 20 | Metro lineal | 8,5
25.2 |  | Cañeria de bajada pluvial de 100mm | Metro lineal | 7
26 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1
26.1 |  | Baño damas - Tuberias PVC tricapa (caños, codos, alma doble, Tee, y demás accesorios) con empalme termofusionados. | Unidad | 2
26.2 |  | Baño Caballeros - Tuberias PVC tricapa (caños, codos, alma doble, Tee, y demás accesorios) con empalme termofusionados.- | Unidad | 2
26.3 |  | Instalacion de canilla de patio con llave de paso con pico manguera de bronce de 3/4 | Unidad | 6
26.4 |  | Baño Damas - Tuberia de PVC 100 mm., 50 mm., 40 mm., caja sifonada 15x15, ramales, anillos de goma, codos, uniones, alma doble, caños Tee, tapones, adhesivos. | Unidad | 2
26.5 |  | Baño Caballeros - Tuberia de PVC 100 mm., 50 mm., 40 mm., caja sifonada 15x15, ramales, anillos de goma, codos, uniones, alma doble, caños Tee, tapones, adhesivos. | Unidad | 2
26.6 |  | Caño de Bajada Cloacal PVC Liv. Serie "R" 150mm | Metro lineal | 60
26.7 |  | Caño de Vent. PVC Liv. 75mm | Metro lineal | 25
26.8 |  | Camara de 1x2,00 , conexión a red cloacal (incluye caños de 100 mm, codos y empalmes) | Unidad | 2
26.9 |  | Camara de inspeccion 40x40 | Unidad | 4
26.10 |  | Camara de inspeccion 60x60 | Unidad | 2
26.11 |  | Camara septica de 1.20 x 2.00 m. | Unidad | 1
26.12 |  | Pozo ciego 3.00 m. diametros y 2,5 m. profundidad | Unidad | 1
26.13 |  | Registros 30x30 | Unidad | 15
26.14 |  | Registros 30x50 | Unidad | 9
26.15 |  | Registros 40x40 | Unidad | 6
26.16 |  | Canaleta y bajadas de chapa galvanizadas | Metro lineal | 12
26.17 |  | Registros 50x50 | Unidad | 6
26.18 |  | Valvula de descarga embutida en pared, antivandalismo | Unidad | 7
26.19 |  | Inodoro con tapa acolchada | Unidad | 5
26.20 |  | Inodoro para discapacitados | Unidad | 2
26.21 |  | Bacha de losa embutida en mesada de granito natural y sifon cromado | Unidad | 7
26.22 |  | Migitorio sifonado con griferia embutida. | Unidad | 3
26.23 |  | Griferia para migitorio de cierre automatico, prismatic. | Unidad | 3
26.24 |  | Griferia para lavatorio de cierre automatico, prismatic. | Unidad | 7
26.25 |  | Dispenser metalico de papel en rollo | Unidad | 5
26.26 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 4
26.27 |  | Canilla p/ agua fría | Unidad | 2
26.28 |  | Separador de granito natural entre migitorios. | Unidad | 3
26.29 |  | Mesada de granito natural | Metros cuadrados | 5,85
26.30 |  | Frontin de granito natural | Metro lineal | 8
26.31 |  | Zocalo de granito natural | Metro lineal | 8
26.32 |  | Dispenser expendedor de jabon liquido | Unidad | 4
27 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
27.1 |  | Bocas para luces LED embutido en cielorraso | Unidad | 16
27.2 |  | Bocas para artefactos de iluminacion bidideccional | Unidad | 12
27.3 |  | Bocas para Tomacorriente comunes | Unidad | 10
27.4 |  | Tablero Seccional | Unidad | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]