## items
Ítems del llamado Construcción de Relleno Sanitario con ID: 355092
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 76122004-001 | REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y FUNDACIÓN DE PBC. 0.20M X 0.40M X 0.6M DE DIMENSIONES. Fundación para pilares de 0.80m x 0.80m y 0.60m de profundidad | Metros cúbicos | 6,69 |  | #VALUE!
2 | 76122004-001 | Pilares de Hormigón Armado con 4 unidades de varilla del 12 mm por pilar, con dimensiones de 0.20m x 0.20 m. con estribos de 6 mm cada 15 cm. Fck 180 | Metros cúbicos | 0,64 |  | #VALUE!
3 | 76122004-001 | Viga Encadenado superior e inferior con las sgtes dimensiones 0.20m x 0.20m y las armaduras serán 4 unidades de varillas de 8 mm. Y estribos de 6 mm cada 15 cm . Fck 180 | Metros cúbicos | 2,44 |  | #VALUE!
4 | 76122004-001 | Techo de zinc con cielorraso De PVC sobre estructura metálica con perfiles tipo C, APROBADO POR EL FISCAL. Pintado con antióxido y pintura al aceite terminado y soldado adecuadamente. | Metros cuadrados | 40,77 |  | #VALUE!
5 | 76122004-001 | Mampostería de ladrillo hueco con 0.15 m, método construcción ladrillo acostado y junta mínima de 0.15 cm. Para revocar | Metros cuadrados | 163,94 |  | #VALUE!
6 | 76122004-001 | Revoque capa 1.5 cm con hidrófugo | Metros cuadrados | 327,88 |  | #VALUE!
7 | 76122004-001 | Puertas metálica de acceso principal reforzado, cerradora para puerta metálica y cerrojo con candado de refuerzo 0.90m x 2.10 m | Unidad | 1 |  | 0
8 | 76122004-001 | Puertas placas de cedro internas pintadas con barniz, y cerraduras con marco de madera dura instaladas 0.90 m x 2.10 m | Unidad | 2 |  | 0
9 | 76122004-001 | Puertas placas de cedro internas pintadas con barniz, y cerraduras con marco de madera dura instaladas 0.70 m x 2.10 m | Unidad | 2 |  | 0
10 | 76122004-001 | Contrapiso de H° cascote 10cm, incluido guarda obra y acceso a la vivienda | Metros cuadrados | 96 |  | 0
11 | 76122004-001 | Piso ceramico esmaltado 20x30cm | Metros cuadrados | 66,78 |  | #VALUE!
12 | 76122004-001 | Zocalo | Metros cuadrados | 35 |  | 0
13 | 76122004-001 | Azulejo para baño y pileta de cocina | Metros cuadrados | 11,7 |  | #VALUE!
14 | 76122004-001 | Desagüe cloacal , caño de 150 mm, caño de PVC blanco de 50 mm caja sifonadas, registro 30cm x 30cm ,( pozo ciego cpn ladrillo comun de diámetro de 150m x h : 3.00m) y (cámara séptica de ladrillo comun con tapa de hormigón armado 1x1.60x1.20m) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15 | 76122004-001 | Instalación de agua fría en baño completo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16 | 76122004-001 | Desagüe para pileta de cocina incluye caño de PVC 50mm codo de 90 ramales de 100x50 mm Desengrasador n°70, rejilla de piso sifonada caja sifonada | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17 | 76122004-001 | Colocación de artefactos sanitarios Baño completo, juego con cisterna, grifería línea clásica ducha lavatorio con botiquín conexiones cromadas, masillado y con cemento blanco terminado y todos los tornillos | Unidad | 2 |  | 0
18 | 76122004-001 | Pileta de cocina instalación canilla de bronce, pileta de una bacha | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
19 | 76122004-001 | Instalación eléctrica, puesto de medición monofásica, nicho, registro eléctrico cable de 4 mm, caño de acero | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20 | 76122004-001 | Instalación eléctrica, circuitos 2 unidades, bocas de lámparas 6 un y tomas corrientes 6un | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
21 | 76122004-001 | Instalación de artefactos lámpara con 2 llaves de combinación 8 unidades, tablero principal con 6 llaves | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
22 | 76122004-001 | Balancines de 0.9 x 0.60 m para baños con vidrios de 3mm, | Unidad | 2 |  | 0
23 | 76122004-001 | Balancines de 1.50 x 1.20 m para baños con vidrios de 3mm, | Unidad | 4 |  | 0
24 | 76122004-001 | Viga Encadenado superior e inferior con las sgtes dimensiones 0.20m x 0.20m y las armaduras serán 4 unidades de varillas de 8 mm. Y estribos de 6 mm cada 15 cm . Fck 180 | Metros cúbicos | 3,5 |  | #VALUE!
25 | 76122004-001 | Piso de Hormigón armado para transito de vehículos pesado, malla de varillas 6 mm, cada 10cm y hormigón de fck 200 y espesor del piso de 10 cm. Rampa de acceso | Metros cúbicos | 36 |  | 0
26 | 76122004-001 | Techo de zinc sobre estructura metálica con perfiles tipo C, APROBADO POR EL FISCAL. Pintado con antióxido y pintura al aceite terminado y soldado adecuadamente. | Metros cuadrados | 36 |  | 0
27 | 76122004-001 | CERCADO PERIMETRAL DE POSTES DE HORMIGÓN CURVOS Y TEJIDO, POSTES CADA 2,50 METROS, alambre púas 3 hiladas, y e hilos de alambre fino de refuerzo con una hilada de ladrillo para evitar paso de animales | Metro lineal | 66 |  | 0
28 | 76122004-001 | Cerramiento con estructura metálica y chapa de zinc numero 26, tirantes de perfil c presentar memoria de calculo del detalle de estructuras con 3 vigas con 4 un de varillas del 16 en horizontal soldados y tirantes | Metros cuadrados | 72 |  | 0
29 | 76122004-001 | Tanque de agua con soporte y construcción de aljibe de fibra de vidrio protegido por mampostería de ladrillo común revocado y con tapa móvil conectado a las canaletas del tinglado con bomba monofásica de 1 hp para cargar al tanque con 3 llaves de paso y cañería. | Tonelada | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]