## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL SISTEMA ELECTRICO Y REFRIGERACION con ID: 356522
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | Reparación de equipo Central de AA de 60.000btu que alimenta el primer y segundo pisos por ductos existentes, consistente en: cambio de motor y contactores, reparación de goteras, cambio de filtros, carga de gas, mantenimiento de los evaporadores y puesta en marcha. | Unidad | EVENTO | 2
1.2 |  | Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 60.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo. | Unidad | EVENTO | 9
1.3 |  | Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 24.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo. | Unidad | EVENTO | 7
1.4 |  | Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 18.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo. | Unidad | EVENTO | 2
1.5 |  | Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 12.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo. | Unidad | EVENTO | 23
2 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Instalación de tablero del tipo industrial para control de todo el sistema de refrigeración | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
3 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado-Traslado de Equipos en puente instalada encima del edificio comunal, consistente en: prolongación de las cañerías de cobre con sistema de trampa para aceite. Todos con sus respectivos protectores y aislantes reemplazo total de los cables | Metro lineal | EVENTO | 600
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]