## items
Ítems del llamado REPARACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL con ID: 356755
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-004 | Aislacion de la losa y desague pluvial | Metros cúbicos | 101,3 |  | #VALUE!
2 | 72131601-002 | Reparación y reposición de ladrillos convoco | Metros cuadrados | 54,5 |  | #VALUE!
3 | 72131601-005 | Siliconado de mamposteria vista interior y exterior previa limpieza con agua clorada(no usar asido mundiatico) | Metros cuadrados | 1.327,8 |  | #VALUE!
4 | 72131601-009 | Apisonado y contrapiso de H°cascotes esp=10cm sobre terreno natural con pendiente en rampa de acceso, perimetral al tinglado existente, con terminacion de alisada fina | Metros cuadrados | 423,36 |  | #VALUE!
5 | 72131601-008 | Reparación de revoques a una capa, fratachado y filtrado en exterior. | Metros cuadrados | 50 |  | 0
6 | 72131601-008 | Reparación de revoque de vigas en cara exterior e inferior | Metros cuadrados | 155,7 |  | #VALUE!
7 | 72131601-008 | Reparación de revoque de pilares en cara exterior e inferior | Metros cuadrados | 166,8 |  | #VALUE!
8 | 72131601-007 | Reparación de techo metálico, cambio de chapas en cumbrera con chapas plásticas translucidas onduladas y cambio de lagunas chapas de zinc | Metros cuadrados | 274,64 |  | #VALUE!
9 | 72131601-011 | Desmonte de azulejos existentes, retiro y desalijo | Metros cuadrados | 81,756 |  | 0
10 | 72131601-011 | De azulejos colores y medidas según indique la fiscalizacion | Metros cuadrados | 81,76 |  | #VALUE!
11 | 72131601-011 | Reparacion de escalones de la graderia, de madera o reposición | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12 | 72131601-011 | DESAGUE CLOACAL: Desagüe sanitario, readecuacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13 | 72131601-011 | Desague hidraulico, readecuacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada de 15x15cm | Unidad | 5 |  | 0
15 | 72131601-011 | Desagüe para pileta de cocina con desengrasador | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72131601-011 | PLUVIAL: Registros con rejillas corrida de 0,50 de ancho | Metros cuadrados | 84,11 |  | #VALUE!
17 | 72131601-011 | limpieza de acequias y reparacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
18 | 72131601-011 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS: Lavatorios con todos los accesorios, apoyados en mesada | Unidad | 6 |  | 0
19 | 72131601-011 | Lavatorio con todos los accesorios con pedestal, publicos | Unidad | 5 |  | 0
20 | 72131601-011 | Mingitorio con todos los accesorios | Unidad | 3 |  | 0
21 | 72131601-011 | Griferia FV, solo fria | Unidad | 11 |  | 0
22 | 72131601-011 | Llave de paso 3/4 con campana FV | Unidad | 4 |  | 0
23 | 72131601-011 | Llave de paso 1/2" con campana FV | Unidad | 6 |  | 0
24 | 72131601-011 | Llave de paso de 1" con campana FV | Unidad | 2 |  | 0
25 | 72131601-011 | Instalacion de pileta de acero inoxidable de una bacha, con griferia de pico movil y manguera flexible del mismo material cromado | Unidad | 1 |  | 0
26 | 72131601-011 | Mesada de marmol en baño y kitchenettes | Metros cuadrados | 3,66 |  | #VALUE!
27 | 72131601-011 | Calefon tipo ducha | Unidad | 4 |  | 0
28 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA: Readecuación de la instalacion de tablero de embutir metálico para 36TM, llave de corte tripolar de 50A, 4 llaves tripolares de 19 llaves unipolares correspondientes a la protección de los circuitos de la instalación | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72131601-001 | Proyector led 20W 6500K IP65 Luz fia, incluida las lamparas | Unidad | 8 |  | 0
30 | 72131601-001 | Proyector led 30W 6500K IP65 Luz fria, incluida las lamparas | Unidad | 11 |  | 0
31 | 72131601-001 | Colgante industrial LED "Green Perdorm G3" 120W WB PSD luz fria | Unidad | 15 |  | 0
32 | 72131601-001 | Colgante industrial, lámpara bajo consumo 100W, luz fria, INCLUYE LAMPARAS | Unidad | 3 |  | 0
33 | 72131601-001 | Spot 1 luz con tulipa satinada blanca, lampara led 14W, luz cálida incluida las lamparas | Unidad | 15 |  | 0
34 | 72131601-001 | Spot de 2 luces con tulipa satinada y tapa ovalada blanco, incluidas las lamparas | Unidad | 6 |  | 0
35 | 72131601-001 | Aire acondicionado minisplit 12000BTU incluida su instalación | Unidad | 3 |  | 0
36 | 72131601-004 | Alisada tipo homigon con malla de 3,5mm, cargado sobre piso calcareo existente,con terminación llaneada sobre hormigon fesco, espsor 0,05. Borde de cancha enrampado con el piso actual | Metros cuadrados | 385,75 |  | #VALUE!
37 | 72131601-012 | PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: Pintura deportiva de base poliuretanica epoxi y marcación de cancha | Metros cuadrados | 570 |  | 0
38 | 72131601-012 | Pintura de puertas | Unidad | 9 |  | 0
39 | 72131601-012 | Pintura de ventanas | Unidad | 9 |  | 0
40 | 72131601-010 | Portón vehicular y reja de caños de 10x10mm en marco de caños de chapa doblada 2mm de 100x150mm pintado con antioxido color grafíto. y otro porton de 1,50 x 7.00 corrediza en acceso principal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
41 | 72131601-010 | Valla perimetral con caños matalicos de secciones circulaes dde 0,05 refuerzos en diagonales en modulos de 2 metros x 3,50 una altura de 3,50 con tejidos metálicos. Dados de hormigón para base de pilares | Metros cuadrados | 105 |  | 0
42 | 72131601-010 | Red de hilo de naylon para protección de techo, con estructura angulada para tensar | Metros cuadrados | 647,41 |  | #VALUE!
43 | 72131601-010 | Puerta de boxes de aluminio tipo percianas de 1,80 x 0,6, con posadores del mismo material, con marcos del mismo material | Unidad | 10 |  | 0
44 | 72131601-012 | PINTURA: de muros y pilares interiores, enduido y pintura a latex al agua, color claro | Metros cuadrados | 424,5 |  | #VALUE!
45 | 72131601-012 | Pintura de portones metalicos | Metros cuadrados | 26,6 |  | #VALUE!
46 | 72131601-012 | Pintura de rejas de madera con sintético | Metros cuadrados | 75 |  | 0
47 | 72131601-012 | Pintura de techo con esmalte sintético | Metros cuadrados | 860,55 |  | #VALUE!
48 | 72131601-002 | VARIOS: Refacción de vivienda, reparación e revoque parcial, pintura a la cal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
49 | 72131601-002 | Construcción de sanitario, con desague sanitario e instalaciones hidráulicas, artefactos sanitarios, como una ducha electrica, un inodoro, un lavatorio, una pileta de cocina, revestido de azulejos | Unidad | 1 |  | 0
50 | 72131601-002 | Piso sobre contrapiso de suelo apisonado con piso calcaeo rojo de 20 x 20 | Metros cuadrados | 51,25 |  | #VALUE!
51 | 72131601-002 | Reparación de techo de paja y chapa zinc sobre la misma | Metros cuadrados | 60 |  | 0
52 | 72131601-001 | Instalación eléctrica de la vivienda, cuatro lamparas de fluorescentes con todo el equipo, uno con fotocelulas, instalacion de una ducha eléctrica, aplique en sanitario, tres tomas corrientes, y un enchufe circuito independiente en aea de cocina | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
53 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]