## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO, DISTRITO DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY con ID: 361585
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Obrador y Oficina equipada | Metros cuadrados | 21
1.2 |  | Limpieza del terreno | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Cartel de Obra con bastidor metálico y lona. De 2,00m x 1,50m | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Instalación Eléctrica provisoria | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Conexión de Agua provisoria | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | Replanteo de Obra | Metros cuadrados | 1.846
1.7 |  | Desmonte de suelo | Metros cúbicos | 554
1.8 |  | Relleno y compactación mecánica de suelo | Metros cúbicos | 1.108
1.9 |  | Excavación para zapatas | Metros cúbicos | 162
1.10 |  | Excavación para cimiento de PBC | Metros cúbicos | 27
1.11 |  | Relleno de pozos de zapatas | Metros cúbicos | 108
2 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
2.1 |  | Zapatas de hormigón armado s/ cálculo | Metros cúbicos | 54
2.2 |  | Troncos de zapata | Metros cúbicos | 5
2.3 |  | Vigas de hormigón armado 0,20 m x 0,30 m | Metro lineal | 121
2.4 |  | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 27
2.5 |  | Columnas de hormigón armado s/ calculo PB | Metros cúbicos | 10
2.6 |  | Vigas de hormigón armado 0,15 m x 0,30 m PB | Metro lineal | 534
2.7 |  | Columnas de hormigón armado s/ calculo PA | Metros cúbicos | 5
2.8 |  | Vigas de hormigón armado 0,20 m x 0,50 m nivel +3 | Metro lineal | 292
2.9 |  | Vigas de hormigón armado 0,15 m x 0,30 m nivel +6 | Metro lineal | 256
2.10 |  | Losa de hormigón armado de 12 cm de espesor | Metros cúbicos | 75
2.11 |  | Escalera de hormigón armado con escalones de 0,30 x 1,50 | Unidad Medida Global | 18
3 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
3.1 |  | Mampostería de nivelación de ladrillo común esp. 0,30 m | Metros cuadrados | 134
3.2 |  | Mampostería de elevación de ladrillo común esp. 0,15 m PB | Metros cuadrados | 1.273
3.3 |  | Mampostería de elevación de ladrillo común esp. 0,15 m PA | Metros cuadrados | 771
4 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
4.1 |  | Aislación horizontal en U en muros de elevación (revoque con aditivo impermeabilizante y pintura bituminosa) | Metro lineal | 535
5 | 72121403-001 | Servicio de construcción de hospitales | Unidad | 1
5.1 |  | Bocas de toma de oxigeno | Unidad | 14
5.2 |  | Bocas de toma de vacío | Unidad | 14
5.3 |  | Cañería p/circuito de oxigeno (incluye accesorios y embutido en paredes) | Metro lineal | 205
5.4 |  | Cañería p/circuito de vacío (incluye accesorios y embutido en paredes) | Metro lineal | 205
5.5 |  | Instalación para reservorios de oxígenos | Unidad | 1
6 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
6.1 |  | Cubierta de chapa de zinc sinusoidal Nro. 24 pendiente 20% sobre correas de perfiles metálicos tipo doble "C" de 4" INCLUYE Membrana de espuma una cara aluminizada TBA 10mm (incluye soporte de alambre galvanizado Nro. 18 en cuadriculas de 20 x 20 cm) en Planta Baja | Metros cuadrados | 591
6.2 |  | Cubierta de chapa de zinc sinusoidal Nro. 24 pend 20 % sobre correas de perfiles metálicos tipo doble "C" de 4" INCLUYE Membrana de espuma una cara aluminizada TBA 10mm (incluye soporte de alambre galvanizado Nro. 18 en cuadriculas de 20 x 20 cm) en Planta Alta. | Metros cuadrados | 549
6.3 |  | Canaleta de chapa doblada Nro.24 desarrollo 40 cm en Planta Baja | Metro lineal | 80
6.4 |  | Canaleta de chapa doblada Nro. 24 desarrollo 40 cm Planta Alta | Metro lineal | 69
6.5 |  | Bocas de desagüe pluvial | Unidad | 15
6.6 |  | Bajada de chapa doblada Nro. 26 desarrollo 40 cm Planta Baja | Metro lineal | 81
6.7 |  | Bajada de chapa doblada Nro. 26 desarrollo 40 cm Planta Alta | Metro lineal | 84
6.8 |  | Cielorraso liso junta tomada de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada en Planta Baja | Metros cuadrados | 591
6.9 |  | Cielorraso liso junta tomada de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada Planta Alta | Metros cuadrados | 549
7 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
7.1 |  | Revoque de mampostería de nivelación, fieltrado | Metros cuadrados | 134
7.2 |  | Revoque de mampostería interior, en Planta Baja | Metros cuadrados | 2.129
7.3 |  | Revoque de mampostería interior,en Planta Alta | Metros cuadrados | 1.200
7.4 |  | Revoque de mampostería exterior, hidrófugo a 2 capa Planta Baja | Metros cuadrados | 416
7.5 |  | Revoque de mampostería exterior, hidrófugo a 2 capa Planta Alta | Metros cuadrados | 341
7.6 |  | Recuadro de aberturas Planta Baja | Metro lineal | 89
7.7 |  | Recuadro de aberturas Planta Alta | Metro lineal | 118
7.8 |  | Recuadro de columnas Planta Baja | Metro lineal | 900
7.9 |  | Recuadro de columnas Planta Alta | Metro lineal | 336
7.10 |  | Azulejado en Baños h = 2.10 m y en salas de emergencias, de recuperación, quirófanos, pre operatorios y pasillos de quirófanos hasta el techo (h= 3,00 m) | Metros cuadrados | 1.062
8 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
8.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10 cm en Planta Baja | Metros cuadrados | 1.222
8.2 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 7 cm Planta Alta | Metros cuadrados | 624
8.3 |  | Piso granito reconstituido esp. 2,5cm c/ asiento de mortero impermeable en Planta Baja | Metros cuadrados | 1.222
8.4 |  | Piso granito reconstituido esp. 2,5cm c/ asiento de mortero impermeable en Planta Alta | Metros cuadrados | 624
8.5 |  | Pulido y encerado de piso granítico | Metros cuadrados | 1.846
8.6 |  | Zócalo granítico en Planta Baja | Metro lineal | 710
8.7 |  | Zócalo granítico en Planta Alta | Metro lineal | 400
9 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
9.1 |  | P1 - Puerta placa de madera de 0,90 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija) | Unidad | 9
9.2 |  | P1 - Puerta placa de madera de 0,80 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija) | Unidad | 22
9.3 |  | P1 - Puerta placa de madera de 0,70 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija) | Unidad | 2
9.4 |  | P1 - Puerta placa de madera de 0,60 x 1,80 m (incluye marco recto 0,15 m, herrajes y cerradura tipo manija) | Unidad | 4
9.5 |  | P2 - Puerta placa, doble hoja de madera de 1,60 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15 m, herrajes y cerradura tipo manija) | Unidad | 11
9.6 |  | P2 - Puerta placa doble hoja de madera de 1,20 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15 m, herrajes y cerradura tipo manija) | Unidad | 2
9.7 |  | Puerta metálica, especial de doble chapa, tipo cortafuego de 1,60 x 2,10 para sala de Rayos X | Unidad | 1
9.8 |  | Puerta corta fuego de 1,00 x 2,10 m | Unidad | 2
9.9 |  | Puerta de vidrios templados de 10 mm, de 1,60 x 2,10 m, color bronce con perfiles de aluminio color bronce anodizado, con frenos, manijón barral de 0.60 m y cerradura. | Unidad | 4
9.10 |  | V1 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 2,00 x 1,10 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada. | Unidad | 27
9.11 |  | V2 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 1,00 x 0,40 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada. | Unidad | 4
9.12 |  | V3 - Ventana de vidrio templado de 10 mm, de 3,00 x 2,00 m, fija en escalera, color bronce, incluye perfileria de aluminio. | Unidad | 1
9.13 |  | Vidrios templados de 10 mm para cerramiento de paños fijos en Fachada, color bronce. | Metros cuadrados | 41
10 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
10.1 |  | Provisión e Instalación de agua corriente (Provisión y colocación de tanque tipo botellón de 5000 Lts.- V =5 M3, con base de H°A° de 2,50 x 2,50, incluye motobomba de 3/4 HP, cañerías y accesorios.) | Unidad | 1
10.2 |  | Instalación de agua corriente (Provisión y colocación de Tanque Copa Metálico de 50.000 Lts.- V =50 M3 con logotipo sobre fundación de hormigón armado, incluye caseta de techo metálico para motores, cañerías y accesorios. Bomba centrifuga de 7,5 hp, bomba hidroneumatica de 1 hp, para PCI) | Unidad | 1
10.3 |  | Espejos con armazón de aluminio de 0,7 m | Metros cuadrados | 7
10.4 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 14
10.5 |  | Mesada de granito de 1,60 x 0,55, con 2 bachas de losa de embutir, con pollera y zócalos de 10 cm. | Unidad | 4
10.6 |  | Mesada de granito de 0,80 x 0,55, con 1 bacha de losa de embutir, con pollera y zócalos de 10 cm. | Unidad | 4
10.7 |  | Inodoro para discapacitado con asiento y tapa de PVC, cisterna alta con dispositivo de accionamiento especial. | Unidad | 2
10.8 |  | Inodoros cisterna alta, con tapa | Unidad | 10
10.9 |  | Mingitorio, incluye kit de instalación | Unidad | 4
10.10 |  | Ducha cromada | Unidad | 6
10.11 |  | Portarrollos losa de embutir | Unidad | 12
10.12 |  | Perchero de losa | Unidad | 6
10.13 |  | Toallero losa con su colgador | Unidad | 10
10.14 |  | Jabonera cromada para pared marca FV | Unidad | 32
10.15 |  | Mesada de granito con bacha de acero inox. Profunda en Laboratorio y Cocina, de 3,50 x 0,55, con pollera y zócalos. | Unidad | 2
10.16 |  | Grifería para lavatorio cromado para agua fria | Unidad | 14
10.17 |  | Grifería tipo mezcladora frio/caliente para lavado cromado | Unidad | 12
10.18 |  | Grifería tipo mezcladora frio/caliente para mesada cuello cisne cromado | Unidad | 2
10.19 |  | Provisión e Instalación de Equipos de Termo calefón con capacidad de 100 lts | Unidad | 7
10.20 |  | Canillas de patio cromadas | Unidad | 4
10.21 |  | Barras de sujeción fija de 60cm | Unidad | 2
10.22 |  | Barras de sujeción rebatible de 75cm | Unidad | 2
10.23 |  | Instalación de agua fría para Ducha | Unidad | 6
10.24 |  | Instalación de agua fría para Lavatorios | Unidad | 26
10.25 |  | Instalación de agua fría para inodoros | Unidad | 12
10.26 |  | Instalación de agua fría para piletas | Unidad | 1
10.27 |  | Instalación de agua fría para canillas de servicio | Unidad | 4
10.28 |  | Cañerías de distribución de 1" | Metro lineal | 85
10.29 |  | Cañerías de distribución de 3/4" | Metro lineal | 180
10.30 |  | Instalación de llave de paso de media vuelta de 1" | Unidad | 2
10.31 |  | Instalación de llave de paso con campana de 3/4" | Unidad | 8
10.32 |  | Instalación de llave de paso con campana de 1/2" | Unidad | 26
10.33 |  | Instalación de agua caliente para Ducha, con caños de PVC especiales para agua caliente. | Unidad | 6
10.34 |  | Instalación de agua caliente para Lavatorios, con caños de PVC especiales para agua caliente. | Unidad | 14
10.35 |  | Instalación de desagüe cloacal para inodoros | Unidad | 12
10.36 |  | Instalación de desagüe cloacal para lavatorios | Unidad | 26
10.37 |  | Instalación de desagüe cloacal para duchas | Unidad | 6
10.38 |  | Instalación de desagüe cloacal para pileta | Unidad | 2
10.39 |  | Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada | Unidad | 31
10.40 |  | Registros cloacales 60x60cm con doble tapa | Unidad | 4
10.41 |  | Registros cloacales 40x40cm con doble tapa | Unidad | 8
10.42 |  | Construcción de Cámara Séptica de 5,00 x 1,50 x 1,20 m con 4 compartimientos conectados entre si. | Unidad | 2
10.43 |  | Construcción de Pozo Ciego de 5,00 x 2,00 m con tapa de hormigón armado, sobresaliendo unos 50 cm del nivel de tierra | Unidad | 2
10.44 |  | Provisión y colocación de cañerías PVC 100mm para ramales subterráneos (incluye accesorios y protección mecánica) | Metro lineal | 90
10.45 |  | Registros pluviales 40x40cm con rejilla metálica | Unidad | 18
10.46 |  | Registros pluviales 60x60cm con rejilla metálica | Unidad | 2
11 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
11.1 |  | Puesto de Entrega, provisión y colocación de poste de Hº Aº de 12/300. Seccionadores, crucetas, herrajes y conectores. Sistema de Puesto a Tierra | Unidad | 1
11.2 |  | Línea de media tensión trifásica interna con conductor de Aluminio, aisladores, herrajes Sistema de Puesto a Tierra | Tonelada | 1
11.3 |  | Puesto de Distribución en Pórtico hasta la limitadora, incluye los dos postes de Hº Aº de 12/300, el descargador, 1 Tablero de medidor con limitador, 1 Tablero con TC, soporte para transformador y servicio de grúa | Unidad | 1
11.4 |  | Suministro de un Transformador de 200 Kva 23kv/380 v | Tonelada | 1
11.5 |  | Banco de Capacitor con suministro de Tablero, Suministro de Capacitor de 20 Kvar-220 Volt, un cerebro electrónico de 5 etapas, la Limitadora | Unidad | 1
11.6 |  | Acometida desde AP hasta el tablero principal | Metro lineal | 30
11.7 |  | Tablero con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos | Unidad | 1
11.8 |  | Alimentación de Tablero Seccionales desde Tablero Principal | Metro lineal | 120
11.9 |  | Tablero con barras para 24 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos | Unidad | 3
11.10 |  | Bocas de Luces, incluye cajas de conexión, electroducto y cables | Unidad | 155
11.11 |  | Bocas de tomas universales con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables | Unidad | 350
11.12 |  | Bocas de tomas especial para 25 A con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables | Unidad | 30
11.13 |  | Instalaciones eléctricas (Colocación de electro ducto y cableado de Luces de Emergencia). | Unidad | 48
11.14 |  | Provisión e instalación alumbrado público en el exterior del edificio con columnas de caño de 2" y focos bajo consumo de 105 W | Unidad | 6
11.15 |  | Iluminación de emergencia | Unidad | 48
11.16 |  | Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares | Unidad | 127
11.17 |  | Equipos de luces tipo led | Unidad | 22
11.18 |  | Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU, tipo Split | Unidad | 7
11.19 |  | Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU, tipo Split | Unidad | 10
11.20 |  | Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU, tipo Casette | Unidad | 5
11.21 |  | Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU, tipo Casette | Unidad | 9
11.22 |  | Circuito independiente para Aires Acondicionados Monofásicos | Unidad | 17
11.23 |  | Circuito independiente para Aires Acondicionados Trifásicos | Unidad | 14
11.24 |  | Circuito independiente para Termocalefones, Monofásico. | Unidad | 4
11.25 |  | Registros eléctricos de 40 x 40 cm | Unidad | 4
11.26 |  | Colocación e instalación ventilador de techo 220 v. y caja metálica. | Unidad | 20
12 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
12.1 |  | Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fabrica, manos necesarias | Metros cuadrados | 757
12.2 |  | Pintura de paredes interior al látex, color preparado en fabrica, manos necesarias | Metros cuadrados | 2.267
12.3 |  | Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco | Metros cuadrados | 269
12.4 |  | Pintura Canaleta y caño de bajada con base anti óxido y pintura sintética | Metro lineal | 314
13 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 1
13.1 |  | Detectores de humo calor | Unidad | 57
13.2 |  | Central de alarma | Unidad | 2
13.3 |  | Alarma audio visual | Unidad | 2
13.4 |  | Pulsador de emergencia | Unidad | 5
13.5 |  | Cartel de salida de emergencia iluminado | Unidad | 8
13.6 |  | Provisión e Instalación de BIE | Unidad | 2
13.7 |  | Provisión e Instalación de Boca Siamesa | Unidad | 1
13.8 |  | Provisión y Colocación de Canalización galvanizada de 2" para prevención contra incendio | Metro lineal | 107
13.9 |  | Provisión e Instalación de Rociadores | Unidad | 42
13.10 |  | Extintores ABC de 6kg, con su cartelería de señalética (incluye colocación) | Unidad | 18
14 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1
14.1 |  | Limpieza de Obra y Retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
14.2 |  | Desinfección del bloque | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]