## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS con ID: 362421
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 0.25 HP 2P 3000 RPM JAULA ARDILLA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
2 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 0.25 HP 8P 750 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
2.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
2.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
2.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
2.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
2.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 2 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
3.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 3HP 4P 1440 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
4.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.4 |  | REPARACION DE TAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 4 HP 6P 950 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
5.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 5 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
6.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.4 |  | REPARACION D ETAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
7 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 5.5 HP 2P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
7.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
7.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
7.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
7.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
7.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
7.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
8 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 5.5 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
8.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
8.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
8.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
8.4 |  | REPRACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
8.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
8.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
9 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 5.5 HP 6P 1000 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
9.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
9.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
9.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
9.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
9.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
9.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
10 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 7.5 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
10.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
10.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
10.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
10.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
10.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
10.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
11 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 7.5 HP 6P 956 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
11.1 |  | REBOBINAO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
11.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
11.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
11.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
11.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
11.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
12 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 10 HP 2P 3000 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
12.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
12.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
12.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
12.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CRACASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
12.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
12.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
13 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 10 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
13.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
13.2 |  | CAMBIO D EVENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
13.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
13.4 |  | REPARACION DETAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
13.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
13.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
14 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 10 HP 6P 986 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
14.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
14.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
14.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
14.4 |  | REPARACION DE TAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
14.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
14.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
15 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 10 HP 8P 750 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
15.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
15.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
15.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
15.4 |  | REPARACION DE TAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
15.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
15.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 15 HP 6P 960 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
16.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
16.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
17 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 15 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
17.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
17.2 |  | CAMBIO D EVENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
17.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
17.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
17.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
17.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
18 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 20 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
18.1 |  | ERBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
18.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
18.3 |  | REPRACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
18.4 |  | REPARACION DE TAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
18.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
18.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
19 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 25 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
19.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
19.2 |  | CAMBI DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
19.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
19.4 |  | REPARACION DE TAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
19.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
19.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
20 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 30 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
20.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
20.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
20.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
20.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
20.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
20.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
21 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 40 HP 2P 3000 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
21.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
21.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
21.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
21.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
21.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
21.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
22 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 40 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
22.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
22.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
22.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
22.4 |  | REPRACION DE TAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
22.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
22.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
23 | 73152101-011 | MOTOR TRIFSICO 40 HP 6P 1000 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
23.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
23.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
23.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
23.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
23.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
23.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
24 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 60 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
24.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
24.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
24.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
24.4 |  | REPARACION DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
24.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
24.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
25 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 75 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
25.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
25.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
25.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
25.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
25.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
25.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
26 | 73152101-011 | MOTORTRIFASICO 150 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
26.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
26.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
26.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
26.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
26.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
26.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
27 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 350 HP 2P 3000 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
27.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
27.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
27.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
27.4 |  | REPRACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
27.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
27.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
28 | 73152101-011 | MOTOR TRIFASICO 250 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
28.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
28.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
28.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
28.4 |  | REPARACION DE TAPA CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
28.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
28.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
29 | 73152101-011 | MOTOR MONOFASICO 2 HP 2P 3000 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
29.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
29.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
29.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
29.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
29.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
29.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
30 | 73152101-011 | MOTOR MONOFASICO 2 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
30.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
30.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
30.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
30.4 |  | REPARACOIN DETAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
30.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
30.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
31 | 73152101-011 | MOTOR MONOFASICO 7.5 HP 2P 3000 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
31.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
31.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
31.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
31.4 |  | REPARACION DE TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
31.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
31.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
32 | 73152101-011 | MOTOR MONOFASICO 7.5 HP 4P 1500 RPM | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
32.1 |  | REBOBINADO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
32.2 |  | CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
32.3 |  | REPARACION DE EJE | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
32.4 |  | REPARACION DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
32.5 |  | BALANCEO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
32.6 |  | CAMBIO DE RODAMIENTO | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
33 | 73152101-011 | REBOBINADO DE ESTRATOR DE MOTOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
34 | 73152101-011 | REBOBINADO DE ESTRATOR DE MOTOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
35 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
36 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
37 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
38 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
39 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
40 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
41 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
42 | 73152101-011 | REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
43 | 73152101-011 | REBOBINADO DE ESTRATOR TRIFASICO BOMBA SUMERGIBLE | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]