## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES con ID: 362424
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 55.000.000 Máximo: 110.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador 1000KVA | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Reparación General
1.1.1 |  | Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión). | Unidad | EVENTO | 1
1.1.2 |  | Limpieza de: tapa, cuba y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.3 |  | Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.4 |  | Verificación completa de conexión de MT y BT, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Mantenimiento Específico
1.2.1 |  | Filtrado de aceite aislante. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
1.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT | Unidad | EVENTO | 1
1.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
1.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
1.2.6 |  | Cambio de comutador trifasico | Unidad | EVENTO | 1
1.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
1.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
1.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
1.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 amp. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.15 |  | 2.15- Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
1.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
1.2.17 |  | Provision y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
1.2.18 |  | Provision y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
1.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
1.2.20 |  | Provision y cambio de fusibles MT standard | Unidad | EVENTO | 1
1.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
1.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad | EVENTO | 1
1.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador de 750 KVA | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Reparación General
2.1.1 |  | Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión). | Unidad | EVENTO | 1
2.1.2 |  | Limpieza de: tapa, cuba y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.3 |  | Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.4 |  | Verificación completa de conexión de MT y BT, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Mantenimiento Específico
2.2.1 |  | Filtrado de aceite aislante. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
2.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT | Unidad | EVENTO | 1
2.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
2.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
2.2.6 |  | Cambio de comutador trifasico | Unidad | EVENTO | 1
2.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
2.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
2.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
2.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 amp. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.15 |  | Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
2.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
2.2.17 |  | Provision y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
2.2.18 |  | Provision y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
2.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
2.2.20 |  | Provision y cambio de fusibles MT standard | Costo por Mil |  | 1
2.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
2.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad | EVENTO | 1
2.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador 630 KVA | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Reparación General
3.1.1 |  | Demontaje General de Bobinas MT (Media tensión) y BT (Baja Tensión) | Unidad | EVENTO | 1
3.1.2 |  | Limpieza de tapa cuba y accesorios | Unidad | EVENTO | 1
3.1.3 |  | Pintura con esmalte sintetico de la cuba y tapa interior y exterior | Unidad | EVENTO | 1
3.1.4 |  | Verificación completa de conección de MT y BT, observando las condiciones mecanicas y electricas de las partes moviles del conmutador de tapa | Unidad | EVENTO | 1
3.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnetica del equipo para eliminar la humedad en el sistema | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Mantenimiento Especifico
3.2.1 |  | Filtrado de aceite aislante | Unidad | EVENTO | 1
3.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT. 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
3.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT. 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
3.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
3.2.6 |  | Cambio de conmutador trifásico | Unidad | EVENTO | 1
3.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
3.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo | Unidad | EVENTO | 1
3.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
3.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
3.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 Amp. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.15 |  | Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
3.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
3.2.17 |  | Provisión y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
3.2.18 |  | Provisión y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
3.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
3.2.20 |  | Provisión y cambio de fusibles MT estándar | Unidad | EVENTO | 1
3.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
3.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad | EVENTO | 1
3.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador 500 KVA | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Reparación General
4.1.1 |  | Desmontaje general de bobinas M.T (media tensión) y B.T (baja tensión). | Unidad | EVENTO | 1
4.1.2 |  | Limpieza de: tapa, cuba y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.3 |  | Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.4 |  | Verificación completa de conexión de M.T y B.T., observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Mantenimiento Especifico
4.2.1 |  | Filtrado de aceite aislante. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT. 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
4.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT. 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
4.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
4.2.6 |  | Cambio de conmutador trifásico | Unidad | EVENTO | 1
4.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
4.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo | Unidad | EVENTO | 1
4.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
4.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
4.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 Amp | Unidad | EVENTO | 1
4.2.15 |  | Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
4.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
4.2.17 |  | Provisión y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
4.2.18 |  | 2.18- Provisión y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
4.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
4.2.20 |  | Provisión y cambio de fusibles MT estándar | Unidad | EVENTO | 1
4.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
4.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
4.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad | EVENTO | 1
4.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador 300 | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERA
5.1.1 |  | Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión). | Unidad | EVENTO | 1
5.1.2 |  | Limpieza de: tapa, cuba y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.3 |  | Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.4 |  | Verificación completa de conexión de MT y BT, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | MANTENIMIENTO ESPECÍFICO
5.2.1 |  | Filtrado de aceite aislante. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
5.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT | Unidad | EVENTO | 1
5.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
5.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
5.2.6 |  | Cambio de comutador trifasico | Unidad | EVENTO | 1
5.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
5.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
5.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
5.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 amp. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.15 |  | Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
5.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
5.2.17 |  | Provision y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
5.2.18 |  | Provision y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
5.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
5.2.20 |  | Provision y cambio de fusibles MT standard | Unidad | EVENTO | 1
5.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
5.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad | EVENTO | 1
5.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador 200 KVA | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Reparación General
6.1.1 |  | Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión). | Unidad | EVENTO | 1
6.1.2 |  | Limpieza de: tapa, cuba y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.3 |  | Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.4 |  | Verificación completa de conexión de MT y BT, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Mantenimiento Específico
6.2.1 |  | 2.1- Filtrado de aceite aislante. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
6.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT | Unidad | EVENTO | 1
6.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
6.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
6.2.6 |  | Cambio de comutador trifasico | Unidad | EVENTO | 1
6.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
6.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
6.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
6.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 amp. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.15 |  | Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
6.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
6.2.17 |  | Provision y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
6.2.18 |  | Provision y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
6.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
6.2.20 |  | Provision y cambio de fusibles MT standard | Unidad | EVENTO | 1
6.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
6.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Costo por Mil |  | 1
6.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador 150 KVA | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Reparación General
7.1.1 |  | Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión). | Unidad | EVENTO | 1
7.1.2 |  | Limpieza de: tapa, cuba y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
7.1.3 |  | Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior. | Unidad | EVENTO | 1
7.1.4 |  | Verificación completa de conexión de MT y BT, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa. | Unidad | EVENTO | 1
7.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
7.2 |  | Mantenimiento Especifico
7.2.1 |  | Filtrado de aceite aislante. | Unidad | EVENTO | 1
7.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
7.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT | Unidad | EVENTO | 1
7.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
7.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
7.2.6 |  | Cambio de comutador trifasico | Unidad | EVENTO | 1
7.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
7.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | Unidad | EVENTO | 1
7.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
7.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
7.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
7.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
7.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
7.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 amp. | Unidad | EVENTO | 1
7.2.15 |  | 2.15- Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
7.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
7.2.17 |  | Provision y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
7.2.18 |  | Provision y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
7.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
7.2.20 |  | Provision y cambio de fusibles MT standard | Unidad | EVENTO | 1
7.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
7.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | Unidad | EVENTO | 1
7.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad | EVENTO | 1
7.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador 100 KVA | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Reparación General
8.1.1 |  | Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión). | Unidad | EVENTO | 1
8.1.2 |  | Limpieza de: tapa, cuba y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
8.1.3 |  | Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior. | Unidad | EVENTO | 1
8.1.4 |  | Verificación completa de conexión de MT y BT, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa. | Unidad | EVENTO | 1
8.1.5 |  | Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
8.2 |  | Mantenimiento Específico.
8.2.1 |  | Filtrado de aceite aislante. | Unidad | EVENTO | 1
8.2.2 |  | Provisión y Cambio de bobina AT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
8.2.3 |  | Provisión y cambio de gomas AT | Unidad | EVENTO | 1
8.2.4 |  | Provisión y Cambio de bobina BT 3 fases | Unidad | EVENTO | 1
8.2.5 |  | Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad | EVENTO | 1
8.2.6 |  | Cambio de comutador trifasico | Unidad | EVENTO | 1
8.2.7 |  | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad | EVENTO | 1
8.2.8 |  | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | Unidad | EVENTO | 1
8.2.9 |  | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
8.2.10 |  | Reajuste de circuito magnético. | Unidad | EVENTO | 1
8.2.11 |  | Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo. | Unidad | EVENTO | 1
8.2.12 |  | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad | EVENTO | 1
8.2.13 |  | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad | EVENTO | 1
8.2.14 |  | Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 amp. | Unidad | EVENTO | 1
8.2.15 |  | Provisión y cambio de cruzetas de madera | Unidad | EVENTO | 1
8.2.16 |  | Provisión y cambio de juegos de herrajes para cruzeta de madera | Unidad | EVENTO | 1
8.2.17 |  | Provision y cambio de aisladores MT | Unidad | EVENTO | 1
8.2.18 |  | Provision y cambio de aisladores BT | Unidad | EVENTO | 1
8.2.19 |  | Refuerzo de Puesta a tierra a 0,6 ohm | Unidad | EVENTO | 1
8.2.20 |  | Provision y cambio de fusibles MT standard | Unidad | EVENTO | 1
8.2.21 |  | Limpieza del puesto de distribución | Unidad | EVENTO | 1
8.2.22 |  | Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | Unidad | EVENTO | 1
8.2.23 |  | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad | EVENTO | 1
8.2.24 |  | Mano de obra por traslado del equipo (cuando el mantenimiento se realiza fuera del Ministerio Público) | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]