## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TRANSFORMADORES con ID: 366955
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3 | 72102201-006 | limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6 | 72102201-006 | Cambios de Correas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7 | 72102201-006 | Aditivo para refrigerante (Radiador) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8 | 72102201-006 | Pruebas mecanicas de funcionamiento del motor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9 | 72102201-006 | Verificacion del estado de las baterias (reemplazo de ser necesario) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10 | 72102201-006 | Realizar pruebas de cargas y descargas de las baterias | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11 | 72102201-006 | Verificacion funcionamiento del precalentamiento | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12 | 72102201-006 | Sistema de arranque y parada electrico | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13 | 72102201-006 | Verificacion de los cableados de mando y fuerza | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14 | 72102201-006 | Limpieza de componentes de mando y reapriete de borneras | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15 | 72102201-006 | Pruebas de funcionamiento electrico con carga y en vacio del sistema de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16 | 72102201-006 | Prestamo de un Transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17 | 72102201-006 | Traslado del transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18 | 72102201-006 | Limpieza general del transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19 | 72102201-006 | Vedacion total de pequeñas fugas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20 | 72102201-006 | Verificacion de los componentes aislantes del transformador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21 | 72102201-006 | Tratamiento en horno a 90º | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22 | 72102201-006 | Cambio de bobina dañada | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23 | 72102201-006 | Reaprietes de parte activa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24 | 72102201-006 | Sustitucion total de juntas de hermetizacion | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25 | 72102201-006 | Tratamiento de Aceite Aislante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26 | 72102201-006 | Encubado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27 | 72102201-006 | Adicion del aceite aislante faltante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28 | 72102201-006 | Limpieza del sitio y verificacion de los fusibles | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29 | 72102201-006 | Prueba de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30 | 72102201-006 | Verificacion de aceite y muestra para ver si esta libre de PSB | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31 | 72102201-006 | Soplado del estator y rotor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32 | 72102201-006 | Limpieza de bornes y reapriete del mismo | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33 | 72102201-006 | Verificar y reajustar los bornes de conexiones de potencia | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34 | 72102201-006 | Pruebas de arranque y parada | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35 | 72102201-006 | Verificacion de niveles de tension, corriente y frecuencia en vacio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36 | 72102201-006 | Verificacion de niveles de tension, corriente, frecuencia y potencia en condiciones de carga | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37 | 72102201-006 | Levantamiento de curvas de carga | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]