## items
Ítems del llamado Construcción de Hospital Distrital de Caaguazu con ID: 368559
Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRA - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Casilla de obrador, armado y desarmado. | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Confección y colocación Cartel de Obra. | Unidad | 1
1.3 |  | Vallado de Obra Armado y desarmado. | Metros cuadrados | 80
1.4 |  | Placa conmemorativa de marmol de 40x60cm. | Unidad | 1
1.5 |  | Trazado, replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 395
1.6 |  | Limpieza del terreno. | Metros cuadrados | 395
1.7 |  | Poda, destronque y desraizado de árboles. | Unidad | 10
1.8 |  | Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo del hospital con letras corporeas, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción | Unidad | 1
1.9 |  | Cartel de Acceso en sector de Internación- Cartel adherido a la mamposteria, , incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción según plano. | Unidad | 1
1.10 |  | CS1: cartel suspendido direccional. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | Unidad | 6
1.11 |  | CS2: cartel suspendido localizador y direccional. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | Unidad | 2
1.12 |  | CS3: cartel adosado a mamposteria denominador de ambiente. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | Unidad | 12
1.13 |  | Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1 | Unidad | 12
2 | 72131601-004 | COLOCACION DE H° A° INCLUYE ENCOFRADO - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Zapata de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2 . | Metros cúbicos | 25
2.2 |  | Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm2, incluye excavación. | Metros cúbicos | 14
2.3 |  | Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2. | Metros cúbicos | 12
2.4 |  | Losas de hormigón e=12cm armado, Fck=250 kg/cm2. | Metros cúbicos | 45
2.5 |  | Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2. | Metros cúbicos | 18
2.6 |  | Rampa hormigón armado , Fck=250 kg/cm2. | Metros cúbicos | 4
3 | 72131601-006 | AISLACIÓN - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30 | Metro lineal | 180
3.2 |  | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15 | Metro lineal | 125
4 | 72131601-005 | MAMPOSTERÍAS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m. | Metros cuadrados | 180
4.2 |  | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos | Metros cuadrados | 670
4.3 |  | Pilar de mamposteria de 0.50m x 0.45 m | Metro lineal | 168
4.4 |  | Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm. | Metro lineal | 400
5 | 72131601-008 | REVOQUES - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | A una capas interior con hidrófugo. | Metros cuadrados | 670
5.2 |  | A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos. | Metros cuadrados | 670
6 | 72131601-007 | TECHOS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 26 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo aislante de poliestireno expandidode 50 mm de espesor y revestimiento inferior lisa prepintada -, fijación tornillos autoroscantes. | Metros cuadrados | 385
6.2 |  | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista - Planta Baja | Metros cuadrados | 358
6.3 |  | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista - Planta Alta | Metros cuadrados | 358
7 | 72102508-003 | REVESTIMIENTO - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | De azulejos - blancos hielo - 0,20x 0,40m. | Metros cuadrados | 138
7.2 |  | Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes. | Metro lineal | 50
8 | 72131601-009 | PISOS Y CONTRAPISO - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,07 m. | Metros cuadrados | 385
8.2 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 385
8.3 |  | Pisos de mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final - Base gris, 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 358
8.4 |  | Piso Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m. | Metros cuadrados | 80
8.5 |  | Guarda Obra de baldosones de Hormigón ( 40 x 40 x 3cm) | Metros cuadrados | 150
8.6 |  | Zocalo de mosaico granito base gris recto, 0,30 x 0,10 m. | Metro lineal | 270
9 | 72131601-010 | ABERTURAS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos (0.90x2.10 hoja) batientes. Según detalle | Unidad | 10
9.2 |  | Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos.P2 (1.50x2.10 hoja) vaiven. Según detalle | Unidad | 8
9.3 |  | Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas para rampas . | Metro lineal | 39
9.4 |  | Provisión e instalación de placas de acero inoxidable en puertas vaivén | Unidad | 24
9.5 |  | Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera(1.00x0.40) de aluminio anodizado color fosco tipo máximo aire, incluye vidrio incoloro de 6 mm. Según detalle | Unidad | 24
10 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Construcción de Registro de inspección 0,40 m x 0,40 m con tapa de H° A° para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle. | Unidad | 2
10.2 |  | Construcción de Registros para albergar las canillas y válvulas de cierre correspondientes, para Riego 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m conforme plano de detalle. | Unidad | 4
10.3 |  | Instalación de agua potable en sanitarios de internación según plano | Unidad | 7
10.4 |  | Instalación de agua corriente en canillas de patio | Unidad | 4
10.5 |  | Alimentacion principal de agua | Unidad Medida Global | 1
11 | 72102304-006 | INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL. - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación. | Unidad | 4
11.2 |  | Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación. | Unidad | 2
11.3 |  | Camara septica 2.60 m x 1.80 m con tapa de H°A° y contratapa de H°A° | Unidad | 1
11.4 |  | Instalacion de cañerias de desague cloacal en sanitarios de internacion según planos | Unidad | 7
11.5 |  | cañerias de ventilacion en registros incluye soporte de fijación | Unidad | 6
11.6 |  | Provision, montaje, puesta en funcionamiento de desague cloacal hasta el registro de essap(incluye cañeria y sistema de conexión). | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Lavatorio y pedestal, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción. | Unidad | 19
12.2 |  | Inodoro de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción. | Unidad | 7
12.3 |  | Canilla cromada, para agua fría, para lavatorio. | Unidad | 19
12.4 |  | Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría. | Unidad | 19
12.5 |  | Duchas electricas lorenzeti de 5400w | Unidad | 7
12.6 |  | Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m. | Unidad | 19
12.7 |  | Percha simple de losa, color blanco. | Unidad | 13
12.8 |  | Dispenser de papel higiénico en rollo. | Unidad | 7
12.9 |  | Dispenser de toalla de papel intercalada. | Unidad | 13
13 | 72102304-005 | INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle, incluye excavación. | Unidad | 4
13.2 |  | Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,60 m x 0,60 m, conforme plano de detalle, incluye excavación. | Unidad | 4
13.3 |  | Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma, incluye pintura final. | Metros | 50
13.4 |  | Tubería PVC rígido de 150 mm, junta elástica con anillo de goma. | Metros | 50
14 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Provision y montaje de Tablero TG según plano con cable NYY. | Unidad | 1
14.2 |  | Provision y montaje de Tablero TSPB según plano con cable NYY. | Unidad | 1
14.3 |  | Provision y montaje de Tablero TSPA según plano con cable NYY. | Unidad | 1
14.4 |  | Jabalina de Cobre Tipo Altacamada, 3/4"x3 m. | Unidad | 15
14.5 |  | Cable de Cobre Desnudo de 50 mm2 | Unidad | 12
14.6 |  | Provision y Colocacion de Barra de Tierra en la Sala de Tomografia. Incluyendo la conexión a la Puesta a Tierra | Unidad | 1
14.7 |  | Registro electrico de 30x30x70 cm | Unidad | 4
14.8 |  | Registro de 0.7x0.7x0.7 mts. | Unidad | 12
14.9 |  | Artefactos y Equipos Electricos. Provision, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos electricos en sala de internación,enfermeria,deposito según plano | Unidad Medida Global | 8
14.10 |  | En sanitarios según plano | Unidad Medida Global | 7
14.11 |  | Iluminación exteriores según plano | Unidad Medida Global | 1
15 | 72131601-012 | PINTURAS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | En paredes interiores | Metros cuadrados | 670
15.2 |  | De paredes exteriores al latex acrilico | Metros cuadrados | 670
15.3 |  | De aberturas de madera sobre madera con Enduido con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 110
16 | 72131601-005 | MAMPOSTERÍAS - PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos | Metros cuadrados | 670
16.2 |  | Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm. | Metro lineal | 400
17 | 72131601-008 | REVOQUES- PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | A una capas interior con hidrófugo. | Metros cuadrados | 670
17.2 |  | A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos. | Metros cuadrados | 670
18 | 72102508-003 | REVESTIMIENTO - PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | De azulejos - blancos hielo - 0,20x 0,40m. | Metros cuadrados | 138
18.2 |  | Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes. | Metro lineal | 50
19 | 72131601-009 | PISOS Y CONTRAPISO - PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 385
19.2 |  | De mosaicos graníticos semipulidos Base gris, 0,30 x 0,30 m incluye pulida final | Metros cuadrados | 358
19.3 |  | Piso Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m. | Metros cuadrados | 80
19.4 |  | Zocalo de granito base gris recto, 0,30 x 0,10 m. | Metro lineal | 270
20 | 72131601-010 | ABERTURAS - PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Provisión y colocación de puertas placas de cedro(0.90x2.10 hoja) batientes con herrajes, cerraduras y contramarcos. Según detalle | Unidad | 10
20.2 |  | Provisión y colocación de puertas placas de cedro1.50x2.10 hoja) vaiven con herrajes, cerraduras y contramarcos. Según detalle | Unidad | 8
20.3 |  | Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas para rampas . | Metro lineal | 39
20.4 |  | Provisión e instalación de placas de acero inoxidable en puertas vaivén | Unidad | 24
20.5 |  | Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio anodizado color fosco tipo máximo aire, incluye vidrio incoloro de 6 mm(1.00x0.40) . Según detalle | Unidad | 24
21 | 72131601-001 | INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Instalación de agua potable en sanitarios de internación según plano | Unidad | 7
21.2 |  | Instalacion de agua corriente de planta baja a planta alta | Unidad Medida Global | 1
22 | 72102304-006 | INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación. | Unidad | 2
22.2 |  | Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación. | Unidad | 2
22.3 |  | Instalacion de cañerias de desague cloacal en sanitarios de internacion según planos | Unidad | 7
22.4 |  | cañerias de ventilacion en registros incluye soporte de fijación | Unidad | 6
23 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS - PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Lavatorio y pedestal, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción. | Unidad | 19
23.2 |  | Inodoro de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción. | Unidad | 7
23.3 |  | Canilla cromada, para agua fría, para lavatorio. | Unidad | 19
23.4 |  | Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría. | Unidad | 19
23.5 |  | Duchas electricas lorenzeti de 5400w | Unidad | 7
23.6 |  | Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m. | Unidad | 19
23.7 |  | Percha simple de losa, color blanco. | Unidad | 13
23.8 |  | Dispenser de papel higiénico en rollo. | Unidad | 7
23.9 |  | Dispenser de toalla de papel intercalada. | Unidad | 13
23.10 |  | Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo horizontales | Unidad | 14
23.11 |  | Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo en "L" | Unidad | 14
23.12 |  | Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo Rebatible | Unidad | 14
24 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS- PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Provision y montaje de Tablero TG según plano con cable NYY. | Unidad | 1
24.2 |  | Provision y montaje de Tablero TSPB según plano con cable NYY. | Unidad | 1
24.3 |  | Provision y montaje de Tablero TSPA según plano con cable NYY. | Unidad | 1
24.4 |  | Artefactos y Equipos Electricos. Provision, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos electricos Sala de internación,enfermeria,deposito según plano | Unidad Medida Global | 8
24.5 |  | Instlaciones Electricas en sanitarios según plano | Unidad Medida Global | 7
24.6 |  | Iluminación exteriores según plano | Unidad Medida Global | 1
25 | 72131601-012 | PINTURAS- PLANTA ALTA | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | En paredes interiores al látex acrílico | Metros cuadrados | 670
25.2 |  | De paredes exteriores al látex acrílico | Metros cuadrados | 670
25.3 |  | De aberturas de madera al esmalte sintético sobre madera con Enduido | Metros cuadrados | 110
26 | 72131601-013 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad Medida Global | 1
26.1 |  | Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]