## items
Ítems del llamado ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS con ID: 370009
LoteTotal, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111705-004 | Adquisición de Batería 12 V, 17 Amp, para UPS marca APC, modelo Smart - UPS de 2200 VA. Las mismas deberán estar selladas y libre de mantenimiento y homologada por el fabricante. | Unidad | UNIDAD | 20 | 40 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]