## items
Ítems del llamado ADECUACION DE OFICINAS con ID: 378379
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101507-001 | Colocacion de mamparas con vidrio templado esmerilado de 10 mm. h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN: OFICINA 1(PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 14,94
2 | 72101507-001 | Colocacion de mamparas con vidrio templado de 10 mm h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN:OFICINA 2 - 3(PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 15,66
3 | 72101507-001 | Colocacion de mamparas con vidrio templado de 10 mm h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN:OFICINA en galeria (PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 21,32
4 | 72101507-001 | Colocacion de mampara con vidrio templado fijo de 10mm. UBICACIÓN: OFICINA en galeria(PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 36,83
5 | 72101507-001 | Colocacion de mampara con vidrio templado fijo de 10mm. en vano 1.80 m. x 2.15 m. UBICACIÓN: OFICINA 3(PLANTA BAJA) | Unidad | EVENTO | 3,87
6 | 72101507-001 | Pìntura de paredes al latex sin enduido(PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 560
7 | 72101507-001 | Pintura de cielorraso al latex sin enduido(PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 390
8 | 72101507-001 | Colocacion de piso ceramico Porcellanato 60x60 UBICACIÓN: COMEDOR P/ PERSONAL(PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 23
9 | 72101507-001 | Ampliacion de techo con estructura metalica y placa de poligal de 6mm Color Bronce. UBICACIÓN: COMEDOR P/ PERSONAL(PLANTA BAJA) | Metros cuadrados | EVENTO | 7,12
10 | 72101507-001 | Reparacion techo. UBICACIÓN: COMEDOR (PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
11 | 72101507-001 | Reparacion humedad UBICACIÓN: OFICINA 4(PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12 | 72101507-001 | Reparacion de humedad. Cambio de griferia. Mezcladora FV Frio/caliente. UBICACIÓN: COCINA/COMEDOR(PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
13 | 72101507-001 | Reparacion de humedad costado escalera(PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
14 | 72101507-001 | Mantenimiento de porton basculante interior (PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
15 | 72101507-001 | Mantenimiento y cambio de placa frecuencia 299 porton exterior(PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16 | 72101507-001 | Reparacion de canaleta sobre techo comedor(PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
17 | 72101507-001 | Fumigacion y combate arbol frente(PLANTA BAJA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
18 | 72101507-001 | Colocacion de mampara con vidrio templado de 10 mm h= 2,56 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN: OFICINA 9 - 10(PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 10,29
19 | 72101507-001 | Colocacion de mampara con vidrio templado de 10 mm. h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN: SALA DE REUNIONES (PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 18,42
20 | 72101507-001 | Colocacion de ventana corrediza de 2 hojas de 0,80 m. c/u y con paños fijos,con vidrio templado de 10mm de espesor UBICACIÓN: BALCÓN SALA DE REUNIONES (PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 7,65
21 | 72101507-001 | Cerramiento con placa de yeso acartonado, exterior (PLANTA ALTA) cementicio interior normal UBICACIÓN: BALCON SALA DE REUNIONES h= 0,84 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 4,62
22 | 72101507-001 | Colocacion de ventana corrediza con vidrio templado de 8 mm de espesor de 1,50 m. x 1,12 m. UBICACIÓN: OFICINA 11(PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 1,68
23 | 72101507-001 | Desmonte de ventana existente. UBICACIÓN: OFICINA 11(PLANTA ALTA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
24 | 72101507-001 | Cielorraso UBICACIÓN: SALA DE REUNIONES(PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 42,7
25 | 72101507-001 | Pintura de paredes al latex sin enduido (PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 955
26 | 72101507-001 | Quitar alfombra existente UBICACIÓN: OFICINA 12(PLANTA ALTA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
27 | 72101507-001 | Colocacion de piso ceramico Porcellanato 60x60 UBICACIÓN: OFICINA 12(PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 28,4
28 | 72101507-001 | Pulido y plastificado piso de madera. UBICACIÓN: OFICINAS 6-7-8-9-10(PLANTA ALTA) | Metros cuadrados | EVENTO | 102,53
29 | 72101507-001 | Estanteria multilaminada de 20 mm UBICACIÓN: ARCHIVO OFICINA 9(PLANTA ALTA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
30 | 72101507-001 | Reparacion de techo. UBICACIÓN: OFICINA 12(PLANTA ALTA) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
31 | 72101507-001 | Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana, traslado y cierre de abertura con mamposteria, con los trabajos de terminacion correspondiente. UBICACIÓN: Reubicacion en: OFICINAS 9-10. Traslado OFICINA 6(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) | Unidad | EVENTO | 3
32 | 72101507-001 | Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana, traslado y cierre de abertura con mamposteria, con los trabajos de terminacion correspondiente. UBICACIÓN: OFICINA 6(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) | Unidad | EVENTO | 1
33 | 72101507-001 | Colocacion e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU UBICACIÓN: SALA DE REUNIONES(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) | Unidad | EVENTO | 1
34 | 72101507-001 | Colocacion e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 18,000 BTU/h UBICACIÓN: OFICINA 12(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) | Unidad | EVENTO | 1
35 | 72101507-001 | Colocacion e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU/h UBICACIÓN: OFICINA 5 - SALA REUNION PB - OFICINA 11(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) | Unidad | EVENTO | 3
36 | 72101507-001 | Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana y cierre de abertura con mamposteria, con los trabajos de terminacion correspondiente UBICACIÓN: SALA DE REUNION PLANTA BAJA(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) | Unidad | EVENTO | 1
37 | 72101507-001 | Artefactos de iluminacion tubular con equipamiento LED de 2x40(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) | Unidad | EVENTO | 10
38 | 72101507-001 | Tablero seccional exterior para 18 llaves | Unidad | EVENTO | 1
39 | 72101507-001 | Llave de corte general(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS) | Unidad | EVENTO | 2
40 | 72101507-001 | Llaves termomagneticas 1x25A(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS) | Unidad | EVENTO | 13
41 | 72101507-001 | Acometida del TG al TS de 10 mm2(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS) | Metro lineal | EVENTO | 40
42 | 72101507-001 | Reanudacion y equilibrio de cargas en tablero general(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
43 | 72101507-001 | Limpieza final de obra(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]