## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO - AD REFERENDUM con ID: 380849
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento de bomba hidraulica 12 lpm (perteneciente a la central hidraulica de 7 hp) | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de limpieza de reservorio de aceite hidraulica capacidad de 70 litros | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de limpieza de filtro de aceite y succion | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - provision y cambio de elementos filtrantes de, presion, retorno | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - aceite hidraulico sae 68 | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de limpieza y mantenimiento de intermbiador de calor | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - provision y montaje de conjunto de mangueras hidraulicas y adaptadores de alta presion | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento hidraulico de servo valvula direccional cetop 3 para accionamiento de piston principal | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento hidraulico de block de valvulas cetop 3 para accionamiento y proteccion de subida y bajada de cabezal | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento hidraulico de block de valvulas cetop 3 para accionamiento y proteccion de sistema de bloqueo | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento hidraulico de block de valvulas cetop 3 limitado para transferencia de presion | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento hidraulico de electro valvula cetop 3 para accionamiento de mordaza superior | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento hiraulico de electro valvula cetop 3 para accionamiento de mordaza inferior | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio de mantenimiento hidraulico de block manifold cetop 3 | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - verificacion y mantenimiento de mangueras | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - reparacion de cilindro hidraulico de (subida y bajada de cabezal) con, recuperacion y pulido de vastago cromado, pulido de tapa, bruñido superficial camisa, cambio de reparos, montaje y prueba | Unidad | EVENTO | 4
17 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - reparacion de cilindro hidraulico de (mordaza inferior y superior) con, recuperacion y pulido de vastago cromado, pulido de tapa, bruñido superficial camisa, cambio de reparos, montaje y prueba | Unidad | EVENTO | 2
18 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - reparacion de cilindro hidraulico (piston principal) con, recuperacion y pulido de vastago cromado, pulido de tapa, bruñido superficial camisa, cambio de reparos, montaje y prueba | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - servicio tecnico para desmontaje, montaje e inteconexion de componentes hidraulicos para la MAQUINA, regulacion, puesta en marcha y prueba | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]